**1.产品介绍**

**1.1产品概述**

RS-PH-N01-TR-1是我司研制的一款土壤PH变送器，该变送器精度高，响应快，输出稳定，适用于各种土质。可长期埋入土壤中，耐长期电解，耐腐蚀，抽真空灌封，完全防水。

可广泛应用于土壤酸碱度的检测、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、水利、环保等领域酸碱度的测量。



1.2功能特点


1）门槛低，步骤少，测量快速，无需试剂，不限检测次数。

2）测量精度高，可达±0.3PH准确度，响应速度快，互换性好。

3）电极采用特殊处理的合金材料，可承受较强的外力冲击，不易损坏。

4）完全密封，耐酸碱腐蚀，可埋入土壤进行长期动态检测。

5）探针插入式设计保证测量精确，性能可靠。



1.3 技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 直流供电（默认） | DC 5-30V |
| 最大功耗 | 0.5W（24V   DC供电） |
| 量程 | 3—9   PH |
| 分辨率 | 0.1 |
| 精度 | ±0.3PH |
| 工作温度 | -20℃~60℃ |
| 长期稳定性 | ≤5%/year |
| 响应时间 | ≤10S |
| 防护等级 | IP68 |
| 探针材料 | 防腐特制电极 |
| 密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 |
| 外形尺寸 | 45\*15\*123mm |
| 输出信号 | RS485(Modbus协议) |

1.4产品选型

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS- |  | | | 公司代号 |
|  | PH- |  | | 土壤PH变送器 |
|  | N01- |  | RS485（Modbus-RTU协议） |
|  | TR-1 | 土壤检测外壳 |



设备安装说明

设备安装前检查

设备清单：

■传感器设备1台

■合格证、保修卡

**接口说明**

宽电压电源输入5~30V均可。485信号线接线时注意A、B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

​

常见问题及解决办法

设备无法连接到PLC或电脑

可能的原因：

1)电脑有多个COM口，选择的口不正确。

2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为0x01）。

3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误。

4)485总线有断开，或者A、B线接反。

5)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

6)USB转485驱动未安装或者损坏。

7)设备损坏。