- LB-HS32核酸自动提取仪

产品特点

| 屏幕操作 | 7寸Android系统触摸屏，简单易用，反应快 |
| --- | --- |
| 精确控制 | 内置android系统，无线连接个人电脑，单机操作，提供稳定的自动控制系统 |
| 多方式运行 | 扫码方式、列表方式、快捷方式、查看方式 |
| 温度控制 | 根据需求自定义裂解、洗脱温度 |
| 自由编程 | 强大的成绩编辑功能，满足不同试剂需求 |
| 快速提取 | 操作时间短，15-60分钟（与试剂有关），通量大，可以同时提取32份样品 |
| 提取效率 | 可以根据不同试剂优化提纯方案，实现更高的提取效率和纯度 |
| 稳定可靠 | 全程自动化完成，避免人工操作引起的差异及错误，结果稳定，重复性好 |
| 污染防控 | 内置紫外消毒功能，可定时消毒，杜绝交叉污染 |
| 安全可靠 | 安全打开后自动暂定程序运行，安全门关闭后可继续运行程序，避免伤害人体 |
| 试剂开放 | 可使用各种厂家的试剂提取 |

产品性能指标

| ★处理体积 | 20μl-1000μl |
| --- | --- |
| 样品通量 | 1-32 |
| ★磁珠回收率 | 大于98% |
| 孔板类型 | 96孔深孔板 |
| 提取孔间差 | CV小于3% |
| 磁 棒 | 32根 |
| ★加热温度 | 可选配加热模块（室温至+120℃） |
| ★震荡混合 | 多档可调 |
| 试剂种类 | 磁珠法开放式平台 |
| 提取时间 | 15-60分钟/次（由所用试剂决定） |
| 操作界面 | 全中文Android系统触摸操作 |
| ★内部程序 | 可储存>500组程序 |
| ★安全门设计 | 安全门打开后自动暂停程序运行，安全门关闭后可继续运行程序，可避免交叉污染 |
| ★安全保护 | 支持断电保护功能，恢复通电后持续运行 |
| ★程序管理 | 新建、编辑、删除模式程序 |
| 紫外照射 | 有 |
| 照明灯 | 有 |