LB-3326阻湿态微生物穿透试验仪

用途：用于测定医疗手术单、手术衣和洁净服等产品在经受机械摩擦时阻液体中细菌穿透的性能（经受机械摩擦时对液体携带细菌穿透的屏蔽性能）。

符合标准：YY/T 0506.6-2009 《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第6部分：阻湿态微生物穿透试验方法》。

仪器特点：

1、彩色触摸屏显示操作。测控系统包括：⑴硬件：测控用多功能电路板；⑵软件：①V1.0多功能测试软件；②多功能测控软件。

2、金属面板、金属按键。

3、转盘转动安静平稳，由定时器自动控制转盘的转动时间。

4、试验指由旋转的外向轮引导，可以从旋转的琼脂培养皿的中心向周边做侧向的往复运行。

5、试验指对材料施加的作用力可调。

6、试验部件均为耐腐蚀的不锈钢制造。

技术指标：

1、转盘速度60rpm±1rpm

2、试验指对材料的压力3N±0.02N

3、外向轮转速5～6 rpm

4、定时器设定范围0～99.99min

5、内外环砝码总重：800g±1g

【操作界面】