青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RGJY-2 接杆烟尘采样管

产品概述

RGJY-2 接杆烟尘采样管由前端采样管和后端延长管（长度可定制）两部分组成，主要是用于固定污染源排放物中颗粒物的采集。采集同时可测量烟气流速和烟温参数，适用于国产3号滤筒。

执行标准

HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》

产品特点

由前端采样管和后端延长管组成，长度可定制。

不锈钢外护套，管体外有刻度标注可查看伸进烟道的尺寸。

适用于国产3号滤筒。

采样同时可测烟气流速和烟温。

S型皮托管、铂电阻、采样管一体化设计，结构紧凑。

多种规格采样嘴可配套使用，满足不同流速的采集需求。

可根据客户需求定制采样管长度。

技术指标

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 采样管长度 | 前端采样管和后端延长管组成长度可定制 |
| 皮托管系数 | 0.84 |
| 测孔直径 | ≥φ75mm |
| 采样嘴直径 | 4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm |
| 烟温传感器（Pt100）温度 | （0～500）℃ |

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器全面的技术支持和完善的售后服务！