SP-1218D多功能食品安全分析仪

产品概述

SP-1218D型多功能食品安全分析仪，采用10.1寸彩色触摸显示屏，具有数据互联网云传输功能的新一代多项目多通道检测，能实现现场检测实时网络传送数据，是一台综合快速检测仪器，结合光谱分析和干式免疫胶体金检测技术，可快速检测食品中的添加剂、非食品添加剂、伪劣食品、粮食安全、食品理化指标，蔬菜水果农药残留，兽药残留、水产品抗生素残留、粮食真菌毒素等含量的测定，检测项目可根据需要升级添加。仪器整合在一个高强度工具箱内，携带方便，适合市场监管部门、农产品安全检测部门以及在实验室和商品流动检测车中使用。

产品特点

1、多用型食品分析，可以任意扩展食品安全检测项目，一机多用，数据即时传送网络云平台。

2、采用10.1寸高分辨率彩色液晶触摸屏全中文显示，智能化操作。带大容量数据保存功能。

4、检测项目全面，可扩展到100多个,光谱检测和干式免疫胶体金检测相结合，12通道快速检测.

5、带有嵌入式微型热敏打印机，直接打印每个检测通道的测试报告，报告详细直观，内容包含通道号、浓度、中文样品名、检测日期、检验员、检测单位。同时可外接通用常规A4激光及喷墨打印机。

6、自动显示样品中检测项目的浓度。

7、带有线网口、无线WiFi、蓝牙功能、3G\4G通讯上网功能，可实现数据实时云传送，实现大数据云平台管理。

技术指标

- 彩色液晶触摸大屏尺寸：10.1寸

- 吸光值显示范围：0.000-4.000A

- 透光值显示范围：0.00-100.00%T

- 透光值分辨率：0.01%T

- 吸光值分辨率：0.001A

6、透射比准确度：±0.5%(T)

7、透射比重复性：≤0.2% (T)

8、光电流漂移：≤0.2%（3分钟）

9、测量准确度：5%

10、检测通道：12个

11 、胶体金检测模块：3个

11.1测量速度：＜0.5s

11.2检测精度：CV值小于1%（标准卡），批间误差＜3%，灵敏度高于0.001.

11.3检测输出：色度检测，CT比值检测，T线检测，C线检测等自动判断功能。

12、食品快速检测模块：

食品添加剂及非添加剂检测模块：甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、吊白块、硼砂、苯甲酸钠、山梨酸、溴酸钾、火碱、植物油过氧化值、酸价、酱油氨基酸态氮、碘盐、、过氧化苯甲酰、尿素、甲醇、硫酸铝钾、丙二醛、苏丹红、罗丹明B、味精谷氨酸钠、蜂蜜葡萄糖、蜂蜜蔗糖、糖精钠、水中汞、铅、砷。

农药残留：蔬菜水果、粮食、新鲜茶叶中有机磷类及氨基甲酸酯类农药残留；菊酯、啶虫脒、乙草胺、毒死蜱、百菌清、克百威、多菌灵、阿维菌素、吡虫啉、豆芽无根水、6苄氨基嘌呤、多效唑、甲基对硫磷、甲萘威、涕灭威、豆芽无根水(本氧乙酸)、 豆芽 6-苄氨基嘌呤、多效唑、菊酯、涕灭威、甲荼威、吡虫啉、阿维菌素等。

肉类及水产品：组胺、挥发性盐基氮、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇

- 畜禽类：盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氟苯尼考、氟喹诺酮类药物、β-内酰胺类、喹乙醇

林可霉素、泰乐菌素、头包类药物（三合一）、氨苄青霉、啊维菌素类药物、地塞米松、金刚烷胺

蜂蜜、水产品抗生素激素：呋喃唑酮、呋喃妥因、呋喃西林、呋喃它酮、孔雀石绿、氯霉素、五氯酚钠、磺胺、土霉素、喹诺酮、头孢氨苄、内酰胺类、四环素、硝基米唑（甲硝唑）、庆大、链霉素、甲氧卞胺嘧啶、喹乙醇、红霉素、青霉素、奎乙醇代谢物、林可霉素、新霉素、卡那霉素、泰乐菌素、替米考星、甲砜霉素、等

粮食真菌毒素、转基因、重金属：黄曲霉毒素B1\M1、赭曲毒素、伏马毒素、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、T2毒素、玉米赤霉烯酮、大米大豆Bt转基因Cry1Ab/Ac、重金属镉

液态奶及制品：三聚氰胺、蛋白质、内酰胺类抗生素、四环素、氯霉素、金霉素、土霉素、黄曲霉毒素M1、喹诺酮、磺胺、庆大霉素、卡那霉素、林可霉素、新霉素、大观霉素、替米考星、红霉素、链霉素、

甲氧苄氨嘧啶、头孢氨苄、泰乐菌素、地塞米松检测卡

保健品药品：

细菌：沙门氏菌、大肠杆菌O157

西地那非、西布曲明、苯二氮卓、苯巴比妥、甲基睾酮、氢氯噻嗪、氯丙嗪、可乐定、双胍类、酚酞、二氢吡啶、咖啡因

化妆品：氯霉素、卡那霉素、大观霉素、新霉素、链霉素、内酰胺类、地塞米松、磺胺、喹诺酮、林可霉素、己烯雌酚、雌二醇、雌三醇、甲硝唑、糖皮质激素、四环素、阿维菌素。

等检测项目150多项，可升级增加及更换。

13、通讯接口： USB   3个

14、无线通讯接口： 蓝牙、wifi、3G/4G无线上网

15、工作电源：220V±10%

上海瑞鑫科技仪器有限公司

电话：021-56089211  56612180

传真：021-56085718

http://www.ruixin.net.cn

E-mail:rx2007@188.com