G23型

总氮快速测定仪

**产品介绍**

G23型 总氮快速测定仪，测定项目的原理符合环保行业认可方法。设备的光源、传感器等核心部件为国外进口，拥有更稳定的光学性能。设备搭载专利技术“Glos水质智能检测系统”让检测变得简单智能。产品内置水质分析、数据查询、数据打印、引导检测模式等应用程序。

**应用领域**

可广泛应用于科研院所、污水工程、水环境检测、石油化工、冶金钢铁、生物医药、食品乳业、毛纺印染、电子机械、水产养殖、光伏、皮革、造纸、等领域的水质检测。

测定原理

•总氮的测定依据《碱性过硫酸盐消解光度法》

**产品特点**
•进口固态冷光源10万小时光学寿命，性能稳定，测定结果准确。

•搭载自主研发Glos水质智能检测系统，让检测更简单智能。

•4.3 英寸彩屏显示，引导式操作，使用者轻松完成浓度测定。

•检测结果可自动打印。

•搭配支持(16mm)管比色，消解无需移取液体。

•ABS材质，高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。

•配备G6型便携式消解仪，仅需一键完成项目消解操作

•配备进口Biohit移液器，减少了移取水样的误差，更简单，更稳定。

**技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | G23型  |
| 检测参数 | 总氮 |
| 测量标准 | 变色酸法 |
| 测量范围 | 0-200mg/L（分段） |
| 检测下限 | 0.25 mg/L |
| 消解温度 | 120℃，30分钟 |
| 检测时间 | 1分钟25个水样 |
| 示值误差 | ≤5%或±0.1mg/L |
| 光学稳定性 | ≤±0.001Abs/20分钟（10万小时寿命） |
| 比色方式 | （16mm）管比色 |
| 打印机 | 微型热敏打印机 |
| 操作系统 | 搭载Glos水质智能检测系统 专利技术 |
| 屏幕显示 | 4.3寸彩屏 |
| 设备功能 | 水质分析、数据管理、数据查询、USB升级等 |
| 仪器电源 | AC（220V±5%），50Hz |
| 工作环境 | 5-40℃，≤85%无冷凝 |
| 仪器尺寸 | 300mm×222mm×88mm |
| 仪器重量 | 2.8kg |

**发货清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1 台 |
| 2 | 电源线 | 1 根 |
| 3 | 专用试剂 | 各1 套 |
| 4 | 试管架 | 1 个 |
| 5 | 擦拭布 | 2 块 |
| 6 | 消解比色管 | 18 支 |
| 7 | 手套 | 2双 |
| 8 | 稀释杯 | 4个 |
| 9 | 棕色瓶 | 1 个 |
| 10 | 使用说明书 / 合格证 | 1 份 |
| 11 | 专用移液器 | 1支 |