

**Soil\_Probe土壤气体采样器**

* 插到土壤的不同深度，对土壤气体进行采样。
* 广泛应用于土壤呼吸调查，以及土壤中各种气体组成及比例的研究

技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 气体采样器尺寸 | 直径13mm，长20mm |
| 材质 | SUS316L |
| 孔径大小 | 100μm |
| 整体规格 | 标准80cm，可选10-100cm |
| 组成部分 | 采样器、收集箱、真空泵 |