****G63型

COD氨氮总磷测定仪

**产品介绍**

G63三参数水质测定仪，测定项目的原理符合环保行业认可方法。设备的光源、传感器等核心部件为国外进口，拥有更稳定的光学性能。设备搭载专利技术“Glos水质智能检测系统”让检测变得简单智能。产品内置水质分析、数据查询、数据打印、引导检测模式等应用程序。

**应用领域**

可广泛应用于科研院所、污水工程、水环境检测、石油化工、冶金钢铁、生物医药、食品乳业、毛纺印染、电子机械、水产养殖、光伏、皮革、造纸、等领域的水质检测。

测定原理

•COD的测定依据《HJ/T 399-2007水质 化学需氧量 快速消解分光光度法》

•氨氮的测定依据《HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》

•总磷的测定依据《[GB 11893-89水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法](https://www.baidu.com/link?url=J78FZfpWXT3qJN5P6DPq9Vd0nVIG7J38m0lKrOJfMZTBnuvxIbr62xJBAwyPdzOoZPS1Tieo-7Y3h1X8deqrba&wd=&eqid=a8b97db000003394000000025e5dbf33" \t "https://www.baidu.com/_blank)》

**产品特点**
•进口固态冷光源10万小时光学寿命，性能稳定，测定结果准确。

•支持COD、氨氮、总磷、三种水质污染物的测定。

•搭载自主研发Glos水质智能检测系统，让检测更简单智能。

•4.3 英寸彩屏显示，引导式操作，使用者轻松完成浓度测定。

•检测结果可自动打印。

•搭配支持(16mm)管比色，消解无需移取液体。

•ABS材质，高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。

•配备G6型便携式消解仪，仅需一键完成项目消解操作。

•配备进口Biohit移液器，减少了移取水样的误差，更简单，更稳定。

•配备预制试剂，只需要在试管内添加污染物水样再经过消解即可进行测定。

**技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | G63型 三参数水质测定仪 |
| 检测参数 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 测量标准 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 |
| 测量范围 | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-16mg/L |
| 抗氯干扰 | 2000mg/L | － |
| 检测下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L |
| 消解温度 | 165℃，20min | 无需消解 | 150℃，15min |
| 检测时间 | 25分钟/批次 | 5分钟/批次 | 20分钟/批次 |
| 重复性 | ≤± 5％ |
| 示值误差 | ≤± 5％ |
| 光学稳定性 | ≤±0.001Abs/20分钟（10万小时寿命） |
| 比色方式 | （16mm）管比色 |
| 打印机 | 微型热敏打印机 |
| 操作系统 | 搭载Glos水质智能检测系统 专利技术 |
| 屏幕显示 | 4.3寸彩屏 |
| 设备功能 | 水质分析、数据管理、数据查询、USB升级等 |
| 仪器电源 | AC（220V±5%），50Hz |
| 工作环境 | 5-40℃，≤85%无冷凝 |
| 仪器尺寸 | 300mm×222mm×88mm |
| 仪器重量 | 2.8kg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1 台 |
| 2 | 电源线 | 1 根 |
| 3 | 专用试剂 | 各1 套 |
| 4 | 试管架 | 1 个 |
| 5 | 擦拭布 | 2 块 |
| 6 | 消解比色管 | 18 支 |
| 7 | 手套 | 2双 |
| 8 | 稀释杯 | 4个 |
| 9 | 棕色瓶 | 1 个 |
| 10 | 使用说明书 / 合格证 | 1 份 |
| 11 | 专用移液器 | 1支 |

**发货清单**