LB-3315 移动式核酸隔离箱

产品介绍

为了更好的保护采样人员的安全和提供一个舒适的工作环境，公司设计了一款可移动式核酸采样隔离箱，可以给检测人员提供一个安全的采样空间。

性能特点

- 紫外线杀毒

- 防病毒高效空气过滤系统

- 支架脚轮，移动方便

- 腔体正压设计，阻断外界病菌流入内腔。

- 腔体恒温控制，搭配冷热双制空调。

技术参数

| 规格 | 单人操作，双手套孔 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 1300（宽）×1300（深）×2750（高）mm |
| 手套 | 手套一副，耐化学腐蚀，抗菌，耐紫外线、双氧水、酒精等 |
| 照明 | LED灯照明 |
| 过滤器 | 防病毒高效空气过滤系统一套 |
| 脚轮 | 搭配支架脚轮，方便移动 |
| 对讲机 | 对讲机一套 |
| 压力 | 可以提供正压 |
| 功能 | 紫外线杀毒 |

配置清单

|  | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 部分 | 1 | LB-3315 移动式核酸隔离箱 | 台 | 1 |  |
| 文件 部分 | 2 | 说明书 | 份 | 1 |  |
|  | 3 | 合格证 | 份 | 1 |  |
|  | 4 | 保修卡 | 份 | 1 |  |
|  | 5 | 装箱单 | 份 | 1 |  |

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！