DHG电热鼓风干燥箱

恒温干燥箱有精确的温度控制系统，它为产业研究生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件，是供医疗卫生、医药、农业、科研等部门作储藏菌种、生物培养是科研仪器的必须设备

- 特点：

◆外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；

◆ 本机温控系统采用微电脑单片机技术，控温，定时，超温报警；

◆ 显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越，触摸式按键设定调节参数；

◆ 温控传感器采用的是电容式原装进口部件；

◆ 具有定时和计时功能；

◆ 内胆均为镜面不锈钢材料制成

◆ 工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架多少；

◆ 箱门具备大视角保温钢化玻璃，便于用户观察，采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越。

■ 具体参数：

| 型号 | DHG-9101-1 | DHG-9101-2 | DHG-9101-3 | DHG-9101-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内胆尺寸cm | 35×35×35 | 35×45×45 | 55×45×55 | 50×60×70 |
| 温度范围 | 室温+5℃-300℃ |
| 定时范围 | 0-999min |
| 温度分辨率 | 1℃ |
| 温度均匀性 | ±1℃ |
| 温度波动度 | ±1℃ |