海关HS行业标准《海关业务用重量稀释仪验收与评估》

编制说明

- 工作简况

根据政策法规司关于发布2020年海关HS行业标准立项计划的函政法函[2020]18号，海关HS行业标准《海关业务用重量稀释仪 验收与评估》已列入2020年标准海关HS行业标准计划。

  - 任务来源

重量稀释仪主要用于生物、医学、化学、农业食品及制药行业，以称量和稀释为目的，辅助对样品的微生物含量进行分析。作为海关实验室的通用基础设备，称量精准和稀释快速是其典型的特点。随着关键核心部件及相关技术的发展，国产重量稀释仪的性能指标已赶上甚至超过同类进口仪器，但仍存在市场认可度不高的问题，最终可归结为验评体系和规范空白、技术人才不够、采购验收不规范等原因。编写《海关业务用重量稀释仪 验收与评估》标准可实现海关业务用重量稀释仪的优化配置，加快推进海关实验室规范运行，服务于海关检验检疫和安全管理，为实验室采购与运行稀释仪提供标准指导。

鉴于海关业务用重量稀释仪的重要作用，根据《中华人民共和国海关行业标准管理办法（试行）》，将《海关业务用重量稀释仪 验收与评估》申报为海关HS行业标准项目。

  - 标准起草单位和起草人

本标准起草单位包括：xxx。

本标准起草人包括：xxx。

  - 主要工作过程

2020年8月28日-8月29日，《海关业务用重量稀释仪 验收与评估》标准起草工作组会议在浙江省杭州市召开。会议对《海关业务用重量稀释仪 验收与评估》标准草案的范围、适用对象与框架进行了讨论，针对会上所讨论的内容，明确了接下来的工作分工，制定了详细的工作计划。

2020年9月11日，《海关业务用重量稀释仪 验收与评估》标准起草工作组对标准文本进行了细化，规定了海关业务用重量稀释仪验收与评估的一般要求、工作流程与评估架构，并从技术评价域、安全评价域、绿色评价域和数字化评价域等进行了规定。形成了《海关业务用重量稀释仪 验收与评估》标准草案第二稿。

2020年11月30日，《海关业务用重量稀释仪 验收与评估》标准起草工作组对标准草案进行修改和完善，细化了标准条款内容，增加了服务体系评价域、应用经济学评价域的相关内容，形成了《海关业务用重量稀释仪 验收与评估》标准征求意见稿。

根据《中华人民共和国海关行业标准管理办法（试行）》，于2021年1月25日对标准开展征求意见。

- 标准编制依据和主要内容

本标准按照GB/T 1.1—2020给出的规则编制。

本标准规定了海关重量稀释仪的术语和定义、技术要求、试验方法、出厂检验、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于微生物检测样品前处理使用的重量稀释仪（以下简称稀释仪）的评估，验收活动也可参考本文件。

本标准的主要内容：第1章范围，第2章规范性引用文件，第3章术语和定义，第4章技术要求，第5章试验方法，第6章出厂检验，第7章标志，第8章包装、运输和贮存。

- 主要试验（或验证）情况分析

本标准牵头单位机械工业仪器仪表综合技术经济研究所，长期从事稀释仪等实验室仪器设备的标准化工作。标准参与单位浙江泰林生命科学有限公司等对稀释仪能效、稀释仪性能参数等进行了长期的测试和验证，进而对海关业务用重量稀释仪验收与评估标准的适用性开展验证。

- 标准涉及专利情况

本标准的技术内容不涉及专利。

- 预期达到的社会效益

开展海关业务用重量稀释仪验收与评估标准编写是海关实验室仪器设备验评体系的重要组成部分，具有高度的基础性、带动性和成长性。进一步探索以验收评估门槛逐步筛选优秀稀释仪的“新思路”，有助于提升海关业务用重量稀释仪标准化水平，树立稀释仪验收评估权威及专业性，培养一批研发和验评人员，对提升海关实验室精准服务能力具有重要意义。

- 采用国际标准情况

本标准为自主制定，没有采用国际标准。

- 标准协调性说明

目前暂无稀释仪性能相关的标准。

- 重大分歧意见的处理

本标准制定过程中，无重大分歧意见。

- 标准性质的说明

建议本标准作为海关HS行业标准发布。

- 贯彻标准的要求和措施建议

本标准主要解决稀释仪在验收与使用阶段的各项性能、安全、功能和经济等方面的评估问题，预期规定海关业务用重量稀释仪验收原则、验收内容、评估原则与评估方法等内容，可以作为海关业务用重量稀释仪采购和管理的依据，以及海关实验室检测人员使用的技术指导，以提高检验检查能力，保证海关工作的正常进行。标准发布后可在海关内进行标准适用性分析，后期通过标准宣贯、技术交流等方式，实现该标准的贯彻实施。

- 废止现行相关标准的建议

无。

- 其他应予说明的事项

无。

海关HS行业标准《海关业务用重量稀释仪 验收与评估》起草工作组

2021年1月25日