PFA烧杯

PFA烧杯：可溶性聚四氟乙烯烧杯、特氟龙烧杯、耐高温烧杯；

- 透明，带凸起刻度，有化学耐受性和耐热稳定性，耐受各种强酸、强碱、王水、魔酸、氢氟酸和有机溶剂等化学溶剂；适合于保存化学品和样本；

- 可在121 ℃ (2 bar) 下高压灭菌，符合DIN EN 285。具有翻边，便与夹持和移动，有散发热量和增加机械强度的作用，边沿有嘴，便于倾倒液体，使用高纯原材料,便于清洗，可配合我公司电热板、消解器使用

- 高热稳定性，透明度好，平滑的表面；

- 常用做常温或加热情况下配制强酸、强碱溶液、溶解物质和较小量物质的反应容器；

- 低析出：低的金属离子溶出和析出，是储存标准物质、强腐蚀性、超高纯试剂的器皿；

- 耐高低温：使用温度-200～+260℃；无记忆效应；

- 防污染：低的金属元素空白值低；

- 适用于痕量、超痕量分析、同位素分析等实验室，是洁净的实验分析器皿；

- 符合实验室或检测机构以及医学检测、微量检测等对实验用具的要求，专用于痕量分析和盛装高纯有机溶剂（例如：高纯水、强酸强碱、氢氟酸、丙酮等有机溶剂、乙醇等醇类）；

10、产品规格参考表：

| 品名 | 规格（ml） | 材质 | 耐温 |
| --- | --- | --- | --- |
| PFA烧杯 | 30 | PFA | -200～260℃ |
|  | 50 |  |  |
|  | 100 |  |  |
|  | 250 |  |  |
|  | 500 |  |  |

12、PFA系列产品：

取样瓶、洗瓶、滴瓶、容量瓶、量杯、烧杯、离心管、消解管、溶样罐、消解瓶、各种管类、接头阀门类、洗气瓶、各厂家微波消解罐盖子以及其他定制产品等。详情请来电咨询！

南京瑞尼克科技开发有限公司

专注自然成！

期待与您的合作！

单位：南京瑞尼克科技开发有限公司

联系人：季溪

TEL：138 138 88374（同微信）   025-8559 7772

QQ：2945178998    邮箱：13813888374@163.com