| 规格： | 套 |
| --- | --- |
| 用途： | 微生物快速检测系统检测范围:细菌总数、大肠菌群/大肠埃希氏菌/粪大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、李斯特菌、铜绿假单胞菌(绿脓杆菌)、肠道杆菌科、肠球菌、酵母菌等。 |
| 其它： | DY-8000系列，检测灵敏度：可检测到1个活菌 |

微生物快速检测系统，集快速培养和高灵敏度创新检测方法于一体，大大缩短检测时间；将复杂的微生物检测变得简单易行，无需任何前处理，无需专业场地和专业人员，操作简便，全密闭检测系统安全无害。广泛适用于食药系统、食品企业、餐饮服务行业、日化产品制造业、医疗卫生、医药研究制造业、环保监测以及高校科研和教学。

检测原理

根据介质中氧化还原酶指示剂的颜色变化来测试细菌主要代谢途径的氧化还原酶活性，活菌的存在使指示剂发生颜色变化，活菌存在量越多，颜色变化越快。如果目标微生物不存在，则试剂不会有颜色改变现象。

检测种类

该系统检测种类包括菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌、肠道杆菌科、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌即铜绿假单孢菌、沙门氏菌、李斯特氏菌、肠球菌、酵母菌、表面分析拭子等。

新方法VS传统培养方法

| 事项 | 新方法 | 传统培养方法 |
| --- | --- | --- |
| 一个样品所需要耗材 | 1个试剂瓶 | 6-12个平皿，培养基，生理盐水，枪头，均质器等 |
| 配套设备 | 1台分析仪 | 均质器、灭菌锅、安全柜、培养箱、三角瓶、移液枪等 |
| 流程 | 1步到位 | 样品均质、稀释、加样、倒培养基、培养、计数等 |