水土保持监测专用工具箱、水保工具箱

水土保持监测专用工具箱、水保工具箱简介：

测绳、测绳、带刻度测钎、工兵铲、数显坡度尺、数显测钎、读数工具、刻度尺、PH计、PH试纸、环刀、称量纸、剪刀、地质罗盘仪、数显游标卡尺

手提式卷尺、5米钢卷尺、风速仪、T1+T2+T3贪嘴扳手、降尘缸、带刻度测钎、专用工具箱。


水土保持监测专用工具箱、水保工具箱：

| 水土保持监测设备工具箱清单 |
| --- |
| 序号 | 设备 | 型号 | 单位 |
| 1 | 测绳 | 100米 | 根 |
| 2 | 测绳 | 50米 | 根 |
| 3 | 带刻度测钎 | 长度0.5米，直径0.6cm | 根 |
| 4 | 工兵铲 |  | 套 |
| 5 | 数显坡度尺 |  | 个 |
| 6 | 数显测钎 读数工具 |  | 套 |
| 7 | 刻度尺 | 50厘米 | 把 |
| 8 | PH计 |  | 套 |
| 9 | PH试纸 |  | 本 |
| 10 | 环刀 | 200cm3 | 个 |
| 11 | 称量纸 |  | 包 |
| 12 | 剪刀 |  | 把 |
| 13 | 地质罗盘仪 |  | 个 |
| 14 | 数显游标卡尺 |  | 个 |
| 15 | 手提式卷尺 | 100米 | 个 |
| 16 | 5米钢卷尺 |  | 把 |
| 17 | 风速仪 | 0-30米/秒； 0-360°，16个方位 | 个 |
| 18 | T1+T2+T3贪嘴扳手 |  | 个 |
| 19 | 降尘缸 |  | 套 |
| 20 | 带刻度测钎 | 长度1米，直径0.6cm | 根 |
| 21 | 专用工具箱 |  | 套 |