青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RGZ-12空气降尘样品自动蒸干仪

产品概述

RGZ-12空气降尘样品自动蒸干仪，用于空气降尘样品的蒸干前处理。蒸发快速、稳定、无迸溅。整个蒸干过程可全程全自动无人值守，保护人员健康，操作便捷，降低劳动强度。

执行标准

GB/T15265-94《环境空气降尘的测定 重量法》

认证体系

该产品在ISO9001：2008国际质量管理体系认证范围内

主要配置

12个样品工位、蒸干加热器12个、检测蒸干装置结束的传感器12个、100ml坩埚12个。

主要功能和参数

●加热温度100℃-260℃可调。

●单工位最大加热功率300W。

●蒸干时间小于5小时。

●样品蒸发至干，自动停止蒸干加热；保证样品蒸发至干并不出现糊状、飞溅。

●蒸干工位，可以一次放置12个100ml坩埚。

●系统供电电源220V，最大功率小于6KW。

产品特点

●一键式操作，简洁快速，降低操作难度，全程无人值守，安全系数高，劳动强度低。

●设备采用国标方法-重量法，测定准确可靠，自动监控蒸干样品的状态变化，达到标准要求时

自动断电，无需看护。

●设备具有超温报警、漏电保护、防干烧保护功能，安全可靠。

●系统数据实时存储，可以EXCEL格式导出至U盘。

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和售后服务！