★应用领域：

广泛应用于粮食加工企业、植物油加工企业、粮食收储机构、农业部门、政府相关监管部门、学校、饭堂等。

★技术参数：

◇检测光源：高精度 LED光源

◇重量：约 2kg

◇仪器稳定性：10 次测试， TC 比值 CV 小于 0.5%

◇仪器重复性：CV 值小于 10%

◇屏幕：液晶电容触摸屏

◇液晶分辨率：800× 480像素

◇存储结果：100000 条

◇打印：内置热敏打印纸

◇检测时间：10秒

◇电源供电：使用12V电源适配器

★产品特点：

◇定量检测：检测结果真菌毒素浓度定量显示，检测精度更高。

◇检测速度快：插卡只需10秒便可显示检测结果，大大提高测试效率。

◇操作简单：配置大尺寸液晶触摸屏，人性化操作界面。

◇大容量数据存储：便于数据查找追溯。

◇检测数据反馈及时：配备热敏打印机，可及时打印检测信息，检测数据快速上传食品安全监管平台。

◇智能化系统管理:内置多种样品类型，节省手动输入样品信息时间，自动识别检测项目，可输入样品来源、样品编号、检测人员、检测单位等样品信息。