辽宁省政府采购项目

货物类竞争性谈判

采购文件

项目名称：学校理化实验仪器采购

项目编号：JH21-210113-00265

编制单位：沈阳瑞国招投标有限公司

目  录

采购公告	1

第一章 供应商须知	4

第二章 响应文件内容及格式	20

第三章 货物需求	44

第四章 谈判内容、谈判过程中可能实质性变动的内容	131

第五章 评审办法	132

第六章 政府采购合同条款及格式	139

# （学校理化实验仪器采购）的采购公告

项目概况

(学校理化实验仪器采购) 采购项目的潜在供应商应在（辽宁政府采购网）获取采购文件，并于 2021年07月30日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH21-210113-00265

项目名称：学校理化实验仪器采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1,611,236.80元

最高限价：1,611,236.80元

采购需求：查看

合同履行期限：合同签订后20日内，供货安装调试完毕并验收合格。

需落实的政府采购政策内容：落实政策为促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持脱贫攻坚等相关政策等。

本项目（是/否）接受联合体：不接受

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取采购文件

时间：2021年07月23日至2021年07月28日，08:30至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁政府采购网

方式：线上

售价：免费

五、响应文件提交

截止时间：2021年07月30日09点00分（北京时间）

地点：沈阳市沈北新区公共资源交易中心（沈阳市沈北新区明珠路1号）

六、开启

时间：2021年07月30日09点00分（北京时间）

地点：沈阳市沈北新区公共资源交易中心（沈阳市沈北新区明珠路1号）

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

九、其他补充事宜

1.本项目采用全流程电子招投标，投标文件递交方式采用线上递交及备份响应文件电子档递交同时执行，并保证电子投标文件与递交的电子文档投标文件一致，否则后果自负。参与本项目的投标人须自行办理好CA证书，如因投标人自身原因导致未线上递交投标文件的按照无效投标文件处理。具体操作流程详见辽宁政府采购网首页“办事指南”中的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”。

2.具体操作教程详见（辽宁政府采购网：

http://www.ccgp-liaoning.gov.cn/portalindex.do?method=goHelp。）CA数字证书办理及系统操作问题请咨询技术支持电话（400-903-9632），代理机构不负责解答该部分问题。具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采【2020】298号）、《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》（辽财采函〔2021〕）363号等辽宁政府采购相关通知。

3.供应商在开标时必须携带笔记本电脑及CA证书用于解密电子文件，也允许在规定时间内远程解密，电子解密时间控制在0.5小时内（如遇系统故障或大型项目除外），未携带笔记本电脑或CA证书导致无法解密或未在规定时间内解密的，由供应商自行承担相关责任，采购人及代理机构可按无效标处理。

网上领取采购文件后，须将所投项目名称、包组、公司名称、联系人、联系人手机号码发至邮箱SYRGZB@126.com。

十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称： 沈阳市沈北新区教育局

地址： 新城子街道金星街24号

联系方式：024-29860348

2.采购代理机构信息

名称：沈阳瑞国招投标有限公司

地址： 沈阳市沈河区北站路146号 17-16室

联系方式：024-82514500

邮箱地址：SYRGZB@126.com

开户行： 交通银行沈阳北站支行

账户名称： 沈阳瑞国招投标有限公司

账号：211111210018170077817

3.项目联系方式

项目联系人：张 胜

电　话：024-82514500/024-31330017

# 第一章 供应商须知

## 一 供应商须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：沈阳市沈北新区教育局 地 址：新城子街道金星街24号 联系人：崔德武 电 话： 024-29860348 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：沈阳瑞国招投标有限公司 地 址：沈阳市沈河区北站路146号17-16室 联系人：张胜 电 话：024-82514500 |
| 1.3.4 | 合格供应商还要满足的其它资格条件 | 无 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品 | (是 (否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购 | (是 (否 |
| 1.3.7 | 是否有政府强制采购的节能产品 | (有，具体产品为 (没有 |
| 1.4 | 是否允许联合体参加政府采购活动 | (是 (否 |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求 | 本项目不接受联合体投标 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：1,611,236.80元 最高限价：1,611,236.80元 |
| 4 | 计量单位 | (中华人民共和国法定计量单位 (其他： |
| 6.1 | 现场考察、谈判前答疑会 | (不组织 (组织，时 间： 地 点： 联系人： 电 话： (组织，采购文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 10.3 | 核心产品 | 化学实验废水处理装置 （非单一产品采购时，只能设一个核心产品） |
| 11.3 | 样品或演示 | (不需要提供样品 (需要提供样品 1、递交样品的截止时间： 年 月 日 时（北京时间） 递交样品地点： 递交样品联系人： 递交样品联系电话： 2、样品制作的标准和要求： 3、随样品提交相关检测报告要求： （包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等） 4、样品的封存及退回：成交供应商的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未成交的供应商提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，成交结果公告之日起七个工作日后，由未成交供应商自行领回或经未成交供应商同意后自行处理。 (不需要提供演示 (需要提供演示 1、演示时间： 演示地点： 演示顺序： 2、演示要求： （内容、设备等要求） |
| 12.1 | 响应报价货币要求 | (所有响应文件中均按 人民币 货币进行报价。 (其它： |
| 13.1 | 谈判保证金 | 1、谈判保证金金额： 30000 元 2、谈判保证金到账时间：递交响应文件截止时间前 3、谈判保证金缴纳方式：(保函 □支票 (电汇 □其他 保证金收款人银行信息： 开 户 名：沈阳市沈北新区产业转型升级促进中心 开 户 行：沈阳沈北富民村镇银行股份有限公司 账 号：40379101020000010900437 4、保证金退还方式： （1）未成交的供应商的保证金将于确定成交公告发布后的五个工作日内退还；成交供应商的保证金在按规定签订采购合同并将合同原件（1 份）送过采购代理机构后五个工作日内退还。 （2）招标失败项目:自收到招标人书面确认之日起 5 个工作日内退还。 （3）涉及发生投诉事项的项目:除投诉人和被投诉人之外，自收到招标人书面确认之日起 5 个工作日内退还。投诉人和被投诉人的投标保证金自收到行政处理决定之日起 5 个工作日内退还。 （4）电汇、网银支付由银行原路返回。 （5）因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。 5、保证金退还咨询电话： 024-82514500 6、其它： （1）保证金汇款摘要应注明“项目名称和包组等信息的投标保证金”如因摘要书写其他内容引发的一切后果，由投标单位自行承担。 （2）中标人请务必在中标公告发布之日起15日内联系采购人签订政府采购合同，并将合同PDF扫描件发至采购代理机构邮箱，以便在规定时间内网上录入合同，中标人须及时在辽宁政府采购网进行合同确认，否则后果自负。（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交谈判保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 15.1 | 响应有效期 | 90 日历日 |
| 16.1 | 响应文件份数 | 备份响应文件 2 份（U盘、移动硬盘等作为电子文档的承载介质，按规定密封） 带有标签的PDF电子响应文件1份（线上上传的电子投标文件须按辽宁政府采购网“办事指南”中“辽宁省政府采购网供应商制作电子标书操作手册”及“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”要求进行编制） 投标文件递交方式采用线上递交及现场备份响应文件电子档递交同时执行，并保持一致。参与本项目的投标供应商须自行办理好CA锁，如因供应商自身原因导致未线上递交投标文件的按照无效投标文件处理。具体操作流程详见辽宁政府采购相关通知。 |
| 18.1 | 递交响应文件截止时间、地点： | 详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 谈判会议时间、地点： | 详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。 |
| 21.2 | 谈判小组组成 | 谈判小组由采购人代表 1 人，评审专家 2 人组成，共 3 人。 |
| 24.1 | 样品的评审办法以及评审标准 演示的评审办法及评审标准 | (样品： 1、样品评审方法： 2、样品评审标准： (演示： 1、演示评审方法： 2、演示评审标准： |
| 29.1 | 评审办法 | 最低评标价法 |
| 31.2 | 推荐成交候选供应商的数量 | 3 |
| 34 | 确定成交供应商的方式 | 成交供应商数量： 1 (采购人委托谈判小组直接确定成交供应商 (采购人确定成交供应商 |
| 38.1 | 履约保证金 | (本项目不收取履约保证金 (本项目收取履约保证金 履约保证金金额：中标金额的10% 履约保证金递交时间： 收到中标通知书5日内 履约保证金递交方式：□保函 □支票 (电汇 账户信息： 开 户 名： 沈阳市沈北新区教育局 开 户 行： 盛京银行沈阳市沈北新区支行 账 号： 070311300100309001881 履约保证金退还时间及规定：供货结束履约验收完成后并出具合格验收单5日内。 （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 39 | 采购代理服务费 | (本项目不收取采购代理服务费 (本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由 成交供应商 向采购代理机构予以支付。 支付标准： 参照中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980 号文收费标准收取。 支付形式： 电汇 支付时间： 采购代理服务费在领取中标通知书时由中标供应商一次性向代理机构付清。 采购代理服务费收款人银行信息： 开 户 名：沈阳瑞国招投标有限公司 开 户 行：交通银行沈阳北站支行 账 号：211111210018170077817 |
| 42.3 | 质疑 | 一、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函 联系单位：沈阳瑞国招投标有限公司 联 系 人：张胜 联系电话：024-82514500 通讯地址：沈阳市沈河区北站路146号 17-16室 2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、采购文件、采购过程、成交结果） |

注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。

## 二 总则

1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见供应商须知表1.1条。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见供应商须知表1.2条。

★1.3供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其响应货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的采购文件。

1.3.4符合供应商须知表1.3.4条中规定的其他要求。

1.3.5若供应商须知表1.3.5条中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），供应商应保证所响应进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足采购文件要求的国内产品参与谈判。

若供应商须知表1.3.5条中未写明允许采购进口产品，如供应商响应产品为进口产品，其响应文件将被认定为无效响应。

1.3.6若供应商须知表1.3.6条中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所响应产品为非中小企业产品，其响应文件将被认定为无效响应。

1.3.7若供应商须知表1.3.7条中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如供应商所响应产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其响应将被认定为无效响应。

★1.4如供应商须知表1.4条中允许联合体参加采购活动的，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同参加采购活动协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加采购活动，共同参加采购活动协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同参加采购活动协议响应总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目采购活动，否则相关响应文件将被认定为无效响应。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体成交的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体参加采购活动的其他资格要求见供应商须知表1.4.8条。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关响应将被认定为无效响应。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其响应文件将被认定为无效响应。

★1.7供应商在谈判过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为无效响应。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次谈判后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知表2.2条。

★2.3供应商报价超过采购文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其响应文件将被认定为无效响应。

3.语言文字

除专用术语外，与谈判有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除供应商须知表4条中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.谈判费用

不论谈判的结果如何，供应商应承担所有与本次政府采购活动有关的费用。

★6.现场考察、谈判前答疑会

6.1供应商须知表6.1条规定组织现场考察或谈判前答疑会的，采购人按供应商须知表6.1条规定的时间、地点组织供应商现场考察或谈判前答疑会，或者在领取采购文件期限截止后以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

6.2由于未参加现场考察或谈判前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、响应报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担相应后果。

6.3现场考察及谈判前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 三 采购文件

8.采购文件构成

8.1 采购文件共六章，内容如下:

采购公告

第一章 供应商须知

第二章 响应文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 谈判内容、谈判过程中可能实质性变动的内容

第五章 评审办法

第六章 政府采购合同条款及格式

★8.2供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款等。如供应商没有按照采购文件要求提交资料，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，可能导致其响应文件被认定为无效响应。

9.采购文件的澄清与修改

9.1采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在递交首次响应文件截止之日3个工作日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延首次递交响应文件截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 四 响应文件的编制

10.响应范围

10.1项目有分包的，供应商可对采购文件其中某一个分包或几个分包进行响应。

★10.2供应商应当对所响应分包采购文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行响应，如仅响应分包中某一部分内容，其该包响应文件将被认定为无效响应。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在供应商须知表10.3条中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按照第五章“评审办法”第4条“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论采购文件第三章 货物需求中是否要求，供应商所响应货物均应符合国家强制性标准。

11.响应文件构成

★11.1供应商应完整地按采购文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件。响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体详见第二章 响应文件内容及格式。

11.2供应商应按采购文件提供的格式编写响应文件。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3样品或演示要求详见供应商须知表11.3条。

★12.响应报价

12.1所有响应均按供应商须知表12.1条中要求货币进行报价。供应商的响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其响应文件将被认定为无效响应。

12.2报价（单价及总价）应为响应货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3供应商应按采购文件要求在相关表格中标明响应货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4供应商提交的最后报价,在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

12.5每种货物只能有一个响应报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非采购文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.谈判保证金

13.1供应商应提交供应商须知表13.1条中规定的谈判保证金，并作为其响应文件的一部分。

13.2谈判保证金缴纳人、采购文件领取人、提交响应文件登记人和供应商必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按采购文件规定交纳保证金。

13.3供应商存在下列情形的，谈判保证金不予退还:

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）成交后除因不可抗力或者采购文件认可的情形以外，不按本须知第37条的规定与采购人签订合同的；

（4）成交后不按本须知第38条的规定提交履约保证金的;

（5）成交后不按本须知第39条的规定缴纳采购代理服务费的;

（6）采购文件规定的其他保证金不予退还情形或存在其他违法违规行为的。

13.4联合体参加采购活动的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金。以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5谈判保证金的退还

13.5.1成交供应商应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理谈判保证金退还手续。

13.5.2未成交供应商的保证金将在成交通知书发出之日暨成交结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还谈判保证金手续。

13.5.3供应商在递交响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，供应商应自采购人或者采购代理机构收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理谈判保证金退还手续。

13.5.4政府采购担保函不予退回。

13.6因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明响应标的的合格性和符合采购文件规定的技术文件

14.1供应商应提交证明文件，证明其响应内容符合采购文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至采购文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照采购文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.响应有效期

15.1响应应在供应商须知表15.1条中规定的响应有效期内保持有效。响应有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原响应有效期截止之前，要求供应商延长响应的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应，且本须知中有关谈判保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长响应有效期的要求，其谈判保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.响应文件的签署及规定

16.1供应商应按供应商须知表16.1款中的规定，准备和递交响应文件正本、副本和电子文档。

★16.2每份响应文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★16.3响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按采购文件规定在响应文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。

## 五 响应文件的递交

★17.响应文件的密封和标记

17.1供应商应将响应文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。

17.2所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称。

（2）加盖供应商单位公章。

17.3如果供应商未按上述要求密封，其响应文件将被拒绝接收。

★18.递交响应文件截止

18.1供应商应在供应商须知表18.1条中规定的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知表18.1条中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.响应文件的接收、修改与撤回

19.1在递交响应文件截止时间后送达的响应文件,采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2递交响应文件以后，如果供应商要进行修改或撤回响应文件，须提出书面申请并在提交响应文件截止时间前送达谈判地点，供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分，否则，修改后的响应文件或撤回行为无效。

19.3在提交响应文件截止时间之后，除需提交最后报价外，供应商不得对其响应文件做任何修改；

19.4采购人和采购代理机构对所接收并继续进行谈判的响应文件概不退回。

## 六 谈判及评审

★20.谈判会议

20.1 采购人和采购代理机构将按供应商须知表20.1条中规定的谈判会议时间和地点组织谈判会议并邀请所有供应商代表参加。

供应商不足3家的，不得继续谈判，但本须知第33条规定的情形除外。

20.2由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，确认无误后进行记录。

20.3供应商代表对谈判会议过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建谈判小组

21.1按照《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定依法组建谈判小组，负责本项目评审工作。

21.2谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。达到公开招标数额的项目，谈判小组应该由5人以上单数组成。本项目谈判小组组成详见供应商须知表21.2条。

★22.资格审查

22.1谈判小组依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商不足3家的，不得进入下一阶段评审，本须知第33条规定的情形除外。

22.2采购人或采购代理机构将在递交响应文件截止时间前一个工作日至资格审查的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应将被认定为无效响应。

22.2.1不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应文件将被认定为无效响应。

22.2.2查询及记录方式：采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

供应商在自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

23.1符合性审查是指依据采购文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。供应商应按照第二章《响应文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其响应将被认定为无效响应；通过符合性审查的供应商数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价，本须知第33条规定的情形除外。

24.样品及演示

24.1供应商须知表11.3条中要求供应商提供样品或演示的，按照供应商须知表24.1条中样品或演示的评审办法以及评审标准进行评审。

24.2采购活动结束后，对于未成交供用商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按采购文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见供应商须知表11.3条。

25.响应文件的澄清

25.1在谈判期间，谈判小组可以书面要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在谈判小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应文件将被作为无效响应处理。

25.1.1供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25.1.2供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

25.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件将被认定为无效响应。

25.3谈判小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。提交证明材料的合理时间按第五章 评审办法规定执行。

★26.谈判

26.1谈判小组将集中根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.2在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况，经采购人代表确认后变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条例等实质性内容。

26.3对采购文件作出实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

26.4供应商应当按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（或非法人组织负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

★27.最后报价

27.1谈判结束后，对于采购文件中详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，且提交最后报价的供应商不少于3家，本须知第33条规定的情形除外。

27.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

27.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判不视为撤回响应文件，退出谈判不影响退出谈判的供应商对已经递交的响应文件承担法律、法规和采购文件中规定的相应责任。采购人,采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金.

★28.响应无效

28.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，谈判小组将审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。

实质性要求是指采购文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对采购文件的实质性要求进行响应是指与采购文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果响应文件没有对采购文件的实质性要求进行响应，将作为无效响应处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应。

谈判小组决定是否实质性响应只根据采购文件要求、响应文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

28.2如发现下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效响应：

（1）未按采购文件的规定提交谈判保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商的报价超过了采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和采购文件中规定的实质性要求的。

（6）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）属于法律、法规和采购文件中规定的其他无效响应情形的。

29.比较与评价

29.1经符合性审查合格的响应文件，谈判小组将根据供应商须知表29.1款规定的最低评标价法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

最低评标价法，是指质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，且最后报价最低的为成交供应商的评审办法。

29.2 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》等相关材料或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第五章 评审办法。

29.3依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法见第五章 评审办法。

29.4根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购，具体优先采购办法详见第五章 评审办法。

★30.终止本次谈判

出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止本次竞争性谈判。

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的。本须知第33条规定的情形除外。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31.成交候选供应商的推荐原则及标准

31.1除第35条规定外，谈判结束后，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，本须知第33条规定情形除外。

31.2谈判小组将按供应商须知表31.2条中规定的数量推荐成交候选供应商。

31.3因推荐成交候选供应商名单产生其他问题，由谈判小组集体研究处理。

★32.保密原则

32.1评审将在严格保密的情况下进行。

32.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

33.特殊情形

对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有2家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意并经本级财政部门批准，允许采用竞争性谈判方式采购的，对本供应商须知第20.1条、22.1条、23.1条、27.1条、30条第（3）项、31.1条内容中规定的供应商最低数量可以为2家。

## 七 确定成交

34.确定成交供应商

采购人在收到评审报告5个工作日内,从评审报告提出的成交候选供应商中,根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商,也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。本项目成交供应商确定方式详见供应商须知表34条。

★35.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

36.成交通知书

36.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

36.2 成交通知书是合同的组成部分。

★37.签订合同

37.1成交供应商应当自发出成交通知书之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

37.2除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

37.3采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

37.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

★38.履约保证金

38.1成交供应商应按照供应商须知表38.1条规定向采购人缴纳履约保证金。

38.2如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃成交资格，成交供应商的谈判保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

★39.采购代理服务费

成交供应商须按照供应商须知表39规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

40.廉洁自律规定

40.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

40.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等。

41.人员回避

供应商认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

42.质疑与接收

42.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

42.2质疑供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

42.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知表42.3条。

43.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

# 第二章 响应文件内容及格式

一、响应文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 响应文件的封皮 | 2 |
| 3 | 响应文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为响应主体时适用） |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人参加谈判的无需提供） | 4 |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加谈判的须提供） | 5 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 6 |
| 7 | 谈判时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 8 | 谈判时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件 （注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 7 |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 8 |
| 11 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照采购文件规定的审查期间内进行查询） |  |
|  | …… |  |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 10 |
| 2 | 递交谈判保证金证明材料复印件 |  |
| 3 | 报价一览表 | 11 |
| 4 | 分项报价表 | 12 |
| 5 | 技术规格偏离表 | 13 |
| 6 | 商务条款偏离表 | 14 |
| 7 | 供应商关联单位说明 | 15 |
| 8 | 备份响应文件和上传评审系统中电子响应文件一致性承诺函 | 其他 格式 |
| 9 | 其他符合性证明材料： 货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可） 技术指标中要求提供的检测报告。 |  |
| 10 | 响应报价 |  |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，响应文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） 、《环境标志产品认证证书》 |  |
| 2 | 进口产品的制造厂家的授权书（如适用）（可调整至符合性证明材料） | 16 |
| 3 | 监狱企业证明文件 |  |
| 4 | 中小企业声明函 | 17 |
| 5 | 制造商企业（单位）类型声明函 | 18 |
| 6 | 残疾人福利性单位声明函 | 19 |
| 7 | 列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用） （此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中） |  |
|  | ...... |  |

重要提示：

1、供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。

3、响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖公章（自然人参与政府采购活动的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”为供应商就采购文件要求的以及供应商认为需要提供的相应材料。

## 格式1

响应文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：

响应文件/电子文档 所响应包号：第 包 项目名称： 项目编号： 供应商名称（加盖单位公章）：

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

## 格式2

响应文件的封皮

响  应  文  件

所响应包号：第  包

项目名称：

项目编号：

供应商名称 ：

## 格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的响应文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：          ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：         ，系            （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

## 格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）政府采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：                            邮政编码 ：

传        真：                            电     话：

日        期:

## 格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目提交响应文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式9

联合体协议书

(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的响应。现就联合体参加政府采购活动事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

3.

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与响应或成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，参加谈判会议，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下:           。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：             。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执   份。

牵头人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

成员名称（加盖单位公章）：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

日  期：

## 格式10

响应函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方(项目名称)项目的采购公告(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本  份及电子文档  份，并以  形式出具的金额为     人民币元的谈判保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目响应总价详见报价一览表。

（2）本响应有效期为自递交响应文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的谈判时间后，遵守采购文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取成交通知书的同时按采购文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于成交供应商支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方要求，提供与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应。

（8）按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺响应文件中的证明材料真实、合法、有效。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：

电话：                              电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

供应商名称（加盖单位公章）：

供应商开户银行（全称）：

供应商银行账号：

日    期：

## 格式11

报价一览表

包号：                                                      报价单位：

| 货物名称 | 响应总价 | 谈判保证金 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |
| 最后报价 | 现场填报 |

注：1、此表中，响应总价应和分项报价表的总价相一致

2、供应商应按谈判小组要求，在规定时间内提交最后报价（现场填报）。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式12

分项报价表

包号：                                                      报价单位：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中，总价应和报价一览表的响应总价相一致。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式13

技术规格偏离表

| 包号/序号： 产品名称： 数量： 是否为经过审批采购的进口产品： 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）： |
| --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 按采购需求填写 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而供应商人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式14

商务条款偏离表

包号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。） | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★交货时间：合同签订后20日内，供货安装调试完毕并验收合格。 |  |  |  |
| 2 | ★交货地点：采购人指定 |  |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：（1）采购单位主管部门按采购要求统一组织验收，货到安装完毕，验收合格，采购单位签署的验收书、发票、合同等，支付合同价款百分之七十（70%）。 （2）采购单位按采购要求组织验收，质保一年后，无产品质量问题，采购单位签署的验收书、企业发票、合同等，支付合同价款百分之三十（30%）。 |  |  |  |
| 4 | ★验收标准：按国家规定标准执行 ★验收程序：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》（辽财采[2017]603号）执行 ★验收报告：按相关法律法规执行 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 |  |  |  |
| 5 | ★质量保证期：（ 1 ）年 |  |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：（ 1 ）年 |  |  |  |
| 7 | ★热线支持：7x24小时响应 ★现场支持：（ 2 ）小时内响应；（ 12 ）小时内到达 |  |  |  |
| 8 | ★售后服务方案:（包括保质期内容、技术服务人员的配备情况等） |  |  |  |
| 9 | ★维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |  |
| 10 | ★备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |  |
| 11 | ★培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |  |
| 12 | 系统扩展、升级服务要求： |  |  |  |
| 13 | 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式15

供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式 16

进口产品制造厂家的授权书

（采购人或采购代理机构名称）：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 响应邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以响应合作者来约束自己，并对该响应共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （供应商名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （供应商名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件， （供应商名称）于     年   月   日接受此件，以此为证。

制造商名称（加盖单位公章）：

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人（签字）：

日期：

（以上格式仅供参考，供应商就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对供应商提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）

## 格式17

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为

（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 响应文件中所提供的以上产品为本企业生产的产品，如有虚假，我公司承担由此产生的一切后果。 （注：响应产品非供应商生产制造的，不须填写此表格） |

注：供应商为非中小企业的，无需填写此声明函。

供应商名称（加盖单位公章）：

日  期：

## 格式18

制造商企业（单位）类型声明函

本企业（单位）作为        单位的      项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的有关规定，作出如下声明：

本企业（单位）为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业（单位）          （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）          （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本次政府采购活动提供的货物（详见下表）是本企业（单位）制造的。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 响应文件中所提供的以上产品为本企业生产的产品，如有虚假，我公司承担由此产生的一切后果。 |

注：供应商所响应产品为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件。

制造商名称（加盖单位公章）：

日 期：

## 格式19

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 响应文件中所提供的以上产品为我公司生产的产品，如有虚假，我公司承担由此产生的一切后果。 |

注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：

日 期：

其他格式：

备份响应文件和上传评审系统中电子响应文件一致性承诺函

我单位承诺：本公司提供关于的项目名称：（项目编号）备份响应文件和上传评审系统中电子响应文件保持一致，并按采购文件要求进行签字、盖章。如不一致，本公司将自行承担一切后果。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

# 货物需求

一项目概况：

1、采购说明：2021年市政府决定将提质升级700间理化实验室列入民生实事项目之中，为沈北新区安排658万元专项资金，按照要求，为新兴中学等十六所初、高中更新补充化学和物理实验仪器。

2、适用范围：为新兴中学等十六所初中、高中更新补充化学和物理实验仪器等。

3、交货时间：合同签订后20日内，供货安装调试完毕并验收合格。

4、交货地点：采购人指定。

5、质量保证期：一年。

二、采购货物的数量、技术规格及相关要求：

1、本项目所采仪器指标需符合以下配置标准：JY/T 0406-2010 《高中理科教学仪器配备标准》JYT 0619—2019《初中物理教学装备配置标准》JYT 0620－2019《初中化学教学装备配置标准》。

2、主要技术要求：（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，否则响应文件无效）

| 序号 | 货物名称 | 核心标识 | 强制采购节能 | 信息安全强制认证 | 进口 | 单位 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟仿真物理实验考试测评系统 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 11 | 33000 |
| 2 | 工作服 | 否 | 否 | 否 | 否 | 件 | 67 | 3685 |
| 3 | 乳胶手套 | 否 | 否 | 否 | 否 | 双 | 10 | 180 |
| 4 | 机械危害防护手套 | 否 | 否 | 否 | 否 | 双 | 74 | 1110 |
| 5 | 套袖 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 57 | 855 |
| 6 | 激光防护镜 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 61 | 1525 |
| 7 | 护目镜 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 85 | 2125 |
| 8 | 简易急救箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 12 | 1368 |
| 9 | 吹风机 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 16 | 1200 |
| 10 | 仪器车 | 否 | 否 | 否 | 否 | 辆 | 22 | 11220 |
| 11 | 小托盘 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 87 | 3132 |
| 12 | 大托盘 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 94 | 5076 |
| 13 | 提盒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 22 | 2310 |
| 14 | 一字螺丝刀 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 6 | 45 |
| 15 | 十字螺丝刀 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 6 | 45 |
| 16 | 手板锯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 1 | 28.5 |
| 17 | 钢手锯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 1 | 36 |
| 18 | 木工锯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 1 | 45 |
| 19 | 曲线锯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 1 | 540 |
| 20 | 电锯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 1 | 750 |
| 21 | 木工锤 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 1 | 39 |
| 22 | 钳工锤 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 1 | 42 |
| 23 | 斧 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 1 | 60 |
| 24 | 剥线钳 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 12 | 288 |
| 25 | 钢丝钳 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 9 | 270 |
| 26 | 尖嘴钳 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 8 | 204 |
| 27 | 平口钳 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 8 | 2880 |
| 28 | 斜口钳 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 10 | 300 |
| 29 | 砂纸 | 否 | 否 | 否 | 否 | 张 | 129 | 593.4 |
| 30 | 木锉 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 24 |
| 31 | 什锦锉 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 24 |
| 32 | 刨子 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 60 |
| 33 | 錾子 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 15 |
| 34 | 活扳手 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 1 | 30 |
| 35 | 丝攻 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 90 |
| 36 | 铁皮剪刀 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 1 | 105 |
| 37 | 民用剪刀 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 7 | 100.8 |
| 38 | 电工刀 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 1 | 30 |
| 39 | 电烙铁套装 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 9 | 540 |
| 40 | 电烙铁套装 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 7 | 560 |
| 41 | 焊锡膏 | 否 | 否 | 否 | 否 | 盒 | 10 | 450 |
| 42 | 焊锡丝 | 否 | 否 | 否 | 否 | 盒 | 41 | 2255 |
| 43 | 松香 | 否 | 否 | 否 | 否 | 盒 | 41 | 492 |
| 44 | 手电钻 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 225 |
| 45 | 钻头 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 60 |
| 46 | 打孔器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 7 | 112 |
| 47 | 打孔夹板 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 5 | 90 |
| 48 | 手摇钻 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 105 |
| 49 | 锥子 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 12 | 72 |
| 50 | 镊子 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 12 | 64.8 |
| 51 | 水准器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 9 | 202.5 |
| 52 | 直角尺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 18 |
| 53 | 工具箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 箱 | 1 | 540 |
| 54 | 寒暑表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 1 | 11.1 |
| 55 | 体温计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 1 | 12.6 |
| 56 | 电子体温计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 1 | 21 |
| 57 | 红液温度计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 330 | 1485 |
| 58 | 水银温度计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 1 | 6.9 |
| 59 | 演示温度计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 1 | 45 |
| 60 | 数字温度计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 13 | 3380 |
| 61 | 数字温度计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 1 | 260 |
| 62 | 湿度计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 13 | 468 |
| 63 | 蒸发皿 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 90 | 594 |
| 64 | 橡胶塞 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 120 | 4800 |
| 65 | 试管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 220 | 462 |
| 66 | 试管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 25 | 150 |
| 67 | 烧瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 25 | 900 |
| 68 | 烧瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 25 | 397.5 |
| 69 | 烧杯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 200 | 1500 |
| 70 | 酒精灯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 110 | 891 |
| 71 | 漏斗 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 207 |
| 72 | 电子打火枪 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 150 |
| 73 | 烧杯用电加热器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 36 | 3420 |
| 74 | 注射器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 132 | 3960 |
| 75 | 三通连接管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 158 | 474 |
| 76 | 陶土网 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 115 | 517.5 |
| 77 | 两用气筒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 9 | 405 |
| 78 | 方座支架 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 50 | 3800 |
| 79 | 多功能实验支架 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 6 | 1710 |
| 80 | 升降台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 6 | 1080 |
| 81 | 碘升华凝华管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 11 | 115.5 |
| 82 | 磁悬浮原理实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 54 | 2592 |
| 83 | 托盘天平 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 285 | 15675 |
| 84 | 电子天平 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 72 | 32400 |
| 85 | 圆柱体组 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 233 | 5592 |
| 86 | 立方体组 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 63 | 6048 |
| 87 | 量筒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 225 | 3375 |
| 88 | 放大镜 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 75 | 292.5 |
| 89 | 望远镜 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 15 | 2475 |
| 90 | 内聚力演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 9 | 445.5 |
| 91 | 食用色素 | 否 | 否 | 否 | 否 | 瓶 | 17 | 255 |
| 92 | 钢直尺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 146 | 4380 |
| 93 | 钢卷尺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 盒 | 1 | 7.8 |
| 94 | 布纤维卷尺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 盒 | 1 | 36 |
| 95 | 游标卡尺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 1 | 73 |
| 96 | 数显游标卡尺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 1 | 195 |
| 97 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 1 | 72 |
| 98 | 激光测距仪 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 550 |
| 99 | 机械秒表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 块 | 106 | 32860 |
| 100 | 电子秒表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 块 | 100 | 2700 |
| 101 | 节拍器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 255 |
| 102 | 沙漏 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 24.9 |
| 103 | 日晷 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 72 |
| 104 | 斜面小车 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 73 | 4818 |
| 105 | 力的作用趣味实验材料 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 90 |
| 106 | 水火箭 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 540 |
| 107 | 螺旋弹簧组 | 否 | 否 | 否 | 否 | 组 | 201 | 7236 |
| 108 | 演示测力计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 10 | 225 |
| 109 | 条形盒测力计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 132 | 1452 |
| 110 | 条形盒测力计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 105 | 1470 |
| 111 | 条形盒测力计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 163 | 2282 |
| 112 | 条形盒测力计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 105 | 1470 |
| 113 | 数字测力计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 15 | 5850 |
| 114 | 重锤 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 16 | 1392 |
| 115 | 金属钩码 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 92 | 3450 |
| 116 | 运动和力实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 9 | 594 |
| 117 | 惯性演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 11 | 330 |
| 118 | 阿基米德原理实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 55 | 2310 |
| 119 | 浮力原理演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 9 | 621 |
| 120 | 气体浮力演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 13 | 1092 |
| 121 | 物体浮沉条件演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 12 | 828 |
| 122 | 潜水艇浮沉演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 13 | 409.5 |
| 123 | 压力和压强演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 12 | 432 |
| 124 | 压力作用效果演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 17 | 1020 |
| 125 | 液体内部压强实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 75 | 1012.5 |
| 126 | 微小压强计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 125 | 1687.5 |
| 127 | 透明盛液筒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 110 | 3630 |
| 128 | 液体对器壁压强演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 10 | 360 |
| 129 | 液体压强与深度关系实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 48 |
| 130 | 帕斯卡球 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 99 |
| 131 | 液压机模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 405 |
| 132 | 连通器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 7 | 315 |
| 133 | 乳胶管 | 否 | 否 | 否 | 否 | m | 72 | 734.4 |
| 134 | 乳胶管 | 否 | 否 | 否 | 否 | m | 47 | 479.4 |
| 135 | 马德堡半球 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 180 |
| 136 | 空盒气压计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 8 | 2640 |
| 137 | 流体压强与流速关系演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 10 | 1350 |
| 138 | 流体压强与流速关系演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 7 | 1260 |
| 139 | 飞机升力原理演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 11 | 3960 |
| 140 | 杠杆 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 75 | 2025 |
| 141 | 演示滑轮组 | 否 | 否 | 否 | 否 | 组 | 7 | 735 |
| 142 | 滑轮组 | 否 | 否 | 否 | 否 | 组 | 20 | 1800 |
| 143 | 支杆定滑轮组 | 否 | 否 | 否 | 否 | 组 | 1 | 90 |
| 144 | 轮轴模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 36 |
| 145 | 水转连磨 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 1200 |
| 146 | 简单机械设计实验箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 1150 |
| 147 | 初中力学实验箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 1145 |
| 148 | 音叉 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 50 | 2400 |
| 149 | 音叉 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 50 | 2400 |
| 150 | 电铃 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 11 | 445.5 |
| 151 | 听诊器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 45 |
| 152 | 声传播演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 9 | 1755 |
| 153 | 旋片真空泵 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 7 | 5775 |
| 154 | 抽气盘 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 9 | 1269 |
| 155 | 发音齿轮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 10 | 360 |
| 156 | 手摇离心转台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 7 | 1470 |
| 157 | 电动离心转台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 3 | 2250 |
| 158 | 教学示波器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 3 | 5940 |
| 159 | 初中声学实验箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 1550 |
| 160 | 凹面镜 | 否 | 否 | 否 | 否 | 块 | 9 | 175.5 |
| 161 | 凸面镜 | 否 | 否 | 否 | 否 | 块 | 9 | 175.5 |
| 162 | 光的传播、反射、折射实验器c | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 130 | 14820 |
| 163 | 平面镜成像实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 115 | 2760 |
| 164 | 平面镜成像实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 45 | 499.5 |
| 165 | 透明水槽 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 12 | 360 |
| 166 | 透明水槽 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 4 | 102 |
| 167 | 光导纤维组 | 否 | 否 | 否 | 否 | 组 | 1 | 150 |
| 168 | 凹透镜 | 否 | 否 | 否 | 否 | 面 | 1 | 24 |
| 169 | 凸透镜 | 否 | 否 | 否 | 否 | 面 | 1 | 24 |
| 170 | 透镜及其应用实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 盒 | 82 | 2952 |
| 171 | 眼球仪 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 330 |
| 172 | 照相机原理模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 51 |
| 173 | 白光的色散与合成演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 4 | 228 |
| 174 | 光的三原色合成实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 55 | 2145 |
| 175 | 紫外线作用演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 255 |
| 176 | 红外线热效应演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 255 |
| 177 | 光具盘 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 10 | 5550 |
| 178 | 激光光学演示仪c | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 7 | 18060 |
| 179 | 光具座 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 70 | 11550 |
| 180 | 光具组 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 85 | 5865 |
| 181 | 初中光学实验箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 24 | 40320 |
| 182 | 擦镜纸 | 否 | 否 | 否 | 否 | 本 | 68 | 1020 |
| 183 | 玻棒(附丝绸) | 否 | 否 | 否 | 否 | 对 | 116 | 1914 |
| 184 | 胶棒(附毛皮) | 否 | 否 | 否 | 否 | 对 | 97 | 1455 |
| 185 | 电磁实验用旋转架 | 否 | 否 | 否 | 否 | 对 | 149 | 1564.5 |
| 186 | 验电器连接杆 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 14 | 210 |
| 187 | 箔片验电器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 对 | 11 | 396 |
| 188 | 指针验电器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 对 | 10 | 1110 |
| 189 | 枕形导体 | 否 | 否 | 否 | 否 | 副 | 1 | 90 |
| 190 | 感应起电机 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 12 | 2340 |
| 191 | 条形磁铁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 对 | 102 | 3366 |
| 192 | 蹄形磁铁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 103 | 6798 |
| 193 | 翼形磁针 | 否 | 否 | 否 | 否 | 组 | 28 | 268.8 |
| 194 | 菱形小磁针 | 否 | 否 | 否 | 否 | 组 | 95 | 1795.5 |
| 195 | 罗盘 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 60 |
| 196 | 磁感线演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 14 | 1218 |
| 197 | 立体磁感线演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 11 | 1485 |
| 198 | 磁感线演示板 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 14 | 1260 |
| 199 | 稳压直流电源 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 17 | 11475 |
| 200 | 学生电源 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 30 | 5040 |
| 201 | 教学电源 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 5 | 2175 |
| 202 | 电流磁场演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 11 | 1056 |
| 203 | 蹄形电磁铁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 11 | 594 |
| 204 | 电磁铁实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 27 |
| 205 | 演示原副线圈 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 45 |
| 206 | 原副线圈 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 55 | 1485 |
| 207 | 螺线管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 组 | 44 | 2640 |
| 208 | 充磁器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 8 | 2280 |
| 209 | 演示电磁继电器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 7 | 567 |
| 210 | 电磁继电器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 18 |
| 211 | 磁场对电流作用实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 42 |
| 212 | 电机原理演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 330 |
| 213 | 小型电动机实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 27 |
| 214 | 初中电与磁实验箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 2000 |
| 215 | 方形线圈 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 120 | 5040 |
| 216 | 手摇交直流发电机 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 10 | 2250 |
| 217 | 单摆 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 15 |
| 218 | 滚摆 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 6 | 504 |
| 219 | 量热器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 39 |
| 220 | 气体做功内能减少演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 11 | 4125 |
| 221 | 气体做功内能减少演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 8 | 432 |
| 222 | 克罗克斯辐射计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 450 |
| 223 | 机械能内能互变演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 54 |
| 224 | 金属线膨胀演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 105 |
| 225 | 固体缩力演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 114 |
| 226 | 空气压缩引火仪 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 11 | 396 |
| 227 | 爆燃器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 111 |
| 228 | 蒸汽机模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 525 |
| 229 | 汽油机模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 8 | 744 |
| 230 | 柴油机模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 8 | 744 |
| 231 | 演示电表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 6 | 1368 |
| 232 | 数字演示电表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 9 | 9450 |
| 233 | 直流电流表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 105 | 5040 |
| 234 | 直流电压表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 105 | 5040 |
| 235 | 多用电表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 12 | 1980 |
| 236 | 多用电表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 12 | 4560 |
| 237 | 灵敏电流计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 104 | 4992 |
| 238 | 教学用 E10 螺口灯座 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 251 | 1129.5 |
| 239 | 电珠(小灯泡) | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 510 | 765 |
| 240 | 电珠(小灯泡) | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 485 | 727.5 |
| 241 | 电珠(小灯泡) | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 485 | 727.5 |
| 242 | 电珠(小灯泡) | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 410 | 615 |
| 243 | 单刀开关 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 300 | 1350 |
| 244 | 滑动变阻器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 16 | 1296 |
| 245 | 滑动变阻器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 173 | 15051 |
| 246 | 滑动变阻器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 60 | 5400 |
| 247 | 电阻圈 | 否 | 否 | 否 | 否 | 组 | 63 | 1606.5 |
| 248 | 电阻定律演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 5 | 345 |
| 249 | 插头导线 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 920 | 16560 |
| 250 | 接线夹导线 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1020 | 18360 |
| 251 | 接线叉导线 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 620 | 11160 |
| 252 | 组合接头导线 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 670 | 12060 |
| 253 | 演示线路实验板 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 276 |
| 254 | 初中电路实验箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 24 | 27000 |
| 255 | 焦耳定律演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 10 | 7500 |
| 256 | 低压测电器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 19 | 142.5 |
| 257 | 低压测电器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 16 | 120 |
| 258 | 家庭电路示教板 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 14 | 10080 |
| 259 | 家庭电路示教板 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 11 | 2640 |
| 260 | 安全用电示教板 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 14 | 12600 |
| 261 | 保险丝作用演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 9 | 3105 |
| 262 | 太阳能探究实验箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 2802 |
| 263 | 风能探究实验箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 4050 |
| 264 | 能的转化演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 201 |
| 265 | 能的转化实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 66 |
| 266 | 水轮机模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 54 |
| 267 | 虚拟仿真化学实验考试测评系统 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 11 | 33000 |
| 268 | 危险化学品储存柜 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 9360 |
| 269 | 灭火毯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 件 | 12 | 3420 |
| 270 | 简易急救箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 8 | 3000 |
| 271 | 实验服 | 否 | 否 | 否 | 否 | 件 | 357 | 19635 |
| 272 | 护目镜 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 182 | 4550 |
| 273 | 防护面罩 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 6 | 288 |
| 274 | 防毒口罩 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 7 | 315 |
| 275 | 防毒口罩 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 8 | 264 |
| 276 | 耐酸手套 | 否 | 否 | 否 | 否 | 双 | 18 | 324 |
| 277 | 一次性乳胶手套 | 否 | 否 | 否 | 否 | 盒 | 1 | 18 |
| 278 | 化学实验废水处理装置 | 是 | 否 | 否 | 否 | 套 | 12 | 128340 |
| 279 | 废液分类回收桶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 51 | 4335 |
| 280 | 电动离心机 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 840 |
| 281 | 电加热器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 11 | 1650 |
| 282 | 列管式烘干器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 6 | 2610 |
| 283 | 烘干箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 5 | 9450 |
| 284 | 学生电源 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 168 |
| 285 | 教学电源 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 5 | 2175 |
| 286 | 仪器车 | 否 | 否 | 否 | 否 | 辆 | 9 | 7290 |
| 287 | 试剂瓶托盘 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 64 | 4992 |
| 288 | 实验用品提篮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 16 | 2640 |
| 289 | 一字螺丝刀 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 8 | 60 |
| 290 | 十字螺丝刀 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 7 | 52.5 |
| 291 | 钢丝钳 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 6 | 180 |
| 292 | 钢锤 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 5 | 195 |
| 293 | 三角锉 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 8 | 192 |
| 294 | 民用剪刀 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 18 | 259.2 |
| 295 | 打孔器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 13 | 187.2 |
| 296 | 打孔夹板 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 8 | 144 |
| 297 | 打孔器刮刀 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 7 | 273 |
| 298 | 电动钻孔器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 9 | 2025 |
| 299 | 托盘天平 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 30 | 2160 |
| 300 | 托盘天平 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 6 | 810 |
| 301 | 电子天平 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 11 | 4455 |
| 302 | 红液温度计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 100 | 450 |
| 303 | 水银温度计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 6 | 41.4 |
| 304 | 数字测温计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 330 |
| 305 | 多用电表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 9 | 1485 |
| 306 | 酸度计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 12 | 2160 |
| 307 | 教学支架 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 101 | 9999 |
| 308 | 三脚架 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 378 |
| 309 | 试管架 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 109 | 1635 |
| 310 | 试管架 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 20 | 510 |
| 311 | 试管架 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 20 | 600 |
| 312 | 漏斗架 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 8 | 216 |
| 313 | 滴定台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 7 | 378 |
| 314 | 滴定夹 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 7 | 336 |
| 315 | 多用滴管架 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 175 | 1995 |
| 316 | 量筒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 75 | 562.5 |
| 317 | 量筒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 175 | 1942.5 |
| 318 | 量筒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 75 | 945 |
| 319 | 量筒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 6 | 90 |
| 320 | 量筒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 8 | 340.8 |
| 321 | 容量瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 8 | 319.2 |
| 322 | 容量瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 8 | 400.8 |
| 323 | 滴定管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 6 | 300.6 |
| 324 | 滴定管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 5 | 115.5 |
| 325 | 试管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 251 | 225.9 |
| 326 | 试管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 1060 | 2226 |
| 327 | 试管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 400 | 1200 |
| 328 | 试管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 375 | 1125 |
| 329 | 试管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 50 | 300 |
| 330 | 口部具支试管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 36 | 216 |
| 331 | 硬质玻璃管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 66 | 158.4 |
| 332 | 硬质玻璃管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 66 | 237.6 |
| 333 | 烧杯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 320 | 1536 |
| 334 | 烧杯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 255 | 1224 |
| 335 | 烧杯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 375 | 2587.5 |
| 336 | 烧杯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 275 | 2227.5 |
| 337 | 烧杯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 250 | 2475 |
| 338 | 烧杯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 21 | 315 |
| 339 | 烧杯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 21 | 548.1 |
| 340 | 烧瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 39 | 620.1 |
| 341 | 烧瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 9 | 143.1 |
| 342 | 锥形瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 175 | 2467.5 |
| 343 | 锥形瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 60 | 1080 |
| 344 | 蒸馏烧瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 14 | 420 |
| 345 | 集气瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 250 | 1725 |
| 346 | 集气瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 120 | 972 |
| 347 | 广口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 320 | 2880 |
| 348 | 广口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 75 | 765 |
| 349 | 广口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 75 | 945 |
| 350 | 广口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 18 | 324 |
| 351 | 茶色广口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 50 | 600 |
| 352 | 茶色广口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 10 | 138 |
| 353 | 茶色广口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 10 | 189 |
| 354 | 细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 120 | 972 |
| 355 | 细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 850 | 8415 |
| 356 | 细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 40 | 456 |
| 357 | 细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 25 | 375 |
| 358 | 细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 14 | 336 |
| 359 | 细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 14 | 819 |
| 360 | 茶色细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 10 | 108 |
| 361 | 茶色细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 45 | 621 |
| 362 | 茶色细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 10 | 180 |
| 363 | 茶色细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 6 | 117 |
| 364 | 茶色细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 4 | 120 |
| 365 | 滴瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 170 | 1377 |
| 366 | 滴瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 250 | 2100 |
| 367 | 茶色滴瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 65 | 526.5 |
| 368 | 茶色滴瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 15 | 126 |
| 369 | 酒精灯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 62 | 502.2 |
| 370 | 干燥器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 4 | 504 |
| 371 | 气体发生器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 5 | 1245 |
| 372 | 冷凝器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 10 | 450 |
| 373 | 牛角管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 8 | 43.2 |
| 374 | 漏斗 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 125 | 862.5 |
| 375 | 漏斗 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 18 | 270 |
| 376 | 安全漏斗 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 112 | 1108.8 |
| 377 | 安全漏斗 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 12 | 298.8 |
| 378 | 分液漏斗 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 35 | 2310 |
| 379 | 分液漏斗 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 45 | 2970 |
| 380 | 三通连接管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 16 | 38.4 |
| 381 | 三通连接管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 14 | 42 |
| 382 | 滴管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 195 | 351 |
| 383 | 滴管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 197 | 413.7 |
| 384 | 干燥管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 16 | 105.6 |
| 385 | 干燥管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 8 | 43.2 |
| 386 | 玻璃活塞 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 20 | 498 |
| 387 | 圆水槽 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 14 | 978.6 |
| 388 | 圆水槽 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 11 | 1320 |
| 389 | 坩埚 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 3 | 20.7 |
| 390 | 坩埚钳 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 65 | 1053 |
| 391 | 烧杯夹 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 20 | 276 |
| 392 | 镊子 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 115 | 621 |
| 393 | 试管夹 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 55 | 297 |
| 394 | 止水皮管夹 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 120 | 648 |
| 395 | 螺旋皮管夹 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 35 | 273 |
| 396 | 石棉网 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 80 | 480 |
| 397 | 陶土网 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 0 | 0 |
| 398 | 燃烧匙 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 137 | 548 |
| 399 | 药匙 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 137 | 342.5 |
| 400 | 玻璃管 | 否 | 否 | 否 | 否 | kg | 25 | 1125 |
| 401 | 玻璃管 | 否 | 否 | 否 | 否 | kg | 20 | 900 |
| 402 | 玻璃弯管 | 否 | 否 | 否 | 否 | kg | 11 | 1320 |
| 403 | 玻璃棒 | 否 | 否 | 否 | 否 | kg | 18 | 1242 |
| 404 | 玻璃棒 | 否 | 否 | 否 | 否 | kg | 17 | 1020 |
| 405 | 橡胶塞 | 否 | 否 | 否 | 否 | kg | 77 | 4851 |
| 406 | 橡胶管 | 否 | 否 | 否 | 否 | kg | 21 | 1701 |
| 407 | 乳胶管 | 否 | 否 | 否 | 否 | m | 166 | 1693.2 |
| 408 | 乳胶管 | 否 | 否 | 否 | 否 | m | 166 | 1693.2 |
| 409 | 乳胶管 | 否 | 否 | 否 | 否 | m | 166 | 1693.2 |
| 410 | 试管刷 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 150 | 450 |
| 411 | 试管刷 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 150 | 450 |
| 412 | 试管刷 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 90 |
| 413 | 烧瓶刷 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 35 | 210 |
| 414 | 烧瓶刷 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 243 |
| 415 | 结晶皿 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 18 | 340.2 |
| 416 | 表面皿 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 145 | 609 |
| 417 | 表面皿 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 12 | 90 |
| 418 | 研钵 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 85 | 714 |
| 419 | 研钵 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 4 | 72 |
| 420 | 蒸发皿 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 130 | 858 |
| 421 | 蒸发皿 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 18 | 135 |
| 422 | 反应板 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 145 | 870 |
| 423 | 井穴板 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 110 | 462 |
| 424 | 井穴板 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 115 | 517.5 |
| 425 | 塑料多用滴管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 1470 | 1102.5 |
| 426 | 塑料洗瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 147 | 1102.5 |
| 427 | 塑料水槽 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 100 | 2550 |
| 428 | 集气瓶挂扣器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 242 | 10890 |
| 429 | 集气瓶挂扣器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 55 | 2475 |
| 430 | 注射器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 185 | 610.5 |
| 431 | 酒精喷灯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 13 | 1365 |
| 432 | 储气装置 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 14 | 1176 |
| 433 | 初中化学实验材料 | 否 | 否 | 否 | 否 | 份 | 95 | 5415 |
| 434 | pH 广泛试纸 | 否 | 否 | 否 | 否 | 本 | 231 | 1732.5 |
| 435 | 蓝石蕊试纸 | 否 | 否 | 否 | 否 | 本 | 112 | 672 |
| 436 | 红石蕊试纸 | 否 | 否 | 否 | 否 | 本 | 112 | 672 |
| 437 | 定性滤纸 | 否 | 否 | 否 | 否 | 盒 | 130 | 2490 |
| 438 | 定性滤纸 | 否 | 否 | 否 | 否 | 盒 | 68 | 1904 |
| 439 | 金属矿物、金属及合金标本 | 否 | 否 | 否 | 否 | 盒 | 10 | 330 |
| 440 | 溶液导电演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 7 | 2688 |
| 441 | 微型溶液导电实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 88 | 3564 |
| 442 | 水电解演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 18 | 1080 |
| 443 | 金刚石结构模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 6 | 1170 |
| 444 | 石墨结构模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 6 | 1170 |
| 445 | 碳-60 结构模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 6 | 1170 |
| 446 | 碘升华凝华管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 121 | 1270.5 |
| 447 | 分子结构模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 5 | 1500 |
| 448 | 分子结构模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 78 |
| 449 | 氯化钠晶体结构模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 5 | 975 |
| 450 | 元素周期表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 件 | 5 | 330 |
| 451 | 原油常见馏分标本 | 否 | 否 | 否 | 否 | 盒 | 5 | 150 |
| 452 | 炼铁高炉模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 6 | 1674 |
| 453 | 合成有机高分子材料标本 | 否 | 否 | 否 | 否 | 盒 | 7 | 252 |
| 454 | 新型无机非金属材料标本 | 否 | 否 | 否 | 否 | 盒 | 8 | 312 |
| 455 | 计算器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 15 | 562.5 |
| 456 | 打孔器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 32 |
| 457 | 直联泵 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 825 |
| 458 | 两用气筒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 5 | 225 |
| 459 | 打气筒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 90 |
| 460 | 抽气盘 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 141 |
| 461 | 吹风机 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 3 | 225 |
| 462 | 生物显微镜 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 4 | 1700 |
| 463 | 望远镜 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 3 | 495 |
| 464 | 酒精喷灯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 105 |
| 465 | 注射器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 5 | 150 |
| 466 | 透明水槽 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 60 |
| 467 | 方座支架 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 25 | 2475 |
| 468 | 方座支架 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 25 | 11250 |
| 469 | 三脚架 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 15 | 1125 |
| 470 | 高中学生电源 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 25 | 15875 |
| 471 | 电池盒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 50 | 270 |
| 472 | 电子起电机 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 6 | 3960 |
| 473 | 木直尺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 10 | 105 |
| 474 | 钢直尺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 15 | 135 |
| 475 | 钢直尺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 15 | 292.5 |
| 476 | 钢卷尺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 盒 | 15 | 247.5 |
| 477 | 游标卡尺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 25 | 2025 |
| 478 | 游标卡尺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 55 | 4455 |
| 479 | 外径千分尺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 25 | 2100 |
| 480 | 数显游标卡尺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 2 | 390 |
| 481 | 电子天平 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 340 |
| 482 | 电子天平 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 4 | 1520 |
| 483 | 指针式体重计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 450 |
| 484 | 金属槽码 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 15 | 1440 |
| 485 | 机械停表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 块 | 15 | 6150 |
| 486 | 电子停表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 块 | 15 | 405 |
| 487 | 电火花计时器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 3600 |
| 488 | 电火花计时器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 85 | 7395 |
| 489 | 电磁打点计时器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 35 | 2625 |
| 490 | 数字计时器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 480 |
| 491 | 频闪光源 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 219 |
| 492 | 温度计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 2 | 13.8 |
| 493 | 电子体温计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 1 | 21 |
| 494 | 条形盒测力计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 6 | 66 |
| 495 | 条形盒测力计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 75 | 825 |
| 496 | 条形盒测力计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 75 | 825 |
| 497 | 圆盘测力计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 468 |
| 498 | 拉压测力计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 114 |
| 499 | 双向测力计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 4 | 156 |
| 500 | 演示数字测力计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 3 | 765 |
| 501 | 学生数字测力计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 15 | 3375 |
| 502 | 高中数字演示电表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 3 | 2760 |
| 503 | 绝缘电阻表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 1 | 345 |
| 504 | 灵敏电流计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 10 | 480 |
| 505 | 多用电表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 2 | 900 |
| 506 | 多用电表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 50 | 8250 |
| 507 | 交流电流表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 23 | 1518 |
| 508 | 演示电流电压表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 5 | 2775 |
| 509 | 演示微电流电阻表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 980 |
| 510 | 量角器(圆等分器) | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 5 | 120 |
| 511 | 惯性演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 3 | 90 |
| 512 | 摩擦计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 25 | 487.5 |
| 513 | 螺旋弹簧组 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 10 | 150 |
| 514 | 帕斯卡球 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 198 |
| 515 | 摩擦力演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 405 |
| 516 | 微小形变演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 3 | 297 |
| 517 | 力的合成分解演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 108 |
| 518 | 高中静力学演示教具 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 465 |
| 519 | 高中力学演示板 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 495 |
| 520 | 手摇离心转台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 3 | 630 |
| 521 | 电动离心转台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 1500 |
| 522 | 毛钱管(牛顿管) | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 300 |
| 523 | 伽利略理想斜面演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 435 |
| 524 | 运动合成分解演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 300 |
| 525 | 演示轨道小车 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 420 |
| 526 | 轨道小车 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 15 | 2025 |
| 527 | 演示斜面小车 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 240 |
| 528 | 气垫导轨 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 6 | 3690 |
| 529 | 小型气源 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 6 | 2664 |
| 530 | 自由落体实验仪 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 6 | 2430 |
| 531 | 牛顿第二定律演示仪 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 492 |
| 532 | 牛顿第二定律实验仪 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 50 | 13500 |
| 533 | 反冲运动演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 90 |
| 534 | 超重失重演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 234 |
| 535 | 超重失重演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 3 | 1170 |
| 536 | 动能势能演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 660 |
| 537 | 平抛竖落仪 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 3 | 144 |
| 538 | 平抛运动实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 25 | 2775 |
| 539 | 平抛和碰撞实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 50 | 5550 |
| 540 | 运动频闪观测仪 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 2640 |
| 541 | 向心力演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 5880 |
| 542 | 向心力实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 99 |
| 543 | 凹凸桥演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 4 | 1800 |
| 544 | 动量传递演示器(碰撞球) | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 3 | 180 |
| 545 | 共振音叉 | 否 | 否 | 否 | 否 | 对 | 1 | 150 |
| 546 | 纵横波演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 570 |
| 547 | 绳波演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 285 |
| 548 | 绳波演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 3 | 4410 |
| 549 | 波动弹簧 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 360 |
| 550 | 波动演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 3 | 2835 |
| 551 | 发波水槽 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 950 |
| 552 | 弹簧振子 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 180 |
| 553 | 弹簧振子 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 3 | 234 |
| 554 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 1680 |
| 555 | 简谐振动投影演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 810 |
| 556 | 匀速圆周运动投影器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 780 |
| 557 | 单摆组 | 否 | 否 | 否 | 否 | 组 | 20 | 300 |
| 558 | 单摆振动图像演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 4 | 1500 |
| 559 | 单摆运动规律演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 3 | 567 |
| 560 | 受迫振动和共振演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 660 |
| 561 | 共振演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 4 | 816 |
| 562 | 空气压缩引火仪 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 72 |
| 563 | 双金属片 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 27 |
| 564 | 气体做功内能减少演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 750 |
| 565 | 纸盆扬声器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 84 |
| 566 | 油膜实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 28 | 1512 |
| 567 | 浸润和不浸润现象演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 174 |
| 568 | 液体表面张力演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 72 |
| 569 | 液体表面张力实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 15 | 540 |
| 570 | 毛细现象演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 24 |
| 571 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 510 |
| 572 | 气体定律实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 40 | 2760 |
| 573 | 玻意耳定律演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 4 | 1008 |
| 574 | 盖·吕萨克定律演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 3 | 612 |
| 575 | 气压模拟演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 3 | 540 |
| 576 | 感应起电机 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 195 |
| 577 | 电阻定律演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 69 |
| 578 | 电阻定律实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 25 | 900 |
| 579 | 演示线路实验板 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 540 |
| 580 | 单刀双掷开关 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 35 | 420 |
| 581 | 焦耳定律演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 78 |
| 582 | 验电羽 | 否 | 否 | 否 | 否 | 对 | 1 | 30 |
| 583 | 验电幡 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 72 |
| 584 | 尖形布电器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 108 |
| 585 | 静电实验箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 3 | 2340 |
| 586 | 金属网罩 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 144 |
| 587 | 电荷间作用力演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 900 |
| 588 | 库仑定律演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 2280 |
| 589 | 电场线演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 150 |
| 590 | 平行板电容器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 96 |
| 591 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 252 |
| 592 | 常用电阻器示教板 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 150 |
| 593 | 演示可调内阻电池 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 150 |
| 594 | 条形磁铁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 对 | 23 | 2070 |
| 595 | 蹄形磁铁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 35 | 3150 |
| 596 | 立体磁感线演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 135 |
| 597 | 翼形磁针 | 否 | 否 | 否 | 否 | 对 | 5 | 48 |
| 598 | 演示原副线圈 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 90 |
| 599 | 原副线圈 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 45 | 1215 |
| 600 | 演示电磁继电器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 81 |
| 601 | 左右手定则演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 42 |
| 602 | 阴极射线管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 294 |
| 603 | 阴极射线管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 2 | 588 |
| 604 | 条形强磁体 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 5 | 450 |
| 605 | 蹄形强磁体 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 5 | 450 |
| 606 | 强磁针 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 132 |
| 607 | 电流天平 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 540 |
| 608 | 安培力演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 195 |
| 609 | 安培力实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 53 | 4452 |
| 610 | 自感现象演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 690 |
| 611 | 电磁感应演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 1680 |
| 612 | 楞次定律演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 30 |
| 613 | 电磁阻尼演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 378 |
| 614 | 动能发电手电筒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 96 |
| 615 | 单匝线圈电机原理演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 480 |
| 616 | 三相电机原理演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 270 |
| 617 | 手摇三相交流发电机 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 930 |
| 618 | 交流电路特性演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 840 |
| 619 | 可拆变压器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 405 |
| 620 | 小型变压器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 25 | 1950 |
| 621 | 变压器原理说明器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 1470 |
| 622 | 洛伦兹力演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 660 |
| 623 | 门电路和传感器应用实验箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 29 | 12180 |
| 624 | 电学元件黑箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 25 | 900 |
| 625 | 低气压放电管组 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 1140 |
| 626 | 电谐振演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 3 | 945 |
| 627 | 赫兹实验演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 2680 |
| 628 | 电磁振荡演示仪 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 4 | 1776 |
| 629 | 电磁波的发送和接收演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 840 |
| 630 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 1950 |
| 631 | 整流电路实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 570 |
| 632 | 玻璃砖 | 否 | 否 | 否 | 否 | 块 | 25 | 450 |
| 633 | 光具座 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 165 |
| 634 | 三棱镜 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 66 |
| 635 | 白光的色散与合成演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 57 |
| 636 | 透镜及其应用实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 12 | 378 |
| 637 | 光的折射全反射实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 13 | 1638 |
| 638 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 960 |
| 639 | 激光光学演示仪 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 1800 |
| 640 | 微型物理光学观察器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 32 | 7296 |
| 641 | 双缝干涉实验仪 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 25 | 7125 |
| 642 | 牛顿环 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 3 | 180 |
| 643 | 光导纤维应用演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 900 |
| 644 | 光的偏振观察器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 13 | 624 |
| 645 | 手持直视分光镜 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 4 | 276 |
| 646 | 钠的吸收光谱演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 1200 |
| 647 | 光电效应演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 450 |
| 648 | 光电效应演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 3 | 2880 |
| 649 | 晶体空间点阵模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 195 |
| 650 | 高压输变电模拟演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 450 |
| 651 | 高中物理系列1选修模块教学挂图 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 63 |
| 652 | 高中物理系列2选修模块教学挂图 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 126 |
| 653 | 高中物理系列3选修模块教学挂图 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 189 |
| 654 | 油酸 | 否 | 否 | 否 | 否 | 瓶 | 1 | 54 |
| 655 | 电工材料 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 25 | 1500 |
| 656 | 电珠(小灯泡) | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 100 | 150 |
| 657 | 传感器器材 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 840 |
| 658 | 晶体和非晶体样品 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 75 |
| 659 | 学生实验纸材 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 25 | 750 |
| 660 | 饮水鸟 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 165 |
| 661 | 鱼洗 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 950 |
| 662 | 水火箭 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 455 |
| 663 | 十字螺丝刀 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 13 | 97.5 |
| 664 | 钢手锯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 36 |
| 665 | 剥线钳 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 5 | 120 |
| 666 | 手锤 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 39 |
| 667 | 什锦锉 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 48 |
| 668 | 活扳手 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 60 |
| 669 | 手剪 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 105 |
| 670 | 直角尺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 18 |
| 671 | 电烙铁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 2 | 72 |
| 672 | 手电钻 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 225 |
| 673 | 钻头 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 120 |
| 674 | 烙铁架 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 84 |
| 675 | 水平尺 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 24 |
| 676 | 工作服 | 否 | 否 | 否 | 否 | 件 | 5 | 275 |
| 677 | 护目镜 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 5 | 125 |
| 678 | 手套 | 否 | 否 | 否 | 否 | 双 | 5 | 25 |
| 679 | 高压绝缘凳 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 1200 |
| 680 | 打孔器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 6 | 96 |
| 681 | 打孔夹板 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 3 | 54 |
| 682 | 打孔器刮刀 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 3 | 117 |
| 683 | 手摇钻孔器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 165 |
| 684 | 电动钻孔器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 3 | 2700 |
| 685 | 电动钻孔器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 4 | 912 |
| 686 | 仪器车 | 否 | 否 | 否 | 否 | 辆 | 4 | 3240 |
| 687 | 电动离心机 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 3 | 2520 |
| 688 | 离心沉淀器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 216 |
| 689 | 离心沉淀器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 3 | 495 |
| 690 | 磁力加热搅拌器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 31 | 8835 |
| 691 | 金属酒精灯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 15 | 1125 |
| 692 | 酒精喷灯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 6 | 630 |
| 693 | 电加热器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 300 |
| 694 | 蒸馏水器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 1650 |
| 695 | 蒸馏水器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 2190 |
| 696 | 列管式烘干器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 870 |
| 697 | 烘干箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 995 |
| 698 | 电冰箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 4000 |
| 699 | 水浴锅 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 480 |
| 700 | 保温漏斗 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 420 |
| 701 | 注射器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 5 | 150 |
| 702 | 注射器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 22 | 231 |
| 703 | 注射器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 55 | 165 |
| 704 | 塑料洗瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 88 | 660 |
| 705 | 试剂瓶托盘 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 25 | 900 |
| 706 | 实验用品提篮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 13 | 2730 |
| 707 | 实验用品提篮 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 14 | 1680 |
| 708 | 塑料水槽 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 765 |
| 709 | 碘升华凝华管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 50 | 525 |
| 710 | 聚光小手电筒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 45 | 2025 |
| 711 | 万能夹 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 5 | 120 |
| 712 | 三脚架 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 378 |
| 713 | 泥三角 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 99 |
| 714 | 试管架 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 50 | 750 |
| 715 | 漏斗架 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 27 |
| 716 | 滴定台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 20 | 1080 |
| 717 | 滴定夹 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 50 | 1125 |
| 718 | 多用滴管架 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 65 | 741 |
| 719 | 移液管架 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 20 | 780 |
| 720 | 比色管架 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 13 | 507 |
| 721 | 组合式支架 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 870 |
| 722 | 高中学生电源 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 630 |
| 723 | 托盘天平 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 135 |
| 724 | 托盘天平 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 10 | 720 |
| 725 | 电子天平 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 3980 |
| 726 | 电子天平 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 1560 |
| 727 | 电子天平 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 900 |
| 728 | 电子天平 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 11 | 4950 |
| 729 | 电子停表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 2 | 54 |
| 730 | 温度计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 6 | 41.4 |
| 731 | 温度计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 30 | 135 |
| 732 | 数字测温计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 520 |
| 733 | 灵敏电流计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 只 | 20 | 960 |
| 734 | 多用电表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 174 |
| 735 | 演示电流电压表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 570 |
| 736 | 密度计 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 2 | 9.6 |
| 737 | 原电池实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 45 | 1147.5 |
| 738 | 贮气装置 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 168 |
| 739 | 高中微型化学实验箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 22 | 6930 |
| 740 | 溶液导电演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 264 |
| 741 | 微型溶液导电实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 37 | 1498.5 |
| 742 | 中和热测定仪 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 35 | 1890 |
| 743 | 化学实验废水处理装置 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 21390 |
| 744 | 气体实验微型装置 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 20 | 3600 |
| 745 | 氢燃料电池实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 8 | 5712 |
| 746 | 电解槽演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 810 |
| 747 | 离子交换柱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 20 | 1680 |
| 748 | 电泳演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 1 | 165 |
| 749 | 丁达尔现象实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 35 | 945 |
| 750 | 二氧化氮球 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 25 | 337.5 |
| 751 | 渗析实验器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 25 | 1950 |
| 752 | 放电反应实验仪 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 9 | 4860 |
| 753 | 光化学实验演示器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2 | 504 |
| 754 | 化学实验演示平台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 台 | 5 | 9000 |
| 755 | 炼铁高炉模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 279 |
| 756 | 分子结构模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 15 | 4275 |
| 757 | 分子结构模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 55 | 4290 |
| 758 | 金刚石结构模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 195 |
| 759 | 石墨结构模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 195 |
| 760 | 碳-60结构模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 195 |
| 761 | 氯化钠晶体结构模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 390 |
| 762 | 碳的同素异形体结构模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 7 | 1365 |
| 763 | 氯化铯晶体结构模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 3 | 585 |
| 764 | 二氧化碳晶体结构模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 4 | 780 |
| 765 | 二氧化硅晶体结构模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 390 |
| 766 | 金属晶体结构模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 3 | 675 |
| 767 | 电子云杂化轨道模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 3 | 1215 |
| 768 | 气体摩尔体积模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 300 |
| 769 | 沸腾焙烧炉模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 528 |
| 770 | 硫酸接触室模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 528 |
| 771 | 氨合成塔模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 528 |
| 772 | 炼钢转炉模型 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 528 |
| 773 | 金属矿物、金属及合金标本 | 否 | 否 | 否 | 否 | 盒 | 2 | 66 |
| 774 | 原油常见馏分标本 | 否 | 否 | 否 | 否 | 盒 | 2 | 60 |
| 775 | 合成有机高分子材料标本 | 否 | 否 | 否 | 否 | 盒 | 2 | 72 |
| 776 | 新型无机非金属材料标本 | 否 | 否 | 否 | 否 | 盒 | 2 | 78 |
| 777 | 复合材料标本 | 否 | 否 | 否 | 否 | 盒 | 2 | 78 |
| 778 | 高中化学1教学挂图 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 528 |
| 779 | 高中化学2教学挂图 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 552 |
| 780 | 高中化学与生活教学挂图 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 72 |
| 781 | 高中化学与技术教学挂图 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 72 |
| 782 | 高中物质结构与性质教学挂图 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 3 | 144 |
| 783 | 高中化学反应原理教学挂图 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 96 |
| 784 | 高中有机化学基础教学挂图 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 3 | 144 |
| 785 | 高中实验化学教学挂图 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 3 | 144 |
| 786 | 元素周期表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 件 | 2 | 132 |
| 787 | 元素周期表 | 否 | 否 | 否 | 否 | 件 | 2 | 132 |
| 788 | 化学实验室安全守则 | 否 | 否 | 否 | 否 | 张 | 10 | 120 |
| 789 | 化学实验操作规范和安全要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 4 | 96 |
| 790 | 简明化学发展史挂图 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 4 | 96 |
| 791 | 中学化学投影拼板 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 135 |
| 792 | 化学实验操作规范和安全投影片 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 12 |
| 793 | 简明化学发展史投影片 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 12 |
| 794 | 高中化学教学光盘 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 8 | 1440 |
| 795 | 高中化学多媒体教学软件 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 9 | 1620 |
| 796 | 分子立体结构模型绘制软件 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 4 | 2800 |
| 797 | 化学药品管理软件 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 4 | 2800 |
| 798 | 量筒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 27.6 |
| 799 | 量筒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 60 |
| 800 | 量筒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 163.8 |
| 801 | 量筒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 180 |
| 802 | 量筒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 306 |
| 803 | 量筒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 55 | 495 |
| 804 | 量杯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 4 | 108 |
| 805 | 容量瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 4 | 327.6 |
| 806 | 容量瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 6 | 97.2 |
| 807 | 容量瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 8 | 216 |
| 808 | 容量瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 25 | 1365 |
| 809 | 容量瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 70 | 1134 |
| 810 | 滴定管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 4 | 523.2 |
| 811 | 滴定管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 45 | 972 |
| 812 | 滴定管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 45 | 1350 |
| 813 | 滴定管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 70 | 2310 |
| 814 | 滴定管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 75 | 2857.5 |
| 815 | 移液管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 28 | 226.8 |
| 816 | 移液管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 28 | 252 |
| 817 | 移液管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 28 | 386.4 |
| 818 | 移液管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 48 | 360 |
| 819 | 试管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 30 | 243 |
| 820 | 试管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 30 | 486 |
| 821 | 试管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 100 | 120 |
| 822 | 试管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 100 | 120 |
| 823 | 试管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 300 | 180 |
| 824 | 试管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 300 | 270 |
| 825 | 具支试管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 20 | 54 |
| 826 | 具支试管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 40 | 132 |
| 827 | 硬质玻璃管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 20 | 96 |
| 828 | 硬质玻璃管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 60 | 198 |
| 829 | 燃烧管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 6 | 39.6 |
| 830 | Y形试管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 9 | 21.6 |
| 831 | 烧杯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 15 | 360 |
| 832 | 烧杯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 450 |
| 833 | 烧杯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 40 | 192 |
| 834 | 烧杯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 40 | 192 |
| 835 | 烧杯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 50 | 240 |
| 836 | 烧杯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 50 | 345 |
| 837 | 烧杯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 50 | 405 |
| 838 | 烧杯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 70 | 693 |
| 839 | 烧瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 5 | 69 |
| 840 | 烧瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 15 | 207 |
| 841 | 烧瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 25 | 345 |
| 842 | 锥形瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 25 | 270 |
| 843 | 锥形瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 423 |
| 844 | 蒸馏烧瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 69 | 1511.1 |
| 845 | 三口烧瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 15 | 585 |
| 846 | 酒精灯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 19.8 |
| 847 | 酒精灯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 4 | 195.6 |
| 848 | 酒精灯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 198 |
| 849 | 气体洗瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 66 |
| 850 | 抽滤瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 54 |
| 851 | 抽气管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 4 | 120 |
| 852 | 干燥器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 4 | 368.4 |
| 853 | 气体发生器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 4 | 912 |
| 854 | 冷凝器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 4 | 152.4 |
| 855 | 冷凝器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 52 | 1560 |
| 856 | 牛角管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 40 | 264 |
| 857 | 漏斗 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 6 | 82.8 |
| 858 | 漏斗 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 162 |
| 859 | 安全漏斗 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 15 |
| 860 | 安全漏斗 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 6 | 39.6 |
| 861 | 分液漏斗 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 13 | 534.3 |
| 862 | 布氏漏斗 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 66 |
| 863 | T形管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 32 | 76.8 |
| 864 | T形管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 33 | 79.2 |
| 865 | Y形管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 33 | 79.2 |
| 866 | 离心管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 40 | 132 |
| 867 | 干燥管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 3 | 22.5 |
| 868 | 干燥管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 6 | 64.8 |
| 869 | 干燥管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 60 | 270 |
| 870 | 干燥管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 60 | 396 |
| 871 | 比色管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 165 | 2970 |
| 872 | 活塞 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 6 | 234 |
| 873 | 活塞 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 10 | 240 |
| 874 | 圆水槽 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 121.2 |
| 875 | 圆水槽 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 4 | 374.4 |
| 876 | 玻璃钟罩 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 216 |
| 877 | 钴玻璃片 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 105 | 1449 |
| 878 | 集气瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 180 |
| 879 | 集气瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 15 | 162 |
| 880 | 集气瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 225 |
| 881 | 广口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 15 | 270 |
| 882 | 广口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 20 | 276 |
| 883 | 广口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 567 |
| 884 | 广口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 50 | 600 |
| 885 | 广口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 70 | 882 |
| 886 | 广口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 90 | 918 |
| 887 | 广口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 250 | 2250 |
| 888 | 细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 117 |
| 889 | 细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 3 | 58.5 |
| 890 | 细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 4 | 120 |
| 891 | 细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 5 | 292.5 |
| 892 | 细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 20 | 360 |
| 893 | 细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 40 | 600 |
| 894 | 细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 45 | 1080 |
| 895 | 细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 50 | 405 |
| 896 | 细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 50 | 570 |
| 897 | 细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 50 | 540 |
| 898 | 细口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 50 | 690 |
| 899 | 下口瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 325.2 |
| 900 | 滴瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 207 |
| 901 | 滴瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 50 | 375 |
| 902 | 滴瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 100 | 660 |
| 903 | 称量瓶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 4 | 39.6 |
| 904 | 坩埚钳 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 25 | 405 |
| 905 | 烧杯夹 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 12 | 165.6 |
| 906 | 镊子 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 162 |
| 907 | 试管夹 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 162 |
| 908 | 水止皮管夹 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 45 |
| 909 | 螺旋皮管夹 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 5 | 39 |
| 910 | 隔热网 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 198 |
| 911 | 二连球 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 3 | 129.6 |
| 912 | 燃烧匙 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 40 | 132 |
| 913 | 药匙 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 70 | 147 |
| 914 | 玻璃管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 千克 | 5 | 225 |
| 915 | 玻璃管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 千克 | 7 | 315 |
| 916 | 玻璃棒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 千克 | 1 | 29.4 |
| 917 | 玻璃棒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 千克 | 2 | 58.8 |
| 918 | 软胶塞 | 否 | 否 | 否 | 否 | 千克 | 10 | 651 |
| 919 | 橡胶管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 千克 | 4 | 324 |
| 920 | 乳胶管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 米 | 40 | 408 |
| 921 | 洗耳球 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 15 | 189 |
| 922 | 试管刷 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 20 | 60 |
| 923 | 烧瓶刷 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 20 | 84 |
| 924 | 滴定管刷 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 35 | 346.5 |
| 925 | 结晶皿 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 6 | 113.4 |
| 926 | 表面皿 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 4 | 30 |
| 927 | 表面皿 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 126 |
| 928 | 研钵 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 4 | 50.4 |
| 929 | 研钵 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 15 | 121.5 |
| 930 | 蒸发皿 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 5 | 33 |
| 931 | 蒸发皿 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 135 |
| 932 | 反应板 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 180 |
| 933 | 井穴板 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 40 | 168 |
| 934 | 井穴板 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 40 | 180 |
| 935 | 塑料多用滴管 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 350 | 262.5 |
| 936 | pH广范围试纸 | 否 | 否 | 否 | 否 | 本 | 20 | 150 |
| 937 | 红石蕊试纸 | 否 | 否 | 否 | 否 | 本 | 5 | 30 |
| 938 | 淀粉碘化钾试纸 | 否 | 否 | 否 | 否 | 本 | 10 | 100 |
| 939 | 亚甲基蓝 | 否 | 否 | 否 | 否 | 瓶 | 2 | 70 |
| 940 | 定性滤纸 | 否 | 否 | 否 | 否 | 盒 | 40 | 760 |
| 941 | 高中化学实验材料 | 否 | 否 | 否 | 否 | 份 | 75 | 4950 |
| 942 | 电极材料 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 62 | 4650 |
| 943 | 一字螺丝刀 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 2 | 15 |
| 944 | 十字螺丝刀 | 否 | 否 | 否 | 否 | 支 | 3 | 22.5 |
| 945 | 尖嘴钳 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 2 | 51 |
| 946 | 手锤 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 1 | 39 |
| 947 | 三角锉刀 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 24 |
| 948 | 剪刀 | 否 | 否 | 否 | 否 | 把 | 2 | 28.8 |
| 949 | 玻璃瓶盖开启器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 3 | 18 |
| 950 | 玻璃管切割器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 3 | 207 |
| 951 | 高中化学基本实验方法实验箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 4 | 3000 |
| 952 | 高中化学物质的变化实验箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 4 | 2800 |
| 953 | 高中金属及金属化合物实验箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 4 | 2840 |
| 954 | 高中非金属及其化合物的性质实验箱（一） | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 1 | 741 |
| 955 | 工作服 | 否 | 否 | 否 | 否 | 件 | 3 | 165 |
| 956 | 防护面罩 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 96 |
| 957 | 防毒口罩 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 3 | 99 |
| 958 | 手套 | 否 | 否 | 否 | 否 | 双 | 102 | 1836 |
| 959 | 洗眼器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 63 |
| 960 | 洗眼器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 1240 |
| 961 | 简易急救箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 件 | 1 | 114 |
| 962 | 实验防护屏 | 否 | 否 | 否 | 否 | 件 | 1 | 87 |
| 963 | 易燃品储存柜 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 2 | 9360 |
| 964 | 毒害品储存柜 | 否 | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 6550 |
| 965 | 高中化学教学挂图 | 否 | 否 | 否 | 否 | 套 | 2 | 936 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1611236.8 |

| 序号 | 名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟仿真物理实验考试测评系统 | 1、实验中的场景与模型，严格参照现实中的对象进行高精度建模，结合3DsMax、Flash、Unity等软件，以第一人称视角进行操作，做到移动、拾起等动作，真实模拟实验中火焰、变色、烟雾、气泡、沉淀等特效。不同的操作方式会根据实际效果产生不同的结果，确保实验场景及模型的高保真及严谨性，还原真实实验场景，达到身临其境的实验效果。 2、虚拟仿真考试测评系统在内容上由出版社与一线老师联合校对，保证内容的科学和严谨；在算法上，采用高精度数据，高阶数值计算，保证运算结果的科学性，确保科学严谨与时俱进。 ★3、AI智能评测：系统可智能分析学生的操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，并且进行自动纠错，支持在线分析错误操作内容。 ★4、AI数据存储管理：对于学生每次操作的步骤分解、评测分数，AI数据自动收集，存储于本地或者云数据管理端口，便于教师端后台数据整理和分析，从而了解学生实验存在的问题，在后期授课的过程中协助老师教学侧重点来教授实验课程，学生登录账号后，可查看到历史实验情况。 5、系统模式：系统具有练习和考试两种模式，支持学生自主练习与测试。 ★6、实验过程自动指导：在练习模式下，系统会提示标准的操作步骤，学生需完成后方可进行下一步操作，操作错误或步骤未完成，无法继续实验。 ★7、错误提示：在练习模式下，对于学生的错误操作给与提示。 ★8、考试模式：考试模式下系统不会任何提示，学生科自主完成实验，实验提交后系统会自动评判实验分值、实验报告批改、实验步骤评判，错误的地方给出错误原因及建议，还可以通过回放视频回看错误的过程和错误原因。 9、自定义评分标准：评分标准可根据区域要求自动设置。 10、智能步骤分解：系统通过专利技术和算法智能分解和判别实验步骤，精准识别和分析学生操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，帮助老师掌握学生学习效果。 ★11、真实实验环境：360度全景展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验，提供了生动、逼真的学习体验环境，帮助学生增强记忆，提高成绩。 12、多种授权模式：授权管理与保护系统支持包括联网授权、集团授权以及本地授权在内的各种授权方式。 ★13、实验内容≥24. 用刻度尺测量长度、用表测量时间、用弹簧测力计测量力、用天平测量物体的质量、用常用温度计测量温度、用电流表测量电流、用电压表测量电压、测量物体运动的速度、测量水平运动物体所受的滑动摩擦力、测量固体和液体的密度、探究浮力大小与哪些因素有关、探究杠杆的平衡条件、探究水沸腾时温度变化的特点、探究光的反射规律、探究平面镜成像时像与物的关系、探究凸透镜成像的规律、连接简单的串联电路和并联电路、探究电流与电压、电阻的关系、探究通电螺线管外部磁场的方向、探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件、测量小灯泡的电功率、测定物质的密度——测定盐水的密度、探究物体处于静止状态时二力平衡的条件、滑动变阻器改变电路中的电流。 ★提供物理虚拟实验测评软件的软件著作权证书、提供虚拟仿真物理实验智能纠错识别系统的软件著作权证书、提供物理虚拟实验测评软件产品证书、提供物理虚拟实验考试系统测试报告、提供满足要求的虚拟物理教学完整的课件目录。以上需提供复印件加盖公章。 |
| 2 | 工作服 | 可选大、中、小号，棉质，白色长袖大褂。 |
| 3 | 乳胶手套 | 耐酸（碱） |
| 4 | 机械危害防护手套 | 耐磨抗拉撕防切割加厚双层高温防护手套 |
| 5 | 套袖 | 优质棉 |
| 6 | 激光防护镜 | 激光类实验用 |
| 7 | 护目镜 | 防机械冲击 |
| 8 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30 cm）等 |
| 9 | 吹风机 | 功率≥1000 W。 |
| 10 | 仪器车 | ≥600 mm×400 mm×800 mm，车轮 Φ 75 mm，厚25 mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20 mm；钢材制作，载重≥60 kg |
| 11 | 小托盘 | ≥200 mm×300 mm×60 mm |
| 12 | 大托盘 | ≥250 mm×400 mm×80 mm |
| 13 | 提盒 | 承重大于 3 kg |
| 14 | 一字螺丝刀 | ≥Φ 6 mm，长 150 mm； Φ 3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 |
| 15 | 十字螺丝刀 | ≥Φ 6 mm，长 150 mm； Φ 3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 101 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 |
| 16 | 手板锯 | 固定式普通型 |
| 17 | 钢手锯 | A 型（单面）≥300 mm，18 齿/25 mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不大于 2 mm；钢锯在达到 99 N 拉力后经过 1 min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落；钢板制锯架在达到 900 N 张力时，侧弯不得超过 1.8 mm |
| 18 | 木工锯 | 框架式，两头用硬木，中间横档用杉木，锯条端与握手木框距离为 30 mm，该端锯条倒角，一头固定（45°）式需加固，一年内螺钉处应不开裂，也可两端用锯鼻；绞绳不少于 16 根，绞片有细绳拴住；锯条长 400 mm，厚度 0.5 mm，采用 65Mn 冷轧钢带，硬度在HV399 以上，应有弯曲强度和拨齿性能，齿距 2.5 mm，开好锯路，锯口有安全包扎 |
| 19 | 曲线锯 | 无级调速 |
| 20 | 电锯 | 手持式 |
| 21 | 木工锤 | 0.25 kg |
| 22 | 钳工锤 | 0.4 kg，A 型或者 B 型 |
| 23 | 斧 | 1.25 kg |
| 24 | 剥线钳 | Φ 0.5 mm～2.5 mm；刃口闭合状态间隙应不大于 0.3 mm，刃口错位应不大于 0.2 mm；钳口硬度不低于 HRA65 或 HRC30 |
| 25 | 钢丝钳 | 160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15 N·m，15°；剪切性能 Φ 16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度不低于 44HRC；PVC 环保手柄，在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22° |
| 26 | 尖嘴钳 | 160 mm，抗弯强度 710 N，剪切性能 Φ 1.6 mm钢丝，570 N；在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°，硬度不低于 44HRC，PVC手柄 |
| 27 | 平口钳 | 普通机用平口钳；钳口宽度 100 mm，最大张开度 100 mm |
| 28 | 斜口钳 | ≥125 mm，双刃刀 |
| 29 | 砂纸 | 干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000 |
| 30 | 木锉 | 平锉，中齿 200 mm |
| 31 | 什锦锉 | 包括 10 支以上不同形状的锉刀， Φ 4 mm，长度不小于 150 mm，软胶手柄，齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净整齐 |
| 32 | 刨子 | ≥250 mm，长刨，手柄在顶面 |
| 33 | 錾子 | 扁錾，27 mm×200 mm，碳素工具钢 T7A 或T8A 制作，退火后硬度不低于 187HBW |
| 34 | 活扳手 | 200 mm，活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度不低于 40HRC；最小扭矩试验：六角试棒边长22 mm，扭矩 180 N·m；活动扳口应在扳体导轨的全行程上灵活移动，活动扳口和扳体之间的离缝不大于 0.28 mm；表面电镀处理 |
| 35 | 丝攻 | 3 mm、4 mm、5 mm、8 mm、10 mm，配丝攻扳手 |
| 36 | 铁皮剪刀 | 力臂不小于200 mm，剪不小于 100 mm |
| 37 | 民用剪刀 | 长不小于 170 mm，用于剪布 |
| 38 | 电工刀 | 不锈钢材质，花梨木手柄，切割力强 |
| 39 | 电烙铁套装 | 20 W内热式，橡胶线，含烙铁架 |
| 40 | 电烙铁套装 | 80 W内热式，橡胶线，含烙铁架 |
| 41 | 焊锡膏 | 中性 |
| 42 | 焊锡丝 | 无铅 |
| 43 | 松香 | 助焊 |
| 44 | 手电钻 | Φ 1 mm～ Φ 10 mm，手持式交流电钻，A 型（普通型）；Ⅱ类电钻，抗电强度 3750 V，噪声≤86 dB |
| 45 | 钻头 | 直柄短麻花钻头，直径 Φ 1.00 mm、2.00 mm、3.00 mm、…、13.00 mm；钻螺纹底孔用 2.5mm、3.2 mm、4.2 mm、6.8 mm |
| 46 | 打孔器 | 齿口式，不锈钢材质，每组 4 支，外径分别为 5.0 mm、6.5 mm、8 mm、9.5 mm；附通棒 |
| 47 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料 |
| 48 | 手摇钻 | 手持式，长度不小于 250 mm，金属部分采用球墨铸造方式制成，表面不应有裂纹、伤痕、毛刺等影响使用的缺陷；手摇钻应转动灵活，无卡阻现象，各零部件拆装方便，夹头应伸缩灵活，收紧时夹爪间不能有明显的缝隙，夹爪的热处理硬度不低于 44HRC |
| 49 | 锥子 | 锥头长 77 mm，锥杆直径渐变 |
| 50 | 镊子 | 304 不锈钢，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状 |
| 51 | 水准器 | 气泡水准器 |
| 52 | 直角尺 | 宽座角尺，160 mm×100 mm，不锈钢材料，硬度 561HV（或 53HRC），2 级 |
| 53 | 工具箱 | 含民用剪刀、平口钳、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳、钢丝钳、一字和十字螺丝刀、锥子、镊子等 |
| 54 | 寒暑表 | 量程-50 ℃～50 ℃，分度值 1 ℃，允许误差±1 ℃；底板长 200 mm～300 mm，温度计外径 5 mm～8 mm，感温泡长 8 mm～15 mm；当温度达到 100 ℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破 |
| 55 | 体温计 | 水银，量程 35 ℃～42 ℃，分度值 0.1 ℃，感温液柱不应中断、自流、难甩，应有“CCV”标志 |
| 56 | 电子体温计 | 量程 35.0 ℃～41.0 ℃，分辨力 0.1 ℃，在达到测量稳定值时应有提示或标志 |
| 57 | 红液温度计 | 量程-20 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差<±1.5 ℃ |
| 58 | 水银温度计 | 量程 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，有保护套 |
| 59 | 演示温度计 | 量程-5 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，误差±1 ℃；全长不小于 565 mm，感温泡长度不小于 30 mm，标尺不小于 350 mm，标度板上有摄氏温标和热力学温标；在板面中段承受垂直与板面方向 4.9 N 的力时，板中部挠度应不大于 5 mm |
| 60 | 数字温度计 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180 mm×90 mm |
| 61 | 数字温度计 | 量程-10 ℃～110 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，显示屏尺寸≥30 mm×40 mm |
| 62 | 湿度计 | 指针式 |
| 63 | 蒸发皿 | 瓷， Φ 60 mm |
| 64 | 橡胶塞 | 0～4 号，应选用白色胶塞，质地均匀 |
| 65 | 试管 | Φ 15 mm×150 mm透明，硼硅酸盐玻璃制 |
| 66 | 试管 | Φ 30 mm×200 mm透明，硼硅酸盐玻璃制 |
| 67 | 烧瓶 | 圆、长，500 mL透明，硼硅酸盐玻璃制 |
| 68 | 烧瓶 | 平、长，250 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制 |
| 69 | 烧杯 | 100 mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 |
| 70 | 酒精灯 | ≥150 mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 |
| 71 | 漏斗 | 漏斗口径 90 mm，斗颈长 90 mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性 HGB3级 |
| 72 | 电子打火枪 | 电加热丝 |
| 73 | 烧杯用电加热器 | 0 W～250 W，可调；密封式 |
| 74 | 注射器 | 100 mL，分度值 10 mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高 |
| 75 | 三通连接管 | T 形 |
| 76 | 陶土网 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于 125 mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成 |
| 77 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度15 mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa 时，放置30 s，漏气引起的压强变化应≤2.6 kPa；充气压强达到 290 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤9.8 kPa |
| 78 | 方座支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2 只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长600 mm，方形座长 210 mm，宽 135 mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120 ℃的缓压层 |
| 79 | 多功能实验支架 | 组合座架 1 个，最小组合支承面积应不小于560 mm×10 mm；滑块式垂直夹 5 个、烧瓶夹1 个、万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1个、绝缘环 2 个、吊钩 4 个 |
| 80 | 升降台 | 不锈钢台面，上台面有效面积不小于 140 mm×140 mm，下台面有效面积不小于 160 mm×160 mm，厚度不低于 1 mm；升降范围 85 mm～235 mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2 mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3 mm；额定载重量≥10 kg |
| 81 | 碘升华凝华管 | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管 Φ 28 mm×34 mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于 200 ℃ |
| 82 | 磁悬浮原理实验器 | 包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等 |
| 83 | 托盘天平 | 200 g，0.2 g单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 个，20 g 2 个，钢制镊子 |
| 84 | 电子天平 | 量程 0 g〜1 kg，分辨力 0.1 g，带标准砝码 |
| 85 | 圆柱体组 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3种材质圆柱体；圆柱体直径 20 mm，高 32 mm；每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g） |
| 86 | 立方体组 | 包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方体，其中铝材 2 个，黄铜（边长 20 mm）、铁（边长 20 mm）、铝（边长 25 mm）、铝（边长 30 mm）、木材（边长 50 mm）各 1 个，带不锈钢挂钩 |
| 87 | 量筒 | 100 mL，1 mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 |
| 88 | 放大镜 | 手持式，5×，焦距 50 mm |
| 89 | 望远镜 | 双筒，7×35 |
| 90 | 内聚力演示器 | 产品由两只带有拉绳的铅圆柱体、扳动杆2个、刮削器 1个、挤压器 1个组成。圆柱体尺寸不小于φ15×52mm，红色、蓝色各1个，刮削器由转柄、刀片、刀轴组成。转柄金属制作，刀片用优质碳钢制作，刀刃锋利。刀轴用铜材制作。组合后的刮削器应牢固锋利。挤压器由支杆、挤压板、旋紧螺杆组成，两根支杆采用直径φ10mm的金属杆制作，挤压板采用金属材料制作，削平两圆柱体端面压接在一起后，承受纵向拉力不小于60牛顿。 |
| 91 | 食用色素 | 红色 |
| 92 | 钢直尺 | 1000 mm，1 mm 0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm，其余分度值为 1 mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应≤±0.15 mm；需有计量器具制造许可证标志 |
| 93 | 钢卷尺 | 量程 0 mm～2000 mm，分度值 1 mm。B 型（自卷制动式），尺带宽不小于 12 mm，厚不低于 0.15 mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象。活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端 |
| 94 | 布纤维卷尺 | 摇卷盒式，量程 0 m～30 m，分度值 1 cm，尺带宽度 20 mm，有“CMC”标志，刻度清晰，边缘平直、材料环保、耐磨损 |
| 95 | 游标卡尺 | 量程 0 mm～150 mm，分度值 0.02 mm；尺框、微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺 |
| 96 | 数显游标卡尺 | 量程 0 mm～150 mm，分辨力 0.01 mm |
| 97 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 量程 0 mm～25 mm，分度值 0.01 mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好，无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置 |
| 98 | 激光测距仪 | 量程 1 mm～50 m，分辨力 1 mm |
| 99 | 机械秒表 | 分度值 0.1 s，一等 |
| 100 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于 1.5 年 |
| 101 | 节拍器 | 电子式，1 拍/分～200 拍/分，四种节拍模式（0、2、3、4） |
| 102 | 沙漏 | 玻璃制，5 min 误差≤±10% |
| 103 | 日晷 | 非固定赤道式，圆形晷面，直径 300 mm；日晷面和日晷台上表面之间的夹角能调，可调范围为 36°～87°，有角度指示，误差≤±2°；北面和南面时刻线，至少包含 2 时至 22 时；每隔 15°均匀分布 1 长线，7.5°分布 1 短线，误差≤±1°；晷针与日晷面垂直 |
| 104 | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于 2 mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 |
| 105 | 力的作用趣味实验材料 | 含凯夫拉丝、微型手指电机、手指陀螺等 |
| 106 | 水火箭 | 配套打气筒，输气管不短于 3 m，有向上发射架，发射体有尾翼；容器承受 0.5 MPa 压强应不膨胀或者开裂，小于 0.6 MPa 时容器塞应能脱落，发射后运动方向偏离≤30° |
| 107 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N、0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长 50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 |
| 108 | 演示测力计 | 平板式；量程 0 N〜2 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 |
| 109 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜1 N，分度值 0.02 N；示值误差≤1/2 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 |
| 110 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 |
| 111 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 |
| 112 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜10 N，分度值 0.2 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 |
| 113 | 数字测力计 | 量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm |
| 114 | 重锤 | 300 g |
| 115 | 金属钩码 | 0 g（ Φ 22 mm）×l，20 g（ Φ 26 mm）×2，50 g（ Φ 30 mm）×2，200 g（ Φ 48 mm）×1，允许误差：10 g±0.1 g，20 g±0.2 g，50 g±0.5 g，200 g±2.0 g |
| 116 | 运动和力实验器 | 包括小车（车轮直径≥2 cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3 个小球及空盒、3 种不同阻力的平面等；平面板长度不小于 800 mm，宽度不小于 120 mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于 80 mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于 40 mm |
| 117 | 惯性演示器 | 观察的物体应能收回，成功率不小于 98% |
| 118 | 阿基米德原理实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 |
| 119 | 浮力原理演示器 | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮 |
| 120 | 气体浮力演示器 | 产品由透明容器、密封盖、橡胶密封圈、抽气橡胶管接口、浮体柱、杠杆、平衡块等组成。透明容器采用透明聚碳酸酯材料，高度250mm±2mm，壁厚2.5 mm，容积不小于4.2L±0.1L。密封盖、橡胶密封圈：密封盖配有与透明容器相吻合的橡胶密封圈。抽气管接口阀门外径为φ8mm，台阶口。浮体柱体积不小于1000cm³、采用轻质泡沫材料制作，重量不大于22g±2g、吸水率不大于8%，杠杆直径为3mm,长度为150mm，杠杆一端上螺纹长度不小于20mm，杠杆一端悬挂浮体柱，另一端螺纹连接平衡块，平衡块直径为20mm，长度为15mm,平衡块中心螺纹孔贯穿，杠杆与平衡块采用螺纹连接，重量34g，杠杆、平衡块由金属材料制成，表面做防锈电镀处理。 |
| 121 | 物体浮沉条件演示器 | 由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm）、浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 |
| 122 | 潜水艇浮沉演示器 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于 2 次，悬浮时倾斜不超过 10° |
| 123 | 压力和压强演示器 | 压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220 mm×120 mm×50 mm |
| 124 | 压力作用效果演示器 | 由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 |
| 125 | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径 Φ 36 mm～ Φ 38 mm，硅橡胶膜厚 0.5 mm，支杆长度不小于 300 mm，有手动转动机构，有标尺 |
| 126 | 微小压强计 | 由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径 6 mm，高不小于 380 mm，能沿标度方向移动不小于 10 mm，能固定；标尺长 300mm，0 分度在中间，最小分度线为 5 mm；系统气密性好 |
| 127 | 透明盛液筒 | 高 300 mm±5 mm，筒底外径≥110 mm，壁厚≥1.5 mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250 mm，分度值 1 mm，透光率应≥90％ |
| 128 | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺 |
| 129 | 液体压强与深度关系实验器 | 由低重心实验筒、砝码组（放入实验筒内）、浮标环等组成；实验筒在水中倾斜不应超过8° |
| 130 | 帕斯卡球 | 活塞筒长 200 mm，外径 25 mm，壁厚≥1.5 mm；圆球外径 60 mm，不锈钢或者铝合金材质；喷嘴数量≥10 个，孔径 0.5 mm |
| 131 | 液压机模型 | 由大缸体、小缸体、连通管、承压台、支架、切刀和压簧等组成，全透明，工作介质为水；大小活塞直径比≥3.5，压簧全压缩时压力≥1200 N，用手抽动小活塞产生的压力能切断直径 2 mm 纯铜丝 |
| 132 | 连通器 | 1、本产品连通管为透明工程塑料注塑而成，连通器和插接式底座两部分组成。2、连通器管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根组成。3．产品外形尺寸不小于：240×150×200mm。4．粗直管外径为37mm，细管外径为14mm壁厚不小于2mm。5．底座为双边插接式，结构稳定，底座放在倾斜10°的平面上，不会倾到。 |
| 133 | 乳胶管 | 外径 9 mm、内径 6 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％ |
| 134 | 乳胶管 | 外径 6 mm、内径 4 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％ |
| 135 | 马德堡半球 | 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管 2 根以及底座等组成；球体外径应≥80 mm，气嘴外径 8 mm |
| 136 | 空盒气压计 | DYM3 型，量程 870 hPa～1050 hPa，整 10 hPa点示值误差不应超过±0.7 hPa |
| 137 | 流体压强与流速关系演示器 | 由筒身、活塞、活塞杆、进水阀、排水阀、进水管、出水管和储水池等组成；筒身应采用无色透明塑料材质，进水阀、排水阀均应单向导通 |
| 138 | 流体压强与流速关系演示器 | 液体式，由液体流动管道、液体接入部件、液体回收部件、压强观测部件 4 部分组成 |
| 139 | 飞机升力原理演示器 | 产品由风机、飞机模型、透明罩、滑杆、滑杆压板、底座等组成。风机工作电压：AC220V±22V 50HZ；风机导风管口横截面为长方形，风力稳定、均匀，风量大小可调节；飞机模型采用轻质塑料制作，造型逼真，机翼尺寸约110×80×20mm；透明罩采用透明性好的有机玻璃板制作，长185mm，高85mm； 滑杆采用金属杆制作，表面镀铬，高度不小于115mm；底座放置平稳，尺寸为520×150×30mm。可验证机翼上下倒放无升力。 |
| 140 | 杠杆 | 由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm，木杠杆尺端需包头加固 |
| 141 | 演示滑轮组 | 由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％ |
| 142 | 滑轮组 | 由单滑轮 4 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％ |
| 143 | 支杆定滑轮组 | 含单滑轮、桌边夹、尼龙线各 3 件，小铁环1 件；支杆高度可调，桌边夹的夹持厚度应≥70 mm，夹入深度应≥40 mm，支杆长度≥100 mm，单滑轮外径 40 mm，轮毂厚 10 mm，轮缘厚 8 mm |
| 144 | 轮轴模型 | 由大小台阶轮、平衡杆、平衡块、主轴和支架组成；台阶轮两种颜色，大轮 Φ 120 mm，小轮 Φ 60 mm；支架为 2 mm 钢板冲压，主轴直径 6 mm；台阶轮相对轴的静起动力矩应≤2.5×10－4N·m |
| 145 | 水转连磨 | 模型，施力后能模拟实景运转 |
| 146 | 简单机械设计实验箱 | 实验箱规格： 箱体外观尺寸（mm）：≥520*400*170。 箱体材料：汽车保险杠专用PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材： 圆筒测力计*2、多功能小车*1、金属钩码*1、铁架台底板*1、铁架台立杆*1、天平平衡尺* 1、夹板螺丝*1、高头滚花手拧螺丝*1、多功能板*1、升降块*1、滚花平头手拧螺丝*1、棉线*2、单滑轮*2、 三并滑轮组*2、三串滑轮组*2、多功能板- 支架*1、轮轴*1、多功能铝型板*1、多功能支架*2、七格梁*1、两格实销*2、储物盒*1等。 ★铁架台底板： 规格：≥Φ180*15mm；材质：304不锈钢+ABS（玻纤）二次包胶；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面和拉丝处理；功能：四段圆弧圆周均布排列，增加实验多控性；外形：底盘多段加强筋环形包边延生结构，增加底盘稳定性及板材的固定限位； ★铁架台立杆： 规格：≥Φ9.5*400mm，材质：Q235碳素结构钢；工艺：表面镀铬处理；倒角处理； ★升降块： 规格：≥70*5*15mm；材质：ABS（玻纤）；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面；外形：旋钮多道增加摩擦力，零部件通过多种颜色来增强辨识度；涉及载荷较强处，外圈表面进行加厚处理，提升耐久性； ★单滑轮： 规格：≥130mm*80mm*101mm；材质：ABS；壁厚：导轮架身≥2.5mm、导轮≥8mm；工艺：塑料注塑工艺；导轮与导轮之间，注塑轴进行固定，轴套进行限位；可按照实验说明完成单滑轮实验以及双滑轮组实验；导轮架提环设计，方便导轮安装；导轮轮辐设计，可按照要求设计成曲柄摇杆机构、偏心轮机构、轮辐机构等； ★轮轴： 规格：≥130mm*80mm*101mm；材质：ABS；壁厚：导轮架身≥2.5mm、导轮≥8mm；工艺：塑料注塑工艺；导轮与导轮之间，注塑轴进行固定，轴套进行限位；导轮轮辐设计，可按照要求设计成曲柄摇杆机构、偏心轮机构、轮辐机构等； ★多功能支架： 规格：≥130mm*80mm*101mm；材质：Q235；壁厚：≥3mm；工艺：点接触折弯工艺；表面处理：支架超音速喷涂暗光面，有效解决空气反应腐朽情况；功能：支撑多功能板-铝型材完成斜面势能小车实验； ★天平平衡尺： 规格：≥345mm*30mm*3mm；材质：304不锈钢+PMMA；壁厚：≥3mm；工艺：激光切割工艺；表面处理：喷涂工艺，有效解决空气反应腐朽情况；功能：辅助完成单边杠杆实验； ★多功能小车 规格：≥180mm*110mm*47mm；材质：ABS+PC；工艺：塑料注塑成型；壁厚：≥2mm；表面处理：磨砂；本产品选料精良，性能稳固，设计思路上利用模块化设计，能够形成多种实验状态，在实验过程中可以独立或辅助完成多种实验，有极佳的实验效果。 ★多功能-铝型材： 规格：≥110mm*330mm*5mm；材质：高韧性6061铝合金；提升产品统一性，提升实验的持久性； 功能要求： 本实验箱完成不少于11个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：01.探究杠杆的平衡条件活动项目、02.探究定滑轮的工作原理、03.探究动滑轮的工作原理、04.单边杠杆的研究、05.比较动滑轮和定滑轮的特点、06.如何有效的利用滑轮组、07.轮轴的研究、08.探究使用杠杆省功吗09.探究使用动滑轮省功吗、10.探究影响物体动能的因素、11.测量平均速度等。提供检测报告复印件加盖公章。 |
| 147 | 初中力学实验箱 | 实验箱主要探究物体在力的作用下可以改变位置、形状等，状态的改变通过工具的测量，可以知道移动的距离、移动的时间、力的大小等。 实验箱规格： 箱体外观尺寸（mm）：≥520*400*170。 箱体材料：汽车保险杠专用PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 主要配置及用材： 多功能小车*1、金属钩码*1、多功能铝型材板*1、圆筒测力计*2、七格梁*1、两格实销*2、镀镍平头十字螺丝*4、底盖*1、小车前轮组*1、小车后轮组*1、学生套尺*1、卷尺*1、游标卡尺*1、外径千分尺*1、电子秒表*1、小号竹木沙漏*1、多彩压强小桌子*1、压强实验海绵*2、螺丝刀*1、双面胶*1、规则面板*1、棉线*2、不规则面板*1、多功能支架*4、不干胶绒布*1、烧杯*1、色素*1、销套*2、滑轮*2、销子*2等。 ★多彩压强小桌： 规格：≥100mm*100mm*50mm；材质：耐高温耐磨PMMA；可完成压强实验；本桌面圆角防触碰设计，且安装减震胶圈，压强装置纤细设计，实验效果更为明显； ★压强海绵： 规格：≥100mm*100mm*40mm；材质：28D高回弹海绵；本产品桌腿纤细设计，实验效果更为明显； ★多功能小车： 规格：≥180mm*110mm*47mm；材质：ABS+PC；工艺：塑料注塑成型；壁厚：≥2mm；表面处理：磨砂；本产品选料精良，性能稳固，设计思路上利用模块化设计，能够形成多种实验状态，在实验过程中可以独立或辅助完成多种实验，有极佳的实验效果。 功能要求： 本实验箱完成不少于11个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的活动项目：01.练习使用刻度尺、02.常用的长度测量工具、03.时间的测量、04.力的作用效果、05.弹簧测力计的使用、06.探究重力的大小跟什么因素有关系、07.规则物体的重心、08.测量不规则物体的重心、09.探究摩擦力的大小跟什么因素有关、10.知道世界处于不停的运动之中（微观角度）、11.探究二力平衡条件等。提供检测报告复印件加盖公章。 |
| 148 | 音叉 | 256 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 300 mm×80 mm×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB |
| 149 | 音叉 | 512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 140 mm×80 mm×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB。 |
| 150 | 电铃 | 在 15 m 范围内铃声清晰。 |
| 151 | 听诊器 | 插入式单用听诊器，耳环弹片用弹簧钢制成，传音清晰，100 Hz～500 Hz 衰减不大于 12 dB。 |
| 152 | 声传播演示器 | 由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085 MPa，并在 10 s 内保持气压低于-0.080 MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验 |
| 153 | 旋片真空泵 | 单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座采用 2.5 mm 厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径 8 mm，配有内径 6.3 mm±0.75 mm、长 2.0 m 的压缩空气用橡胶管。电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头，外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500 V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度 3000 V。 |
| 154 | 抽气盘 | 产品由钟罩、电铃、橡胶密封圈、底盘、抽气阀门等组成。钟罩采用高透明度的聚碳材料制作，尺寸为φ150×250mm，电铃电源为内置，工作电压：DC3V，底座采用工程塑料制作，外径φ190mm±5mm，底座上附有防震动用海绵块，底座侧面上装置抽气接口阀门，抽气接口外径8mm，为台阶口。 |
| 155 | 发音齿轮 | 三片金属材料齿板，齿顶圆直径78mm，板厚1.2mm，三片齿板的齿数分别为80、40、20，齿形半圆形，分布均匀。转动轴长118mm，大端直径不小于10mm。其他技术要求应符合JY/T0407-2010。 |
| 156 | 手摇离心转台 | 1、手摇式，产品由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮组成。2、机座采用工程塑料或金属制作，底座配有橡胶脚和吸盘，用于立放、平放均平稳可靠，3、主动轮及从动轮：A、主动轮直径不小于220mm，从动轮直径约40mm。B、主动轮和从动轮的中心距约335mm，从动轮轴插孔上段为圆柱孔。C、圆柱孔尺寸：直径10mm，深不小于6mm。D、侧面配有顶丝，下段为锥孔，锥孔长不小于25mm，用于固定发音齿轮。 |
| 157 | 电动离心转台 | 180 r/min～720 r/min 转速连续可调；支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10 mm，上偏差允许＋0.15 mm；深度不小于 45 mm |
| 158 | 教学示波器 | DC～2 MHz，I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V |
| 159 | 初中声学实验箱 | 主要探究声音的产生方式、传播途径会影响我们的生活，其中声音的大小、高低、音色最为关键，通过提供的实验器材探究最好听的声音。 实验箱规格描述： 箱体外观尺寸（mm）：≥520*400*170。 箱体材料：汽车保险杠专用PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 主要配置及用材： 共鸣盒*1、塑料白色乒乓球*2、音叉*2、塑料手鼓*1、小铜锣*2、音乐盒*1、进口橡皮筋*5、泡沫小球*1、棉线*1、回形针*2、数字噪音计*1、自封袋*3、透明工具盒*1、电源适配器*1、领夹式麦克风*1、鼓膜振动演示仪*1、发音齿轮模块*1、发音齿轮（底座）*1等。 ★共鸣盒： 规格：≥185mm*115mm*44mm；材质：ABS； 壁厚：≥2mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面；共鸣盒的安装运用对碰包裹卡接结构，方便安装和拆卸；功能：为满足实验要求，设两个音叉安插口，演示声波共振现象，且安插口柱体延展6mm，增加接触面积及稳定性；共鸣盒设有出音口，增加共振发音；盒体设计外接扩音口，直观呈现音色现象；方廓外型“红色外衣”，增加把握感和辨识度；壳体设计双道加强筋，增加稳固性及耐用性；拓展设计：本装置还可以完成“土电话”、“指弹琴”等实验； ★人耳鼓膜振动演示仪： 规格：≥158mm*98mm*38mm；材质：ABS；壁厚：≥2mm；工艺：塑料注塑成型；表面：高光；环绕间隙结构设计，方便安装和固定连接；电子功能：采用集成化的电路一体化设计，配置有麦克风插入检测和外部声源检测电路，放大实验现象，使实验效果更容易观察；供电方式：12V稳压电源供电；外形：壳体外形设计规格多样化，可完成多个实验；本产品依照电子对声音的采集，直接带动鼓膜振动，且可以有效的录入的“近”、“远”处的声音； ★发音齿轮模块： 规格：≥157mm*97mm*115mm；材质：盒体ABS，齿轮模块耐高温耐磨PMMA； 工艺：盒体注塑成型，齿轮模块激光切割；表面处理：盒体火花纹磨砂面；环绕间隙结构设计，方便安装和固定连接；三种直径相同齿数不同的齿轮片，齿圆角处理，齿轮转速可旋转调节，配置12V电源适配器，采用电路集成一体化设计控制齿轮最大安全转速；发音齿轮模块寿命可达50000小时，齿轮片为韧性PMMA材料，不易破碎；发音齿轮模块还可拓展成电机调速模块、离心模块、机器人动力模块等； 功能要求： 本实验箱完成不少于7个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：01.声音是怎么产生的、02.声音是怎么样传播到远方的、03.音调与频率的关系、04.鼓膜振动实验05.探究声音的响度的影响因素、06.声波能传递能量吗、07.练习使用数字式噪声计等 |
| 160 | 凹面镜 | 直径 100 mm，焦距 65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 |
| 161 | 凸面镜 | 直径 100 mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 |
| 162 | 光的传播、反射、折射实验器c | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光光源（不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提供法线）等，表盘直径≥300 mm |
| 163 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚 5 mm，尺寸不小于 150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架 2 个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影 |
| 164 | 平面镜成像实验器 | 由水平底座、镀半透膜的超薄塑料平面镜（厚度≤1 mm）等组成；平面镜镀膜面有标志，倾角宜能连续微调；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F；角度不可调平面镜固定后与水平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影 |
| 165 | 透明水槽 | ≥250 mm×180 mm×100 mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm |
| 166 | 透明水槽 | ≥Φ 200 mm×100 mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm |
| 167 | 光导纤维组 | 透明光导直径 3 mm、10 mm，包黑皮光导纤维 5 mm |
| 168 | 凹透镜 | 焦距-50 mm，误差±2 mm |
| 169 | 凸透镜 | 焦距 75 mm，误差±2 mm |
| 170 | 透镜及其应用实验器 | 简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等 |
| 171 | 眼球仪 | 用于眼睛的工作原理及视力矫正实验；模拟晶状体曲度可调节，能实现正常、远视、近视三种状态，近视镜、远视镜与眼球匹配，能将远视眼、近视眼调节为正常视力 |
| 172 | 照相机原理模型 | 凸透镜成像，像距可调 |
| 173 | 白光的色散与合成演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制，其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 |
| 174 | 光的三原色合成实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 |
| 175 | 紫外线作用演示器 | 包括日光灯 1 支、紫外灯 2 支（波长 254 nm、365 nm）、紫外线防护罩、滤光片 4 片（红、黄、绿、蓝色）、荧光片 1 片等 |
| 176 | 红外线热效应演示器 | 由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成，热敏电阻固定在屏上；光源用 6 V、8 W 白炽灯泡，三棱镜为中部色散 n F - n C ≥0.015 的 ZF3玻璃；光源出射光从三棱镜顶角处进入，以减少三棱镜对红外光的吸收；需附电桥 |
| 177 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥250 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜 1件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 |
| 178 | 激光光学演示仪c | 含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺）等。演示屏长度≥350 mm，宽度≥280 mm；圆形光盘直径≥160 mm。光盘面分为四个象限，分别刻有 0°～90°刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同 |
| 179 | 光具座 | 导轨长 1000 mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度 900 mm，分度值 l mm。光源出口处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x。附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1 件，插杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件。各器件易于装配、固定及拆卸 |
| 180 | 光具组 | 包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“l”字屏 1 件，白光屏 1 件，毛玻璃光屏 1 件，烛台 1 件（能调节焰心的高度）。光源出口照度≥500 lx，0.5 m 处照度不小于出口照度的 3／5。支承机构应能使光路上元件的光心基本等高 |
| 181 | 初中光学实验箱 | 产品为磁吸式组合教具，铝合金外箱尺寸≥725×340×135mm，主要由单线光源（红色）2个、单线光源（绿色）1个、F光源、反F光源、凸透镜（14.5×3×1.5cm）、双凹透镜（15×5×1.5cm）、双凸透镜、平凹透镜、三棱镜、漫反射镜、凹凸镜、成像屏、茶色屏、磨砂屏、白色屏、光具盘（多功能）、圆形底座、光具盘支撑杆、水盒、眼睛模型图、照相机模型图、投影仪模型图、磁扣6个、说明书（实验操作图）等组成。 |
| 182 | 擦镜纸 | ≥20 cm×15 cm，纸纹细密 |
| 183 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350 mm×350 mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥50°） |
| 184 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150 mm×150 mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥30°（≥45°） |
| 185 | 电磁实验用旋转架 | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15 mm，凹槽深度应≥8 mm，凹槽长度应≥35 mm；转台应能作 360°旋转 |
| 186 | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2 mm，长度≥250 mm；绝缘柄直径≥10 mm，长度≥150 mm |
| 187 | 箔片验电器 | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料，透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25 mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8 kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10 min |
| 188 | 指针验电器 | 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非磁性材料，长度≥100 mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加 9 kV 直流高压，指针张开角度在 45°～50°；移去高压后，指针保持 30°以上的时间≥20 min |
| 189 | 枕形导体 | 由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。每半枕导体下方应有一个导电挂钩，导电挂钩不应有尖端；半枕形导体应采用304号以上不锈钢制成，封闭端应为半球面。性能要求：使各静电导体与 D－YDQ－Z－100 型指针验电器连接，用 9 kV 高压使导体带电，10 min 内指针验电器的指针张角应≥ 30º |
| 190 | 感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30 pF，击穿电压应≥42 kV；集电杆采用直径不低于4 mm 的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6 mm；放电杆采用直径为 3 mm 的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80 mm，体积电阻率≥1016Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的 90°剥离强度应≥8 N。性能要求：在温度为 20 ℃、相对湿度为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120 r/min，火花放电距离应≥55 mm；在温度为 5 ℃～30 ℃范围，相对湿度为 85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30 mm |
| 191 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T |
| 192 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T |
| 193 | 翼形磁针 | 2 支，针体 140 mm×8 mm，座 Φ 71 mm×112 mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9 mT |
| 194 | 菱形小磁针 | 16 支，磁针 28 mm×8 mm，座 Φ 25 mm×25 mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5 mT |
| 195 | 罗盘 | 磁针在±5°内摆动 5 次，复位误差≤0.3°，垂直角测角误差±1°，瞄准和导向装置与刻度盘 0°～180°的平行度偏差±0.5° |
| 196 | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于 200 mm×120 mm；环境温度大于 10 ℃时，摇匀铁粉时间每次≤20 s |
| 197 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 |
| 198 | 磁感线演示板 | 每块板上有 130 以上个空穴，内含自由活动小铁棒 |
| 199 | 稳压直流电源 | 数显，双路稳压；0 V～15 V 连续可调，每路额定电流 1.5 A，两路可串联使用；直流稳压负载电流达到 1.6 A～1.7 A 时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复；电压稳定度 0.5%，加 10 mV；负载稳定度 0.5%，加 10 mV；安全要求：电源端与外壳抗电强度 1500 V（有保护接地线）或 3000 V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度 3000 V |
| 200 | 学生电源 | 直流稳压输出 1.5 V～9 V，每 1.5 V 为一档，共 6 档；额定电流 1.5 A；电压偏调≤±（2％U 标 ＋0.1 V），电压稳定度≤2％ U 标 ＋0.1 V，负载稳定度≤2％ U 标 ＋0.1 V，满载时纹波电压≤0.1％ U 标 ；过载保护 1.05～1.5 倍，延时 1 s；电源输入与低压输出端子间抗电强度 3000 V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类电器 1500 V，Ⅱ类电器 3000 V |
| 201 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 为一档；直流1.5 V～12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共 6 档；40 A、8 s 自动关断，延时 1 s；各档空载电压应≤1.05 U 标＋0.3 V，各档满载电压应≥0.95 U 标 -0.3 V，直流输出时电压偏调±（2％ U 标 ＋0.1 V） |
| 202 | 电流磁场演示器 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 |
| 203 | 蹄形电磁铁 | 磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V，连续工作 20 min 后线圈温升应不大于 75℃，吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N |
| 204 | 电磁铁实验器 | 电磁铁线圈 2 组、柱形铁芯 1 个、蹄形铁芯1 个、衔铁 2 个组成，附连接导线 3 根。能组装成条形电磁铁或蹄形电磁铁，当通过线圈的直流电流为 500 mA 时，产生的吸力应能提起质量≥200 g 的物体 |
| 205 | 演示原副线圈 | 原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 350～370 匝，线圈架内径 13 mm，绕线宽度 65 mm；副线圈：0.25 mmQZ 型漆包线 2100～2200 匝，线圈架内径 35 mm，绕线宽度 69 mm |
| 206 | 原副线圈 | 原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 310～330 匝，线圈架内径 11 mm，绕线宽度 57 mm；副线圈：0.25 mmQZ 型漆包线 670～680 匝，线圈架内径 24 mm，绕线宽度 52 mm |
| 207 | 螺线管 | 透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针 |
| 208 | 充磁器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于 80 mm，能充两极间距大于 28 mm、磁极截面积小于 42 mm×24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42 mm×24 mm 的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度 3000 V |
| 209 | 演示电磁继电器 | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流 9 V，工作电流 100 mA±15 mA，吸合电流≤70 mA，释放电流 20 mA～40 mA。触点常闭电阻≤1 Ω，常开电阻≤0.5 Ω，开距≥2 mm |
| 210 | 电磁继电器 | 电磁铁额定工作电压 6 V，工作电流 80 mA±10 mA，吸合电流≤50 mA，释放电流 15 mA～20 mA。触点最高电压 16 V，额定电流 1 A，常闭电阻≤0.2 Ω，常开电阻≤0.2 Ω，开距≥0.3 mm。动合触点闭合后应无抖动现象 |
| 211 | 磁场对电流作用实验器 | 包括 Φ 2 mm 铜棒 1 根、接线柱、导轨、U 形磁铁、底板等，底板有固定磁铁装置，磁铁磁极方向可互换，与滑动变阻器配合使用，动作电流≤2 A |
| 212 | 电机原理演示器 | 立式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座和发光二极管等部分；尺寸应不小于 300 mm×230 mm×100 mm，额定工作电压 8 V；用作直流电动机时，起动电压应≤ 6 V，电流应≤0.35 A，在额定电压下工作 1 h 温升应不高于 55 ℃；用作直流发电机时，用手（正、反向）转动转子，应能使（正、反向）发光二极管闪亮；用作交流发电机时，用手转动转子，应能使（正、反向）发光二极管交替闪亮；导体与机座之间的绝缘电阻≥10 MΩ |
| 213 | 小型电动机实验器 | 1、产品主要由转子（电枢）、定子、电刷、支架、底座、塑料盒等组成。2、转子（电枢）线圈平整、对称。芯子端部为圆弧形，直径为42mm，芯子与转子轴结合牢固，转子轴的直径为4mm，长为75mm，安装好的电枢芯子两极端面在任何位置与极靴的距离均匀且不大于2mm。3、定子磁铁分为电磁铁和永久磁铁，永久磁铁尺寸为22mm*20mm*20mm，磁感应强度Br不低于720高斯，N极涂红色，S极涂白色或蓝色，端面平整，电磁铁采用高强度漆包线绕制，表面有绕向标志，线圈引线为多股铜芯软导线，引出线分红、蓝两色；极靴支架圆弧部分半径为23mm，一片涂红色，一片涂蓝色。4、电刷采用弹性好的铜合金材料制作。5、塑料盒尺寸为：132mm*104mm*41mm。6.仪器起动电压：永磁3V；励磁（串激）4V；励磁（并激）3V，产品配有螺丝刀和扳手，方便组装使用 |
| 214 | 初中电与磁实验箱 | 实验箱主要探究通过发电机、电磁铁、电磁继电器、环形线圈等实验器材可以完成电流磁效应、发电机的工作原理、水位自动报警等实验，帮助学生认识电能与磁能之间的相互转换。 实验箱规格： 箱体外观尺寸（mm）：≥520*400*170。 箱体材料：汽车保险杠专用PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 主要配置及用材： 初中双电池盒模块*2、初中单刀单掷开关模块*2、初中双夹盒模块*1、初中红绿灯模块*1、初中手摇发电机模块*1、初中电磁继电器模块*1、初中简易无线话筒模块*1、不锈钢指南针*1、磁分子模型*1、铁氧体磁铁*1、电磁铁*1、透明小瓶*1、微型收音机*2、回形针/曲别针*10、环形线圈*1、硬导线*2、香蕉插头鳄鱼夹硬导线*2、数据测试线*12、纽扣电池*1、透明工具盒*1等。 ★单刀单掷模块： 规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；控制电路的接通和保护电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；硬导线联通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启； ★双电池盒模块： 规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块采用PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电池盒装置无尘焊接固定PCB电路板上，电路板固定在盒体上；安装1.5V干电池对实验线路供电，电池电路一体化控制，实现多种电池盒或者单个电路实验串联和并联；外形圆弧化一体设计，握感舒适； ★红绿灯模块： 规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块采用PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件装置无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；复杂电路依据单刀双掷模块控制红绿灯模块的启停；外形圆弧化一体设计，握感舒适；本产品可实现多样的串并电路复杂电路； ★手摇发电机模块： 规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块采用PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件装置无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；抗磨损手柄，驱动三级增速齿轮传动驱动电机，变速传动比≥1:50，为实验装置供电，或者产生电实验；外形多层设计，展现机械传动原理，外框架搭配，增加视觉饱和度，圆弧过塑边角，握感舒适；多组增速齿轮传动，螺纹旋转疲劳强度验算实验测试，确保发电机的持久性；当手柄转速大于90r/min时发电机空载输出电压不低于5V；短接电流不小于0.2A； ★电磁继电器模块： 规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块采用PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件装置无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；正负串联电极；运用较小的电流，在电路中自动调安、安全保护、转换电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；本产品增加电路转接模块，可适用多种复杂电路； ★双夹盒模块： 规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块采用PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件装置无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；香蕉插头即用即插，灵活方便，鳄鱼夹头安装不同材质的铁片进行实验；方便验证不同材质的导电性，简单易安装；本产品验电为整体装置，验电带LED显示，且外置电源，方便组装； ★简易无线话筒模块： 规格：≥89mm*53mm*25mm；材质：盒体ABS，电子模块采用PCB电路板；表面处理：高光；无线电装置无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；了解电磁波的产生和传播原理； 功能要求： 本实验箱完成不少于9个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：01.电流的磁效应、02.探究手摇发电机的工作原理、03.探究通电螺线管的磁场是什么样的、04.探究通电螺线管的极性与电流方向的关系、05.研究电磁铁、06.探究电磁继电器的工作原理、07.电磁继电器的应用——水位自动报警电路、08.探究磁场对通电导线的作用、09.电磁波等。提供检测报告复印件加盖公章。 |
| 215 | 方形线圈 | 非金属材料正方形框架；线圈应由直径 Φ0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm；线圈引线为截面积为 0.20 mm2 ～0.25 mm 2 、长 320 mm 的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度 150 mm～160 mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上 |
| 216 | 手摇交直流发电机 | 产品由底座、灯座、手轮、磁块、电枢、极靴、电刷、集流环、轴承框架、转换连接片、接线柱等组成。底座采用工程塑料制作，尺寸≥300×190×25mm，灯座采用工程塑料制作，灯座外径约为φ35mm，高约18mm，灯座为螺旋式。手轮采用酚醛塑料压制，尺寸≥φ165×10mm；电枢转轴由约φ10mm的圆钢制作，转子线圈QZ0.47漆包线平绕440匝组成；电刷采用弹性好的铜片制作，集流环为铜质，尺寸约为φ22×28mm；产品另配有小灯珠两只。仪器主要技术参数：通过转换连接线可做电动机和发电机使用，电动机使用外接电源直流4.5V-9V。 |
| 217 | 单摆 | 由摆球（钢球、塑料球）、摆线和单摆夹组成，不少于 5 个摆球。摆球直径 20 mm，穿线孔两端直径相同，线长 1500 mm。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为 V 形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 |
| 218 | 滚摆 | 产品由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。摆轮直径不小于φ110mm，摆轮以角度分成数等分，并相间涂有红、白油漆；摆轴直径φ10mm，长180mm，表面镀铬；支柱采用两根直径φ10mm的金属杆制作，高度约400mm，横梁长约270mm，支柱与横梁表面镀铬；底座采用厚度不小于15mm的高密板制作，外形尺寸280×125×30mm，PVC封边处理，悬线长约1000mm。 |
| 219 | 量热器 | 包括内筒、外筒、C 型盖、D 型盖、橡胶塞、搅拌器、保温绝热材料或隔热定位支承架等。C 型盖具有温度计插入孔和搅拌器操作孔，D型盖上有电加热器组件 |
| 220 | 气体做功内能减少演示器 | 由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压 6 V，电流≤50 mA |
| 221 | 气体做功内能减少演示器 | 一、本产品由气室、进气管、胶塞、防护套、底座及背景衬板等组成。二、气室：1、气室为圆筒形，有进气咀和出气口，进气咀与进气管配合紧密，出气口为喇叭状，与胶塞配合紧密。2、气室直径应不小于38mm，长不小于90mm，壁厚不小于2mm。3、气室由玻璃或其他透明、不被酒精腐蚀的制作，气室应洁净明亮。4、玻璃气室材质的要求应符合JY0001 7.2、7.4、7.6条文要求。 5、玻璃气室应有防护套，防护套由透明塑料或有机玻璃制作，尺寸为：∅49x104mm。气室在防护套内限位可靠，无串动，有防震垫。6、底座和背景衬板为黑色塑料一体制成，程L型尺寸为：135x100x110mm。仪器放置平稳可靠。7、进气管长不小于300mm，内径与气室进气咀配合牢固。8、胶塞为锥形，大端直径约为15mm，胶塞与气室出口配合紧密，松紧可调，胶塞与底座用线绳连接，线绳应牢固可靠。9、外观及其它还符合JY0001中有关规定 |
| 222 | 克罗克斯辐射计 | 用淋热水法测灵敏度，热水温度高于环境温度 10 ℃时应能旋转 |
| 223 | 机械能内能互变演示器 | 由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；导热管用紫铜管制成， Φ 16 mm，厚 1 mm，长 65 mm；摩擦绳为约 Φ 4.5 mm 腊旗绳，长度不小于 1 m；弓形夹有效夹持厚度为 5 mm～55 mm，夹持深度≥30 mm，夹紧压力≥1960 N |
| 224 | 金属线膨胀演示器 | 包括金属试棒（铜、铁和铝棒各 1 根）、传动机构、指针、标尺、底座、支架、专用酒精槽和火焰罩等；标尺不小于 40°，每 10°有一主刻度线；专用酒精槽 120 mm×40 mm×25 mm，铝材，有能盖住 3 根金属棒的火焰罩；3 组传动机构带动指针运动互不干扰，调节指针零位平稳，实验过程中指针运动方向与试棒伸缩方向一致，无跳动；在室内无风条件下，用专用酒精槽加热 3 min，指针最小偏转角应不小于 5°，最大偏转角与最小偏转角差应不小于 30° |
| 225 | 固体缩力演示器 | 由试棒、手柄、底座、铸铁销、专用酒精槽等构成。碳素结构钢试棒，直径不小于 16 mm，长不小于 350 mm，扁形段长不小于 60 mm。灰铸铁手柄，M16 螺纹与试棒配合。灰铸铁底座，试棒在底座上高度 80 mm。灰铸铁铁销，直径 5 mm～6 mm，长不小于 60 mm，每套不少于 50 根。酒精槽尺寸 150 mm×30 mm×25 mm，铝，配盖，有手柄 |
| 226 | 空气压缩引火仪 | 产品由气缸、底座、端盖、活塞，密封圈等组成。气缸由透明聚碳材料制成，气缸有效长度不小于100mm，外径φ25mm，内径φ10mm。缸体透明度好，表面无划痕和气泡，底座直径65mm,底座与气缸连接牢固，放置平稳，活塞与气缸气密性良好，手柄直径不小于φ40mm，活塞杆直径φ8mm，表面镀铬，产品另配有备用密封圈2个，硝化棉若干。 |
| 227 | 爆燃器 | 由内部带放电针的缸体、缓冲冠、缸盖和底座组成。缸体应使用无色透明聚丙烯（PP）树脂，缸体容积 40 mL～50 mL，壁厚 2 mm±0.1 mm。缸盖应带有缓冲冠，缸盖与缸体紧密配合，10 N≤脱开力≤30 N |
| 228 | 蒸汽机模型 | 为气动式,气流大小可调，与小型气源配套使用，仪器主要有由气缸、活塞、供气罩、气流换向阀、曲轴连杆机构、飞轮、支架及底板等组成。气缸、供气罩采用透明工程塑料制成，可直接观察运行中的活塞和气流换向阀的工作过程，气缸直径不小于75mm,活塞冲程不小于54mm,气缸上方设计有气流管道与供气罩连接；供气罩一侧设计有模拟蒸汽压力大小调节机构用于机器运行速度调节，飞轮为直径118mm铸铁件，活塞、供汽罩、曲轴连杆机构、支架等为塑料件，底板为优质木板，仪器外形尺寸为395mm×140mm×230mm。 |
| 229 | 汽油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1～8:1，整体高不小于 300 mm |
| 230 | 柴油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比 14∶1～16∶1，整体高不小于 300 mm |
| 231 | 演示电表 | 2.5 级，直流电流：200 μA、0.5 A、2.5 A， ：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～100 μA，电压灵敏度：5 kΩ/V |
| 232 | 数字演示电表 | 4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200 μA、2 mA、20 mA、200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；直流电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％；电阻：200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％；交流电压：2 V、20 V、200 V、700 V，不确定度 0.5％；交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A，不确定度 1.0％。2 A、20 A 自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变压器 |
| 233 | 直流电流表 | 0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％ |
| 234 | 直流电压表 | 3 V、15 V 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％ |
| 235 | 多用电表 | 指针式，不低于 2.5 级 |
| 236 | 多用电表 | 数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 |
| 237 | 灵敏电流计 | 300 μA，G 0 档表头内阻 80 Ω～125 Ω，G 1档表头内阻 2400 Ω～3000 Ω |
| 238 | 教学用 E10 螺口灯座 | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为 36 V，最大工作电流应为 2.5 A。灯座口圈应采用厚 0.4 mm～0.5 mm 的黄铜材料制作，中心触点应采用厚 0.3 mm～0.4 mm 的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2 MΩ |
| 239 | 电珠(小灯泡) | 1.5 V、0.3 A |
| 240 | 电珠(小灯泡) | 2.5 V、0.3 A |
| 241 | 电珠(小灯泡) | 3.8 V、0.3 A |
| 242 | 电珠(小灯泡) | 6 V、0.15 A |
| 243 | 单刀开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV |
| 244 | 滑动变阻器 | 5 Ω，3 A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ |
| 245 | 滑动变阻器 | 20 Ω，2 A 误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ |
| 246 | 滑动变阻器 | 50 Ω，1.5 A 误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ |
| 247 | 电阻圈 | 包括 5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 共 3 种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作 15 min 后，5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升分别不应高于 60 K、60 K 和 45 K；按额定电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内 |
| 248 | 电阻定律演示器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm、500 mm，直径均为 0.3 mm） |
| 249 | 插头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 |
| 250 | 接线夹导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 |
| 251 | 接线叉导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 |
| 252 | 组合接头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；一头为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 |
| 253 | 演示线路实验板 | 初中型，包括线路底板 6 块、元器件模块、零部件等。元器件模块含电阻器（5 Ω、4 W）1 块， 电阻器（15 Ω、4 W）1 块， 电阻器（20 Ω、4 W）1 块， 电阻器（10 Ω、8 W）2 块，V 表座 3 块，A 表座 3 块，接线柱座 6块，单级开关 3 块，双极开关 2 块，灯座 3块。零部件包括灯泡（3.8 V，0.3 A）6 只，灯泡（6 V，0.3 A）6 只，导线不少于 48 根。线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整 |
| 254 | 初中电路实验箱 | 磁吸式。演示箱包括特大高清型磁吸式演示电流表（0-0.6A、0-3A，尺寸：320*330*6mm）1个；特大高清型磁吸式演示电压表（0-3A、0-15V，尺寸：320*330*6mm）1个；大型磁吸式演示电池盒（尺寸：150*35*27mm）4个；大型磁吸式演示单刀单掷开关2个；大型磁吸式演示单刀双掷开关1个；磁吸式演示滑动变阻器2个（20欧和50欧）；大型磁吸式演示灯座3个；演示用电动机模型1个；大型磁吸式定值电阻，5欧，10欧，15欧，20欧各1个；演示实验用电珠，灯泡5个2.5V；演示用鳄鱼夹导线10根；演示用电阻定律（康铜丝直径0.5mm、镍铬丝直径0.5mm和0.7mm各一根，底座尺寸：610*90*15mm）1个；发光二极管2个。铝合金教具实验箱（665mm*350mm*160mm）1个。灯座、发光二极管、定值电阻、单刀单掷、双掷的底座尺寸：115*60*15mm。提供质量检测报告 |
| 255 | 焦耳定律演示器 | 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5 ℃，透明贮液筒不少于 3 个，底座不少于 3 个，电阻圈不少于 3 个 |
| 256 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长度不少于 10 mm，100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁 |
| 257 | 低压测电器 | 螺钉旋具式，测量范围 100 V～500 V，起辉电压 50 V～90 V，起辉后辉光应稳定不闪烁；绝缘电阻：常态≥20 MΩ，潮态≥2 MΩ；电气强度：常态 2500 V，潮态 2000 V；兼作螺钉旋具的旋杆端部硬度测 3 点，至少 2 点不低于 HRC48 |
| 258 | 家庭电路示教板 | 配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27 卡口或 E27LED 螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积 0.5 mm2 ）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板 |
| 259 | 家庭电路示教板 | 空气开关、漏电保 护器、螺丝口灯座、 卡口灯座、三孔插 座、三孔插头、插 入式保险盒、拉线 开关、按钮开关、 声控开关、光控开 关、导线等 |
| 260 | 安全用电示教板 | 12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电 |
| 261 | 保险丝作用演示器 | 保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线Φ ≥0.5 mm，长度≥80 mm，10 根以上；绝缘实验导线 3 A，长度≥290 mm，30 根以上；单芯裸实验导线 Φ ≥0.7 mm，长度≥285 mm，10 根以上；多芯短路导线长度≥150 mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于 4 个，12 V、10 W 不少于 2 个；指示电表：交流，2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电 5 min，然后将负载短路，保持 5 min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度 1500 V，一次绕组与二次绕组间抗电强度 3000 V，二次绕组与保护接地线不连通 |
| 262 | 太阳能探究实验箱 | 箱体尺寸（mm）：≥490×390×190 太阳能是人类能源的宝库，本套太阳能探究实验箱能够完成太阳能电池的基本实验，包括不同情况下的太阳能电池的开路和短路电压实验，太阳能电池的串并联连接实验，太阳能转化为电能等十几种探究性实验，使用者可以通过模块化的实验器件自由搭建实验内容，自己动手了解并独立完成实验。 箱体颜色：黄色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用高发泡隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材： 太阳能实验板、太阳能装置、光源、三孔电源线、挡光板（3种）、负载1、负载2、储能模块、数字万用表、数字式照度计、导线等 功能描述：本实验箱主要实现如下实验：1、学会用数字式照度计测量不同光源的辐射照度实验；2、探究用太阳能电池发电带动用电器工作的实验；3、探究在不同阴影下太阳能电池的电压实验；4、探究在不同阴影下太阳能电池的电流实验；5、学会测量不同照度下的太阳能电池的电压和电流实验；6、探究由于光源入射角的不同太阳能电池产生的电流实验；7、探究不同阴影下的太阳能电池的串联和并联实验；8、探究不同照度下的太阳能电池的伏安特性实验；9、模拟太阳位置对太阳能电池产生的电流的影响等。提供检测报告复印件加盖公章。 |
| 263 | 风能探究实验箱 | 箱体尺寸（mm）：≥490×390×190mm 风能是由地球表面大量空气流动所产生的动能，可以从自然界直接获取，本套风能探究实验箱可用于完成风力领域的基本实验，包括用风速仪测量不同环境的风力实验，风力发电机的充电实验等十几种不同的探究性实验，模块化的实验器件可以便捷的搭建不同的实验内容，使用者可以通过详细的实验指导手册自己动手了解并独立的完成实验。 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用高发泡隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材： 风能实验板、鼓风机、风力发电机、风罩、直扇叶、弯扇叶、螺丝刀、负载1、负载2、储能模块、多用电表、电源适配器、数字式风速仪、导线等 功能要求：本实验箱主要实现如下实验：1、探究测量学校周围环境的风力实验；2、探究用数字式风速计测量风机的风力实验；3、探究由于旋翼类型不同决定风力发电机的功率问题；4、探究由于风力位置/角度的不同决定的风力发电机的功率问题；5、探究风机在固定阻值下的风力发电机的功率问题；6、探究风力发电机的伏安特性曲线实验；7、探究用风力发电机产生的电给充电电池或电容充电实验；8、探究充电电池或电容对用电器的放电实验等。 提供检测报告复印件加盖公章。 |
| 264 | 能的转化演示器 | 机械能－电能模块 2 个、互连可演示发电/电动、风力发电模块 1 个、太阳能电池模块1 个、发光二极管显示模块 1 个、白炽灯模块 1 个、半导体制冷 (热)/温差发电模块 1个、附水槽 1 个、电压指示模块（－2.5 V～2.5 V）1 个、专用电源（12 V/4 A）1 个、电池模块 1 个、连接导线若干，可吸合在竖直的钢制黑板上 |
| 265 | 能的转化实验器 | 产品可做机械能转化为电能、机械能转化为光能、电能转化为机械能、电能转化为光能、风能转化为电能等实验。仪器主要由实验座、实验模块等组成。实验座采用工程塑料制作，外形尺寸为130×100×50mm，实验座上设有接线装置，并有接线标识；实验模块包括：机械能转化电能模块、电能转化光能模块、电能转化机械能模块、电能模块。 |
| 266 | 水轮机模型 | 含混流式、轴流式、冲击式（水斗式）等；混流式和轴流式含水槽，注满水到水流尽，叶轮能连续转动 15 s；冲击式需水流量≤0.05 L/s |
| 267 | 虚拟仿真化学实验考试测评系统 | 1、实验中的场景与模型，严格参照现实中的对象进行高精度建模，结合3DsMax、Flash、Unity等软件，以第一人称视角进行操作，做到移动、拾起等动作，真实模拟实验中火焰、变色、烟雾、气泡、沉淀等特效。不同的操作方式会根据实际效果产生不同的结果，确保实验场景及模型的高保真及严谨性，还原真实实验场景，达到身临其境的实验效果。 2、虚拟仿真考试测评系统在内容上由出版社与一线老师联合校对，保证内容的科学和严谨；在算法上，采用高精度数据，高阶数值计算，保证运算结果的科学性，确保科学严谨与时俱进。 ★3、AI智能评测：系统可智能分析学生的操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，并且进行自动纠错，支持在线分析错误操作内容。 ★4、AI数据存储管理：对于学生每次操作的步骤分解、评测分数，AI数据自动收集，存储于本地或者云数据管理端口，便于教师端后台数据整理和分析，从而了解学生实验存在的问题，在后期授课的过程中协助老师教学侧重点来教授实验课程，学生登录账号后，可查看到历史实验情况。 5、系统模式：系统具有练习和考试两种模式，支持学生自主练习与测试。 ★6、实验过程自动指导：在练习模式下，系统会提示标准的操作步骤，学生需完成后方可进行下一步操作，操作错误或步骤未完成，无法继续实验。 ★7、错误提示：在练习模式下，对于学生的错误操作给与提示。 ★8、考试模式：考试模式下系统不会任何提示，学生科自主完成实验，实验提交后系统会自动评判实验分值、实验报告批改、实验步骤评判，错误的地方给出错误原因及建议，还可以通过回放视频回看错误的过程和错误的点。 9、自定义评分标准：评分标准可根据区域要求自动设置。 10、智能步骤分解：系统通过专利技术和算法智能分解和判别实验步骤，精准识别和分析学生操作行为，对学生实验操作和理论成绩进行自动评价，帮助老师掌握学生学习效果。 ★11、真实实验环境：360度全景展示，可任意视角观察实验现象，在不同的视角中依然可以继续进行实验，提供了生动、逼真的学习体验环境，帮助学生增强记忆，提高成绩。 12、多种授权模式：授权管理与保护系统支持包括联网授权、集团授权以及本地授权在内的各种授权方式。 13、实验目录（≥24个）：物质的溶解、物理变化与化学变化的探究、粗盐中难溶性杂质的去除（过滤与结晶）、二氧化碳的实验室制取与性质、几种固体物质的鉴别、氯化钠溶液的蒸发结晶（过滤与结晶）、氧气的实验室制取、鉴别稀盐酸与氢氧化钠溶液并探究其反应、探究呼出气体成分和空气中气体成分的区别、探究金属的物理性质和化学性质、探究盐酸中哪种粒子使紫色石蕊溶液变红色、用铁和硫酸铜溶液反应验证质量守恒定律、探究酒精灯火焰的温度和石蜡的组成、鉴别稀硫酸、氢氧化钠、碳酸钠、氯化钠溶液、酸和碱的化学性质、不饱和溶液转化成饱和溶液、鉴别硬水和软水并软化硬水、探究久置干燥剂（CaO）的成分、探究物质溶解时的吸热和放热现象、测定土壤酸碱度、二氧化碳灭火原理的探究、稀盐酸除铁锈、氢气还原氧化铜、探究燃烧与灭火的条件、碳酸盐的校验 ★提供化学虚拟实验测评软件的软件著作权证书、提供虚拟仿真化学实验智能纠错识别系统的软件著作权证书、提供化学虚拟实验测评软件产品证书、提供化学虚拟实验考试系统测试报告、提供满足要求的虚拟物理教学完整的课件目录，以上证书复印件加盖公章。 |
| 268 | 危险化学品储存柜 | 1.尺寸：≥1200 mm*900 mm *510 mm； 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板；柜体右侧下部设置120*110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；柜体底部设高160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。 4.柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；设4个调节螺母，既可用于储存柜定位，也可作调整脚使用。 5.柜内配1个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；另配一个8mm厚PP聚丙烯托盘，可根据实际需要存放相关试剂，每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出约5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。 6.柜顶部中间开有φ160mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内，配备耐腐蚀一次成型PP法兰圈，方便耐用。柜顶风口内置轴流风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，密度≥130㎏/m³。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，机械锁符合公安部GA标准，机械锁防破坏及防技术开启标准达B级以上；密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.08mg.m3;苯含量不得超过0.09mg.m3。 |
| 269 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质， ≥1200 mm×1800 mm . |
| 270 | 简易急救箱 | 箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30 cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质 |
| 271 | 实验服 | 可分为大、 中、 小号 |
| 272 | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型 |
| 273 | 防护面罩 | 防冲击面屏， 聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 |
| 274 | 防毒口罩 | E 型（标色：黄）， 防止吸入酸性气体或蒸气 |
| 275 | 防毒口罩 | CO 型（标色：白）， 防止吸入一氧化碳气体 |
| 276 | 耐酸手套 | 机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥15 cm 的套袖 |
| 277 | 一次性乳胶手套 | 耐酸碱 |
| 278 | 化学实验废水处理装置 | ★规格：20L，带轮可移动。 1.可处理的污染物 ▪酸、碱 ▪银、镉、铜、镍、锰、铅、锌等重金属离子（处理前各种离子浓度均小于500毫克/升）。 ▪六价铬的化合物（需要做前期处理）。 ▪汞的化合物 （需要做前期处理）。 ▪有机磷化合物、砷化物、BOD、COD等部分除去（以上物质经本装置处理后可达到GB8978标准规定）。 2.处理方式：采用中和法、沉淀法、吸附法、离子交换法处理。 3. 处理能力：单次处理的废液总量最多为20L；带分级过滤器，配备循环泵可循环处理废液。测量范围为0~14，分辨率为0.01。 4.额定工作电压功率V,Hz：AC 220V 120W 50HZ 5.搅拌机额定功率W：5W 电机符合GB18211标准规定，外6.设防护罩、调速范围为（0-200）转/分。 7.主机尺寸（mm）：≥970mm（长）×460mm(宽）×1160mm(高） 8.主机重量：≥51kg 9.主要部件：反应箱、双搅拌机、过滤箱、蓄水箱、分级过滤桶、循环泵及控制部分组成。 10.主要材质：箱体采用PVC板制作（PVC板符合GB/T135-1992标准规定），紧固件采用不锈钢材料制作。 11.棒型PH计：测量范围（1.0-14.0），测量精度为0.02。 12.试剂瓶：有效容积500ml，瓶口有刻度线，有良好的气密性。 13.外框架为10mm厚灰色pvc塑料板。采用塑料焊接和不锈钢件连接组成。中间箱体为5mm和6mm透明pvc板焊接而成。底座采用40*60钢管焊接并静电喷塑。材质均耐酸碱腐蚀。提供产品图片、提供检测报告复印件加盖公章。 |
| 279 | 废液分类回收桶 | 塑料制， ≥25 L |
| 280 | 电动离心机 | 产品由主机、控制面板、电机、定时器、离心管架、离心管、电源线等组成。仪器主机机壳采用高强度工程塑料制作，上盖为透明可视内部离心管的沉淀情况，采用旋转离心力使溶液中物质分层分离该仪器采用无级调速和自动调节平衡装置，具有运转平稳、体积小、造型美观、噪音低、温升低、使用效率高以及适用性广等优点。特制铝合金离心转盘，仪器可同时放置10ml离心管6只，每只离心管配有保护套,确保离心管不易损坏,采用无级调速，最高转速：4000r/min；最大相对离心力：1435xg,定时范围：0～5min,使用电源：AC 220V±10%、50Hz。噪声：≤60dB。 |
| 281 | 电加热器 | 密封式 |
| 282 | 列管式烘干器 | 由外壳不少于 13 支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径 12 mm 的金属管制作，管壁厚≥2 mm，长度 185 mm，每支通风管上均布10 个直径 5 mm 的通气孔。功率≥250 W，绝缘电阻大于 100 MΩ |
| 283 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600 W， 1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm |
| 284 | 学生电源 | 直流 1.5 V～9 V， 1.5 A，每 1.5 V 一档 |
| 285 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V， 5 A，每 2 V 一档；直流 1.5 V～12 V， 2 A，分为 1.5 V、 3 V、 4.5 V、 6 V、 9 V、12 V，共 6 档 |
| 286 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg |
| 287 | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质， 内沿≥400 mm×290 mm×50 mm |
| 288 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手， 490 mm×360 mm×290 mm |
| 289 | 一字螺丝刀 | Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 |
| 290 | 十字螺丝刀 | Ф 6 mm，长 150 mm，工作端带磁性 |
| 291 | 钢丝钳 | 不小于160 mm |
| 292 | 钢锤 | 0.25 kg， 羊角锤 |
| 293 | 三角锉 | 不小于250 mm，带柄 |
| 294 | 民用剪刀 | 3 号， 150 mm， A 型 |
| 295 | 打孔器 | 刀口式， 材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、 8 mm、 7 mm、 6 mm，并配一支带柄金属通扦 |
| 296 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 |
| 297 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M 板制成，表面热处理，55 HRC～60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚1.8 mm±0.5 mm，刀口角度宜为 60° ±5° ，锋刃＜0.1 mm |
| 298 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有 2 个以上不同孔径的钻头 |
| 299 | 托盘天平 | 100 g， 0.1 g |
| 300 | 托盘天平 | 500 g， 0.5 g |
| 301 | 电子天平 | 1000 g， 0.1 g |
| 302 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃ |
| 303 | 水银温度计 | 0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜0.5 ℃， 有保护套 |
| 304 | 数字测温计 | 量程-30 ℃～200 ℃， 分辨力 0.1 ℃。不接电脑，可独立运行，自带显示屏 |
| 305 | 多用电表 | 直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电压 5 级 |
| 306 | 酸度计 | 笔式， pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 |
| 307 | 教学支架 | 方形座， 含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 |
| 308 | 三脚架 | 铁制，环内径 75 mm，高 150 mm |
| 309 | 试管架 | 木制或塑料制， 8 孔，孔径 21 mm，立柱粘结牢固 |
| 310 | 试管架 | 木制或塑料制， 8 孔，孔径 25 mm |
| 311 | 试管架 | 木制或塑料制， 8 孔，孔径 35 mm |
| 312 | 漏斗架 | 木制或塑料制 |
| 313 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚 |
| 314 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 |
| 315 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 |
| 316 | 量筒 | 10 mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 |
| 317 | 量筒 | 25 mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 |
| 318 | 量筒 | 50 mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 |
| 319 | 量筒 | 100 mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 |
| 320 | 量筒 | 500 mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 |
| 321 | 容量瓶 | 250 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 |
| 322 | 容量瓶 | 500 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 |
| 323 | 滴定管 | 酸式，具塞，25mL 透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 |
| 324 | 滴定管 | 碱式，无塞，25mL 透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 |
| 325 | 试管 | Φ12 mm ×70 mm 透明硼硅酸盐玻璃制 |
| 326 | 试管 | Φ15 mm×150 mm 透明硼硅酸盐玻璃制 |
| 327 | 试管 | Φ18mm×180 mm 透明硼硅酸盐玻璃制 |
| 328 | 试管 | Φ20 mm×200 mm 透明硼硅酸盐玻璃制 |
| 329 | 试管 | Φ32 mm×200 mm 透明硼硅酸盐玻璃制 |
| 330 | 口部具支试管 | Φ 20 mm ×200 mm 透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 |
| 331 | 硬质玻璃管 | Φ15 mm ×150 mm 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口 |
| 332 | 硬质玻璃管 | Φ 20 mm × 250 mm 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口 |
| 333 | 烧杯 | 10 mL 透明硼硅酸盐玻璃制， 烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 |
| 334 | 烧杯 | 25 mL 透明硼硅酸盐玻璃制， 烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 |
| 335 | 烧杯 | 50 mL 透明硼硅酸盐玻璃制， 烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 |
| 336 | 烧杯 | 100 mL 透明硼硅酸盐玻璃制， 烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 |
| 337 | 烧杯 | 250 mL 透明硼硅酸盐玻璃制， 烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 |
| 338 | 烧杯 | 500 mL 透明硼硅酸盐玻璃制， 烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 |
| 339 | 烧杯 | 1000 mL 透明硼硅酸盐玻璃制， 烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 |
| 340 | 烧瓶 | 250 mL，圆底 透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整 |
| 341 | 烧瓶 | 250 mL，平底 透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不转动 |
| 342 | 锥形瓶 | 100 mL 透明硼硅酸盐玻璃制， 放在平台上应直立不摇晃、不转动 |
| 343 | 锥形瓶 | 250 mL 透明硼硅酸盐玻璃制， 放在平台上应直立不摇晃、不转动 |
| 344 | 蒸馏烧瓶 | 250 mL透明硼硅酸盐玻璃制， 烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度 |
| 345 | 集气瓶 | 125 mL 透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑； 盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持 30 s 不脱落 |
| 346 | 集气瓶 | 250 mL 透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑； 盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持 30 s 不脱落 |
| 347 | 广口瓶 | 60 mL透明钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |
| 348 | 广口瓶 | 125 mL 透明钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |
| 349 | 广口瓶 | 250 mL 透明钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |
| 350 | 广口瓶 | 500 mL 透明钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |
| 351 | 茶色广口瓶 | 60 mL 黄棕色钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |
| 352 | 茶色广口瓶 | 125 mL 黄棕色钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |
| 353 | 茶色广口瓶 | 250 mL 黄棕色钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |
| 354 | 细口瓶 | 60 mL透明钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |
| 355 | 细口瓶 | 125 mL 透明钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |
| 356 | 细口瓶 | 250 mL 透明钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |
| 357 | 细口瓶 | 500 mL 透明钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |
| 358 | 细口瓶 | 1000 mL 透明钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |
| 359 | 细口瓶 | 3000 mL 透明钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |
| 360 | 茶色细口瓶 | 60 mL 黄棕色钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |
| 361 | 茶色细口瓶 | 125 mL 黄棕色钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |
| 362 | 茶色细口瓶 | 250 mL 黄棕色钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |
| 363 | 茶色细口瓶 | 500 mL 黄棕色钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |
| 364 | 茶色细口瓶 | 1000 mL 黄棕色钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 |
| 365 | 滴瓶 | 30 mL 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 |
| 366 | 滴瓶 | 60 mL 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 |
| 367 | 茶色滴瓶 | 30 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 |
| 368 | 茶色滴瓶 | 60 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 |
| 369 | 酒精灯 | 150 mL 透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 |
| 370 | 干燥器 | 150 mm 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于 5 个圆孔 |
| 371 | 气体发生器 | 250 mL 漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2 mm（单边） |
| 372 | 冷凝器 | 300 mm ±10 mm 直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽 |
| 373 | 牛角管 | Φ 18 mm ×150 mm 弯形，尖嘴处厚度＞1 mm |
| 374 | 漏斗 | 60 mm 直径准确，锥度适中 |
| 375 | 漏斗 | 90 mm 直径准确，锥度适中 |
| 376 | 安全漏斗 | 直形，径长300 mm 上口直径 40 mm±3 mm，玻璃壁厚度适中 |
| 377 | 安全漏斗 | 双球 球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜 |
| 378 | 分液漏斗 | 50 mL，锥型 瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 |
| 379 | 分液漏斗 | 50 mL，球型 瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 |
| 380 | 三通连接管 | T 形 Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 |
| 381 | 三通连接管 | Y 形 Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 |
| 382 | 滴管 | 100 mm 直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm |
| 383 | 滴管 | 150 mm 直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm |
| 384 | 干燥管 | 145 mm，单球 硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽 |
| 385 | 干燥管 | Φ 15 mm ×150 mm，U 型 硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽 |
| 386 | 玻璃活塞 | 直形 吻合良好，不漏气，不漏液 |
| 387 | 圆水槽 | Φ210 mm ×110 mm 水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑 |
| 388 | 圆水槽 | Φ270 mm ×140 mm 水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑 |
| 389 | 坩埚 | 瓷制， 30 mL，耐热≥1200 ℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖 |
| 390 | 坩埚钳 | 200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm |
| 391 | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触 |
| 392 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿 |
| 393 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度约 20 mm，厚度约 20 mm。试管夹闭口缝≤1 mm，开口距离≥25 mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15 mm |
| 394 | 止水皮管夹 | Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 |
| 395 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33 mm×20 mm×8 mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1 mm |
| 396 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm， 0.8 mm 钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理 |
| 397 | 陶土网 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土， 功能等同于石棉网 |
| 398 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长约300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 |
| 399 | 药匙 | 长度≥13 cm， 带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 |
| 400 | 玻璃管 | Φ 5 mm ～6 mm 中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 |
| 401 | 玻璃管 | Φ 7 mm ～8 mm 中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 |
| 402 | 玻璃弯管 | Φ 7 mm ～8 mm 一端长度为 6 cm～7 cm， 另一端长度约 20 cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 |
| 403 | 玻璃棒 | Φ 5 mm ～6 mm 粗细均匀，两端烧结使其光滑 |
| 404 | 玻璃棒 | Φ 7 mm ～8 mm 粗细均匀，两端烧结使其光滑 |
| 405 | 橡胶塞 | 000、 00、0～10 号 白色，质地均匀 |
| 406 | 橡胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm 乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 |
| 407 | 乳胶管 | 外径 6 mm，内径 4 mm 弹力好，拉力范围可在自身的 6 倍，回弹力 100% |
| 408 | 乳胶管 | 外径 7 mm，内径 5 mm 弹力好，拉力范围可在自身的 6 倍，回弹力 100% |
| 409 | 乳胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm 弹力好，拉力范围可在自身的 6 倍，回弹力 100% |
| 410 | 试管刷 | Φ 12 mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 |
| 411 | 试管刷 | Φ 18 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 |
| 412 | 试管刷 | Φ 32 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 |
| 413 | 烧瓶刷 | 250 mL 烧瓶用 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 |
| 414 | 烧瓶刷 | 500 mL 烧瓶用 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 |
| 415 | 结晶皿 | 80 mm，平底 无色硼硅酸盐玻璃制 |
| 416 | 表面皿 | 60 mm 无色硼硅酸盐玻璃制 |
| 417 | 表面皿 | 100 mm 无色硼硅酸盐玻璃制 |
| 418 | 研钵 | 60 mm 瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 |
| 419 | 研钵 | 100 mm 瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 |
| 420 | 蒸发皿 | 100 mm 瓷制，耐受温度≥800℃ |
| 421 | 蒸发皿 | 120 mm 瓷制，耐受温度≥800℃ |
| 422 | 反应板 | 白色陶瓷， 6 孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 |
| 423 | 井穴板 | 透明塑料， 9 孔，每孔 0.7 mL，可以重复使用 |
| 424 | 井穴板 | 透明塑料， 6 孔，每孔 5 mL，配 6 个双导气管的井穴塞，可以重复使用 |
| 425 | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根 Φ 1 mm×120 mm 的径管连接而成，容积 4 mL，环保材料，弹性好 |
| 426 | 塑料洗瓶 | 250 mL 或 500 mL，水嘴略向下倾斜， 口径 1 mm～2 mm， 瓶口紧实不漏气 |
| 427 | 塑料水槽 | ≥250 mm×180 mm×100 mm |
| 428 | 集气瓶挂扣器 | 125 mL，塑料制 |
| 429 | 集气瓶挂扣器 | 250 mL，塑料制 |
| 430 | 注射器 | 10 mL，塑料制，符合医用器具卫生标准 |
| 431 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度为 150mm～180 mm， 火焰温度为 960 ℃±60 ℃ |
| 432 | 储气装置 | 容积≥2 L |
| 433 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、 面粉、 凡士林等 |
| 434 | pH 广泛试纸 | 1～14 |
| 435 | 蓝石蕊试纸 | 每本80张 |
| 436 | 红石蕊试纸 | 每本80张 |
| 437 | 定性滤纸 | 快速， 9 cm， 100 张 |
| 438 | 定性滤纸 | 快速， 15 cm， 100 张 |
| 439 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本盒≥180 mm×150 mm×50 mm，每种类型不少于 5 种，耐用， 不易损坏， 便于保存，适合观察 |
| 440 | 溶液导电演示器 | 产品由底座、面板、电流表、贮液槽（五个）、电极、转换开关、可变电阻等组成。电流表应为线性度盘，满度值10mA,准确度等级2.5，表盘不小于100mm×80mm,仪器配有转换开关为单刀七掷开关，有校准档配有电位器调节，仪器设有外接与内置电表转换开关，外接时可以连接演示电表，内置使用自带电表，贮液槽为透明耐酸碱的材料制作，盖能方便的取下和盖上，各贮液槽的盛液面刻有标志线，仪器工作电源为内置4节1号干电池供电，工作电压直流6V，产品放在倾斜10度的面上不应倾倒。 |
| 441 | 微型溶液导电实验器 | 产品由面板、电流表、电池盒、可变电阻、校准开关，电极、微型容器等组成，电流表满度值10mA,准确度等级2.5，可变电阻电位器560Ω，校准开关为按通式，电极为不锈钢电极，直径3mm±0.5mm,间距8mm±1mm,长50mm±5mm,直形电极，微型容器6个，尺寸为Φ20mm±1mm,深20mm±1mm，容器外应有液面标志线，仪器工作电源为直流3V,产品放在倾斜10度的面上不应倾倒。 |
| 442 | 水电解演示器 | 电解液为 10％NaOH 或者 5％H2SO4 溶液，碱式或酸式。实验时间：制取 30 mL 氢气，使用电压 9 V，时间约 5 min。制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为 10 mL。加液漏斗容积≥80 mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为 2:1，误差≤5％玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏； 刻度清晰耐磨， 示数易于读取 |
| 443 | 金刚石结构模型 | 碳原子： Φ 30 mm 的 4 孔黑色塑料球 30 个；化学键： Φ 3 mm×35 mm 镀镍金属杆 40 根 |
| 444 | 石墨结构模型 | 碳原子： Φ 30 mm 的 5 孔黑色塑料球 39 个；化学键： Φ 3 mm×50 mm 镀镍金属杆 45 根， Φ 3 mm×90 mm 镀镍金属杆 14 根 |
| 445 | 碳-60 结构模型 | 碳原子： Φ 30mm 的 3 孔黑色塑料球 60 个；化学键： Φ 6mm×25mm 的镀镍金属杆 90 根 |
| 446 | 碘升华凝华管 | ≥Φ 34 mm×28 mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 |
| 447 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式； Φ 40 mm 塑料球：碳原子（黑色） 4 个，氧原子（红色） 13 个，氮原子（深蓝色） 2 个，硫原子（黄色） 2 个； Φ 30 mm 塑料球：氢原子（白色） 12 个能够完成水氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 |
| 448 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式； Φ 25 mm 塑料球：碳原子（黑色） 4 个，氧原子（红色） 13 个，氮原子（深蓝色） 2 个，硫原子（黄色） 2 个； Φ 17 mm 塑料球：氢原子（白色） 12 个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 |
| 449 | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式，氯原子 Φ 30 mm 的 6 孔绿色塑料球 13个；钠原子 Φ 30 mm 的 6 孔银灰色塑料球 14 个；化学键： Φ 3 mm×60 mm 的镀镍金属杆 54 根 |
| 450 | 元素周期表 | 带轴， ≥150 cm×110 cm，字迹信息清晰，易于观看 |
| 451 | 原油常见馏分标本 | 不少于 8 种，耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定牢固 |
| 452 | 炼铁高炉模型 | 模型高度≥650 mm。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱 |
| 453 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于 10 种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落 |
| 454 | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒体积≥180 mm×150 mm×50 mm，包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐，美观 |
| 455 | 计算器 | 函数型 |
| 456 | 打孔器 | 四件 |
| 457 | 直联泵 | 单相，有防回油功能 |
| 458 | 两用气筒 | 为脚踏，手按两用式。由抽气咀，打气咀，出气阀门片，压盘，弹簧，筒盖，活塞杆密封圈，活塞杆，外筒，活塞密封圈，活塞，支架等组成。气筒外径∅36mm，长110mm,气咀外径∅9mm，活塞杆用外径∅8mm钢材制成，压盘外径不小于∅36mm, |
| 459 | 打气筒 | 气嘴外径 8 mm±0.1 mm，台阶口，工作气压不小于 0.295 Mpa |
| 460 | 抽气盘 | 1、本套仪器由抽气盘，钟罩，电铃,橡胶密封圈等组成。2、钟罩的外径为150mm,高度240mm,属高强度透明塑料制品，透明度良好。3、抽气盘直径为190mm,高45mm,属塑料制品。4、极限抽气压力≤6.7×103Pa。5、电铃在内部3V干电池供电下，所发声音能让身处10米外的人清晰可辩。6、产品各触摸部位均应无毛刺和尖锐棱角。7、产品中的各个部件应无明显缺陷和变形8、钟罩与抽气盘通过专用橡胶密封圈密封，密封性应良好。 9、产品除符合本标准外还应符合JY 0001中的有关规定。 |
| 461 | 吹风机 | 用做小型气源，可稳定供给弹簧振子工作 |
| 462 | 生物显微镜 | 640× |
| 463 | 望远镜 | 双筒，7×35倍，目镜口径21mm，物镜口径35mm。 |
| 464 | 酒精喷灯 | 铜制坐式,由壶体、预燃盘、壶嘴、喷管、火苗调节杆、通针等部分组成。 |
| 465 | 注射器 | 100mL。 |
| 466 | 透明水槽 | ≥400mm×80mm×100mm 。 |
| 467 | 方座支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2 只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长600 mm，方形座长 210 mm，宽 135 mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120 ℃的缓压层 |
| 468 | 方座支架 | 全不锈钢 |
| 469 | 三脚架 | 可升降 |
| 470 | 高中学生电源 | 双路0V～12V稳压连续可调,1.5A，两路可串联使用，有过载保护。交流一路，0V～15V，3A，连续可调正弦波。带不低于2.5级电压表，有过载保护 |
| 471 | 电池盒 | 适用于 R6 电池 |
| 472 | 电子起电机 | 电子起电机是利用现代电子技术发明的新一代产生教学实验用高压静电的产品。产品由外壳、电路、高压组件、指示灯、调压旋钮、电源开关等组成。 产品使用电源：DC 6V；功率：≤3W；产生高压静电：35KV；电子放电电流≤0.5mA。放电针放电距离：＞10mm；工作环境：温度：0℃～40℃；湿度：小于85%。 |
| 473 | 木直尺 | 1000mm，木制 |
| 474 | 钢直尺 | 200mm，钢制 |
| 475 | 钢直尺 | 600mm，钢制 |
| 476 | 钢卷尺 | 5m，钢制 |
| 477 | 游标卡尺 | 150mm，0.02mm |
| 478 | 游标卡尺 | 150mm，0.05mm |
| 479 | 外径千分尺 | 0mm～25mm，0.01mm |
| 480 | 数显游标卡尺 | 150mm，0.01mm |
| 481 | 电子天平 | 1000g，0.1g |
| 482 | 电子天平 | 100g，0.01g |
| 483 | 指针式体重计 | 0g～160kg，500g |
| 484 | 金属槽码 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 |
| 485 | 机械停表 | 分度值 0.1 s，一等 |
| 486 | 电子停表 | 0.01s。 |
| 487 | 电火花计时器 | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能。 |
| 488 | 电火花计时器 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA。 |
| 489 | 电磁打点计时器 | 0.02s。 |
| 490 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口。显示对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速度；电磁铁可调释放延时补偿。 |
| 491 | 频闪光源 | 25Hz，50Hz，100Hz。 |
| 492 | 温度计 | 水银，0℃～200℃。 |
| 493 | 电子体温计 | LCD显示。 |
| 494 | 条形盒测力计 | 10N。 |
| 495 | 条形盒测力计 | 5N。 |
| 496 | 条形盒测力计 | 2.5N。 |
| 497 | 圆盘测力计 | 本仪器由齿轮，齿条传动，指针示数的弹簧测力装置，仪器由两只表及附件组成套。其分别刻度为0.5N。测量范围为正（反）5N，表盘直径为∅200mm。 |
| 498 | 拉压测力计 | 产品由弹簧、指针、调节器、小勾、承压台和刻度板等构成。测量范围不超过10N. |
| 499 | 双向测力计 | 有塑料圆筒、指针、弹簧、双向受力刻度牌、塑料拉钩等组成。圆筒外径:φ18mm*156mm.受力刻度牌尺寸：120mm*47mm.塑料拉钩上配有金属螺丝，实验时将螺丝对准拉杆中心的孔，然后旋紧即可。 |
| 500 | 演示数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm |
| 501 | 学生数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能 |
| 502 | 高中数字演示电表 | （1）、仪器由于采用大规模A/D集成电路，并驱动LED显示，使用仪器具有功耗低，可视距远、示数清晰，直观等优点，全机采用印刷线路及组扎线工艺，接触良好，维修方便。（2）、详细技术要求：1、直线电压量程：分200mV-2V-20V-200V-500V；直线电流量程：检流档-2mA-20mA-200mA-10A；误差：＜0.5%；工作时间周围温度0℃-40℃，相对温度≤85% ；电源：220V±10% 50Hz。 |
| 503 | 绝缘电阻表 | 500V |
| 504 | 灵敏电流计 | 1、本产品主要有表壳和表头组成，表壳上装有三个接线柱，每个接线柱下分别有“-”“Go”“G1”三种接线标志,2、电表结构为磁电式，由永久磁钢。极靴、软铁芯组成。3、本产品适用于环境温度0℃-40℃，相对温度≤85%的条件下工作。4、测量范围：-300uA~0~300uA。5、偏差≤5%。6、外形尺寸：133mm*97mm*100mm。7、电流计压降Go为30±3mV G1为750±75mV。8、使用前应将指针调到零位。 |
| 505 | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 |
| 506 | 多用电表 | 1、不低于2.5级 2、指针灵活，测量准确，表面清晰，分格均匀 3、配测笔一套。可测量范围：交流电压：0-10-50-250-500V，直流电压：0-2.5-10-50-250-500V 直流电流：0-50μA-1-10-100-500mA电阻：0-2KΩ-20KΩ-200KΩ-2MΩ-20MΩ音频电平：-10~5±22db |
| 507 | 交流电流表 | 2.5级，毫安级 |
| 508 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流 |
| 509 | 演示微电流电阻表 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 |
| 510 | 量角器(圆等分器) | 演示用，由塑料制成，整体厚度不小于8mm,塑料壁厚不小于3mm，手柄可以自由拆卸，尺寸为120X50X20mm，手柄弧度符合人体工学.整体采用黄颜色，蓝色刻度线，0°～180°，底边长度为500mm,高度280mm.应符合JY0346-1994的有关要求。 |
| 511 | 惯性演示器 | 1、产品供中学物理演示物体的惯性。2、产品由钢球、钢片、立柱、弹片、底座、橡胶脚组成。3、外形尺寸：150mm*86mm*121mm。产品选用全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。金属件采用优质钢材，防锈处理及表面电镀处理。 |
| 512 | 摩擦计 | 1、产品由摩擦板和摩擦块组成。摩擦板和摩擦块均由经脱脂、干燥处理、几何变形小、不易断裂、质地坚韧、细滑的优质木材制作。2、摩擦板尺寸为500×46×10mm，摩擦板平面变形不大小1mm，摩擦面及其背面不涂漆；摩擦块尺寸为100×40×30mm，质量为50g±2g，摩擦面为100×40mm和100×30mm各一面，摩擦面平直不上漆。3、大摩擦面的背面有两个放置钩码的孔，孔径φ27mm，孔深10mm，摩擦块的一端面质心线上有挂线钩。 |
| 513 | 螺旋弹簧组 | 3N，5N |
| 514 | 帕斯卡球 | 1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。2、圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,一端应有连接空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。3、空心球用不锈钢制作，直径不小于80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。4、活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装木手柄。5、组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。 钢材表面采用防锈处理加环保油漆涂层精制而成。 |
| 515 | 摩擦力演示器 | 摩擦力演示器是中学物理力学教学中验证有关滑动摩擦力静摩擦力的存在、大小决定因素等实验的演示用仪器。可完成下列有关实验：1、二物体相互接触有相对运动时有滑动摩擦力存在；2、证明滑动摩擦力的大小与压力成正比；3、说明滑动摩擦力的大小与二物体接触面的粗糙程度有关；4、滑动摩擦力的大小与两物体相对运动无关；5、两物体相互接触有运动趋势时，有静摩擦力存在，静摩擦力的大小随外力增大而增大；6、证明最大静摩擦力大于滑动摩擦力等。产品主要由机箱、调速电机、传动轮、摩擦带、测力装置等组成。主要技术指标：主机外形尺寸：350×185×150mm；工作电压：AC 200V 50HZ；电机功率：50W； 转速分三档可调。 |
| 516 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 |
| 517 | 力的合成分解演示器 | 产品由分度座标盘、底座、支杆等组成。分度座标盘采用工程塑料压制而成，直径φ270x15mm，圆盘表面印制角度刻线及数字，分度值为5°，每10°标注数字；支杆采用φ12mm的圆钢制作，长度为380mm，表面镀铬；底座材质为工程塑料，底径为φ250mm，高度为90mm,附有3个调平螺钉。 |
| 518 | 高中静力学演示教具 | 产品为组合式结构，各部件在专用塑料箱内定位放置。产品所配器件如下：双向测力计2个、压簧2只（φ1mm弹簧钢丝绕制，φ11×72mm，圈数：15）、量角器1只（0～90°）、加长杆4支（塑料杆，φ8.5×150mm及φ8.5×100mm各2支）、销钉6只（塑料,φ4.2×13.5mm）、接线叉2支、接插头2支、接钩2只、力矩盘1个（ABS材质，φ270×16.5mm）、小车2个(金属，58×32×31mm）、车钩4只、大滑轮2只（塑料制，φ127×16mm，带金属轴）、小滑轮4只（塑料制，φ68×15mm，带金属轴）、平直导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，长530mm）、惯性块2块（金属，55×16×12mm）、重锤1只（铜制，φ8×12mm，附锤线1.5m）、双向插头2只（含簧片）、滑轮联杆2支（φ4mm金属杆）、滑轮挂钩2支（φ4mm金属杆）、支承杆6支（金属，φ4×80mm）、调节杆2支（φ4mm金属杆）、钢丝挂钩10支（φ1.2mm钢丝制作，S型）、钢丝卡环4只（φ1.2mm钢丝制作）、色圈4片（红色，PVC片，φ23×1.2mm）、拉簧2只（φ1.2mm弹簧钢丝绕制，φ14×97mm）、实验多孔底板4块（ABS材质，360×240×20mm、96孔，孔径φ6mm）、直角支板4只（ABS材质，带调节螺栓，两条直角边长度为120mm、98mm）、紧固销10只（塑料，φ7×24mm）、小接插座20只（塑料，φ6×14mm）、吊环4只（塑料）、细绳5米。仪器可进行四十余种高中静力学基础实验。 |
| 519 | 高中力学演示板 | 产品为组合式结构，各部件在专用塑料包装箱内定位放置。产品所配器件如下：双向测力计2个、压簧2只（φ1mm弹簧钢丝绕制，φ11×72mm，圈数：15）、加长杆4支（塑料杆，φ8.5×150mm及φ8.5×100mm各2支）、销钉4只（塑料,φ4.2×13.5mm）、接线叉2支、接插头2支、接钩2只、双向插头2只（含簧片）、小车2个(金属，58×32×31mm）、车钩4只、描迹笔2支（笔杆为金属杆，φ6×52mm）、大滑轮2只（塑料制，φ127×16mm，带金属轴）、小滑轮4只（塑料制，φ68×15mm，带金属轴）、平直导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，长530mm）、平抛导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，坡度高120mm）、斜抛导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，坡度高130mm）、接球网1只（270×110mm，网框采用φ4mm金属杆）、惯性块2块（金属，55×16×12mm）、重锤1只（铜制，φ8×12mm，附锤线1.5m）、单向插头2只、滑轮联杆2支（φ4mm金属杆）、滑轮挂钩2支（φ4mm金属杆）、支承杆6支（金属，φ4×80mm）、调节杆2支（φ4mm金属杆）、钢丝挂钩10支（φ1.2mm钢丝制作，S型）、钢丝卡环4只（φ1.2mm钢丝制作）、色圈4片（红色，PVC片，φ23×1.2mm）、卡子1只(φ1.5mm钢板制作，外形约50×25×12.5mm）、量角器1只（0～90°）、力矩盘1个（ABS材质，φ270×16.5mm）、直角支板4只（ABS材质，带调节螺栓，两条直角边长度为120mm、98mm）、拉簧2只（φ1.2mm弹簧钢丝绕制，φ14×97mm）、实验多孔底板4块（ABS材质，360×240×20mm、96孔，孔径φ6mm）、紧固销36只（塑料，φ7×24mm）、小接插座40只（塑料，φ6×14mm）、吊环4只（塑料）、细绳5米。仪器可进行四十余种高中力学基础实验。 |
| 520 | 手摇离心转台 | 1、手摇式，产品由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮组成。2、机座：材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。3、主动轮及从动轮：A、主动轮直径约240mm，从动轮直径约40mm。B、主动轮和从动轮的中心距约325mm，从动轮轴插孔上段为圆柱孔。C、圆柱孔尺寸：直径10mm，深不小于6mm。D、侧面配有顶丝，下段为锥孔，锥孔长不小于25mm。4、节流阀安装孔：位于主动轮和从动轮两轴线连线上，距从动轮轴线约138mm |
| 521 | 电动离心转台 | 产品为可调速的电动离心转台，主要由电机、调速器、底板、底脚、套管、支杆、电源线等组成。电机输入功率：50W；额定转速：1150r/min；额定电压：AC220V 50HZ；底板采用金属板制作，尺寸为300×300×15mm；套管采用φ16mm圆钢车制，长度为58mm；支杆长150mm，为φ10mm的圆钢制成。调速开关安装在面板上，使用方便。仪器可作离心节速器、离心球、离心环、离心分液器、发音齿轮等实验。 |
| 522 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 |
| 523 | 伽利略理想斜面演示器 | 产品总长度不小于1000mm，轨道采用整体PVC塑料轨道，连接曲面光滑，底座采用金属支架，标尺采用两块金属面板高度为15cm分布在轨道两边，一端开槽可以调节轨道角度，高度可连续升降，一端为固定作为轨道小球的释放标识。 |
| 524 | 运动合成分解演示器 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 |
| 525 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm |
| 526 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm |
| 527 | 演示斜面小车 | 不小于1200mm |
| 528 | 气垫导轨 | 不小于1200mm |
| 529 | 小型气源 | 气压不小于5kPa，低噪声 |
| 530 | 自由落体实验仪 | 1、产品主要由主体（含垂直调节螺栓3只、固定螺栓8套）、标尺、自由落体插头线（含电磁铁吸球器1套、光电门2个）、接球架、钢球、重锤、三脚架等组成。2、主体：①、 主体采用铝合金型材制作，要求整件挺直，不得有翘曲变形等缺陷。②、主体有效尺寸不小于1300x40x30mm，主体的直线度误差应不大于有效长度的0.03%。3、标尺：①、标尺刻度范围与主体有效长度相匹配，全刻度误差不大于±1mm。②、标尺最小分度值为1mm，等分度误差应小于0.2mm。③、自由落体插头线与主体、光电门等之间应连接可靠，光电门在主体上应滑动自如，锁紧方便。④、接球架接口直径不小于90mm。⑤、钢球尺寸为Sφ22mm，要求表面圆滑，镀层光亮。⑥、重锤采用金属材料制作，尺寸约φ12×30mm，重锤吊线长不小于1000mm。⑦、三脚架为铸铁制成要求放置稳固，能可靠支撑主体，在实验过程中不得倾斜、翻倒。 |
| 531 | 牛顿第二定律演示仪 | 1. 组成上下二层铝型材轨道（轨道长不小于800㎜）。 2. 塑料桶（放置砝码及砂子用作所加的外力）。 3. 底脚。 4. 小车轨道。 5. 调节螺丝（调节轨道的平面与水平面角度平行）。 6. 后面板 7. 联动刹车装置（能控制二小车同步起动；刹车时，二小车立即停止）。 8. 小车（2只），上部为1号车，下部为2号车 刻度尺，每格之间间隔约10㎜。 |
| 532 | 牛顿第二定律实验仪 | 1. 组成上下二层铝型材轨道（轨道长不小于800㎜）。 2. 塑料桶（放置砝码及砂子用作所加的外力）。 3. 底脚。 4. 小车轨道。 5. 调节螺丝（调节轨道的平面与水平面角度平行）。 6. 后面板 7. 联动刹车装置（能控制二小车同步起动；刹车时，二小车立即停止）。 8. 小车（2只），上部为1号车，下部为2号车 刻度尺，每格之间间隔约10㎜。 |
| 533 | 反冲运动演示器 | 有两种以上表现形式 |
| 534 | 超重失重演示器 | 记忆式 |
| 535 | 超重失重演示器 | 移动距离不小于1.5m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见 |
| 536 | 动能势能演示器 | 半定量实验 |
| 537 | 平抛竖落仪 | 手动敲击式，产品可以固定在支架上和桌面上使用，仪器有相同的两个穿孔的钢球、 铁锤、仪器板，释球板等,钢球直径20mm±1mm ，铁锤尺寸直径18mm,长度46mm，误差2mm,仪器外形尺寸为：132mm×70mm×180mm±5mm |
| 538 | 平抛运动实验器 | 产品由底座、面板、滑杆、调节螺杆、接球板、钢球、平抛导轨、释放装置等组成。底座采用厚1.2mm铁板折成，表面烤漆尺寸约250×100×12mm，四脚配有调平螺钉；面板采用厚度1.2mm的铁板制作，尺寸为340×250mm，面板上印有刻度线；接球板采用ABS材料制作，安装于滑杆上可随意调节高度；钢球直径φ16mm，表面镀铬，钢球可在导轨上通过调节装置任意调节释放高度。 |
| 539 | 平抛和碰撞实验器 | 产品由底座、面板、平抛导轨、接球槽、调平螺栓、平抛电磁线圈、吸放球开关、平抛球、重锤、纸夹、平板活动立柱、电源线等组成。底座采用厚度为1.5mm的冷轧板成型，四角有调平螺钉，供实验时调平仪器。底座尺寸为250×100×12mm；面板采用1.5mm厚钢板制作，尺寸为250×340mm；平抛导轨采用铝合金型材制作，导轨宽度20mm，导轨用于承放平抛球，并可调节平抛球位置高度，并使球水平抛出；接线槽采用工程塑料制作，接线槽的高度位置可自由调节；平抛电磁线圈采用QZ高强度漆包线绕制；平抛球为直径φ16mm的钢球。仪器使用电源电压：DC3～6V。 |
| 540 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 |
| 541 | 向心力演示器 | 数显， 采用红外线发射、接收模式，可显示转速、力的大小，转速0-300转可调。控制面板采用触摸按键，可修正数字误差。 |
| 542 | 向心力实验器 | 手动式，产品主要由底座、转动轴承、立柱、横杆、平衡锤、重锤、配重锤、半径指示器、弹簧及弹簧位置调节杆、周期测定片等组成。产品底座尺寸为255×95×10mm；转动轴承内径φ10mm，轴承座主体外径φ33mm，高34mm；立柱采用φ14mm圆钢制作，插入轴承座后的立柱高度为107mm，立柱上端设有转动手柄，手柄采用工程塑料制作，尺寸为φ14×25mm，手柄外表滚花；横杆采用直径φ6mm的圆钢制成，长260mm，横杆一端设有防止重锤和平衡锤滑脱的柄帽；平衡锤及重锤均采用直径φ24mm的圆钢制成，长50mm，重锤两端可加配重锤，配重锤质量为50g；半径测定器采用厚度为1mm的金属板及厚度为0.3mm的塑料片组合而成，外形尺寸约60×15×35mm；弹簧类型为圆钩环拉伸弹簧，采用φ0.5mm的碳素弹簧钢丝绕制，弹簧自由尺寸为φ7×28mm；弹簧位置调节杆采用φ6mm圆钢制成，长度90mm；周期测定片采用φ0.5mm厚铝板制作，直径φ80mm，正面印制0.4s、0.5s、0.6s、0.8s、1.0s、1.2s的周期指示刻度。 |
| 543 | 凹凸桥演示器 | 1、产品材质：亚克力板、塑钢复合材料等。 2、产品构成：本产品主要由塑钢框架、背板、模拟凹凸桥、调节旋钮、钢球等组成。“凹桥”、“凸桥”部分由两片完全相同的S形亚克力材质的板材制成，为保证演示效果的完美，设计了“调节旋钮”，可适当根据实验需要调节“桥臂”间距，演示思路简单明了。 3、仪器原理：取一个铁球（或玻璃弹子），放在凹桥底部，使用调节旋钮调节两桥臂亚克力板间的距离，使铁球静止时刚好不掉下去，稍微用手指加一点压力，球就会撑开桥臂而下落。然后，使球从斜臂上滚下，你可以看到，球运动到凹桥底部中心时就从桥臂（板）的缝隙间掉了下去。这说明运动的小球对凹桥底部的压力要大于静止时的压力。这并不难解释，因为当球经过凹桥中心时，球所受重力和支持力的合力产生向上的加速度，由N－mg＝mv2/R可知．若v≠0，则N＞mg。 4.钢球表面镀锌，直径20mm。 5.产品整体尺寸：560x200x230mm |
| 544 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球 |
| 545 | 共振音叉 | 440Hz |
| 546 | 纵横波演示器 | 金属支杆悬挂弹簧型式，主要由机架、弹簧钢片、螺旋弹簧、连接杆、可转动金属条、衬布、振源、质点等组成。机架由左、右支架及橡胶脚构成，采用工程塑料制作，底部长约240mm，宽约25mm，机架总高度约380mm；弹簧钢片厚度0.8mm，长300mm，宽3mm，通过改变振子位置，弹簧钢片的频率可在2.5 ～3.3Hz范围内调整；螺旋弹簧采用φ0.3mm的弹簧钢丝绕制，绕制直径φ40mm，弹簧工作长度100mm，全长圈数380±10；连接杆采用直径不小于φ9mm的钢管用螺纹连接而成，全长1100mm；可转动金属条采用厚度3mm的钢板制作，长145mm，宽16mm；衬布为反光白布，长1100mm，宽450mm；振源振子φ18×9mm，振子高度可在弹簧钢片上任意调节；弹性媒质体质点由直径不大于φ40mm的乒乓球14个组成。仪器可完成下列实验内容：1、纵波的形成和传播；2、横波的形成和传播；3、波长跟振源频率的关系；4、波的反射和驻波等。 |
| 547 | 绳波演示器 | 普通绳波演示器 |
| 548 | 绳波演示器 | 横波、行波、驻波、模拟偏振 |
| 549 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，外径不小于78mm，圈数不小于135 |
| 550 | 波动演示器 | 产品为敞开式手摇波动演示器，可演示纵、横波的形成及传播，横波演示由水平方向的24个振子组成，纵波演示由垂直方向的8个振子组成，仪器由盒体、支架板、偏心轮、摇柄、单振子条、双振子条、拨盘、角度盘、摇柄（含摇把）、六棱杆等组成，偏心轮共24只，为塑料制品，直径36mm，轮厚10mm，六棱杆为铁制品，外表镀镍，尺寸为外切Φ10×395mm，仪器外形尺寸为105mm×440mm×320mm。 |
| 551 | 发波水槽 | 电动波源带同步频闪光源 |
| 552 | 弹簧振子 | 气垫式 |
| 553 | 弹簧振子 | 水平式和竖式 |
| 554 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 产品有气源、弹簧振子（气垫式）、和卷纸机构及打点装置一体化组成，气源和打点装置有独立的开关控制，电源电压：AC220V/ 50Hz电源功率≥50W。、扫描电火花频率：50Hz扫描脉冲电压：≥8000V 走纸速度：80±5mm/s。电火花在描绘纸上描绘出曲线的点的直径：≮0.6mm。记录用纸：直接用热敏纸，幅宽110 mm、直径50mm的热敏纸卷，衰减振动次数：≥20个周期。仪器总体尺寸：360mm×250mm×170mm。 |
| 555 | 简谐振动投影演示器 | 原理：利用激光通过振动弹片反射镜投影在光屏上所形成正弦余弦的规律变化。产品由塑料框架主体、激光源、振动弹片、入射光屏、电机、反射镜及支架等组成。1.塑料框架主体由框架、上板为白色塑料、下板为密度板，所有装置装在上板面上，外形尺寸：310mm×230mm×60mm。2.激光源为红色，在上板的相应位置，并有可调范围。3.振动弹片为表磷铜，长为100mm，宽12mm、厚0.3mm，固定可靠，振动灵活。4.入射光屏为六棱柱体，每面有平面镜，直径60mm、高80mm。5.电机为直流低速电机，每分钟100转。6.反射镜及支架应为一体，反射镜的外形尺寸为：40mm×12mm×1.5mm。 |
| 556 | 匀速圆周运动投影器 | 产品为主机、立杆、调节器、吊线球、质点、屏幕、电磁铁等组成。转速和摆长为可调式。演示为投影式 |
| 557 | 单摆组 | 产品由5个摆球及摆线组成。摆球中心均设有穿线孔。5个摆球分别为：Sφ19mm的大钢球1只，Sφ12.8mm的小钢球2只，Sφ24mm的大塑料球1只，Sφ15mm的小塑料球1只。摆线为不易伸缩的棉线，长度不小于1500mm。 |
| 558 | 单摆振动图像演示器 | 仪器由底座、立杆、无噪声直流电机、画板、画笔、摆锤、电磁铁、传动机构等组成。底座采用优质木材制作，底座外形尺寸为800×240×50mm，立杆采用φ10mm圆钢制作，高度不小于700mm；圆锥形摆锤由圆钢制作，尺寸为≥φ33×48mm，摆线长不小于700mm。仪器使用电源：DC 6V。 |
| 559 | 单摆运动规律演示器 | 光电门计时 |
| 560 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振 |
| 561 | 共振演示器 | 弹簧振子，电动机驱动 |
| 562 | 空气压缩引火仪 | 1． 产品由气缸、底座、端盖、活塞等组成。2． 气缸由有机玻璃制成，缸长不小于130mm，外径不小于φ25mm，内径φ10mm。缸体透明度好，表面无划痕。3． 底座直径φ62mm，高21mm,底座与缸体连接牢固，放置平稳。活塞与气缸气密性应良好。4． 手柄直径φ40mm，表面应光滑、无毛刺；活塞杆直径φ9mm，表面镀铬，手柄与活塞杆连接牢固并具有足够的机械强度。5． 产品在正常的冲击力作用下，实验效果应明显。6． 连续压缩引火100次，密封圈的使用效果不变。7． 产品应符合JY137-82《空气压缩引火仪》的要求。 |
| 563 | 双金属片 | 1、仪器由铜片、铁片和手柄组成。2、铜片、铁片厚度不小于0.3mm，长度不小于220mm，宽不小于12mm，铜片与铁片用铆钉铆合在一起。 |
| 564 | 气体做功内能减少演示器 | 由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压 6 V，电流≤50 mA |
| 565 | 纸盆扬声器 | 1.扬声器直径不小于200mm，8Ω。2、扬声器无杂音，演示效果明显。3、 在失真度、音质等方面符合技术要求。 |
| 566 | 油膜实验器 | 产品由盛水盘、计数板、滴移器、油酸、粉、粉盒等组成。盛水盘采用工程塑料制作，带盖，盛水盘内空直径φ200mm，深20mm；计数板能履盖整个盛水盘面，板有一面印制刻度，中间大格，每格为1cm2，滴移器采用5ml针筒、6½号针头代替；油酸为无水酒精稀释成1000:1的溶液用小瓶盛装；粉采用痱子粉，用密闭的小瓶盛装。 |
| 567 | 浸润和不浸润现象演示器 | 产品由浸润材料和不浸润材料组成。玻璃片尺寸为76×25*1.0mm，其中一片表面涂有蜡层。 |
| 568 | 液体表面张力演示器 | 产品由直径为φ1.4mm的钢丝成型为五种不同几何形状的线框组成。分别为圆形线框；凸环形线框；正方体线框；收缩线框；双环线框。各线框总高度不小于130mm，线框中各圆形线框内径不小于φ34mm，正方体线框的各边长不小于36mm。 |
| 569 | 液体表面张力实验器 | 产品由直径为φ1.4mm的钢丝成型为五种不同几何形状的线框组成。分别为圆形线框；凸环形线框；正方体线框；收缩线框；双环线框。各线框总高度不小于130mm，线框中各圆形线框内径不小于φ34mm，正方体线框的各边长不小于36mm。 |
| 570 | 毛细现象演示器 | 仪器由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成。盛液座及毛细管支架采用工程塑料制作，盛液座内空尺寸约为160mm×86mm×10mm，毛细管支架宽20mm，支架距盛液座底部高度不小于80mm；毛细管长度均为130mm。 |
| 571 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 由一组斜面、控制器、钢钉列阵、弧形导轨、外框、狭槽、钢珠、闸门等组成。列阵间距10mm，狭槽个数19个，小珠直径6mm。仪器用于宏观说明气体分子速率和统计规律。 |
| 572 | 气体定律实验器 | 要提供修正体积数据 |
| 573 | 玻意耳定律演示器 | U型管式,有竖刻度板等 |
| 574 | 盖·吕萨克定律演示器 | 由尺度板、玻璃管、橡胶塞、锥形烧瓶、温度计及支架等组成，底板尺寸不小于525*93mm，白色底漆印有0-50刻度，每10刻度加粗加长，锥形烧瓶容积为100ml，瓶身印有刻度，玻璃管直径为4mm，长度不小于500mm。整台仪器用泡沫等防震材料填充，易运输及保存。 |
| 575 | 气压模拟演示器 | 产品用于模拟气体分子的运动，以解释气体压强的产生及气体定律等微观现象，电机转速可调，仪器工作电源电压：DC10V。产品主要由导向杆、配重块、透明筒、活动圆盘、塑料小球、振动板、底座、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关等组成。导向杆采用塑料管制作，尺寸为φ3×100mm，配重块为金属材料制作，尺寸为φ14×6mm，透明筒采用“372”材料制作，尺寸为φ100×105mm；活动圆盘采用泡沫材料制作，尺寸约φ95×9mm；用于模拟气体分子的塑料小球尺寸为Sφ6mm，数量20粒；振动板采用有机玻璃板制作，尺寸约φ95×3mm；底座材质为塑料，外形尺寸为128×105×208mm。 |
| 576 | 感应起电机 | 1． 在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离不小于40mm。在温度为0～40℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于20mm。2． 起电盘采用直径235mm，厚3mm的有机玻璃板制成。3． 起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构。4． 底座采用绝缘性能优良的木质材料制成。5． 起电盘径向跳动，两盘跳动量不大于1.5mm。6． 两盘盘面不平度应使起电盘在转动中两盘内侧任一点间距离不小于2.5mm，最大不超过5.5mm。7． 起电盘中心轴横向窜动量不大于1mm。手摇转柄轴横向窜动量不大于2mm。8． 起动盘转动应平稳灵活，在手摇转柄转速不大于120转／分的条件下，仪器无颤动现象。9． 电刷在起电盘上与铝箔接触良好。10． 电梳由针状金属杆或柬状裸铜丝制成。11． 起电盘上铝箔粘接整齐牢固。12． 莱顿瓶极板涂敷高度应不低于120mm，涂敷层牢固不得有划伤或局部脱落。13． 产品应符合JY115－82《感应起电机》的要求。 |
| 577 | 电阻定律演示器 | 1． 本产品由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片等组成。 2． 外形尺寸： 800×145×40mm 3． 金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。 4． 金属导线、接线柱与底板装接应牢固、无松动现象。金属导线在两接线柱间的长度为735±2mm。 5． 金属导线的材质、直径在底板上应有明显的标记。 6． 底板应平整无变形、表面作防护处理。 7． 连接片为1mm厚的黄铜制成，表面镀铬。 8． 接线柱为铜质，直径不小于8mm，与底板绝缘良好。 9． 产品应符合JY217－87《电阻定律演示器》的要求。 10． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 578 | 电阻定律实验器 | 1． 本产品由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成。2．底版塑料制成外形尺寸：540×130×15mm。3． 金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。4． 三种金属导线的规格、阻值如下表：铜1根 导线直径（mm） 0.5±0.04 有效长度（mm）500±1 参考阻值（Ω）0.045铁1根 导线直径（mm） 0.5±0.04 有效长度（mm）500±1 参考阻值（Ω）0.25镍铬2根 导线直径（mm）0.5±0.04 有效长度（mm）500±1 参考阻值（Ω）2.55． 金属导线、接线柱与底板装接应牢固、无松动现象。金属导线在两接线柱间的长度为500±2mm。6． 金属导线的材质、直径在底板上应有明显的标记。7． 底板应平整无变形、表面作防护处理。8． 连接片为1mm厚的黄铜制成，表面镀铬。9． 接线柱为铜质，直径不小于8mm，与底板绝缘良好。 |
| 579 | 演示线路实验板 | 高中演示组 |
| 580 | 单刀双掷开关 | 1、产品由底座、3个接线柱、闸刀、单刀片、绝缘柄、卡片等组成。2、底座长74mm、宽35mm、高9mm,两边的接线柱为黑色、中间接线柱为红色柱体。3、底座为工程塑料，表面光洁。 |
| 581 | 焦耳定律演示器 | 普通焦耳定律演示器 |
| 582 | 验电羽 | 产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。底座采用工程塑料制作，尺寸为φ65mm×40mm；支架采用φ5mm的金属杆制作，支杆高度140mm；丝线固定卡采用厚度为0.5mm金属板成型，固定卡直径φ27mm；丝线颜色为黄色，线径约1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数不少于20根，丝线下垂长度不小于50mm。产品外形尺寸约φ65×190mm。 |
| 583 | 验电幡 | 产品由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成。铜丝网为平纹黄铜丝网，目数：200目/吋，铜丝网尺寸为360×82mm；红丝线φ1×150mm，共10根，悬挂在铜丝网两侧。支柱共3根，采用φ5mm塑料管制作，长度160mm，3根支杆分别固定在铜丝网的两端及中心位置；支座采用工程塑料制作，底座3个，底座底径φ65mm，支座高度41mm。将带支杆的铜丝网插入底座组成验电幡，产品组装后总高度约195mm。 |
| 584 | 尖形布电器 | 产品由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆、底座三部分组成。尖形导体用铜材制作，表面电镀，导体直径φ70mm，柱形长度100mm，锥体高度75mm；绝缘支杆及底座的总高度约130mm，绝缘支杆直径12mm，底座采用ABS工程塑料制作，尺寸直径：约100mm。导体与绝缘支杆之间用金属杆连接，金属杆尺寸φ5×23mm。 |
| 585 | 静电实验箱 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 |
| 586 | 金属网罩 | 产品由金属网罩、绝缘底盘和连接器组成。金属网罩由钢丝编织而成，尺寸不小于∅170x180mm。绝缘底盘由塑料底座和圆形铝板组成，底座尺寸∅103x40mm,铝板∅198x1mm.连接器由一根∅6x90mm金属小杆，上端附有∅20mm金属球，下端装有链条，长约140mm，金属杆可以沿套管上下移动并有顶丝制紧。 |
| 587 | 电荷间作用力演示器 | 普通电荷间作用力演示器 |
| 588 | 库仑定律演示器 | 由底座、支架、转体、主动带电体滑座、带距离刻度的滑轨、角度刻度盘等构成。本产品适合课堂直接演示,操作方便、说理明了、清晰可见 |
| 589 | 电场线演示器 | 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸均为100×80×6.5mm。单点电极演示板：单点电极采用M4×16接线柱，接线柱设在演示板的中心位置；双点电极演示板：双点电极采用M4×8接线柱，两接线柱位于演示板短边中心线上，两接线柱间距35mm；平行板电极演示板：两条宽5mm，长40mm，厚度为0.5mm的铜片用接线柱平行安装在演示板内，两平行板中心距为32mm；环形电极演示板：环形电极由宽5mm、厚0.5mm的铜片成形，外径φ36mm，内径φ24mm；尖形导体演示板：尖形导体由δ0.5mm的铜片制作，一端为R12mm的半圆形，一端为尖形，尖形导体总长36mm。所有演示板密封牢靠，无漏油现象。 |
| 590 | 平行板电容器 | 产品由两件带绝缘柄的铝板（附支座）及一件带绝缘手柄的介质板组成。铝板和介质板均为面积相同的圆板，介质板采用塑料板制作。铝板和介质板的直径均为φ197mm，厚度为1mm。铝板绝缘柄直径φ12mm，长90mm，介质板绝缘柄直径φ12mm，长90mm。铝板支座采用工程塑料制作，底径φ87mm，高13mm。 |
| 591 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 |
| 592 | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) |
| 593 | 演示可调内阻电池 | 气压调节式及其改进型 |
| 594 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180 mm |
| 595 | 蹄形磁铁 | 铝铁碳，100mm |
| 596 | 立体磁感线演示器 | 1、产品为组合式，主要由上盖1个，下底1个，矩形凹形片6片，矩形半圆形片1个，小软铁片。碲形磁铁1个，条形磁铁1个组成。2、上盖和下底用优质透明塑料制作，外形规格不小于直径170mm,厚5mm,上下对称面分别6等分凹槽和3等分支撑点。3、矩形片用优质透明塑料制作，正面钉不少于50个。规格不小于195×75×2mm,钉Φ3×2mm.4、磁铁用U084碲形磁铁和80×20×20条形磁铁，两级标示明显。5、中心缝内可嵌入条形盒碲形磁铁。6、组装后的立体磁感线演示器不小于Φ170×200mm.7、小铁片外形为菱形，安装在矩形片钉上。应转动灵活，但无脱落现象。8、塑料制品塑料产品选用透明聚苯乙烯666D全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。金属制品表面防锈处理。 |
| 597 | 翼形磁针 | 1． 每组包含翼形磁针2支，磁针体尺寸140×8mm；支座底径71mm，总高105mm。 2． 磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。 3． 磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于9mT。 4． 磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 5． 支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针。 6． 磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5º。 7． 磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针应无明显倾斜。 8． 产品应符合JY0012－90《磁针》的要求。 9． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 598 | 演示原副线圈 | 1． 演示原付线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁芯三部分组成。2． 外形尺寸：70xl06xll5mm3． 演示原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，演示付线因底座平整，直立于平面时不应晃动。4． 对演示原线圈的要求：内管内径：13±0.5mm；内管外径：30±1mm。采用直径0.59mmQZ型漆包线分四层平绕400±8匝，绕线宽度65mm。绕线引出端应明显看出线圈的实际绕向，并焊接在固定于铜质接线柱的焊片上，装接牢固。绕线表面应有示向胶线三匝。5． 二对演示付线圈的要求：外管内径：35±1mm；外管外径：70±1mm。采用直径0.27mmQZ型漆包线分五层平绕115±20匝，绕向要和演示原线一致，绕线宽度69mm。6． 绕线引出端应明显看出线目的实际绕向，并焊接在固定于接线柱的焊片上，装接牢固。7． 绕线表面应有示向胶线三匝。8． 对铁芯的要求：采用长度不小于115mm，直径为12±0.2mm的软钢棒，表面要求镀锌、钝化处理或镀铬。棒的上端应装塑料手柄。9． 进行电磁感应和验证感生电流规律的实验效果应明显。演示原线圈（带铁芯）通以不大于2A的直流电流，插入演示付线圈时，J0401型演示电流计的指针摆动幅度应不小于满刻度的2／3。 10． 产品应符合JY120－82《演示原副线圈》的要求。 11． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 599 | 原副线圈 | 1、产品为组合式，原线圈1套、副线1套、软铁芯1套组成；2、原线圈：（1）由骨架、漆包线、连接片、接线柱组成；（2）骨架选用PBT工程塑料制成，内孔Ф11mm，绕线外径15mm，有效绕线距55mm；（3）漆包线Ф0.5mm绕制匝数不少于200匝；（4）连接表面镀锡处理；（5）接线柱选用M4塑料旋帽；（6）组合后的原线圈应漆包线绕制平整，绕线走向标示明显，无重叠、漏线现象，连接部位牢固。3、副线圈：（1）由骨架、漆包线、连接片、接线柱组成；（2）骨架选用PBT工程塑料制成，内孔Φ24mm，绕线外径28mm，有效绕线距49.5mm；（3）漆包线Φ0.2mm绕制匝数不少于370匝；（4）连接表面镀锡处理；（5）接线柱选用M4塑料旋帽。（6）组合后的副线圈应漆包线绕制平整，绕线走向标示明显，无重叠、漏线现象，连接部位牢固。4、软铁芯选用软铁材料制成，表面防锈处理，一端应有塑料帽，软铁Φ10mm，长80mm。5、其余按JY121－88《原付线圈》技术要求执行。 |
| 600 | 演示电磁继电器 | 1． 卧式，外形尺寸155×95×80mm。 2． 电磁继电器由控制系统和电磁系统两部份组成。 3． 控制系统包括：动断和动合触点各一对。 4． 电磁系统包括：线圈、铁芯、支架、衔铁等。 5． 额定工作条件：线圈额定工作电压为直流6V，电流为30±3mA；使用时，被控端电压不大于36V，电流不大于1A。 6． 吸合电流不大于30mA。 7． 释放电流不小于7.5mA。 8． 触点接触电阻小于0.2Ω，动合触点闭合后应无抖动现象。 9． 铁芯、支架和衔铁：材料为电工纯铁或能满足性能要求的其它软磁材料。支架和衔铁的配合应转动灵活。 10． 线圈：绝缘塑料骨架，绕线应平整，引出线为多股塑料软线并与线圈扎紧。外层附有其电气性能标志。 11． 弹簧片：对衔铁的压紧点应落在衔铁纵轴线上并使衔铁动作灵活。 12． 触点及触片合为一体，簧片为弹性铜合金片（如铝镍青铜），触点为纯银、银合金或经表面处理的铜触点，表面应光滑。 13． 接线端钮：由铜质螺钉及不同颜色的塑料压紧螺母组成。 14． 引线：塑料导线，颜色与相连的接线端钮相同。 15． 底座：塑料制，接线端钮旁有接线标志，A为动断触点，B为触点，C为动合触点，D、E为线圈。 16． 外壳：透明且密封良好。 17． 产品应符合JY51－88《电磁继电器》的要求。 18． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 601 | 左右手定则演示器 | 1． 左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成。2． 底座用不小于150mm×90mm×25mm的非金属材料制成。3． 撑杆长度不小于240mm，与底座装接牢固。4． 悬挂方形线圈的接线板(棒）要用具有一定强度的绝缘材料制成，长度不小于150mm,其上装有红、黑两只接线柱。5． 方形线圈要求：线圈框架为非金属材料，结构为正方形，内边长为60±3mm，其上有绕线槽。线圈引线采用导线截面积不大于0.8mm2的多股软线制成，线端接线叉加套管。6． 底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈装接后，线圈框架底端内边两端到底座的高度差不大于3mm，其中部到底座的高度为46±3mm。7． 配合D-CG-LU-100型蹄形磁铁（磁极端面磁感应强度为0.5±0.1T）演示左手定则。在方形线圈的输入电流为1.5A时，方形线圈偏离平衡位置的位移应不小于130mm。8． 产品应符合JY0014－90《左右手定则演示器》的要求。 |
| 602 | 阴极射线管 | 磁效应管 |
| 603 | 阴极射线管 | 静电偏转管 |
| 604 | 条形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T |
| 605 | 蹄形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T |
| 606 | 强磁针 | 高磁能积磁体 |
| 607 | 电流天平 | 产品由底座、螺旋管、线圈、立柱、刻度盘、天平臂、指针及砝码等组成。 |
| 608 | 安培力演示器 | 产品由底座、磁极框架、磁铁、通电线框、接线柱、连接片、刻度盘支架、刻度盘、指针等组成。底座厚度1.5mm的冷轧板制作，尺寸为190×130×20mm；磁极框架采用2mm厚的铁板制作，框架高115mm，宽40mm；两组磁铁在框架上安装后两极间距38mm，磁铁红色代表N极，蓝色代表S极；通电线框采用1mm厚的铜板制成，线框外形88×63mm，线宽4mm；连接片采用0.5mm厚铜片制作，长35mm，宽8.5mm；刻度盘支架采用φ4mm金属杆制成，支架高度250mm；刻度牌采用2.5mm厚塑料板印制，长刻线宽5mm，长15mm，短刻线宽4mm，长10mm；指针采用0.3mm厚金属板成型，长165mm。仪器总体尺寸190×130×296mm。 |
| 609 | 安培力实验器 | 座尺寸为150*90mm，面上配有红黑接线柱与导轨连接，导轨长度为70mm，高度为19mm。U型磁铁尺寸为50*50mm，高度为40mm，并标注N,S极，磁极可根据实验要求变换。空心铜管为直径6mm，长度90mm，能在导轨上自由活动。框型导线尺寸为57*22mm，可悬挂使用。 |
| 610 | 自感现象演示器 | 产品由面板及边框构成。面板采用优质木材制作，长420mm，宽320mm。四周铝合金边框，面板上分“通电自感现象”和“断电自感现象”两部分。表面印制有电原理图并分别标有两部分的工作电压。导线采用暗线布置，内部接线和面板上的原理图一致。灯座、变压器、接线柱、旋钮开关等均安装在面板电路图上所标示位置。主要技术参数：演示通电自感现象时：电源电压：直流或稳压6V，小灯泡：6.3V 0.15A；演示断电自感现象时：电源电压：直流或稳压6V，小灯泡为氖泡。仪器实验效果明显。 |
| 611 | 电磁感应演示器 | 1磁感应强度：>7MT。2匀速磁场面积：130×110mm23磁场不均匀度：≤4%。4工作电源电压：J1209型高中教学电源。 磁极主体：两极串接：DC16-24V、3A。 直流电机模型：DC：10-16V、2A。 悬挂导体实验：DC6-12V、1A。5其它还应符合JY0001的有关规定及GB21746-2008、GB21748-2008规定。 |
| 612 | 楞次定律演示器 | 开口环、闭口环 |
| 613 | 电磁阻尼演示器 | 1、电磁阻尼演示器用于演示说明电磁感应现象,产品由电磁阻尼管、磁性演示块、非磁性演示块组成。2、电磁阻尼管采用内径16mm，长度325mm的铝管制作，3、磁性演示块：表面做涂覆处理。 4、面板尺寸：200*300mm |
| 614 | 动能发电手电筒 | 齿轮传动，LED光源，带有能量储存装置。 |
| 615 | 单匝线圈电机原理演示器 | 使用高磁能积磁体 |
| 616 | 三相电机原理演示器 | 1.永磁式旋转磁场演示器由底座、支架和一个有固定转轴的蹄形永磁铁组成，底座∅145x20mm,支架高120mm.2.电磁场旋转演示器由三个间隔相等的方形线圈组成，三个线圈分别包有红、黄、绿色绸带以示区别。底座上有三个接线柱。外形尺寸：∅145x130mm。3.磁针、铝框、塑料框鼠笼装在针座上可以灵活转动。 |
| 617 | 手摇三相交流发电机 | 产品由定子、转子、支架、底座、接线柱、传动齿轮、△型接线板、Y型接线板等组成。励磁线圈，电压为6V，1500转/分，频率为25Hz，空载、负载输出相电压不小于10V，负载输出线电压不小于16V，输出功率不小于7W。定子外径140mm，内径80mm，厚24mm，定子线圈分别用黄、绿、红三色绸丝带捆扎牢固。转子：外径78．5mm，叠厚25mm。手摇轮外径180mm，接线板外形尺寸不小于170x180mm。整台仪器尺寸不小于350*280*215mm。 |
| 618 | 交流电路特性演示器 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 |
| 619 | 可拆变压器 | 1、仪器由变压器U型铁芯、原线圈、副线圈及变压器紧固支架等组成，仪器总体尺寸为155mm*80mm*170mm。2、铁芯包括U形铁芯，及条形铁扼各一件，U形铁芯截面尺寸约30mm*33mm，条形铁扼截面尺寸约28mm*24mm，铁芯窗口高60mm，宽58mm。3、变压器线圈骨架为塑料制品，线圈骨架内孔尺寸为34mm*34mm*58mm，变压器线圈有两个，其中一个线圈总匝数为1400匝，在200匝及800匝处有抽头，另一个线圈总匝数约为400匝，在100匝处有抽头。4、变压器初级线圈的空载电流不大于100mA；变压器电压比与线圈匝数比的误差不大于10%，不得出现误差；变压器电流比与线圈匝数比的误差不大于10%，不得出现正误差；变压器的效率不得低于60%；变压器的绝缘电阻不小于100M∩。 |
| 620 | 小型变压器 | 产品由外壳、铁芯、线圈等组成。外壳采用工程塑料制作，为可拆式，总体外形尺寸约：60×48×51mm；仪器变压器芯为可拆式，铁芯冲片用斜山字形。铁芯：铁芯冲片用0.5mm高硅钢片冲制，舌宽18mm。交叉迭片，每层3片对插，迭厚总片数108片；变压器线圈：线圈采用高强度漆包线按额定工作电压30匝/伏绕制。线圈Ⅰ初级用，线径Φ0.51共120匝±1匝，额定工作电压4V。线圈Ⅱ次级用，线径Φ0.51共240±1匝，额定工作电压8V。线圈Ⅲ次级用，线径Φ0.8共60±1匝，额定工作电压2V。 |
| 621 | 变压器原理说明器 | 增加调压变压器功能 |
| 622 | 洛伦兹力演示器 | 普通 |
| 623 | 门电路和传感器应用实验箱 | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。 |
| 624 | 电学元件黑箱 | 三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换) |
| 625 | 低气压放电管组 | 6支 |
| 626 | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF。 |
| 627 | 赫兹实验演示器 | 1、夫兰克-赫兹管供电电压：第一栅极电压UGIK 0-5V。第二栅极电压UG2A 0-15V。加速电压Up：0-100V。灯丝电压UH：2.5-5V。 2、阳极电流IA：10-8 -10-4A。 3、显示谱峰数：≥5个。 4、夫兰克-赫兹管：充氩。 5、仪器还备有外接检流计接口，和外接X-Y记录拉口，便于接各种仪器仪器表进行测量和观察实验。 6、工作电压：220V±10% 50Hz。 7、工作环境：温度：0-+40℃。 相对湿度：≤85%。 8、工作时间：完成实验必须将“加速电压Up”关闭，（将“加速电压Up”旋钮逆时针旋到0点）。 |
| 628 | 电磁振荡演示仪 | 阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系 |
| 629 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 |
| 630 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 发射器：频率10GHz±1GHz，等幅波输出≥10mW； 接收器：喇叭天线接收距离≥1m，振子接收距离≥0.5m，有声、光、电显示 |
| 631 | 整流电路实验器 | 半波、全波、滤波 |
| 632 | 玻璃砖 | 1． 玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°。2． 玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内。 3． 可以用脱脂棉、纱布清洁。4． 外形尺寸：上底长为34mm；下底长85mm,两底角为60±0.5°和45±0.5°；高度为35±1mm；厚度为15±1mm。5． 玻璃料的一拉质量要求应符合GB903一65《无色光学玻璃》中的要求，条纹类别为2类，条纹级别为C级，气泡类别为7类。6． 玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，光洁度为▽5，上下底面、两斜面及另一梯形面为精加工面，应进行抛光处理。7． 玻璃砖的上下两面底面平行度为0.10mm。8． 以抛光的梯形面为基标准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为0.1mm。9． 玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行。 10． 精加工面不允许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。11． 产品应符合JY140－82《玻璃砖》的要求。12． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 633 | 光具座 | 1、导轨采用铝合金的单轨结构， 2、由铝合金导轨，支脚、滑块、刻度尺组成。3、导轨全长1000mm。4、附件：光源筒 电压6v-8v 3w;双凸透镜φ40mm f=100mm、φ30mm f=50mm;平凸透镜φ50mm f=300mm;双凹透镜φ30mm f=-75mm;一字屏105×80mm2;白色光屏105×80mm2;毛玻璃120×80mm2；烛台φ26mm；插杆φ6×98mm 。5、导轨上附刻度尺总长1000mm,滑块上应有一中央刻线,利于学生读数。 |
| 634 | 三棱镜 | 1． 产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。2． 三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。三棱镜体采用中部色散NF-NC不小于0.0080的玻璃磨制，表面不许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。3．托架采用厚1.8mm，宽15mm的铁板折成，表面镀锌处理，并有足够的强度，三棱镜体在托架内能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。4．支柱采用φ6mm的圆钢制作，高度65mm，表面镀锌。5．底座采用工程塑料制作，底径φ102mm，高度40mm，底座上设有调节螺钉，支柱在底座上的高度可调，升降范围不小于30mm。整个仪器应有足够的稳度。 6． 应符合JY142-82《三棱镜》》的有关规定。7． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 635 | 白光的色散与合成演示器 | 1． 产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。 2． 两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。 3． 三棱镜的顶角为60±0.5°，高度不小于25mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。 4． 棱镜固定可靠，装卸方便。 5． 产品应符合的要求JY0310-91《白光的色散与合成演示器技术备件》的规定。 6． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 636 | 透镜及其应用实验器 | 1、由凸透镜、凹透镜、光源、支架、底座等组成。2、凹、凸透镜直径50mm。3、凹透镜长不小于35mm，中心宽度不小于2mm，厚度不小于10mm。4、光源口径不小于35mm，工作电压6-8V。5、支架长≥65*25mm，支杆直径≥6mm。6、底座尺寸为≥64mm*24mm*22mm，上表面有圆形凹槽，直径为≥6cm。 |
| 637 | 光的折射全反射实验器 | 1. 产品由光屏、底座、光源、平面镜、半圆形透镜、和漫反射镜组成。 2. 光源：笔式激光笔，红色光，功率小于1mW。使用光源时在10m处可见。 3.光屏直径不小于270mm，厚度不小于0.8mm，。表面印有0-90°刻度。 4.半圆柱砖直径不小于65mm，背面有铁片，能吸附于光屏之上、不易滑落。 5.底座尺寸不小于270x90mm中间有开口槽，能放置光屏，且放置平稳，无明 显晃动。 6 .其它还应符合JY0001的有关规定及GB21746-2008、GB21748-2008规定 |
| 638 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 产品由可转式光具座、光源、双面镜、双缝、牛顿环、单缝、多缝、光栅、偏振片、反射起偏器、投影及观察系统组成。电源：J1201或J1201一1型低压电源 环境温度：-10～+40℃ 相对湿度：≤85% |
| 639 | 激光光学演示仪 | 产品由激光器、扩束器、分束器、演示屏、度盘、移动尺及光学附件组成。激光器机箱及演示屏均采用厚度不小于1mm的铁板制作，机箱外形尺寸约415×140×120mm，演示屏尺寸为≥350×280mm；度盘直径约160mm，度盘上有纵横两直径把圆周分为四个象限，每个象限划分为90°。圆盘圆周印制刻度，分度值为10°，每30°标注刻度数字，度盘中心孔为φ13mm，用于插放光学组件。光学组件包括：平面镜1只、双平面镜1只、漫反射镜1只、半圆柱透镜1只、直角棱镜1只、潜望镜1只、平行平板1只，螺行玻璃棒1只、凹凸面反光镜1只、双凸透镜1只、等边棱镜1只、望远镜1只、平凸透镜1只、平凹透镜1只、扩束透镜（f=15）1只、劈尖1只、起偏器1只、检偏器1只、偏振器插片座1只、1#光刻衍射片1只、光具架1只、牛顿环1只。1#光刻衍射片结构尺寸：单缝0.1mm，双缝0.1×0.1mm，三缝：0.08×0.08mm，四缝：0.06×0.12mm，光栅：0.08×0.08mm：0.04×0.08mm；圆孔：φ0.4mm；方孔：0.3×0.3mm；矩孔：0.25×0.4mm；三角孔：0.4mm。 |
| 640 | 微型物理光学观察器 | 仪器采用高亮激光器作光源，手持投影式，电源电压：DC 3V（五号干电池两节）工作电流：≤120mA，光衍射与干涉窗采用转盘式设计，转盘有圆孔、异形孔、单缝、双缝、多缝、圆屏、单丝、刀口形状，便于实验项目的切换，纵、横向靶盘方位微调装置，便于使光束对准实验的图案，标靶标纵横调节范围：≥12mm；投影距离：3-20m，外形尺寸:≥ 19cm×6cm×15cm。 |
| 641 | 双缝干涉实验仪 | 仪器由光源及照明系统、双缝座、观察系统、测量头、遮光管、遮光板等主要部件组成。光源及照系统包括灯泡、照明透镜、滤色片、单狭缝等，单缝管上设有拨杆调节机构，拨杆采用φ8mm圆钢制作，长500mm。观察系统由光屏和目镜组成。测量头包括目镜、游标尺、分划板、滑板、手轮等。目镜可以前后调焦，分划板上刻有分划线。遮光管采用内径为φ28mm，长600mm的铝管制作，另附有一根胶木接长管。遮光板采用工程塑料压制，尺寸为104×80×2mm，中心孔径为φ27.5mm，遮光板插杆长95mm，采用φ6mm圆钢制作。仪器主要技术指标：1、双缝采用真空镀铬工艺刻制在玻璃片上，双缝中心距d：一块为0.250±0.003mm，另一块为0.200±0.003mm；2、单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹（或暗条纹）不少于7条；3、双缝至光屏（即分划板）之间的距离：当遮光管不加接长管时，L1=600±2mm，当遮光管加接长管后，L2=700±2mm；4、滤色片为光学玻璃片，厚度2mm，红色滤色片的峰值波长为655±10mm，绿色滤色片的峰值波长为535±10mm；5、测量头滑块的移动范围为0～20mm，游标尺的最小读数为0.02mm；6、光源用12V，功率为15～24W的单丝灯泡或点光源灯泡；7、白色干涉零级亮条纹的中心与光轴的偏离：当L1=600时不大于2mm，当L2=700时不大于3mm；8、测定钠光（589.3mm）波长，相对误差≤3%。 |
| 642 | 牛顿环 | 物理学中用于检查光学零件表面时所出现的同心或平行的等厚干涉条纹，又称“牛顿圈”，整体由曲率半径为R的待测平凸透镜L和玻璃平板P叠装在框架F中构成。 |
| 643 | 光导纤维应用演示器 | 仪器由机座、控制面板、传声光纤束、传像光纤束、电源线等组成。机座（也兼作仪器盒）采用胶合板加铝合金构成，外形尺寸≥420*320*100mm；控制面板上设有音频发送和接受装置、声音输出端口、声音输入端口、光波输出端口、光波输入端口 扬声器等，电路原理图印制于面板上。产品主要技术指标：传声功率≥300nW；工作电源：DC6V。 |
| 644 | 光的偏振观察器 | 起偏片、检偏片 |
| 645 | 手持直视分光镜 | 产品由外筒、伸缩筒、分光棱镜、目镜系统、狭缝等组成。外筒、伸缩筒采用铝合金制作，外筒外形尺寸为≥φ19×60mm，壁厚≥1.5mm；目镜系统由镜座、镜片构成，镜座尺寸≥φ24×13mm；狭缝宽≥1.4mm，宽7mm。产品外形尺寸≥φ20×76mm。 |
| 646 | 钠的吸收光谱演示器 | 产品由钠管、钠管加热炉、防护散热罩、光源、立柱、底盘等组成。加热炉炉膛长不小于80mm，内径≥φ25mm。炉膛两端有厚度不小于2mm的耐热玻璃光窗，加热炉工作电压为AC 24V，电流约为5A；防护散热罩采用φ0.5mm厚的铝板制作，外形尺寸≥φ70×90mm；光源电压6～8V/3W，光源罩采用工程塑料制作，尺寸为φ41×76mm；立柱采用φ15mm金属杆，高度为75mm；底盘采用酚醛塑料压制，底径≥φ140mm。产品性能：钠管加热时间不超过10min，能产生波长约为589.3nm的吸收光谱线。 |
| 647 | 光电效应演示器 | 光电管 |
| 648 | 光电效应演示器 | 带光源和锌板 |
| 649 | 晶体空间点阵模型 | 食盐，金刚石，石墨，明矾，石英 |
| 650 | 高压输变电模拟演示器 | 发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户 |
| 651 | 高中物理系列1选修模块教学挂图 | 对开 铜版纸6幅 |
| 652 | 高中物理系列2选修模块教学挂图 | 对开 铜版纸12幅 |
| 653 | 高中物理系列3选修模块教学挂图 | 对开 铜版纸18幅 |
| 654 | 油酸 | 500ml |
| 655 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、绝缘胶布、导线等 |
| 656 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V |
| 657 | 传感器器材 | 各种温度传感器(双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体)、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、气体压强传感器、酒精气体传感器等 |
| 658 | 晶体和非晶体样品 | 石英晶体，食盐晶体，云母片，明矾晶体，硫酸铜晶体；玻璃，松香，蜂蜡，沥青，橡胶 |
| 659 | 学生实验纸材 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸 |
| 660 | 饮水鸟 | 物态变化 |
| 661 | 鱼洗 | 青铜制作，整台仪器采用作旧工艺。盆面直径不小于380mm，高度不低于140mm，盆沿四边有回形纹等装饰花纹，底部有龙形图案，盆面左右两边由铜制洗耳，直径不小于12mm，高度不低于55mm。 |
| 662 | 水火箭 | 配套打气筒，输气管不短于 3 m，有向上发射架，发射体有尾翼；容器承受 0.5 MPa 压强应不膨胀或者开裂，小于 0.6 MPa 时容器塞应能脱落，发射后运动方向偏离≤30° |
| 663 | 十字螺丝刀 | 1、规格：6X200mm,塑料手柄，2、旋杆长度采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。3、旋杆应经镀鉻防锈处理。。 |
| 664 | 钢手锯 | 金属锯身，橡胶手柄，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm |
| 665 | 剥线钳 | 1、规格≥150mm；2、镀铬双色JN2100塑柄，鸭嘴形 |
| 666 | 手锤 | 0.25 kg |
| 667 | 什锦锉 | 十只装金钢锉 |
| 668 | 活扳手 | 6寸，包塑柄。 |
| 669 | 手剪 | 钳工工具，剪铁皮、铜片 |
| 670 | 直角尺 | 20cm直角尺，不锈钢材料 |
| 671 | 电烙铁 | 60W，20W，橡胶线 |
| 672 | 手电钻 | 220V/50hHz Φ1mm～Φ13mm |
| 673 | 钻头 | φ1mm～φ13mm |
| 674 | 烙铁架 | 金属制 |
| 675 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm |
| 676 | 工作服 | 由白色布料制成。 |
| 677 | 护目镜 | 眼睛侧面可完全遮挡，平光镜，透光率不小于90%，防化学药品溅伤及机械性损伤 |
| 678 | 手套 | 棉纱线 |
| 679 | 高压绝缘凳 | 绝缘耐受电压不小于120kV |
| 680 | 打孔器 | 四件 |
| 681 | 打孔夹板 | 产品由导向夹板、夹板、连接杆、蝶形螺母等构成。导向夹板、夹板采用木质材料，外形尺寸不小于150×30×12mm；供打孔用的通孔孔径依次为φ3.5、φ6.5、φ8.5、φ10.5；连接杆采用M6×90mm的全丝螺杆。 |
| 682 | 打孔器刮刀 | 1． 产品由刀架、砂石条、组成。2． 刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理。砂石与刀架配合灵活，便于装拆。 |
| 683 | 手摇钻孔器 | 1.化学实验室基本工具，用于对软木塞和胶塞打孔。2.本产品由支架、手轮、螺杆、夹具、固定夹、捅杆等组成。3.支架用铸铁制造，表面要求平整，无缩孔、裂缺现象，表面烤漆。外形尺寸为≥250x105x70mm.4.手轮由高强度塑料制成，外径∅120mm.5. 螺杆用45＃钢材制成，螺杆上螺纹与支架上丝孔配合。转动时应灵活，无阻滞。钻孔过程中应无偏心现象，最大钻孔物厚度50mm。6.钻孔管用４５＃钢制造,刀口经淬火处理，硬度为ＨＲＣ35- 45，钻头有效长度为50mm±。四支钻头的外径、内径分别为外径：6 mm±0.1 mm，8 mm±0.1 mm， 10mm±0.1 mm ，。内径:4.5 mm±0.1 mm，6.5 mm±0.1 mm，8.5 mm±0.1 mm，7.夹具有效夹持范围0-40mm.8.固定夹采用45号钢制作，可夹紧厚度5-40mm，深不小于40mm,夹端设压碗。 |
| 684 | 电动钻孔器 | 电动式，配置无极调速。主要技术参数：1.额定电压：220V。2.额定电流：0.55A。3.额定功率：100W。4.钻头直径：∅0.6-∅7mm。5.钻削行程：32mm.6.工作台台面：≥168x168mm。7.高度≥100mm。 |
| 685 | 电动钻孔器 | 普通电动钻孔器 |
| 686 | 仪器车 | 不锈钢制，规格：≥660mm×440mm×900车功能。仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动 |
| 687 | 电动离心机 | 产品由主机、控制面板、电机、定时器、离心管架、离心管、电源线等组成。仪器主机机壳采用高强度工程塑料制作，上盖为透明可视内部离心管的沉淀情况，采用旋转离心力使溶液中物质分层分离该仪器采用无级调速和自动调节平衡装置，具有运转平稳、体积小、造型美观、噪音低、温升低、使用效率高以及适用性广等优点。特制铝合金离心转盘，仪器可同时放置10ml离心管6只，每只离心管配有保护套,确保离心管不易损坏,采用无级调速，最高转速：不小于4000r/min；最大相对离心力：1435xg,定时范围：0～5min,使用电源：AC 220V±10%、50Hz。噪声：≤60dB。 |
| 688 | 离心沉淀器 | 手摇式 |
| 689 | 离心沉淀器 | 全铸铁制成 |
| 690 | 磁力加热搅拌器 | 产品由主机、搅拌子、立杆等组成。主机外形尺寸≥200×135×125mm，镀铬盘直径≥φ120mm，搅拌子尺寸≥φ7×22mm；立杆采用≥φ8mm圆钢制作，长度为≥230mm，表面镀铬。产品主要性能指标：使用电源：220V±5% 50Hz ；电机功率：25W；加热功率：150W；无级调速：0～2000转/分。 |
| 691 | 金属酒精灯 | 不锈钢制，容积不小于125ml。 |
| 692 | 酒精喷灯 | 铜制坐式,由壶体、预燃盘、壶嘴、喷管、火苗调节杆、通针等部分组成。 |
| 693 | 电加热器 | 适用于化学实验过程中加热之用。功率：密封式，额定功率不小于800W。 |
| 694 | 蒸馏水器 | 不小于3L |
| 695 | 蒸馏水器 | 仪器主要由蒸发锅、冷凝器、电器配置三大部分组成。不锈钢薄板滚压，延伸，焊接成形，出水量不小于每小时5L |
| 696 | 列管式烘干器 | 产品由外壳、13支通风管、电源线、发热器、风扇等组成，外形尺寸≥290×250×360mm。仪器外壳采用工程塑料制作，内部设有过热恒温保护装置，通风管采用外径≥12mm的金属管制作，管壁厚不小于2mm，长度185mm，每支通风管上均布10个直径为φ5mm的通气孔。仪器工作电压：AC220V/50HZ；仪器电机功率：15W；发热功率：250W±20%。 |
| 697 | 烘干箱 | 1.电源电压：AC220±10%（50Hz） 2.控温范围：室温～120℃ 3.显示精度0.1℃(＞100℃显示精度为1℃) 4.温度波动性：≤±1℃ 5.二次温差：≤8℃ 6.容积: ≥80L 7.设有玻璃观察窗，便于观察，PID智能数显控温。 8.产品应符合JB/T 20111-2008《烘干箱》的有关规定。 |
| 698 | 电冰箱 | ≥150L |
| 699 | 水浴锅 | 铜制 |
| 700 | 保温漏斗 | 铜制 |
| 701 | 注射器 | 100mL |
| 702 | 注射器 | 50mL，塑料 |
| 703 | 注射器 | 5mL，塑料 |
| 704 | 塑料洗瓶 | 产品容积为250ml，主要由瓶体、吸管、瓶盖、喷嘴等组成。 |
| 705 | 试剂瓶托盘 | 1、托盘整体采用硬质塑料制成，稳定性好,防止化学药品的腐蚀.2、托盘外径尺寸：≥370mm*270mm*45mm，内径≥320*220*40mm。 |
| 706 | 实验用品提篮 | 木制带抽屉，可固定试管、试剂瓶 |
| 707 | 实验用品提篮 | 产品为塑料制作，提篮尺寸：≥430*295*115mm，提篮中间带有手柄，手柄长度为≥145mm,高≥90mm,提篮中间隔开，两边净尺寸为≥405*120*110mm，手柄两边共有九个可以固定试管的孔，孔径为16-21mm |
| 708 | 塑料水槽 | 1． 长方形透明水槽里口尺寸：≥250×180×100mm，壁厚≥2mm，上下梯度≤3mm，四周圆角≤R5mm。槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤2mm。 2． 水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。 3． 符合JY53-80《塑料水槽技术条件》的有关规定。 4． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 709 | 碘升华凝华管 | 该仪器是作中学化学了解碘升华的原理与现象的实验用。结构：用硬质玻璃经过部分抽空，内盛有固态碘，两端密封不漏气。参数：该仪器为T形玻璃制品。上端为≥φ25mm，长≥65mm的两头密封的玻璃管，中间接一板≥φ6mm，长≥90mm空心玻璃管。接点应是空心，密封不漏气，管内盛有适量的固体碘，约0.5mg，要求玻璃材料耐高温，以免做实验时破裂。 |
| 710 | 聚光小手电筒 | LED，铝制外壳，配5号电池。 |
| 711 | 万能夹 | 1． 产品由夹杆、夹头组成。夹口为张紧螺丝张口，双向紧固。 2． 夹持范围为φ5～50mm。 3． 夹持质量不小于1Kg。 4． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 712 | 三脚架 | 铁环由铁制成，内径74mm，外径90mm,架体高度不小于145mm。撑脚与圆环焊接牢靠、分布均匀、焊点光滑，平稳。。 |
| 713 | 泥三角 | 金属丝外套石棉筒，石棉筒长不小于55mm |
| 714 | 试管架 | 优质塑料制成，8孔8柱，外形尺寸约≥249mm×61mm×84mm。 |
| 715 | 漏斗架 | 1、漏斗架由底座、立杆和漏斗安放板等组成。2、底座（1）底座由杂木制成。（2）外型尺寸约260mm×65mm×25mm。3、立杆（1）立杆直径Φ12 mm～15mm，长270mm。（2）立杆应挺直并与底座垂直。4、漏斗安放板（1）安放板应能在立杆上自由调节高度，并在任一高度上固定，固定可靠。（2）安放板上可安放两个漏斗。5、稳定性要求:在安放板上放置两个漏斗, 使板调到立杆的最高端,整个装置应稳固可靠,不发生翻倒。 |
| 716 | 滴定台 | 1、滴定台由台板、立杆组成。2、台板由黑色花岗岩构成,外形尺寸≥300x150x12mm。3、立杆用直径Φ10mm的圆钢镀锌制成， 长度不小于550mm。 |
| 717 | 滴定夹 | 1、本仪器由塑料支架、弹簧夹手、软性塑料夹口、支杆套及柱头螺钉等组成。蝶式结构，外形尺寸为≥230 x120x50mm。2、两端能夹持20mm以下直径的滴定管，两管平行。当两管盛满液体后，不下滑 |
| 718 | 多用滴管架 | 1．由ABS塑料制成，壁厚不小于2mm .产品由上架板、中架板、下架板和两块侧板组装而成,拆装方便.尺寸：≥225mm×85mm×60mm；2.滴管架应为阶梯三层，上架板为9个∅16mm通孔，孔距20mm。3.中架板与上架板垂直对应的孔为封闭式，直径∅16mm,孔深6mm，与下架板对应的是10个∅16mm通孔.4.下架板与中架板垂直对应的孔为封闭式，直径∅16mm；另有3个∅22,5个∅10mm和长90mm,宽6.5mm的长方形孔，深都为6mm。5.上下架板之间的高度不小于lOmm。 |
| 719 | 移液管架 | 产品采用厚度10mm的塑料ABS注塑而成。由两块对称的侧面档，两条横档条组成。侧档板底部尺寸≥95MM，顶部≥20MM，高≥26MM。同时搁置8支移液器。 |
| 720 | 比色管架 | 6孔 |
| 721 | 组合式支架 | 产品由支座2个、滑道2根、滑块6个、金属杆3根、调整支架2个、万向夹1个、烧瓶夹1个、铁环1个、托盘1个、托盘支杆1根、吊钩4个、绝缘杆2杆、定滑轮1个组成。支座为塑料制造，外形尺寸280x90x50mm。滑道为铝合金制作长度不小于800mm。金属杆直径不小于12mm，长杆长度840mm，短杆500mm。调整支架可增加仪器的稳定性。根据实验要求可完成竖直、水平两种安装。 |
| 722 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 |
| 723 | 托盘天平 | 演示用，产品应为非封闭等臂杠杆、双盘式托盘天平，整机以金属件制作。有标尺游码装置，最大称量：500g，分度值：1g，标尺称量范围：0～10g，秤盘直径：Φ120mm。结构：杠杆为钢材制成，刀子碳素钢制成，标尺应光洁平直，刻线清晰，分度牌刻线均匀。游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微抨击时，游码不得移位。 |
| 724 | 托盘天平 | 1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。 2、刀子：钢制成。3、最大称量为：100g ,标尺称量为:0-5g,分度值e=d：0.2g,秤盘直径：85mm。4、规格：180mm×75mm×135mm 。5、标尺光洁平直，连接部位固紧，分度线均匀， 游码起点对准零线，移动时松紧适宜。 |
| 725 | 电子天平 | 200g，0.0001g |
| 726 | 电子天平 | 200g，0.001g |
| 727 | 电子天平 | 400g，0.1g |
| 728 | 电子天平 | 100g，0.1g |
| 729 | 电子停表 | 分度值 0.1 s，一等 |
| 730 | 温度计 | 水银，0℃～360℃ |
| 731 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ |
| 732 | 数字测温计 | 技术性能1.测量范围-55～+127℃2.测量误差：±0.5℃。3.显示：4位0.8″LED超高亮数码管。4.传感方式：直接接触。5.电源电压：AC220V±10%,50Hz。6.消耗功率：＜2W。 |
| 733 | 灵敏电流计 | 1、本产品主要有表壳和表头组成，表壳上装有三个接线柱，每个接线柱下分别有“-”“Go”“G1”三种接线标志,2、电表结构为磁电式，由永久磁钢。极靴、软铁芯组成。3、本产品适用于环境温度0℃-40℃，相对温度≤85%的条件下工作。4、测量范围：-300uA~0~300uA。5、偏差≤5%。6、外形尺寸：133mm*97mm*100mm。7、电流计压降Go为30±3mV G1为750±75mV。8、使用前应将指针调到零位。 |
| 734 | 多用电表 | 1、不低于2.5级 2、指针灵活，测量准确，表面清晰，分格均匀 3、配测笔一套。可测量范围：交流电压：0-10-50-250-500V，直流电压：0-2.5-10-50-250-500V 直流电流：0-50μA-1-10-100-500mA电阻：0-2KΩ-20KΩ-200KΩ-2MΩ-20MΩ音频电平：-10~5±22db |
| 735 | 演示电流电压表 | 2.5级 |
| 736 | 密度计 | 密度＜1 g/cm3 |
| 737 | 原电池实验器 | 1、原电池实验器由电解槽、极板、极板夹、接线装置等组成。2、电解槽：电解槽由透明塑料制成，容器尺寸为≥80*50*75mm，壁厚不小于2mm；电解槽成型良好，不应出现漏液和裂纹；电解槽上盖应有加液孔装置。3、极板：极板由铜板1块，铁板1块，铝板1块构成；铜板厚度为0.8mm，纯度不低于99%；铁板厚度为0.8mm，铝板厚度为0.8mm。所有极板基本尺寸为55mm×23mm；极板表面应平整，边缘应平直、无毛刺。4、极板夹用铜板制成，应弹性强，能将极板夹紧。5、接线装置的金属件应为铜质。 |
| 738 | 贮气装置 | 1、产品为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。2、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。3、贮气装置外形尺寸直径≥160mm,高≥200mm。表面标有刻度线，最小刻度200ml，容量3000ml。4、各焊接部位应焊接牢固、密封、无漏气现象。5、塑料产品选用透明聚苯乙烯666D全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 739 | 高中微型化学实验箱 | 含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验可省90% |
| 740 | 溶液导电演示器 | 产品由底座、面板、电流表、贮液槽（五个）、电极（五对采用碳电极）、转换开关、可变电阻等组成。电流表应为线性度盘，满度值10mA,准确度等级2.5，面板不小于100mm×80mm,配有转换开关，可以外接演示电表，贮液槽为透明耐酸碱的材料制作，盖能方便的取下和盖上，各贮液槽的盛液面刻有标志线，仪器设有转换开关为单刀七掷开关，有校准档配有电位器调节，仪器工作电源为内置4节1号干电池供电，工作电压直流6V，产品放在倾斜10度的面上不应倾倒。。 7.符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 741 | 微型溶液导电实验器 | 产品由面板、电流表、电池盒、可变电阻、电极、微型容器等组成，电流表满度值10mA,准确度等级2.5，可变电阻电位器560Ω，电极为不锈钢电极，直径3mm±0.5mm,间距8mm±1mm,长50mm±5mm,直形电极，微型容器应5个，尺寸为≥Φ20mm±1mm,深20mm±1mm，容器外应有液面标志线，仪器工作电源为直流3V,产品放在倾斜10度的面上不应倾倒。符合JY0001-2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。。 |
| 742 | 中和热测定仪 | 产品主要由外筒，隔热套、内筒、垫盖、上盖、搅拌棒等组成。外筒采用ABS工程塑料制作，尺寸≥φ100×100mm；隔热套采用高密度泡沫成型；内筒采用玻璃材料制作，内径尺寸≥φ60×70mm；垫盖采用塑料加工，与外筒、内筒贴合紧密；上盖采用透明塑料加工而成，设有插放搅拌棒和温度计的孔；搅拌棒采用直径5mm的玻璃棒制作。 |
| 743 | 化学实验废水处理装置 | ★规格：20L，带轮可移动。 1.可处理的污染物 ▪酸、碱 ▪银、镉、铜、镍、锰、铅、锌等重金属离子（处理前各种离子浓度均小于500毫克/升）。 ▪六价铬的化合物（需要做前期处理）。 ▪汞的化合物 （需要做前期处理）。 ▪有机磷化合物、砷化物、BOD、COD等部分除去（以上物质经本装置处理后可达到GB8978标准规定）。 2.处理方式：采用中和法、沉淀法、吸附法、离子交换法处理。 3. 处理能力：单次处理的废液总量最多为20L；带分级过滤器，配备循环泵可循环处理废液。测量范围为0~14，分辨率为0.01。 4.额定工作电压功率V,Hz：AC 220V 120W 50HZ 5.搅拌机额定功率W：5W 电机符合GB18211标准规定，外6.设防护罩、调速范围为（0-200）转/分。 7.主机尺寸（mm）：≥970mm（长）×460mm(宽）×1160mm(高） 8.主机重量：≥51kg 9.主要部件：反应箱、双搅拌机、过滤箱、蓄水箱、分级过滤桶、循环泵及控制部分组成。 10.主要材质：箱体采用PVC板制作（PVC板符合GB/T135-1992标准规定），紧固件采用不锈钢材料制作。 11.棒型PH计：测量范围（1.0-14.0），测量精度为0.02。 12.试剂瓶：有效容积500ml，瓶口有刻度线，有良好的气密性。 13.外框架为10mm厚灰色pvc塑料板。采用塑料焊接和不锈钢件连接组成。中间箱体为5mm和6mm透明pvc板焊接而成。底座采用40*60钢管焊接并静电喷塑。材质均耐酸碱腐蚀。提供产品图片、提供检测报告复印件加盖公章。 |
| 744 | 气体实验微型装置 | 产品由单独包装，内附珍珠棉，产品尺寸≥250*240*70MM。由微型气体发生仪，微型气体发生及性质实验仪，混合气体发生仪，微型集气瓶，微型酒精灯，带直角的弯导管的橡皮塞，三通导气玻璃管，玻璃直导管，橡皮塞，胶头滴管，洗耳球，试管刷，止水夹，小药匙，小烧杯，乳胶管，棉花组成。以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL。 |
| 745 | 氢燃料电池实验器 | 产品为卧式,有水电解装置一个、质子交换膜电极一个，膜电极不小于25mm×25mm，带电流，电压表各一个，电流表量程0-50mA,电压表量程0-3V,负载连接一套带风叶的电机，电机启动电压不大于2V,启动电流不大于30mA。 |
| 746 | 电解槽演示器 | 离子交换膜 |
| 747 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂 |
| 748 | 电泳演示器 | 适用于中学化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因，由底座电源装置，带刻度的U形管、电极插座和开关等组成。 |
| 749 | 丁达尔现象实验器 | 仪器盒体及方形试管组成，盒体包括光源及暗室两大部分组成。光源由电池盒（内装二节5号电池）、按钮开关及1.5V-2.2V集光电珠组成，附按钮式光束上下调节装置。盒体采用工程塑料制作，暗室内空尺寸不小于76mm×66mm×50mm；方形透明试管共三只，试管外形尺寸为≥21mm×17mm×65mm，试管采用透明性好的“372”材料制作，试管塞采用橡胶材料制作。产品的观察口在盒体正前方。仪器外形尺寸约98mm×70mm×67mm。 |
| 750 | 二氧化氮球 | 双球，内封NO2和N2O4 |
| 751 | 渗析实验器 | 直径50mm的塑料桶、半透膜、不锈钢提手等组成。 |
| 752 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W |
| 753 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应 |
| 754 | 化学实验演示平台 | 带摄像头、试 管、试管支 架、软件等组 手提式铝合金实验箱 符合国家/行业相关标准，适合教学要求。 |
| 755 | 炼铁高炉模型 | 1. 模型为炼铁高炉纵切式展示。 2. 模型用无毒、结实耐用的材质制成，高度≥50cm。 3. 仪器的性能、安全及外观的一般要求应分别符JY0001标准的第4、5、7章的有关要求。4. 其他要求应符合JY0001标准第9章的要求。 |
| 756 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm |
| 757 | 分子结构模型 | 分组用 |
| 758 | 金刚石结构模型 | 球直径不小于30mm |
| 759 | 石墨结构模型 | 球直径不小于30mm |
| 760 | 碳-60结构模型 | 球直径不小于30mm |
| 761 | 氯化钠晶体结构模型 | 球直径不小于30mm |
| 762 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 |
| 763 | 氯化铯晶体结构模型 | 球直径不小于30mm |
| 764 | 二氧化碳晶体结构模型 | 球直径不小于25mm |
| 765 | 二氧化硅晶体结构模型 | 球直径不小于25mm |
| 766 | 金属晶体结构模型 | 球直径不小于30mm |
| 767 | 电子云杂化轨道模型 | S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz模型 |
| 768 | 气体摩尔体积模型 | 产品由一个≥282×282×282mm的大正方体和一个≥100×100×100mm的小正方体组成。大正方体采用厚度不小于1.5mm的有机玻璃板制作，小正方体采用工程塑料制作，壁厚不小于2mm。 |
| 769 | 沸腾焙烧炉模型 | 剖面式，演示用，高度不小于500mm，标明部分结构。 |
| 770 | 硫酸接触室模型 | 剖面式，演示用，高度不小于500mm，标明部分结构。 |
| 771 | 氨合成塔模型 | 剖面式，演示用，高度不小于680mm，标明部分结构。 |
| 772 | 炼钢转炉模型 | 剖面式，演示用，高度不小于570mm，标明部分结构。 |
| 773 | 金属矿物、金属及合金标本 | 塑料盒，≥195x135x33mm,盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，金属矿物为磁铁矿、黄铜矿、铝土矿、锡石，金属为铜、铁、铝、锡，合金为黄铜、生铁、铝合金、焊锡。 |
| 774 | 原油常见馏分标本 | 塑料盒，≥195x135x33mm,盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为原油、溶剂油、汽油、航空煤油、柴油、润滑油、石蜡、沥青等。 |
| 775 | 合成有机高分子材料标本 | 塑料盒，≥195x135x33mm,盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为塑料类：ABS、聚丙烯、聚苯乙烯；橡胶类：丁苯、天然橡胶、合成橡胶、三元乙丙；合成纤维类：锦纶、腈纶、丙纶、氯纶等。 |
| 776 | 新型无机非金属材料标本 | 塑料盒，≥195x135x33mm,盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本包含有人造牙、氧化铝陶瓷、绝缘陶瓷、光导纤维等。 |
| 777 | 复合材料标本 | 不少于5种 |
| 778 | 高中化学1教学挂图 | 对开 铜版纸 22幅 |
| 779 | 高中化学2教学挂图 | 对开 铜版纸 23幅 |
| 780 | 高中化学与生活教学挂图 | 对开 铜版纸 3幅 |
| 781 | 高中化学与技术教学挂图 | 对开 铜版纸 3幅 |
| 782 | 高中物质结构与性质教学挂图 | 对开 铜版纸 4幅 |
| 783 | 高中化学反应原理教学挂图 | 对开 铜版纸 4幅 |
| 784 | 高中有机化学基础教学挂图 | 对开 铜版纸 4幅 |
| 785 | 高中实验化学教学挂图 | 对开 铜版纸 4幅 |
| 786 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴 |
| 787 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，不带轴 |
| 788 | 化学实验室安全守则 | 对开，铜版纸 1幅，不带镜框 |
| 789 | 化学实验操作规范和安全要求 | 对开，铜版纸，2幅 |
| 790 | 简明化学发展史挂图 | 对开，铜版纸，2幅 |
| 791 | 中学化学投影拼板 | 满足新课程标准要求,中学化学投影拼板 |
| 792 | 化学实验操作规范和安全投影片 | 2片 17*24cm |
| 793 | 简明化学发展史投影片 | 2片 17*24cm |
| 794 | 高中化学教学光盘 | CD-ROM |
| 795 | 高中化学多媒体教学软件 | CD-ROM |
| 796 | 分子立体结构模型绘制软件 | CD-ROM |
| 797 | 化学药品管理软件 | CD-ROM |
| 798 | 量筒 | 100mL |
| 799 | 量筒 | 500mL |
| 800 | 量筒 | 1000mL |
| 801 | 量筒 | 10mL |
| 802 | 量筒 | 50mL |
| 803 | 量筒 | 25mL |
| 804 | 量杯 | 250mL |
| 805 | 容量瓶 | 1000mL |
| 806 | 容量瓶 | 50mL |
| 807 | 容量瓶 | 250mL |
| 808 | 容量瓶 | 500mL |
| 809 | 容量瓶 | 100mL |
| 810 | 滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，50mL |
| 811 | 滴定管 | 碱式，25mL |
| 812 | 滴定管 | 碱式，50mL |
| 813 | 滴定管 | 酸式，25mL |
| 814 | 滴定管 | 酸式，50mL |
| 815 | 移液管 | 2mL |
| 816 | 移液管 | 5mL |
| 817 | 移液管 | 25mL |
| 818 | 移液管 | 1mL |
| 819 | 试管 | φ32mm×200mm，硬质 |
| 820 | 试管 | φ40mm×200mm |
| 821 | 试管 | φ18mm×180mm |
| 822 | 试管 | φ20mm×200mm |
| 823 | 试管 | φ12mm×70mm |
| 824 | 试管 | φ15mm×150mm |
| 825 | 具支试管 | φ18mm×180mm |
| 826 | 具支试管 | φ20mm×200mm |
| 827 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm |
| 828 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm |
| 829 | 燃烧管 | φ25mm×300mm |
| 830 | Y形试管 | φ20mm |
| 831 | 烧杯 | 1000mL |
| 832 | 烧杯 | 500mL |
| 833 | 烧杯 | 5mL |
| 834 | 烧杯 | 10mL |
| 835 | 烧杯 | 25mL |
| 836 | 烧杯 | 50mL |
| 837 | 烧杯 | 100mL |
| 838 | 烧杯 | 250mL |
| 839 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL |
| 840 | 烧瓶 | 圆底，短颈，厚口 250mL |
| 841 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL |
| 842 | 锥形瓶 | 100mL |
| 843 | 锥形瓶 | 250mL |
| 844 | 蒸馏烧瓶 | 250mL |
| 845 | 三口烧瓶 | 250mL |
| 846 | 酒精灯 | 250mL，单头 |
| 847 | 酒精灯 | 250mL，双头 |
| 848 | 酒精灯 | 150mL，单头 |
| 849 | 气体洗瓶 | 250mL |
| 850 | 抽滤瓶 | 500mL |
| 851 | 抽气管 | 球型抽气管 |
| 852 | 干燥器 | 160mm |
| 853 | 气体发生器 | 250mL |
| 854 | 冷凝器 | 球形，300mm |
| 855 | 冷凝器 | 直形，300mm |
| 856 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm |
| 857 | 漏斗 | 90mm |
| 858 | 漏斗 | 60mm |
| 859 | 安全漏斗 | 双球 |
| 860 | 安全漏斗 | 直形 |
| 861 | 分液漏斗 | 球形，50mL |
| 862 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm |
| 863 | T形管 | 选用钠钙玻璃制成T形，用于导管分流 |
| 864 | T形管 | φ7mm～8mm |
| 865 | Y形管 | φ7mm～8mm |
| 866 | 离心管 | 10mL |
| 867 | 干燥管 | U型，φ20mm×200mm |
| 868 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm |
| 869 | 干燥管 | 单球，150mm |
| 870 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm |
| 871 | 比色管 | 25mL |
| 872 | 活塞 | T形 |
| 873 | 活塞 | 直形 |
| 874 | 圆水槽 | φ200mm×100mm |
| 875 | 圆水槽 | φ270mm×140mm |
| 876 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm |
| 877 | 钴玻璃片 | 50*50mm |
| 878 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片 |
| 879 | 集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片 |
| 880 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片 |
| 881 | 广口瓶 | 500mL |
| 882 | 广口瓶 | 棕色，125mL |
| 883 | 广口瓶 | 棕色，250mL |
| 884 | 广口瓶 | 棕色，60mL |
| 885 | 广口瓶 | 250mL |
| 886 | 广口瓶 | 125mL |
| 887 | 广口瓶 | 60mL |
| 888 | 细口瓶 | 棕色，3000mL |
| 889 | 细口瓶 | 棕色，500mL |
| 890 | 细口瓶 | 棕色，1000mL |
| 891 | 细口瓶 | 3000mL |
| 892 | 细口瓶 | 棕色，250mL |
| 893 | 细口瓶 | 500mL |
| 894 | 细口瓶 | 1000mL |
| 895 | 细口瓶 | 60mL |
| 896 | 细口瓶 | 250mL |
| 897 | 细口瓶 | 棕色，60mL |
| 898 | 细口瓶 | 棕色，125mL |
| 899 | 下口瓶 | 5000mL |
| 900 | 滴瓶 | 棕色，30mL |
| 901 | 滴瓶 | 棕色，60mL |
| 902 | 滴瓶 | 30mL |
| 903 | 称量瓶 | φ25mm×40mm |
| 904 | 坩埚钳 | 200mm |
| 905 | 烧杯夹 | 金属制，长25厘米，开口最大20厘米 |
| 906 | 镊子 | 12.5cm |
| 907 | 试管夹 | 1. 由竹质材料制成。夹长≥100mm，手柄长度≥80mm。2.符合JY0001-2003的有关规定。 |
| 908 | 水止皮管夹 | 水止皮管夹用钢丝拧制而成，表面作镀铬处理。 |
| 909 | 螺旋皮管夹 | 1. 螺旋皮管夹用于调整夹持强的螺旋应转动顺畅，并能有效调节不同的夹持强度 2. 成型规整，表面无锈蚀。 |
| 910 | 隔热网 | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉 |
| 911 | 二连球 | 气囊弹性好，充气迅速 |
| 912 | 燃烧匙 | 1、产品由半圆面和金属丝结合制成。2、半圆面为铜材制造，直径为25mm左右。3、应符合JY0001-88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 913 | 药匙 | 1、药匙采用硬质塑料制成。2、产品应符合JY0001-88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 914 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm |
| 915 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm |
| 916 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm |
| 917 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm |
| 918 | 软胶塞 | 0号～12号 |
| 919 | 橡胶管 | 1、产品用优质天然橡胶制造。2、产品应符合国标GB1189-81《胶管外观质量》的规定。3、应符JY0001-88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 920 | 乳胶管 | 弹性：可拉伸7倍以上不变形、不断裂 |
| 921 | 洗耳球 | 60mL |
| 922 | 试管刷 | 1、产品由金属丝和绞合在其上的鬃毛制成。2、应符JY0001-88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 923 | 烧瓶刷 | 1、产品由金属丝和绞合在其上的鬃毛制成。3、应符合JY0001-88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 924 | 滴定管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 |
| 925 | 结晶皿 | 80mm |
| 926 | 表面皿 | 100mm |
| 927 | 表面皿 | 60mm |
| 928 | 研钵 | 瓷，90mm |
| 929 | 研钵 | 瓷，60mm |
| 930 | 蒸发皿 | 瓷，100mm |
| 931 | 蒸发皿 | 瓷，60mm |
| 932 | 反应板 | 至少6穴 |
| 933 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 |
| 934 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 |
| 935 | 塑料多用滴管 | 4mL |
| 936 | pH广范围试纸 | 1～14 |
| 937 | 红石蕊试纸 | 试纸 |
| 938 | 淀粉碘化钾试纸 | 试纸 |
| 939 | 亚甲基蓝 | 试纸 |
| 940 | 定性滤纸 | 试纸 |
| 941 | 高中化学实验材料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 |
| 942 | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 |
| 943 | 一字螺丝刀 | 1、规格：6X200mm,塑料手柄，2、旋杆长度采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。3、旋杆应经镀鉻防锈处理。。 |
| 944 | 十字螺丝刀 | 1、规格：6X200mm,塑料手柄，2、旋杆长度采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。3、旋杆应经镀鉻防锈处理。。 |
| 945 | 尖嘴钳 | 公称长度160mm,塑料防滑手柄。 |
| 946 | 手锤 | 0.25 kg |
| 947 | 三角锉刀 | 250MM,带手柄 |
| 948 | 剪刀 | 长≥200 mm，圆头，刀刃不锈钢材质，手柄塑料材质，带安全帽 |
| 949 | 玻璃瓶盖开启器 | 钢制 |
| 950 | 玻璃管切割器 | 夹式，带沙轮片，全钢结构 |
| 951 | 高中化学基本实验方法实验箱 | 一、规格 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：不小于35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 量筒*2、量筒*1、烧杯*2、烧杯*2、锥形瓶*1、试管*3、普通漏斗*1、分液漏斗*1、布氏漏斗*1、圆底烧瓶*1、冷凝管*1、蒸馏头*1、螺口温度计套管*1、上嘴抽滤瓶*1、蒸发皿*1、玻璃棒*2、胶头滴管*7、牛角管*1、镊子*1、两用打气筒*1、温度计*1、滤纸*8、pH试纸*1、药匙*3、瓷片*5、橡胶管*1、单孔橡胶塞*3。 三、活动项目 1.用萃取法从碘水中提取碘；2.硝酸钾粗品的提纯；3.溴的提取；4.粗盐的提纯及提纯效果的检验；5.用蒸馏法除去溶液中的氯离子。 四、附加配置及注意事项 1.需要供水，无供电需求； 2.无实验配套仪器需求； 3.自备耗材需求：1.饱和碘水；2.四氯化碳；3.硝酸钾；4.乙醇；5.蒸馏水；6.1mol/L硝酸银；7.四氯化碳溶液；8.新制氯水；9.稀盐酸；10.饱和碳酸钠溶液；11.氢氧化钠溶液；12.乙酸；13.镁试剂；14.自来水；15.稀硝酸；16.硝酸银溶液 4.药品试剂需求：根据实验从配套药品实验箱取用。 5.实验注意事项：要严格按照化学实验规则，安全使用器材和取用药品。提供检测报告复印件加盖公章。 |
| 952 | 高中化学物质的变化实验箱 | 一、规格 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：不小于35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 玻璃棒*2、胶头滴管*8、量筒*1、漏斗*1、容量瓶*1、烧杯*4、滤纸*5、三脚架*1、试管刷*1、碳棒*0.18、药匙*1、蒸馏水*120、2mm香蕉插头导线*2、2mm香蕉插头鳄鱼夹*1、3V/6V电池盒*1、电流表*1、光源电池盒*1、红色点激光*1、镊子*1。 三、活动项目 1.配制一定物质的量浓度的溶液；2.氢氧化铁胶体的配制；3.氢氧化铁胶体的性质实验；4.探究溶液中离子反应的实质及发生条件。 四、附加配置及注意事项 1.无需供水供电； 2.无实验配套仪器需求； 3.自备耗材需求：1.饱和氯化铁溶液；2.泥水；3.氢氧化钠；4.污水；5.稀盐酸。 4.药品试剂需求：根据实验从配套药品实验箱取用。 5.实验注意事项：要严格按照化学实验规则，安全使用器材和取用药品。 提供检测报告复印件加盖公章。 |
| 953 | 高中金属及金属化合物实验箱 | 一、规格 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：不小于35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 烧杯*2、集气瓶*1、试管*1、蒸发皿*1、长直角导管*1、120°玻璃弯导管*1、120°导管*2、玻璃直导管*2、单孔橡胶塞*4、玻璃棒*5、铁粉*1、植物油*1、铝箔*2、量筒*2、量筒*2、烧杯*3、试管*6、圆底烧瓶*1、移液管*1、表面皿*1、干燥管*1、万能夹*1、玻璃直导管*2、胶头滴管*8、铁架台立杆*1、镊子*1、电子秒表*1、橡皮筋*2、玻璃片*1、硅胶管*0.28、坩埚钳*1、坩埚*1、滤纸*3、脱脂棉*5、试管夹*2、药匙*5、砂纸*2、称量纸*4、木条*10、小刀*1、铝片*2、气球*2、铁丝*0.6、蓝色钴玻璃*1、小喷壶*5、硬质玻璃管*1、线香*1、石棉绒*1、镁带*8、酒精灯升降台*1、乳胶管*3、试管架*1、无孔硅胶塞*2。 三、活动项目 1.钠的性质（燃烧、与水反应）；2.铁及其化合物的性质；3.镁的性质实验；4.钠的化合物；5.铁粉与水蒸气的反应；6.铝与盐酸和氢氧化钠溶液的反应；7.过氧化钠与水反应；8.铝盐铁盐的净水作用；9.铝盐与碱的反应；10.燃烧铝箔；11.探究碳酸钠与碳酸氢钠的性质；12.金属的焰色反应；13.氢氧化铝的制备及验证；14.氢氧化铝的两性；15.铁的氢氧化物；16.探究钠、镁、铝单质的金属性强弱；17.氯化铁溶液和氢氧化钠溶液的反应；18.硫酸亚铁溶液和氢氧化钠溶液的反应；19.利用硫氰化钾检验铁离子；20.铁盐和亚铁盐的相互转化；21.硅酸钠溶液和盐酸的反应；22.探究硅酸钠的防火性 四、附加配置及注意事项 1.无需供水供电； 2.实验配套仪器需求：无实验配套仪器需求； 3.自备耗材需求：1.钠；2.水；3.CuSO4溶液；4.FeCl3溶液；5.10%NaOH溶液；6.FeSO4溶液；7.氯化亚铁溶液；8.KMnO4酸性溶液；9.KSCN溶液；10.稀硫酸 ；11.蒸馏水；12.二氧化碳气体；13.稀盐酸；14.氧化钠；15.过氧化钠；16.盛有二氧化碳的集气瓶；17.氢氧化钠溶液；18.盐酸溶液；19.过氧化钠粉末；20.浑浊的河水；21.氨水；22.一集气瓶氧气；23.氢氧化铝溶液；24.氯化铁；25.氢氧化钠；26.氯化铝溶液；27.稀盐酸溶液；28.盐酸；29.氯化铁溶液；30.氯水。31.镁带*8； 4.药品试剂需求：根据实验从配套药品实验箱取用。 5.实验注意事项：要严格按照化学实验规则，安全使用器材和取用药品。提供检测报告复印件加盖公章。 |
| 954 | 高中非金属及其化合物的性质实验箱（一） | 一、规格 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：不小于35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、主要配置及用材 大烧杯*1、单孔橡胶塞*1、单孔橡皮塞*1、具支玻璃试管*1、玻璃导管*1、单孔橡胶塞*1、短直角导管*6、分液漏斗*1、集气瓶*3、胶头滴管*3、棉球*1、镊子*1、平口试管*2、气球*1、烧杯*1、试管*1、试管夹*1、温度计*1、细线*1、橡皮筋*1、药匙*2、圆底烧瓶*1、长直角导管*4、针筒*1、注射器针头*1、湿布带*1、乳胶管*6、双孔橡胶塞*4。 三、活动项目 1.氯气的制取；2.检验溶液中氯离子的存在；3.二氧化硫的漂白性实验；4.氨气的实验室制取；5.碘升华实验。 四、附加配置及注意事项 1.无需供水供电； 2.无实验配套仪器需求； 3.自备耗材需求：1.碘固体；2.二氧化硫气体；3.矿泉水瓶；4.氯化铵晶体；5.浓盐酸；6.氢氧化钠；7.热水；8.硝酸溶液；9.硝酸银溶液；10.蒸馏水。 4.药品试剂需求：根据实验从配套药品实验箱取用。 5.实验注意事项：要严格按照化学实验规则，安全使用器材和取用药品。提供检测报告复印件加盖公章。 |
| 955 | 工作服 | 防酸碱 |
| 956 | 防护面罩 | 化学实验防护用具。材质为厚不小于２ｍｍ的有机玻璃。能防护酸、 碱、油类化学液体、金属溶液、铁屑或玻璃碎片飞溅而引起的损害，能防护辐射热所引起的灼伤。面罩呈弧形宽不小于210ｍｍ，深不小于70ｍｍ，高不小于220ｍｍ。 |
| 957 | 防毒口罩 | 化学实验防护用品。由橡胶口罩与滤毒盒组成，可防护有机物蒸气，如：苯、煤油、汽油、丙酮、甲苯、二甲苯、苯胺、硝基苯以及氯气、二氧化硫、硫化氢、一氧化碳等无机物毒气引起的损伤。 3、应符合GB2890-82《过滤式防毒面具》的有关规定。 |
| 958 | 手套 | 1． 产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm.。2． 耐酸碱 |
| 959 | 洗眼器 | 壶式，不锈钢冲洗型 |
| 960 | 洗眼器 | 塑料手柄、铜质塑料手柄、铜质 |
| 961 | 简易急救箱 | 产品所配药械如下：脱脂棉1包、脱脂纱布1包、剪刀1把、镊子1把、酒精棉球1瓶、紫药水20ml、红药水20ml、碘酒20ml、止血带、磺胺结晶1包、医用棉签1包、纸胶带1卷、绿药膏1盒、塑料注射器5ml一支、创可贴10只、医用绑带1卷。所有药械采用PP塑料箱定位放置。 |
| 962 | 实验防护屏 | 产品采用厚度不小于2mm的优质透明有机玻璃制作，由面板及两块侧板组成，面板尺寸为≥300×300mm，侧板尺寸为≥140×300mm。 |
| 963 | 易燃品储存柜 | 1.尺寸：≥1200 mm*900 mm *510 mm； 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理（提供粉末厂家SGS检验报告）。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板（提供制造易燃品毒害品储存柜钢板及PP聚丙烯板酸性盐雾测试SGS检测报告）；柜体右侧下部设置120*110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；柜体底部设高160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。 4.柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；设4个调节螺母，既可用于储存柜定位，也可作调整脚使用。 5.柜内配1个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；另配一个8mm厚PP聚丙烯托盘，可根据实际需要存放相关试剂，每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出约5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。 6.柜顶部中间开有φ160mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内，配备耐腐蚀一次成型PP法兰圈，方便耐用。柜顶风口内置轴流风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。 ★7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。（提供密封件检测报告） 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，密度≥130㎏/m³（提供相关检测报告）。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，机械锁符合公安部GA标准，机械锁防破坏及防技术开启标准达B级以上；密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。（提供符合GA标准的检测报告） ★11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.08mg.m3;苯含量不得超过0.09mg.m3,产品经第三方测试中心现场检测，甲醛及苯含量符合国家标准要求（提供检测报告）。 12.产品应符合EN 14470标准，提供检测报告。 13.配备接地装置实现完全接地。 ★14.通过耐火和防爆测试，提供检测报告。以上检查报告需提供复印件加盖公章。 |
| 964 | 毒害品储存柜 | 1.尺寸：≥1840 mm*900 mm *510 mm； 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板；柜体右侧下部设置120*110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；柜体底部设高160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。 4.柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；设4个调节螺母，既可用于储存柜定位，也可作调整脚使用。 5.柜内配3个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出约5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。 6.柜顶部中间开有φ160mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内，配备耐腐蚀一次成型PP法兰圈，方便耐用。柜顶风口内置轴流风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件；当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，密度≥130㎏/m³。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，机械锁符合公安部GA标准，机械锁防破坏及防技术开启标准达B级以上；密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.08mg.m3;苯含量不得超过0.09mg.m3。 |
| 965 | 高中化学教学挂图 | 对开 铜版纸 67幅 |

# 第四章 谈判内容、谈判过程中可能实质性变动的内容

谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容（不得变动采购文件中的其他内容）：

1、技术要求

……

2、服务要求

……

3、合同草案条款

……

……

注：采购人不同意采购文件在谈判过程中有任何变动的，直接写无，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

# 第五章 评审办法

本项目将按照采购文件第一章供应商须知中“六 谈判及评审”、“七 确定成交”及本章的规定评审。

一、评审方法

最低评标价法。

二、评审原则及程序

（一）评审原则

谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审办法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评审程序

1、资格审查

详见供应商须知22条。资格审查表详见本章附件1。

2、符合性审查

详见供应商须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1供应商须知表11.3条中要求供应商提供样品或演示的，按照供应商须知表24.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌供应商不足3家的，按照供应商须知30条第（3）款执行。

4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同供应商所报产品为同一品牌的，按如下方式处理：

本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第10条“推荐成交候选供应商的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购文件中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

5、谈判

详见供应商须知26条。

6、最后报价

详见供应商须知27条。

7、比较及评价

7.1谈判小组对通过资格审查、符合性审查的响应文件进行比较和评价。

7.2在谈判期间，对响应文件的澄清按供应商须知25条内容执行。

7.3 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在评审现场合理的时间（接到通知后 0.5 小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应作为无效响应处理。

供应商的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及最后报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

供应商的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商的书面说明进行审查评价。供应商如有下列情况的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

8、需落实的政府采购政策性规定：

8.1对于中小微企业的相关规定

8.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（采购人采购的服务有伴随货物时，供应商所投货物为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件）的，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。最后报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务最后报价的 10% （6-10%）

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，最后报价扣除 / （2-3%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

8.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其最后报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在响应文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其最后报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

（1）节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

评审时，清单中所报产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品最后报价的 3  %。

（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

8.3对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的响应产品、服务给予其最后报价 6% （6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9、响应无效

详见供应商须知28条。

10、推荐成交候选供应商的原则

详见第一章供应商须知第31条，具体的处理办法如下：

扣除后的最后报价相同时，按最后报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由谈判小组投票处理。

三、确定成交供应商

谈判小组根据全体谈判小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购人提交书面评审报告。

采购人按照评审报告确定的成交候选供应商名单按顺序确定成交供应商，或由采购人委托谈判小组按照第一章 供应商须知表34条中规定的方式确定成交供应商。

## 附件1

资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 组织机构代码证 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 税务登记证 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（如适用） | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 谈判时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 谈判时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 11 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照采购文件规定的审查期间内进行查询） | 无供应商须知 22.2.1所述的不良记录 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

## 附件2

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 1.按给定格式填写 2.响应采购文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 递交谈判保证金证明 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 报价一览表 | 1.按给定格式填写 2.响应采购文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 分项报价表 | 1.按给定格式填写，信息完整 2.响应采购文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 技术规格偏离表 | 1.按给定格式填写 2.响应采购文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 商务条款偏离表 | 1.按给定格式填写 2.响应采购文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 供应商关联单位说明 | 无供应商须知1.5所述情形 |  |  |  |
| 8 | 备份响应文件和上传评审系统中电子响应文件一致性承诺函 | 1.按给定格式填写，信息完整 2.响应采购文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 9 | 其他符合性证明材料： 货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可） 技术指标中要求提供的检测报告。 | 1.按要求提供 2.响应招标文件实质性要求 3.合法有效 |  |  |  |
| 10 | 响应报价 | 1.响应采购文件实质性要求 2.无供应商须知28.2条所述情形 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

注：1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

2、《辽宁省创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

3、响应报价格式自拟。

4、技术指标的响应程度需提供合法有效证明材料，投标人的技术参数仅做出响应而未提供证明文件的视为无效应答。（资料作假视为该投标为无效投标文件）

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

# 第六章 政府采购合同条款及格式

## 合同条款

政府采购合同条款

1.术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照报价采购文件响应文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2“政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后，需方应支付给供方的价格。

1.3“政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同响应文件中报价一览表及其附表，下同）中所约定的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4“服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5“需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。

1.6“供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的成交供应商。

1.7“检验”指需方或者需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8“验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的文件。

1.9“技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和、或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.10“保修期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.12“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.13“采购文件”指采购人或者采购代理机构发布的采购文件。

1.14“响应文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的响应文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与采购文件规定的技术指标要求及响应文件中的“技术规格偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

3.1供方按照合同约定的时间、地点交货

3.2供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证以及采购文件、响应文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。

4.合同金额

根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。

5.付款

5.1付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.验收

6.1供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。

6.2需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。

6.3大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

6.4政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

6.5需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第3.2款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

6.6货物保修期自验收书签署之日起计算。

7.知识产权及有关规定

7.1供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘密权或其他任何权利。 如因上述原因，第三方向需方提起侵权诉讼，供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失，供方同意赔付需方遭受的损失。

7.2一方对另一方提供的技术资料、样件、图纸及其他与质量、技术、经营相关信息（包括但不限于价格、数量）有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。

7.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。

7.4本合同中涉及保密和知识产权任何条款，在合同期限内及合同终止后持续有效。

8.包装要求

8.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，需方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由供方承担。

8.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.3包装费由供方承担，包装物不回收。

9.伴随服务

9.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

9.2供方还应提供下列服务：

9.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

9.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

9.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果采购文件没有特别要求，以供方在响应文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

9.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训，直至需方人员掌握全部上述技能为止。

9.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

10.质量保证期

10.1以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

10.2如果采购文件没有特别要求，以供方在响应文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.质量保证

11.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有采购文件、响应文件确定的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障，供方应向需方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。

11.2如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

11.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

12.技术服务和保修责任

12.1供方对政府采购合同货物的保修期，以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

12.2供方应按如下内容提供售后服务：

12.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按采购文件、响应文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

12.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同采购文件、响应文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

12.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

12.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按响应文件做出的承诺进行响应。

12.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

12.2.6保修期内，供方应响应时的承诺提供相关服务。

12.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的响应货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因响应货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

12.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按采购文件、响应文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

12.2.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

12.2.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

13.违约责任

13.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同约定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

13.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

13.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的保修期也应相应延长；

13.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

13.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

13.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

13.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额，如果采购文件要求成交人提交履约保证金，则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

13.3延期交货的违约责任

13.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的0.05%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

13.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。

13.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

14.不可抗力

14.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

14.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

14.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.争端的解决

15.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

15.2需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

15.3如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

15.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

16.违约终止政府采购合同

16.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

16.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

16.1.2未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

17.政府采购合同转让和分包

除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：

本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1采购文件；

20.2采购文件的更正公告、变更公告；

20.3成交供应商提交的响应文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5成交通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

## 合同格式

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称) （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件（采购文件编号）；

2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为采购文件中所列货物及相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

五、付款方式及条件

1.采购单位主管部门按采购要求统一组织验收，货到安装完毕，验收合格，采购单位签署的验收书、发票、合同等，支付合同价款百分之七十（70%）。

2.采购单位按采购要求组织验收，质保一年后，无产品质量问题，采购单位签署的验收书、企业发票、合同等，支付合同价款百分之三十（30%）。

六、交货时间和交货地点

1.交货时间：合同签订后20日内，供货安装调试完毕并验收合格。

2.交货地点：采购人指定。

七、验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。

八、违约责任

1.供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额%的违约金，逾期日的，需方有权单方面解除本协议。

2.供方交付的货物不符合约定的，供方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，供方有权单方面解除本协议。

九、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）：                             供方(公章)：

法定代表人或授权代表人(签字):             法定代表人或授权代表人(签字):

地址：                                    地址：

联系人：                                  联系人：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

邮编：                                    邮编：

日期：                                    日期：

# Text boxes

正本/副本