产品配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 数量 | 品牌 |
| 实验室冷藏箱 | BYC-50 | 1 | BIOBASE |
| 压缩机 | B60CBL | 1 | 华意 |
| 冷凝器 | 丝管式 | 1 | / |
| 蒸发器 | 板管式 | 1 | / |
| 数据接口 | USB模块 | 1 | / |
| LED灯 | T5 4W | 1 | / |