BLC-660双开门药品阴凉柜

产品介绍

- 采用高精度传感器控制、显示、报警；LED温湿度显示屏幕，便于观察。

- 微电脑控制，数字温度显示精度为1℃，箱内温度控制在8-20℃，湿度范围35%-75%，完全符合新版GSP要求。

- 高效内冷系统设计，风冷式制冷，制冷速度快，温度均匀；采用新材料密封条设计，保温性能好。

- 开机延时保护，避免同时启动造成电流过大，影响其他设备以及线路故障。

- 具有高低温报警（声音蜂鸣报警，灯光闪烁报警）功能。

- 采用高质量压缩机，环保高效制冷剂，静音高效蒸发风机，冷凝风机性能优越。

- 安全门锁设计，防止随意开启，放置贵重物品请放心。

- 内置六层可调节搁架，方便使用，内置照明灯，底部四个万向轮方便移动。

技术参数

型号：BLC-660

样式：立式双开门

温度范围：8-20℃

湿度范围：35%-75%

外部尺寸：1200*610*1970mm

容积：660L

功率：280W

脚轮：4个

制冷剂：R134a

搁架：6层*2

门锁：2把