一、产品介绍（JC-7890常规版）

气相色谱仪，是指用气体作为流动相的色谱分析仪器。主要应用于：环境保护，生物化学，食品发酵，中西药物，石油加工，有机化学，卫生检查等行业的分析与研究。土壤质量六六六和滴滴涕、有机氯农药测定。

二、产品参数  
主要技术指标：   
1、柱箱控温范围：室温5℃-400℃（以0.1℃为增量任设）。  
2、温度精度：不大于±0.1℃。  
3、温度梯度：±1℃（100℃-360℃程序升温）。  
4、升温速率：0.1℃-40℃/min（以0.1℃为增量任设）。  
5、进样口、检测器控温范围：室温+10℃-400℃。  
6、电压220V±10%，最大功率2200W。  
检测器技术指标：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测器 | 敏感度/灵敏度 | 噪音 | 漂移 | 线性 | 特点 |
| FID | Mf≤8×10 -12 g/s(苯) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥107 | 铂金点火丝、刚玉瓷喷嘴 |
| TCD | S≥3500mV.ml/mg(苯) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥105 | 进口铼钨丝、恒流供电 |
| FPD | Mp≤2×10-11g/sec(1605)  Ms≤5×10-11g/sec(噻吩) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h |  | 单火焰设计、适用于硫、磷残留分析 |
| NPD | Mf≤5×10-12g/s( 偶氮苯  Mf≤5×10-12g/s(马拉硫磷 ) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h |  | 进口铷珠、适用于磷的残留分析 |
| ECD | Mf≤1×10 -13g/ml(r-666) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥107 | Ni63放射源；适用于电负性物质的残留分析 |
| 注：外型尺寸: 660\*460\*465mm  整机重量：60 kg  输入电源：AC 200V±10%  50HZ  2KW | | | | | |

三、产品特点  
1、大屏幕中英文两种显示，画面切换简单明了，外观时尚美观。  
2、完善的智能化多维色谱系统，ARM9-32位芯片和国外原版软件，宽幅的升温速率，快速的降温系统，高稳定性的温控技术。  
3、完善的自诊断功能，可以方便的检查故障部位和故障类型。  
4、完善的温度过热保护及铂丝电阻开路、短路报警功能，保证温度不失控。  
5、可选配内置AD转换电路，直接输出数字信号。  
6、可以实现反控功能，所有参数的设置和分析控制均可在PC上完成。  
7、在有干冰或液氮的条件下，可实现负温度操作，支持-80℃至450℃的宽范围的温度控制。  
8、在180℃以内，柱箱控制精度高达±0.01℃。  
9、可同时安装二个填充柱一个毛细管柱或同时安装两付毛细管柱，  
10、可以实现双热导、双FID、或热导和氢火焰同时工作。  
11、可同时安装三个检测器和甲烷转化炉。  
12、手动进样、自动启动进样装置、自动点火等功能任选。  
13、仪器具有断气自动停电保护功能。  
14、六路控温，七阶程序升温，毛细管和填充柱汽化室独立控温，智能双后开门。  
15、仪器采用5.7英寸彩屏显示，可同时显示两路谱图；具备自动流量显示功能。  
16、可以配套使用顶空进样器、热解析仪、液体自动进样器、气体自动进样阀等外部设备。



