一、产品介绍  
卡盖式采水器又称卡盖式深水采水器、横式采水器、水平式采水器、立式采水器、击开式采水器。按照国外Niskin型采水器设计。

二、产品参数  
1、款式：水平式和垂直式两种  
2、材质：UPVC  
3、容积：2.5L、5L、10L（容积不同，价格不同）  
4、放水时间：2~8min  
5、使锤：304不锈钢制  
6、串联使用：可连击挂锤（多个采水器串联使用）

三、产品特点  
通过绳索将采水器（两端卡盖打开）放入水中，入水后水流将贯穿瓶体，待沉入指定深度后，下放使锤令卡盖关闭，封闭水样。将采水器提出水面，至此完成采样过程。适用于河流、湖泊和海洋等任意深度采样。