相关符号说明

| 序号 | 符号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 凡带“★”号的为实质性响应条款，投标人必须明确且逐一作出响应，若出现有未响应或不满足要求的，则将导致其投标无效。 |
| 2 | ▲ | 凡带“▲”号的为重要技术参数，投标人需按招标文件的有关要求提供响应证明材料，若出现有未响应或不满足要求的，将可能严重影响其技术或商务得分。 |
| 3 | ◆ | 凡带“◆”号的为主要采购标的（核心产品），投标人应在其投标报价明细表中清晰列明核心产品的”品牌、名称、规格型号、数量和单价”。 |
| 4 | √ | ①凡备注栏带“√”符号的产品，属于经政府采购管理部门同意，允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品）；②其他未带“√”符号产品均只接受本国产品投标。 |

一、采购清单一览表

| 序号 | 内容名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验室设备 | 一批 |
| 2 | 实验室配套设备 | 一批 |

二、货物清单、规格、技术参数要求及指标

| 序号 | 名称 | 技术参数要求及指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 低温冰箱 | 1.样式：立式。 2.容积：328L。 3.额定功率：180W。 4.耗电量：3.0kW.h/24h。 5.制冷方式：直冷。 6.温度范围：-10℃～-25℃。 7.内部尺寸（宽*深*高）：508*455*1393（mm）。 8.外门：1扇，内门5扇 ，脚轮4个。 | 2台 |  |
| - 2. | 超低温冰箱-40℃ | 1.样式：立式。 2.容积：328L。 3.额定功率：300W。 4.耗电量：4.0kW.h/24h。 5.制冷方式：直冷。 6.温度范围：-30℃～-40℃。 7.内部尺寸（宽*深*高）：508*455*1393（mm） 8.外门：1扇，内门5扇 ，脚轮4个。 | 1台 |  |
| - 3. | 冷冻柜 | 1.样式：卧式。 2.容积：不小于300L。 3.耗电量：0.69kW.h/24h。 4.制冷方式：直冷。 5.最低温度：-18℃。 6.外门：1扇，顶开门。 | 2台 |  |
| - 4. | 三门风冷展示柜 | 1.三门风冷展示柜。 2.温控范围：2-8度。 3.外形尺寸：1260*680*2130cm。 4.五层层架。 5.万向脚轮带刹车。 | 1台 |  |
| - 5. | 两门风冷展示柜 | 1.两门风冷展示柜。 2.温控范围：-18℃～ -20℃。 3.外形尺寸：1200*680*19800cm。 4.五层层架。 5.万向脚轮带刹车。 | 1台 |  |
| - 6. | 温度计 | 1.温度测量范围：-50℃－300℃。 2.分辨率：0.1℃ 。 3.精度：±1℃。 | 20台 |  |
| - 7. | 烘箱 | 1、温度范围：RT+5℃～300℃。 2、温度波动度：±1℃。 3、温度均匀度：≤最高工作温度±2.5%。 4、加热方式：背部加热。 5、箱内循环方式：强制对流。 6、内部尺寸（cm）：50×60×70。 | 1台 |  |
| - 8. | ◆全自动电位滴定仪 | 1.7寸彩色液晶触摸界面，显示滴定曲线和测量结果。 2.支持酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定方法。 3.自动上样，自动清洗管路，自动测出实验结果，自动记录和绘制滴定时pH-滴定体积实时变化曲线。 4.可以打印滴定曲线。 5.搅拌PWM无极调速，速度菜单选择。 6.系统高精确闭环控制。 7.进口电磁阀，PTFE耐腐蚀滴定管，大功率搅拌台，采用线圈实现磁力搅拌。 8.测量范围：±1,999 mV、0.00~14.00pH。 9.分辨率： 0.1 mV、0.01 pH。 10.基本误差：±0.03%FS，±0.01pH。 11. 滴定体积精度：0.01mL。 12. 温度补偿：标配。 13：配置要求：全自动电位滴定仪主机、复合电极、滴定杯容量250ml、mv/pH测量电极接口、参比电极接口、PT1000温度电极接口、磁力搅拌、防扩散头各一。 | 1台 |  |
| - 9. | 数显折光仪 | 1.测量范围：0.0-53%Brix。 2.分度值：0.1Brix 3.精度：±0.2Brix 。 4.样品量：≥0.3ml 5.测量时间：≈3S # 6．防水等级：IP65 7.带NFC数据传输功能，储存最近100条测试记录 8.自动温度补偿功能，无需换算温度 | 10台 |  |
| - 10. | 质构仪 | ★1.测试结果显示精度：0.01g。 2.位移精度：0.01mm。 ▲3.测试臂移动距离：350mm、分辨率：0.001mm ▲4.检测速度：0.1~35mm/s。 5.速度解析度精度：0.005mm/s。 6.测试目标模式：具有应力模式、距离模式和形变量模式三种模式可选。 7.测试方法：压缩测试、循环测试、全质构分析TPA、恒压测试、蠕变测试、松弛测试、粘性测试、剪切测试和拉伸测试等多次测试方法，也可根据客户要求编程。可对样品进行压缩、穿刺、拉伸、剪切、断裂、TPA等测试实验。 8.应用领域：食品、生鲜、果蔬、肉制品、水产品、粮油制品、功能性食品研发、糖果凝胶、保健制品、调味制品、农产品加工、宠物食品、食品包装材料及医药化工领域等。 ▲9.外置专用软件中英文随时切换，进行各类食品样品的质构分析：软件测试过程中，软件带有实时显示框，检测过程数据可以实时显示，用户直观看到检测数据的变化数据收集和实时曲线绘制的数据分析同步实时进行。 10.外置软件菜单中，多条质构曲线图叠加对比分析、方便直观，单条曲线和多条叠加曲线可通过图片格式导出；原始数据和测试数据能直接导出至excel等保存格式，可以进行制图、保存、比较等操作。 11.软件可以生成PDF报告，报告包括测试时间、测试方法、文件名、测试曲线和数据结果等，方便后期存档与查阅。 12．安全措施：数据可紧急停止、上下极限控制装置、力量感应元过载保护。 ▲13.配置要求：①质构仪主机、外置专用软件、20kg力量感应元、测试平台、1kg标准砝码、连接杆各一；②探头5套（柱形探头TA/36R 、TA/2R各一个，拉伸探头TA/TG 一个，剪切探头TA/BS一个，压盘探头TA/100一个）。③1kg标准砝码第三方校准证书。 | 1台 |  |
|  | 傅里叶近红外光谱分析仪 | 一、仪器技术参数： 1.光学技术：傅里叶变换光谱技术 2.主机光谱范围12800-3800cm-1（760-2630nm） 3.分辨率： 2cm-1（0.3nm@1250nm） ★4.系统间光谱重现性：优于0.05cm-1（0.008nm@1250nm） ★5.系统内光谱重现性：10次采集光谱标准偏差小于0.006cm-1 ★6.波数准确度：±0.03cm-1（0.005nm@1250nm） ▲7.光度线性度：符合美国药典要求，斜率1.0±0.05、截距0.0±0.05 ▲8.干涉仪：智能化动态调整迈克尔逊干涉仪，干涉仪采用每秒13万次高速动态准直技术，能够消除外界振动、温度等变化的影响以保证每次检测的高度重现性和准确性 9.积分球漫反射分析模块： ▲9.1）独立的高灵敏度InGaAs检测器 9.2）化学惰性蓝宝石窗口，窗口大小经过优化，光收集效率大于95% 9.3）配有直径4.78cm样品杯和样品杯旋转器，非常适合于分析粉末、颗粒等不均匀固体样品 10.仪器维护：长寿命卤钨灯近红外光源；光源和激光器更换可由用户自行完成，无需调整光路 11.操作软件： 11.1）直观、灵活、易用和图形化的操作界面 ▲11.2）基于Workflow的方法建立和设计：根据不同的分析任务和SOP的需要，将一系列的功能（如光谱测定、定性分类、定量检测、数据存储、生成报告、过程通讯、逻辑判断、报警、循环）按一定的逻辑结构排列组合起来，便可形成一套完整的工作流程；一台电脑上可设定的工作流程数量不限；无需编写宏程序、逻辑严密、结构清晰 11.3）操作界面：选定相应分析任务，软件即会按设定好的程序自动执行工作流程的每一个步骤；确保0误差操作 11.4）管理界面：设定不同级别技术人员权限，保证系统和数据安全 11.5）光谱自动校正功能：用于自动消除如背景材料、样品容器差别带来的影响等 11.6）实时趋势线显示，可对历史检测数据进行检索 11.7）与TQ Analyst光谱化学计量学软件和其它国际著名的Camo公司的Unscrambler、InfoMetrix公司的Pirouette和GRAMS PLS/IQ等化学计量学软件兼容 11.8）符合FDA 21CFR Part11规范要求 11.9）系统与系统间模型和方法的转移只需拷贝模型文件和工作流程文件 ▲11.10）定量算法包含有：经典最小二乘回归（CLR）、逐步多元线性回归（SMLR）、法；主成分回归（PCR）、偏最小二乘回归（PLS）及其各种改进算法如加权PLS和非线性PLS ▲11.11）定性算法包括：判别分析技术、相似度（Similarity）和距离（Distance）匹配技术、光谱库建立和检索技术、QC Compare 光谱鉴别技术和SIMCA分类技术等 11.12） 光谱预处理方法包括：Pathlength（光程）校正（MSC，SNV，峰比规一化，内标），光谱校正（一阶导数、二阶导数，Savitzky-Golay filter，Norris Derivative Filter等），基线校正（差谱、分段线性校正、样条校正），光谱标准化处理（规一化、中心化），光谱统计处理（平均光谱、方差光谱、相关光谱） 11.13） 辅助实验设计技术，通过因子实验设计或随机实验设计技术帮助用户设计标准样品集，并对已有样品集中样品的分布情况进行评估 11.14）具有完整的诊断工具如歧异数据辨识、PCA分析、纯光谱解析、内部交叉检验和外部检验、残差光谱分析等 ▲11.15）具有各种灵活的数据操作功能，兼容各种光谱数据格式如.csv、.JDX、.IRD、.NIC、.WMF、.TIF、.SPC、.IRS、.GAML、.IGM等，光谱图数据与含量或类别数据可自动对应成表导出到Excel或Text文档中. 二、仪器配置： 1.主机 2.电源线（250V，3线，10A） 3.采样模块：积分球模块：对漫反射光收集效率高于95%，无误差自动背景采集和验证，通用样品支架 4.采样附件：适合于不均匀样品分析，粉末、切片、多聚物和粒状样品，自动获取全体样品的平均光谱信息，包含三个5cm直径的开口样品杯。 5.软件：数据采集及处理分析软件（含独立化学计量学软件） 6.干燥剂 7.数据采集处理系统 三、技术服务： 1.技术文件：由生产厂家提供样本，使用及安装、调试、维修手册 2.质量及验收标准：质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准，同时按厂家标准的有关规程验收。仪器制造商授权的技术人员现场安装调试、仪器技术指标经验收合格，附验收报告。 3.技术服务：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 4.仪器制造厂在中国境内应有零备件库，应有专门负责的经验丰富的维修工程师和技术应用支持工程师。 5.保修：仪器制造厂提供一年免费保修服务。保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。 ▲四.为了更好的服务，需要提供生产厂家授权书及售后服务承诺书原件。 | 1台 | √ |
|  | 分光测色仪 | 1.照明方式：照明方式：45/0(45环形均匀照明0°接收); 符合标准CIE No.15，GB/T 3978,GB 2893,GB/T18833,ISO7724-1,ASTM， E1164,DIN5033 Teil7。 2.测量波长范围：400～700nm。 3.测定范围：L:0~100。 4. 反射率测定范围0~200%。 5.测量口径定制单一口径：MAV:Φ8mm/Φ10mm；SAV:Φ4mm/Φ5mm；SSAV:Φ2mm/Φ3mm； 6.标准附件：电源适配器、数据线、内置锂电池、说明书、品管软件（官网下载）、黑白校正盒、保护盖各一。 | 1台 |  |
|  | 果实硬度计 | 1.量程：0.4kg~30kg。 2.测量单位：牛顿/千克/磅，通过按钮可转换三种单位的数值。 3.精度：±1%。 4.输出接口：Rs 232 九孔插座 。 5.电源：充电电池 充电器（充电电压100∨～240∨）。 6.传感器结构：S型高精度传感器(内置式)。 | 15台 |  |
|  | 电子舌 | 一、功能要求： 对食品、农产品、药品、酒类等进行味觉感官指标分析。用于对不同工艺、不同加工方式的食品进行味觉的辨别、区分，以及对产品的年份、种类、产地及真假等的检测和分析。 二、性能要求 ★1.1、7根传感器阵列构成：要求惰性金属传感器， 传感器工作电极构成：铂电极，金电极，钯电极，钛电极，钨电极，银电极，传感器辅助电极构成：铂柱电极。 ▲1.2、味觉指纹评估:电子舌头检测到的所有有机和无机化合物都是基于液体的味道。通过使用基于多变量统计的特定数据处理软件，该仪器可以像人类的舌头一样，评估整体的味觉轮廓。需提供软件界面中滋味预测雷达图（Taste prediction）截图佐证（至少包含酸、甜、苦、咸、鲜）。 ▲1.3、差异性分析能力：可以根据样品综合味觉对相似的样品进行差异性分析，包括组间整体是否存在显著性及组间两两之间是否存在显著性差异，分析结果中需直接提供P值及Sig表征进行显著性检验，需提供软件界面截图佐证。 ▲1.4、定量分析能力:可以根据酸味、甜味、苦味、咸味和鲜味的强度检测同时对相似的样品进行排序。同时可拓展建立其他滋味库，例如分析涩味等其他味觉。 ★1.5、定性分析能力:可通过BP神经网络算法等对样品分类属性进行判定，需提供软件界面截图。 1.6、常规10种基本味物质区分的差别阈值：柠檬酸、酒石酸、AK糖、氯化钠、氯化钾和谷氨酸钠溶液差别阈值为0.2mM（浓度为2mM）；硫酸奎宁差别阈值为0.2mM（浓度为lmM）；蔗糖溶液差别阈值为0.03M（浓度为0.01M）；咖啡因溶液差别阈值为0.06M（浓度为0.02M）；甘氨酸差别阈值为0.11M（浓度为0.1M）。 1.7、应用领域：适用于各类液体、固体及半固体样品。在酒类、饮料、茶叶、水产品、畜产品、禽蛋肉制品、蜂产品、食用油、粮食、果蔬及加工品、乳制品、调味品及发酵食品、各种汤料、中草药、香精香料、保健食品等食品的品质和质量控制，真假辨别，货架期和新鲜度评价，原产地保护，不同品牌、不同品种和不同加工方法样品的区分辨别，样品感官属性的定性和定量分析等方面得到了充分的应用。 2、软件功能 2.1、软件全自动控制主机工作全过程，设置进样顺序、进样编号、清洗设置、分析等. 2.2、含有强大的数据分析功能，可以直接获得滋味预测雷达图（Taste prediction），并具有完整智能模式识别以及分析系统，包括完整智能模式识别以及分析系统，包括ANOVA、 PCA、DFA、LDA、TSNE，PLS、ANOVA，ISOMAP，LDA-SVM，LE，LLE， BP，SVM，KNN，LDA-BP，KMEANS 等多种方法，软件终身免费升级，需提供软件界面截图。 3、技术要求 3.1、传感器参比电极构成：铂柱电极和Ag/AgCl电极。 3.2、信号采集：大幅弛豫脉冲信号，从+1V至－1V，0.2V/次。 ★3.3、脉冲频段：1Hz,10 Hz.100 Hz。 3.4、脉冲时间间隔：0.001S. 3.5、数据放大倍数：106。 3.6、信号激发采集系统：采样率≧1kb/s。 3.7、扫描灵敏度: 10-6M(M代表摩尔浓度)。 ▲3.8、传感器适用范围：食品、饮料、酒精类产品（包括无需稀释的高度白酒）、调味品类，肉品，油脂，酱油，烟草溶液等等。 3.9、硬件要求：传感器性能稳定，重现性好，工业生产白酒，饮料等品质稳定的样品重复性大于99%，传感器使用使用寿命六年以上，检测头清洗时间2－3min,0V稳定2.6S，1.2V稳定2.6S,-1.2V稳定2.6S,提高样品检测稳定性。 三、标准配置： 1、电子舌主机系统1台； 2、传感器阵列一套（含7个专用工作电极－铂电极，金电极，钯电极，钛电极，钨电极，银电极，铂柱电极，1个参比电极(Ag/AgCl电极）； 3、自动进样器1台，30位样品自动进样器； 4、数据采集及智能分析软件一套。中英文界面； 5、USB数据线1根； 6、工作站：I5处理器，内存16G，1T硬盘，22寸显示器； 7、样品杯：测试样品杯不低于两套； 8、操作手册1本。 ▲四、为了更好的服务，需要提供生产厂家授权书及售后服务承诺书原件。 | 1台 | √ |
|  | 核磁共振成像分析仪 | - 一.功能要求： 1.快速：数分钟内即可完成单个样品测试（与样品性质有关）； - 2.无损：样品无需前处理，且测试中不被破坏； 3、适用性：适用广，对样品形态、颜色均无要求，固态、液态、粉末状均可。 - 4、操作使用：成像采用自动寻优参数，三步即可完成一次成像，且可二维任意角度、多层面扫描，实现不同需求； 5、维护简单：体积小，对环境无特殊要求，维护管理简单、成本低，无附加耗材（玻璃试管除外）；外机带有滚轮，移动方便， 可网络远程指导和设备维护。 二.技术性能参数要求： 1、仪器工作条件: （1）电源：220V、50Hz，零线与地线小于5V，无其他特殊水电气要求。 （2）环境温度：22-28℃。 （3）相对湿度：30-70%。 2 主要技术参数: （1）磁体类型：永磁体；磁场强度：0.3±0.03T； （2）磁场均匀度：≤20ppm(Ø15球体)； （3）磁场稳定性：≤300Hz/Hour； （4）磁体温度：非线性精准恒温控制，25~35℃范围内可调； （5）频率源：1~30MHz； （6）频率控制精度：0.1Hz； （7）脉冲精度：10ns； （8）采样速率：50MHz； （9）相位控制精度：优于0.01°； （10）时序分辨率：20ns； （11）频率分辨率：0.0000007Hz； （12）最大采样带宽：2000kHz； （13）射频发射功率：300W ▲（14）成像梯度：X、Y、Z三个方向梯度功放的梯度强度峰值≥2.5 Gauss/cm(需提供佐证材料)； （15）探头线圈：≥60mm； ▲（16）成像质量：图像信噪比大于等于20db，图像畸变小于等于5%，图像均匀性大于等于70%(需提供佐证材料)； ★（17）核磁共振成像软件：采用了多项新的图像处理技术，并且软件参数开放，序列包含SE、IR、HSE、SE3D、HSE3D、Spiral等多个脉冲序列，实现等任意角度、多层面同时扫描，参数显示且可调；也可三步完成成像，可满足用户对于核磁成像的不同需求（需提供软件截图佐证材料）； （18）核磁共振分析应用软件，具备Fid，SE，CPMG和IR等多个硬脉冲序列，可实现单组分反演、双组分反演、三组分反演、多组分反演等,满足不同需求的测试等多种分析序列； （19）多项操作自动化，可自动寻找中心频率、自动确定所需要的90°和180°射频脉宽，自动保存数据； （20）预留了多路控制通道，使软件的升级更加简单； （21）多窗口显示；窗宽窗位预设（FOV）显示且可调节； ★（22）核磁共振图像处理软件：具备图像伪彩、滤波降噪、像素点提取、荔枝果核尺寸标尺、三维重建等功能（需提供软件截图佐证材料）； # ▲（23）核磁共振颗粒表面弛豫特性分析软件，具备悬浮液体系颗粒比表面积、颗粒与介质之间亲和性评价等功能，要求提供核磁共振应用分析及颗粒表面弛豫特性分析软件著作权证明文件； 3、功能与应用 （1）食品加工过程中内部水分的MRI成像与水分扩散、迁移研究； （2）食品中水分的分布与水分的流动性（结合水、束缚水、自由水）； （3）物料干燥及复水过程水分迁移研究； (4)食品冷冻、冷藏过程水分迁移研究； (5)食品的保鲜、贮藏、品质及货架期研究； (6)蛋白变性过程监测； (7)物料油水含量测定； (8)食品制法、配方及货架期研究； (9)质子密度加权成像、T2加权成像、T1加权成像； 4、附件及配件 (1)60mm水膜1套； (2)60mm核磁共振载床1套； (3)软件安装盘1套 (4)核磁共振专用工具箱1套 (5)USB分线器1个 (6)信号线1根 (7)保险丝：10A（20只）； (8)22寸显示终端1套 (9)有线鼠标、键盘1套 5 、技术支持以及售后服务 (1)一年免费质保，提供终生免费的软件升级服务（不涉及硬件变更，且系统支持），终身有偿服务 (2)供货期：合同签订起30个工作日 (3)提供2次免费产品技术培训：1次工厂培训（限1-2人），对其进行为期一周的操作使用培训。1次上门现场培训，对设备具体操作、使用人员，免费进行2-3天的技术深化培训。 | 1台 |  |
|  | 天平① | 1单体精密质量传感器，天平自动内部校正， 2.量程(g)：220/320； 3.可读性(mg)：0.1/0.5； 4.重复性(mg)：± 0.1/± 0.5； 5.线性误差(mg)：± 0.2/± 1， 6.四级以上防震滤波可调功能，下挂钩称重装置，满足轻量大体积称重要求，LCD大界面VATN显示 7.称重稳定时间3级可调，内嵌实时动态温度补偿，实时修正温度变化对称量结果的影响， 8.具有克、克拉、英磅等20多种单位转换功能，并可锁定和屏敝， 9.RS232通讯接口连接外围设备，多台天平联网同时连接电脑及打印机， | 2台 |  |
|  | 天平② | 1.量程/精度：620g。 2.重复性(mg)：±2。 3.线性误差(mg)：±3。 4.称盘尺寸(mm)：Φ120。 # 5.天平自动内部校正。 | 2台 |  |
|  | 天平③ | 1.量程(g)：3000g。 2.可读性(g):0.5。 3.重复性(g): 0.5。 4.线性误差(g): ±1。 5.称盘尺寸(mm): 245×180。 | 2台 |  |
|  | 天平④ | 1.量程(g)：6000g。 2.可读性(g): 1。 3.重复性(g): 1。 4.线性误差(g): ±2。 5.称盘尺寸(mm): 245×180。 | 4台 |  |
|  | 便携顶空分析仪 | 1,用途：用于检测包装袋或容器内顶空气体中的氧气和二氧化碳浓度； 2,测试范围：0-55%（氧气），0-100%（二氧化碳）； 3、采用固态陶瓷传感器测试氧气浓度，氧气读数分辨率：0.1%； 4、氧气检测精度：±0.1%； 5、采用红外单光束传感器测试二氧化碳浓度，二氧化碳读数分辨率：0.1%； 6、二氧化碳检测精度：±2%（绝对值）； 7、常规取样量：5ml； 8、分析时间：<10秒； 9、取样方式：针头穿刺取样，设备配内置采样泵，自动采集气体； 10、仪器应采用不小于3.5英寸的彩色液晶触摸显示屏，可输入测试方案和配置，如记录操作员信息和产品批次号等； 11、仪器应不重于1Kg，方便携带使用。 12、配置： 12.1 主机：1台； 12.2 测试针头：10个； 12.3 过滤器10个； 12.4 密封粘垫：100片。 | 1台 | √ |
|  | 乙烯分析仪 | 一， 功能要求 专门用于农业领域的乙烯浓度检测仪器，检测的结果不会受二氧化碳气体的影响，适用于在冷库内检测乙烯浓度 。 二，技术参数要求 1.仪器体积小巧，便于携带。 2.响应时间迅速（1分钟即可测出准确的乙烯浓度值）。 3.附带有吸气泵，可方便地从容器中吸取气体检测其乙烯含量。 4.仪器检测的结果不会受二氧化碳气体的影响，非常适用于在冷库内检测乙烯浓度。 5.检测对象：乙烯气体浓度。 6.量程：0-100ppm 。 7分辨率：0.1ppm 。 8.精度：±0.2ppm 。 9.电源：9V锂电池 。 10.持续使用时间：充电后一次性连续使用20小时以上 。 11.内置吸气泵。 三.配置要求： 抽气管 、过滤器（可过滤干扰气体）、取样针头。 | 1台 | √ |
|  | 胶体磨 | 1.电机采用旁置式，维护方便可靠。 2.与物料接接触部分为SUS316L优质不锈钢。 3，转齿大径（毫米）60, 4，加工量（公斤/小时）20-200； 5，乳化细度（微米）5-40, 6，转齿转数（转/分）2800。 8.电压:1.1Kw，380V 。 | 1台 |  |
|  | 高压均质机 | 1设备流量：60L/H 2最小处理量：500ml 3最高压力：70Mpa 4额定压力：60Mpa 5电源/功率： 380V 50HZ 3P/ 3KW 6.采用强制润滑和飞溅润滑相结合的系统，配备强制冷却系统 7.安全可靠、操作方便、性能稳定。 8.耗能低、运转平衡。压力稳，压力表摆幅0.5mpa 9.耐高温、零件材料许用最高温度120℃。 10采用优质不锈钢组成，符合国家食品用高压均质机卫生标准。 11.能满足酸碱1~2％，温度80-90℃ CIP清洗、拆卸方便。 12.双级均质结构，均质后脂肪＜2um。 | 1台 |  |
|  | 箱式烘干机 | 1.热泵工作电压：220V50Hz 2.输入功率：1.1KW 3.最大输入功率：1.4KW+1.0KW 4.最高出风温度：65度 5.最大除湿量：3.5L/H 6.外形尺寸：约1280X700X1860(mm)。 | 1台 |  |
|  | 超微粉碎机 | 1、工作容积：20L； 2、处理量：5-10kg/h； 3、粉碎细度：200-2000目； 4、冷却方式：水冷； 5、功率：1.5KW； 6、具有双层隔音罩； 7、具有灭菌灯； 8、具有自动照明感应灯； 9、具有电源报警灯； 10、具有脚轮和防震垫； | 1台 |  |
|  | 水分活度测量仪 | 1、工作环境：温度-10℃～50℃ 湿度0～95%RH 2、显示方式：8寸彩色液晶屏。 3、测量范围: 温度 -10～50℃，水分活度 0～1.000aw 。 4、测量精度：温度 ±0.3℃水分活度±0.010aw(@23℃±5℃)。 5、活度重复性：0.005aw 。 6.终点控制方式：自动、定时、手动（可根据测量曲线判定）。 7.测量时间：① 自动判定结束时间 ②定时：5～60分钟。 8.预约测量：可设置3个时间对样品进行自动测量。 9. 分辨率： 活度：0.0001aw 温度：0.01℃。 10. 数据处理： ①采用触摸屏（或安卓手机）直接操作仪器。 ②可以显示测量数据、曲线（可显示测量数据0.0001aw变化），并保存数据。 ③测量时自动根据设定品名保存结果数据。 ④可根据样品名称或测量时间查询数据并以Excel文件存储。 11. 测量数据可以无限量存储。 12. 校正方式：多点联合校正、单点校正。 13. 测量点数：1点。 14. 接口： USB接口。 15. 供电电压：100～230VAC 50Hz/60Hz或3V～6V直流电源。 | 1台 |  |
|  | 小型榨汁机 | 1.应用范围：实现菠萝、苹果、梨，榨桑椹、葡萄、桔子、橙，西红柿、生姜、大蒜、芹菜等蔬果的榨汁功能； 2.旋钮开关，方便易操作； 3.底座采用橡胶吸盘，稳定性更好，榨汁同时不会移动位置； 4.功率：280W； 5.配置要求：榨汁机×1、玻璃搅拌杯×1、研磨杯×1、专业绞肉杯×1、说明书/保修卡（合订)×1。 | 1台 |  |
|  | 液体速冻机 | 1.冷冻液介质为：无水乙醇，温度-50℃，每次投放≤1KG ，产品为荔枝.龙眼等果蔬,操作频率3-4次/H，每次投料后冷冻液温度温升不超过5℃； 2. 主机制冷量从10KW-180KW 冷冻液温度从-35℃~-60℃(适用不同产品冻结温度）。 3. 电源：3φ 380V 50Hz； 4.温度调节范围：-30~-50℃； 5.总配电功率8.5 KW； 6.配置要求：主机，手提篮， 防护手套各一。 | 1台 |  |
|  | 冷冻干燥机 | 1、缩机制冷，制冷迅速，冷阱温度低。 2、采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统，操作简单方便，且功能强大。 3、工业嵌入式操作系统，ARM9核心控制电路设计，32M内存128M FLASH，操作响应速度快，存储数据量大。 4、控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看，整个冻干过程清晰明了。 5、干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室，耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观，可观察冻干的全过程。 6、配置低噪音、低震动、防返油的冻干机专用真空泵，真空泵与主机同一品牌，连接采用国际标准KF快速接头，简洁可靠。 7、可存储多次冻干曲线，并用U盘提取数据到电脑，用上位机软件在电脑中浏览打印及多种选项。 8、配有充气阀，可充干燥惰性气体。 9、配置油雾过滤器，防止污染环境。 10、配置真空泵换油时间提醒，延长真空泵使用寿命。 11、空载冷阱温度：≤-56℃；空载冻干面积：0.12㎡；盘装物料：1L；真空度：≤5pa；物料盘间距：70mm；多歧管数量：8; 茄形瓶数量：8；盘装溶液（L)：1.5。 | 1台 |  |
|  | 小型单体包装机 | 1.适用于食品半自动包装（颗粒、粉剂、液体、酱料）； 2.包装速度：30-60 包/分钟； 3.制袋范围：长 10-170 mm 宽 30-140mm； 4.计量范围：1-100克； 5.设备电源：220 V/ 50 HZ 1.4KW。 | 1台 |  |
|  | 小型封口机 | 1.封口速度：≤16m/min 2.封口宽度：6—12mm 3.封口温度：0--400℃ 4.封口厚度：≤0.08m 5.输送台负重:≤8kg | 1台 |  |
|  | 真空封口机 | 1.真空室尺寸：690×630×160 mm 2.封口尺寸：600×10mm* 4条 3.包装能力：180－300次/小时 4.抽气速率：40立方米/小时 5.抽气时间：1-99秒可调 6.电 源：380 V /50 HZ（可定制220V 50HZ） 7.功率：3.3 KW | 1台 |  |
|  | 电动小型包装机 | 1.适用于食品干燥剂、脱氧剂、保鲜剂的包装； 2.三边封口； 3.制袋规格：宽度 30-80mm 长度 30-120 mm； 4.产能：40-120 小包/分钟； 5.设备功率：380 V 400W。 | 1台 |  |
|  | 吹膜机 | 1.新材料研发（保鲜膜）、材料吹膜性能测试、吹膜生产工艺参数优化； 2.适用材料：PE 、 POF 、 PVC 等； 3.螺杆直径： 20 mm 长径比：28：1 ； 4.螺杆转速：0-10 rmp 线速度：0-10m/min； 5.最高产量：5 kg/小时； 6.工作电压： 380 V 5KW。 | 1台 |  |
|  | 成像装置 | 1.有效像素：2340万。 2.传感器类型：CMOS。 3.传感器尺寸：全画幅。 4.存储介质：CF卡；SD卡。 5.曝光控制：ISO感光度。 6.可扩展至50-102400。 7.屏幕参数：3液晶屏尺寸（英寸）。 8.24-70F4L镜头。 | 1套 |  |
|  | 室内拍摄系统（架、灯、箱等） | 1.底灯采用LED无频闪灯箱，尺寸：380mm*380mm，光强度可调。 2.底灯背景颜色可更换。 3.拍摄背景采用均匀导光玻璃，确保拍摄背景光线均一和无影效果。 4.补光灯采用LED漫射光源补光灯，光强度最高可达7000lm，光强度可调。 5.所有光源开关及光强度由主机统一控制。 6.两侧补光支架：万向支架，无级可调。 7.相机固定支架采用电动阻尼导轨可自动升降，平稳无震动。 8．精确定位导轨控制模式：按键控制。 9.噪音：低于20分贝。 10.阻尼导轨三档速度升降。 11.运动模块独立支撑减震结构。 12．光源接口：12V工业接口3PIN。 13．配置要求 1）主机1台； 2）侧面光源2个； 3）高精度导轨1个； 4）电源线1根； | 1台 |  |
|  | 红外温度成像仪 | 1.温度范围：-30至650℃。热灵敏度：≤0.04℃(30℃时) 2.红外探测器类型：非致冷、微量热型探测器；SR红外超像素：640×480，波长：8μm～14 μ帧频：9 HZ；最小焦距：＜0.4 m。 3.成像参数及质量： 标配镜头视场：30˚×23˚， 长焦镜头视场：12˚×9˚（选配） 空间分辨率：1.7mrad（标准镜），0.7mrad（长焦镜） # 4.拍摄模式：具备全可见光、全红外光拍摄模式 5.对焦功能：手动调焦 6.变焦功能: 2倍、4倍数字变焦 | 1台 |  |
|  | 恒温恒湿培养箱 | 1.控温范围：5～65℃ 2.温度分辨率：0.1℃ 3.温度波动度：±1℃ 4.材质：304不锈钢 5.控湿范围:45~95%RH 6.湿度波动度：±3%RH 7.30段程控，温湿度环境模拟 8.功率：1200W 9.工作体积 ：348升 10.双层门，内置独立5mm密封钢化玻璃门 11.加湿器水箱容量：5L 12.工作方式：压缩机连续运行 13.电源：220±22V、50±0.5Hz 14．大屏幕液晶程序控制，多组数据一屏显示，操作简单易懂。 15. 显示运行流程，设定温湿度，箱内温湿度，运行时段剩余时间，环境温度及保护温度。 | 2台 |  |
|  | 恒温培养箱 | 1．温度范围：室温＋5-60℃。 2．温度均匀度：≤±0.5℃。 3. 温度波动度：≤±0.3℃。 4. 加热方式：多面加热。 5. 箱内循环方式：微风搅拌方式。 6. 内部尺寸cm：60×50×750。 | 2台 |  |
|  | 液氮罐（大） | 1.容积：95L。 2.口径：216mm。 3.外径：678mm。 4.高度：780mm。 5.优等品 100。 6.可配5套6层100格或81格方形提筒。 | 1台 |  |
|  | 液氮罐（小） | 1.容积：30L。 2.口径：200mm。 3.外径：455mm。 4.高度：685mm。 5.优等品 55。 | 1台 |  |
|  | 紫外可见分光光度计 | 1.波长范围：190 -1,100 nm 2.光谱带宽：1 nm (190 to 1,100 nm) 3.波长显示：0.1 nm步进 4.波长设置：0.1 nm步进 5.波长准确度：± 0.1 nm （氘灯， 656.1 nm处）, 全光谱范围± 0.3 nm 6.波长重复性：± 0.1 nm 7.换灯波长：根据设置波长自动执行换灯操作，可设换灯波长范围295 - 364 nm (0.1 nm步进) 8.杂散光：<0.02% (220 nm，NaI)；<0.02% (340 nm ，NaNO2)；<0.5% (198 nm ，KCl) 9.光路系统：双光束 10.光度范围：吸光度： -4-4 Abs，透过率: 0%-200% 11.光度准确性：± 0.002 Abs （0.5 Abs）；± 0.004 Abs （1.0 Abs）；± 0.006 Abs （2.0 Abs） 12.光度重复性：<± 0.0002 Abs at 0.5 Abs；<± 0.0002 Abs at 1 Abs；<± 0.001 Abs at 2 Abs 13.基线稳定性：<0.0003 Abs/Hr (700 nm，光源稳定1小时后) 14.基线平坦度：<± 0.0006 Abs (1,100 - 190 nm, 光源稳定1小时后) 15.噪声水平: <0.00005 Abs (700 nm) 16.光源: 20W碘钨灯和氘灯, 集成光源设计，自动灯位转换 17.单色器：低杂散光光栅 18.检测器：硅光二极管 19.软件：可通过USB接口进行外部控制 20.显示：1024X600 TFT彩色触摸屏 三,配置要求： 主机，软件，比色皿支架，显示终端各一。 | 1台 |  |
|  | 分光光度计 | 1.光谱带宽5.0nm 2.波长范围:325-1000nm 3.波长精度：刻度盘，±2.0nm 4.稳 定 性：±0.004A/h(500nm,预热后) 5.波长重复性：1.0nm 6.光度精度：±0.5%T 7.光度重复性：±0.3%T 8.波长显示：1.0 nm 9.杂 散 光：≤0.3%T@360nm 10.光度范围：0-125℅T，-0.097-1.999A,0-9999C(0-9999F) 11.数据输出：串行口。 | 1台 |  |
|  | 酶标仪 | 一,功能要求 用于生物学、基础医学、细胞分子领域的分析仪器，能做定性、定量、基因检测; 开放型软件，可适应目前国内外任何厂家的试剂。 二，技术性能参数要求 1.光栅：原装进口光栅 2.光栅范围：330 -1000nm 3.读数范围：0.000 - 4.000Abs 4.线性范围：0.000 - 3.00Abs 5.重 复 性 ：CV≤0.5% 6.稳 定 性 ：≤±0.005Abs 7.准确性：≤±0.01Abs 8.波长示值误差：≤±2nm 9.吸光度示值误差≤±0.01Abs 10.分 辨 率 ：0.001Abs（显示、打印）、内部运算0.0001Abs 11.振板功能：振板强度（由弱到强）3级可选，振板时间0 - 255秒可调。 12.温度范围：（室温+4℃~50℃）、精度37℃±0.5℃（可选配） 13.控制系统：ARM单片机控制系统；也可外接计算机联机操作。 14.显示操作：10.4吋液晶触摸屏显示操作、采用旋转屏设计，坐立视角可调节； 15.软件：随机配备专业的计算机端酶标仪分析软件，具备完善的数据处理、阈值判断、曲线拟合、光谱扫描图形显示、质控评价、数据库管理、以及自定义报告单格式等功能。 16.单机操作时，配置抑制率测量模块，可用于农业，畜牧检测领域。 17.仪器检测时，进样门自动开启关闭无需手动开盖。 18.光路系统全封闭设计、长期免维护 19.接 口：USB口+COM口，单机操作可直接导出数据至U盘。 20.电源输入：宽电压设计 AC100V-240V 50/60Hz 21.产品质量：约13kg 三.配置要求： 主机、U盘(分析软件）、数据线，洗板机。 （一）所配洗板机 技术性能参数 技术要求： 1、洗头：标配8针、12针洗头各一只，双排针设计、两端可拆卸清洗 2、适用板型：平底、U型、V型96孔酶标板或条，支持20种板型存储 3、洗液通道：标配1通道，最多可选配成4通道 4、残 液 量：平均每孔≤1uL 5、清洗次数：0-99次 6、清洗排数：1-12排可设置，支持跨行清洗 7、注液压力：1-5级可调。 8、注液及吸液时间可在0ms-9000ms之间设置 9、浸泡时间：0-24小时，时分秒可设置 10、清洗模式：采用先进的非正负压技术设计，支持条式、板式循环清洗、可选标准速度和快速清洗两种模式、防杯底划伤设计。 11、程序存储： 可存储200组程序、支持程序预览、调用或实时修改 12、振板功能：振板强度（由弱到强）3级可选择，振板时间0–12小时可调。 13、液面警示：支持废液瓶液量满格报警功能 14、显示输入：5.6吋HBS彩色液晶显示、 15、管路冲洗功能：仪器具有对管路冲洗的功能，冲洗时间可在0秒-3000秒内设置，步进1秒 16.触摸屏输入，支持7*24小时连续开机,并具备非工作期间节能管理功能. 17.电源输入：宽电压设计 AC100V-240V 50-60Hz 18.洗板机清洗头可以高低位置调节 19.洗板机洗板区域带透明保护罩。 20.外形尺寸：380MM*330MM*222MM 22.产品质保1年 23.含主机1台，清洗头2个，试剂瓶3个。 | 1台 |  |
|  | 智能快速组织研磨仪 | 1.控制方式：微电脑智能PID控制 2.显示方式：LCD液晶显示 3.驱动方式：无刷直流电机24DC 4.击打频率：2000-4500次/分 5.处理量：1.5/2.0mlX24。 | 1台 |  |
|  | 酸度计 | 1.仪器级别：0.01级； 2.pH：（0.00～14.00）Ph。 3.精度：±0.01pH； 4.mV ：（-1999～1999）mV 。 5.自动识别3种缓冲溶液，自动1-2点校准。 6.手动温补。 | 10台 |  |
|  | 电导率仪 | 1.仪器级别：0.01级。 2.测量参数：电导率。 3.电导率测量范围：0.00μS/cm～100.0mS/cm。 4.电导率基本误差:±1.0%FS。 5. 具有电导电极常数补偿功能。 | 1台 |  |
|  | 水浴锅 | 1.温度使用范围：室温 ～100℃。 2.降温方式：自然降温。 3.温度波动度：≤±0.5℃。 4.控温精度：≤ 1℃。 5.电源：220V 50Hz。 6.额定功率：900W。 7.工作室尺寸（cm）：(14×12×13)×3。 | 1台 |  |
|  | 电磁炉 | 1.功率：2100W。 2.控制方式：电脑式控制。 3.时间设定：支持。 4.能效等级：3级。 5.火力档位：9档。 6.平板触摸、单键单控，大显示屏控制、双线圈盘设计。 | 4台 |  |
|  | 磁力搅拌器 | 1、工作板尺寸：180×180mm 2、搅拌速度范围：80 ～1,500 rpm 3、速度分辨率；5 rpm 4、最大搅拌量：20 Lit 5、加热温度：最高400℃ 6、温度分辨率：0.1℃ 7、显示控制：0.5℃ 8、控制器：数字模糊控制器带触摸按钮和滚轮按钮 9、计时器：99小时59分 10、加热输出功率：600W 11、电机类型：无刷电机 12、允许温度&湿度：5℃～40℃, ＜80% 13、搅拌子最大长度：50 mm 14、安全装置：过热保护 15、工作面板材质：陶瓷涂层铝 16、主机外壳：粉末涂层铝 17、功耗：650W 18、电压&频率：单相电，AC 220V，50/60Hz | 1台 |  |
|  | 微波炉 | 1.操控方式：微电脑式 2.产品容量：20L 3.功率：微波功率800W,蒸烤功率850W 4.电源性能：220V/50Hz 5.外观尺寸：459*390*181mm 6.炉腔尺寸：315*325*181mm 7.产品重量：12.5(kg) 8.门锁类型：手拉式 | 4台 |  |
|  | 光学显微镜 | 1、光学系统：无像倾斜光学系统； ▲2、放大倍数：6.8×-47×； 3、变倍方式：横轴连续变倍； 4、变倍比：1：6.8(0.68×-4.7×)； 5、一体化太空舱式工业设计，倾斜35°，可360°旋转；体视角12°；目镜筒为内藏式转轴变倍机构； 6、瞳距调节：50mm-75mm； 7、目镜：高眼点广角目镜WFH10×/φ23mm，可调视度目镜； 8、连续变倍视场直径范围：φ33.82mm-φ4.89mm; ▲9、工作距离：110 mm； 10、调焦机构：导轨支架对焦行程调焦机构，行程80mm，立柱支架对焦行程115mm； 11、光源：透反射LED双光源,亮度可调；透反射光源单独控制，可以单独或同时使用； 12、黑白塑料载物板、磨沙玻璃载物板、防尘罩各1个； ▲13、提供制造商出具的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、医疗器械质量管理体系证书复印件或提供官网公示打印页并加盖投标人公章； 14、显微数码成像系统参数：采用高分辨率图像传感器，色彩还原好，清晰度高；1/2.3英吋逐行扫描图像传感器，硬件1600万像素；高清1920*1080分辨率 11.6寸IPS屏；内置标准测量软件；10点触摸电容；WIN10操作系统。 | 1台 |  |
|  | 图形工作站 | 1，不低于CPU 英特尔第十一代 Core i7-11700 , 2，内存 16G 3，显卡 专业图形显卡 T600 4G, 4，硬盘 256G SSD+ 1T HDD, 5，显示器 23.8英寸 6，win11操作系统。 | 1台 |  |
|  | 便携式图形工作站 | 1，不低于CPU 英特尔十一代处理器 i5-1155G7 2，内存 16G, 3，硬盘 512G SSD, 4，14英寸显示屏, 5，win11操作系统。 | 5台 |  |
|  | 台式图形工作站 | 1.不低于CPU 第十一代智能英特尔® Core i5-11500 2.内存 16G 3.硬盘 256G SSD+ 1T HDD 4.显示器 23.8英寸 5.win11操作系统。 | 9台 |  |
|  | 多功能一体打印机（黑白） | 1.技术类型：黑白激光 2.打印速度：A4(24页/分钟)\A3(13页/分钟) 3．扫描速度：33页/分钟 4．A3、A4打印复印扫描 5．连续复印扫描 6．支持一键身份证复印 7．自动双面打印 8．USB连接有线网络 9．配置 两个原装粉盒 10. 含输稿器。 | 1台 |  |
|  | 多功能一体打印机（彩色） | 1.彩色激光打印，多功能一体机四合一（复印，扫描，传真，打印） 2.打印速度：0-24页/分 3.纸张输入容量：150-249页 4.扫描功能：平板式 5.功能：非自动双面 6.输稿器：支持输稿器 7.连接方式：USB 8.最大支持幅面：A4。 | 1台 |  |
|  | 移液器（1ul~5ml) | 1.采用PerfectPiston系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温腐蚀； 2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 3.新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保洗头装配的气密性和移液均一性； 4.新增密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛； 5.加长弧形手柄，更符合人体工程学设计，增加操作的稳定性，减少手臂的肌肉用力，手感更加舒适； 6.不同量程范围的移液器，操作按钮颜色不同，易于辨认； 7.特殊设计的吸头、导管和密封圈使得抗腐蚀的陶瓷活塞活动更轻便、更平滑； 8.耐高压灭菌的吸头连件可轻松手动拆卸，便于清洗； 9.量程刻度由4为数字表示，并通过放大玻璃更加清晰可见； 10.带固定容量锁扣，在可调模式下单手操作设定量程，可避免由于意外设定所造成的错误调节； 11.1-2.5ul,2-20ul,20-200ul,0.5-5ml各一支。 | 4支 |  |
|  | 低温冷冻离心机 | 1.微机控制、大力矩交流变频无刷电机直接驱动、启动力矩大，加速快。 2.拥有10款转子供客户选用。 3.大屏幕液晶显示、用户可任意设定离心转速、离心时间、RCF值和升减速档位。 4.16组升降速曲线、三级阻尼减震、离心效果达到最佳。 5.设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全。6.全自动转子识别、自动超速保护。 7.可编程操作，存储99个以上常规程序。 8.特殊制冷工艺，进口高性能环保制冷系统，最高转速可保证温度在设定温度1度左右稳定。 9.产品符合ISO13485 2016和ISO9001 2015质量管理体系要求。 10.最高转速：20000r/min最大相对离心力：29000xg， 11.最大容量： 4×120ml， 12.转速精度： ±10r/min 13.定时范围： 1min~9999min或连续运转 14.温度设定范围：-20℃～+40℃ 15.温控精度： ±1℃ 16.压缩机组：环保制冷剂（R134A） 17.整机噪声 ： < 62dB(A) 18.整机功率： 1200W 19.配套转子：12*1.5/2ml角转子(最高转速20000r/min 最大离心力29000xg)， 6*50ml角转子（最高转速14000r/min，最大离心力20000xg，带配套适配器），4×120ml水平转头最高转速11000r/min，最大离心力13000xg，带适配器）。 | 1台 |  |
|  | 台式离心机 | 1.不平衡检测和报警系统，确保离心安全 2.最高转速：16000rpm 3.最大离心力：21000xg 4.最大离心容量：4*100ml，转速4000rpm 5.转头自动识别 6.配置要求：主机、4x100ml水平转头、4×100吊蓝、50ml圆底管适配器、15ml尖底管适配器、 10ml适配器、5毫升适配器各一套。 | 1台 |  |
|  | 台式低速离心机 | 1.最高转速： 6000rpm(转/分) 2.最大相对离心力：5200(×g) 3.最大容量：20ml×12 4.定时范围： 0min～60min 5.电源：220v 50Hz 250w 6.采用高强度塑料制造，整机重量轻，运行平稳，精度高,该机配有电子门锁装置。 7.配置：主机、离心管架20ml×12各一套。 | 1台 |  |
|  | 水分分析仪 | 1.量程(g)：110g 2.可读性(g)： 0.01 3.可读性(>10g样品)(%)： 0.10% 4.重复性(3g样品)(%)： 0.30% 5.重复性(10g样品)(%)： 0.20% 6.最小样品量(g)： 0.01 7.建议样品量(g)： 3~20 8.秤盘尺寸(mm)： ø90 9.升温程序： 标准 10.环境操作温度(˚C)： 10˚C~30˚C 11.通讯： 双向RS232 12.终点控制： 定时、自动 13.加热温度范围(˚C)： 50˚C到160˚C(间隔5˚C) 14.显示内容： 水分%、固体%、重量、时间、温度 15.加热时间： 1~60分钟间隔为30秒，60~90分钟间隔为1分钟。 | 1台 |  |
|  | 通风柜 | 1、尺寸：1500*800*2350mm；柜体操作门开启高度：0—900 mm； 2、工作面风速：0.4—0.6m/s；单台排风量：1600—2000m3/h；噪音：<60db； 3、通风柜上下箱均经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，内衬及导流板选用5mm厚抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放； 4.同步轮皮带齿轮组： 5.配重：采用配重箱设计，上下行程有静音轨道予以限制，避免摇晃碰撞。 6.集气风罩：采用高分子塑胶材质模塑一体成型锥形缩口耐酸碱腐蚀集气罩，底部入口为长方形开口，顶部出口管径约Φ315mm，噪音可控于60分贝以下，出口衔接管口高度50mm（含）以上。 7.杯槽： 规格：255*138*5mmPP杯槽。 | 2台 |  |
|  | 超声波清洗机 | 1.超声功率：480KHZ 2.振头 8个 3:加热温度: 室温～80 4.清洗槽尺寸：500×300×150 5. 加热功率：800W 6. 定时范围0—30min | 1台 |  |
|  | 荧光定量PCR仪 | 一，功能要求： 三色荧光，按实际检测需要，满足FAM™, SYBR® Green I, VIC®, JUN and ROX™ dyes等染料的检测。 二.技术性能参数要求： 1.珀耳帖效应系统，支持标准和快速运行模式； 2.光学系统：高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年) 3.荧光通道数：3色激发光通道和3色检测光通道，安装时已校准染料：FAM™, SYBR® Green I, VIC®, JUN and ROX™ dyes； ▲4.被动参照染料：软件支持ROX荧光校正去除移液误差； 5.模块规格：96孔0.2ml模块型，反应体系：10-100uL； 6.支持耗材：常规96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜；8 连管 (0.2mL) 条带与光学平盖；单管 (0.2 mL) 与光学平盖； 7.温控模块最高升降温速率：3.5°C/秒； 8.样品升降温速度：1.8°C/秒； 9.温度范围： 4°C–100°C； 10.温度均一性：+/- 0.4°C； 11.温度准确性：0.25 °C； ▲12.支持HRM应用，高分辨熔解曲线分辨率：小至 0.015°C ； ▲13.数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差； 14.动态范围：10 个对数的线性动态范围； 15.检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系； ▲16.精密度（分辨率）：最低可分辨1.5倍拷贝数差异， 置信度99.7%； 17.运行时间：~40分钟完成qPCR反应； ▲18.内置互动触摸屏； 19.单机运行模式：可连接或不连接电脑，直接定义运行程序，并储存数据结果； 20.软件功能：（1）支持云端服务器，可以用网络打开浏览器，使用云端服务器查看，分析，共享数据；云端服务器支持10GB的免费存储空间；设置向导/高级设置/快速启动；自动标准曲线建立；相对标准曲线；基因分型，数据和反应板读取；移液反应/反应体系设计；导出至excel, powerpoint, jpeg； （2）可以进行远程查看分析数据；高级分析选项，每孔手动基线设定；产品查询；基于标准曲线的绝对定量；相对标准曲线；基于比较Ct值的相对定量；融解曲线分析；存在/不存在；基于或非基于实时扩增的基因分型；基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件；基于荧光定量PCR的Non-coding RNA和microRNA分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件；基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件；基于荧光定量PCR的肿瘤稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件；基于荧光定量PCR的蛋白溶解曲线分析；单细胞基因分析。 ▲21.需提供生产厂家授权书及售后服务承诺书原件。 三，配置要求： 仪器主机一台、使用说明书一份、控制分析软件一个、数据线一根、台式商务显示终端。 | 1台 | √ |
|  | 电泳仪 | 1.微电脑智能控制 2.液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间 3.采用开关电源输出 4.具有存储记忆功能 5.具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能 6.并联输出：4组 7.输出电压：6 ～ 600V（1V） 8.输出电流：4 ～ 400mA（1mA） 9.输出功率：240W。 | 1台 |  |
|  | 凝胶成像系统 | 1、相机：CCD分辨率：2952 x 1944 pixels（500万像素） 2.像素密度：16bit（0-65536灰阶） 3.机箱尺寸：360*375*605mm 4.感光效率：High QE>65％ 5.曝光时间 1ms-3000ms 6.动态范围:≧4.8个数量级 7.镜头：F=1：1.2，8-48mm大光圈电动聚焦镜头 8.紫外透射：LED302nm， 9.白光反射：LED反射（冷光） 10.滤光镜片：标配590nm，可选配其它 11.拍摄面积：21×21cm，可选配25*26cm。 12.定时关机：1-60分钟 13.13.3寸触控内置电脑，无需外接电脑，操作简单，占地面积小。 14、软件：拍摄软件以及分析软件 15、拍摄软件操作简单，可自由设置自动，单张，连续拍摄模式，图片格式，保存路径可自由选择，简单方便。 16、具有一键拍摄功能，软件可自动调节镜头、光源、曝光时间，一次成像样品、maker及合并图像三种图像。 17.配置要求：自动化控制暗箱、紫外透射台、白光透射板、高分辨率CCD和自动化镜头、滤光镜、分析软件等组成。 | 1台 |  |
|  | 高压灭菌锅 | 1.全自动程序操作控制且液晶显示屏全程显示灭菌过程对话框,灭菌过程自动控制， 2.器械、敷料、液体为固定模式，自定义可自由设置。 3.设有计时显示，当灭菌温度升至预选温度值时，计时器将自动倒计时，灭菌结束后，将自动泄压排汽并切断加热电源，排汽泄压并发出报警声以提示程序工作结束。 4.设有灭菌室内冷空气自动泄出装置，确保灭菌效果。 5.整机全部用优质不锈钢特制，具有耐腐蚀、易保养、使用寿命长等优点。 6.灭菌有效容积50L 7.额定工作压力0.22MPa 8.最高工作温度134℃。 | 1台 |  |
|  | 超净工作台 | 1.工作区尺寸:1150×400×500 2.空气洁净度: 100级 3.平均风速(m/s):≥0.3(可调) 4.双人单面操作台。 | 1台 |  |
|  | 旋转蒸发仪 | 1.主要功能：用于标准蒸馏、结晶、产物浓缩、粉末干燥以及一种或多种溶剂的分离，也可用于气相、液相以及质谱分析过程中样品的前处理 2大液晶屏显示，菜单式界面,旋钮式开关操作，旋转直流电机功率:70W,启动平稳。 3.加热锅,特氟龙涂层,易清洗,耐腐蚀,耐高温 4.安全性能 ：定时功能（0-999min）:达到预定时间后设备自动停止工作,回到待机状态,预警保护。无人模式安全操作功能，实验结束自动待机。 5.加热锅设计有安全把手,外壳隔热防止烫伤，配有防护罩,保温节能,防溅,防爆 6 .旋转转速 ：液晶屏显示0~310rpm/min，间歇性的左右旋转，间歇时间可调0～60s，可运用于粉末状样品的干燥处理。 7.升降行程 ：触摸式+手柄式双按键升降开关，自动平衡升降（升降行程150mm）下降终点： 8.浴锅材质/尺寸 ：一次性成型特氟龙涂层,易清洗,尺寸:φ23×13cm,耐腐蚀,耐高温加热锅带安全把手,外壳隔热,防止烫伤,容积适中,升温迅速。 9.温度控制：微电脑式PID控制器,数字显示、设定 ：旋钮式编码器,旋转式输入设定,大液晶屏显示,方便快捷、调节范围 ：水浴~室温-99℃±0.5℃E及特殊合成材料，增强密封性，防腐性和耐磨性。 配置要求 10.冷凝管 ：立式,双层球磨口蛇形冷凝管,冷凝面积:0.18㎡,有滴液点和防倒流设计。（有效提高工作效率） 11.密封部件 ：选用进口PTF主机、立式冷凝管，水浴锅各1台、法兰螺纹转29#接口1个、试料瓶：29#茄形瓶1L*1个、50ml（29/29口）缓冲瓶*1 个、回收瓶：S35球磨口收集瓶1L*1个 | 1台 |  |
|  | 低温循环泵 | 1.储液槽容积(L)： 5, 2.使用温度范围(℃) ：-10～常温 3.最佳环境温度(℃)： ≤25, 4.环境相对湿度(％) ：≤ 60 5.电源： 220V±10％ 50Hz, 6.温度显示方式： 液晶显示 7.控温精度(℃)：±0.5, 8.温度传感器 : PID 9.外循环接口 φ12 10.温度设定方式: 在使用温度范围内任意设定, 11.安全保护： 延时、过电流、过热 12.制冷量(W)：350W , 13.制冷机组：功率(W)~686；电流(A)~3.1；制冷剂~R404A； 14.循环泵:功率(W)~50；流量(L/min)~15；扬程(m)~3-4。 | 1台 |  |
|  | 超声波细胞破碎仪 | 1.采用新软件，中央微机集中控制； 2. 7寸TFT触摸屏显示； 3.超声波功率步进以1%连续精细可调； 4.具有脉冲和连续工作并带有测试功能； 5.超声时间、间隙时间、总时间可精确到0.1秒； 6.具有过载和时间报警功能； 7.TC4钛合金密封换能器； 8.不同型号仪器可适用于不同客户的需求，具有0.5-1200ml的破碎量。, 9.频率: 20-25 KHz 10.显示方式: 液晶屏显示 11.功率: 150 W（5%-99%） 12.随机变幅杆: 6 mm 13.可选配变幅杆: 3 mm 14.破碎容量: 10-100 ml 15.占空比: 1-99 % 17.温度报警: 无 18.报警: 时间，过载 19.电源: 220/110V 50Hz/60Hz 20配置要求：主机、6mm钛合金变幅杆，隔音箱、换能器各一。 | 1台 |  |
|  | 高温灰化炉（马弗炉） | 1．最高温度：1200℃ 2．炉体容积：7L 3．炉膛尺寸：200X300X120mm 4．电源：380V，5KW. 5.可编程控制器，可预设 7 组 63 步，每组 9 步，每组设置时间 0 ～ 5999 分. 6.配置要求：主机、坩埚钳、垫板、石棉手套各一，坩埚 3个。 | 1台 |  |
|  | 振荡器（摇床） | 1.电源电压：220V 50HZ 2.控温范围：5℃~60℃ 3.摇台振幅：26mm 4.控温定时：0~9999分 振荡定时：0~9999分 5.摇台尺寸：1000mm×640mm 6.加热功率：1200W 振荡功率：200W 压缩机功率：195W 7.调速范围：30-300转/分 精度：±0.5 8.装瓶量：3000ML×8，或1000ML×16，或250ML×60 9.外形尺寸：1250×780×870mm ；工作室尺寸：1190×720×440mm | 1台 |  |
|  | 空气摇床 | 1、集生化恒温培养箱与震荡器于一体，具有一机多用、投资少、占地小、功能多的特点。三维自平衡偏心轮驱动机构，运转更加平衡自如。 2、智能化声、光报警，具有运行参数记忆保存功能，避免繁琐操作。 3、大屏幕背光液晶显示屏（或数码管显示），可显示设定温度和实际温度，精度达±0.1℃。 4、采用微电脑智能温度控制仪表，P.I.D.控制，控温稳定、精度高 5、高精度转速控制系统，显示屏可直接显示设定转速和实际转速，精度达±1rpm。 6、设有定时功能，在0~999.9小时之间可任意设定培养时间，显示屏显示定时时间和剩余时间，到定时终点，设备自动停机并发出声、光报警。 7、采用交流感应无刷电机，具有宽调速、恒力矩、恒转速、免保养等特点。 8、具有揭盖自停保护装置（100C、100B、200） 9、内胆、摇板采用优质不锈钢制成；各种规格不锈钢烧瓶夹可脱卸自由组合。 10、旋转频率：40~300rpm 11、频率精度：±1rpm 12、摆震幅度：Φ26（mm） 13、最大容量：100ml×20或250ml×16或500ml×12或1000ml×6 14、摇板尺寸：450×400（mm） 15、标准配置：500ml×3、250ml×4、100ml×10 16、温控范围：4~60℃ 17、定时范围：0~999.9小时 18、温度波动度：±0.5℃ 19、工作室尺寸：500×450×300（mm） 20、电源： 220V 50Hz 21、功率600W 22、配置要求：主机、无氟压缩机（内置）、电源线、合格证各一。 | 1台 |  |

| （二）实验室配套设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 参考规格 | 技 术 参 数 要 求 及 指 标 | 数量 | 备注 |
|  | 量筒 | 10mL | 带刻度直型玻璃量筒，量程：10ml | 10个 |  |
|  | 量筒 | 50mL | 带刻度直型玻璃量筒,量程：50mL | 10个 |  |
|  | 量筒 | 100mL | 带刻度直型玻璃量筒,量程：100mL | 10个 |  |
|  | 量筒 | 250mL | 带刻度直型玻璃量筒,量程：250mL | 10个 |  |
|  | 量筒 | 500mL | 带刻度直型玻璃量筒,量程：500mL | 10个 |  |
|  | 烧杯 | 50ML | 带刻度玻璃烧杯，50ML | 20个 |  |
|  | 烧杯 | 250mL | 带刻度玻璃烧杯，250mL | 20个 |  |
|  | 烧杯 | 500mL | 带刻度玻璃烧杯，500mL | 10个 |  |
|  | 烧杯 | 500mL | 带刻度玻璃烧杯，1000ml | 5个 |  |
|  | 小三角烧瓶 | 100ML | 大口玻璃烧瓶，100ML | 10个 |  |
|  | 三口烧瓶 | 50ml | 三口玻璃烧瓶，50ml 24*3 | 10个 |  |
|  | 圆底烧瓶 | 250mL | 三口玻璃烧瓶250ml24*3 | 10个 |  |
|  | 锥形瓶 | 50mL | 玻璃锥形瓶，50mL+带塞 | 20个 |  |
|  | 锥形瓶 | 250mL | 玻璃锥形瓶，250mL | 50个 |  |
|  | 容量瓶 | 50ml | 玻璃锥形瓶，50mL | 20个 |  |
|  | 容量瓶 | 100ml | 棕色玻璃容量瓶，100mL | 10个 |  |
|  | 容量瓶 | 250ml | 棕色玻璃容量瓶，250mL | 10个 |  |
|  | 容量瓶 | 1000ml | 棕色玻璃容量瓶，1000mL | 5个 |  |
|  | 称量瓶 | 50ml | 扁形玻璃称量瓶，50*30MM | 5个 |  |
|  | 三角瓶 | 250ml | 大口玻璃烧瓶，250ML | 10个 |  |
|  | 抽滤瓶 | 500ml | 上嘴抽滤瓶，500ML | 3个 |  |
|  | 小口试剂瓶 | 1000ml | 玻璃细口透明磨口玻璃，1000mL | 20个 |  |
|  | 洗瓶 | 250ml | 白色塑料弯管洗瓶，250mL | 5个 |  |
|  | 试管 | 20ml | 玻璃平口圆底试管，20ml | 50支 |  |
|  | 试管 | 20*150MM | 玻璃平口圆底试管，20*150MM | 50根 |  |
|  | 试管 | 15*150MM | 玻璃平口圆底试管，15*150MM | 50支 |  |
|  | 大试管 | 20*200MM | 玻璃平口圆底试管，20*200MM | 20支 |  |
|  | 离心试管 | 5ML | 塑料高速离心管，5ML/300支/包 | 50个 |  |
|  | 试管架 | 40孔 | 有机玻璃试管架15.5MM ，40孔/个 | 10个 |  |
|  | 试管刷 | 大号 | 大号尼龙试管刷 | 15个 |  |
|  | 吸管 | 2ml | 玻璃材质，2ml | 10个 |  |
|  | 吸管 | 5ml | 玻璃材质，5mL | 10个 |  |
|  | 移液管 | 10ml | 玻璃材质，10ml | 10个 |  |
|  | 移液管 | 20ml | 玻璃材质，20mL | 10个 |  |
|  | 移液管 | 25ml | 玻璃材质，25ml | 10个 |  |
|  | 移液管 | 50ml | 玻璃材质，50mL | 10个 |  |
|  | 移液管 | 25ml | 玻璃材质，25ml | 10个 |  |
|  | 乳胶管 | 6*9 | 天然橡胶，外径：9mm, | 5根 |  |
|  | 橡胶管 | 6*9 | 橡胶真空管，外径9mm | 5米 |  |
|  | 滴管 | 8*150MM | 玻璃材质， 滴管8*150MM | 10支 |  |
|  | 胶头滴管 | 80*150 | 玻璃材，滴管，80*150 | 20个 |  |
|  | 酸式滴定管 | 50ml | 白色四氟塞酸式滴定管，50mL | 5个 |  |
|  | 碱式滴定管 | 50ml | 碱式滴定管，50mL | 5个 |  |
|  | 沸点管 | 5*100MM | 耐高温测量管，5*100MM | 5个 |  |
|  | 样品管 |  | 定制 | 30个 |  |
|  | 球形回流冷凝管 | 30CM | 球形玻璃回流冷凝管，30CM/24*2 | 2个 |  |
|  | 回流冷凝管 | 30CM | 蛇形玻璃回流冷凝管，30CM/24*3 | 2根 |  |
|  | 冷凝管 |  | 定制 | 2支 |  |
|  | 直形冷凝管 | 30CM | 直形玻璃回流冷凝管，30CM/24*2 | 2个 |  |
|  | 温度计套管 | 14# | 下口12mm,上口14mm 螺口温度计套管 | 5根 |  |
|  | 比色杯 | 1cm | 玻璃材质光程10mm比色皿 | 10个 |  |
|  | 石英比色杯 | 1cm | 石英比色皿光程10mm | 5个 |  |
|  | 表面皿 | 80MM | 玻璃表面皿直径80MM | 5个 |  |
|  | 漏斗 | 90MM | 塑料加样漏斗，直径90MM | 20个 |  |
|  | 布氏漏斗 | 80MM | 瓷式多孔过滤漏斗，直径约80mm | 3个 |  |
|  | 布氏漏斗塞 | 80MM | 漏斗塞直径80MM | 3个 |  |
|  | 分液漏斗 | 125mL | 玻璃梨形分液漏斗，容量125ml | 6个 |  |
|  | 玻璃漏斗 | 9CM | 玻璃短颈漏斗，直径9cm | 6个 |  |
|  | 漏斗架 | 2孔 | 木质漏斗架，两孔。 | 6个 |  |
|  | pH试纸 | ph1-14 | 广泛试纸，测量范围：1-14，80条/本 | 5本 |  |
|  | 滤纸 | 9CM | 白色中速过滤纸，直径9CM | 10盒 |  |
|  | 滤纸 | 7CM | 白色过滤纸，直径7CM | 10盒 |  |
|  | 坐标纸 |  | 带四方格，尺寸300mm*300mm*1mm | 2本 |  |
|  | 称量纸 | 10*10 | 称量纸大小：10X10cm,500张/盒 | 5盒 |  |
|  | 蓝色石蕊试纸 |  | 蓝色石蕊试纸 | 1包 |  |
|  | 紫色石蕊试纸 |  | 紫色石蕊试纸 | 1盒 |  |
|  | 刚果红试纸 |  | 刚果红试纸 | 1盒 |  |
|  | 红色石蕊试纸 |  | 红色石蕊试纸 | 1盒 |  |
|  | 磁力搅拌子 | 2cm | 长度2CM磁力搅拌子 | 5个 |  |
|  | 秒表 | 天福 | 秒表 | 4个 |  |
|  | 电炉 | 1000W | 电炉功率：1000W 封闭电炉 | 2台 |  |
|  | 剪刀 | 10CM | 长度10CM剪刀 | 10把 |  |
|  | 削笔刀 |  | 手动削铅笔刀 | 2个 |  |
|  | 透明胶 | 大卷 | 4.5cm宽透明胶带 | 5卷 |  |
|  | 酒精灯 | 250ML | 玻璃容积250ML | 5个 |  |
|  | 玻璃棒 | 30CM | 7-8/30CM | 2 0个 |  |
|  | 温度计 | 100度 | 100度 | 10支 |  |
|  | 石棉网 | 150*150MM | 石棉网尺寸：150*150MM | 10个 |  |
|  | 洗耳球 | 60ml | 中号60ml容量 | 5个 |  |
|  | 直尺 | 20cm | 20cm长直尺 | 2个 |  |
|  | 铅笔 |  | HB2 | 5盒 |  |
|  | 橡皮筋 |  | 天然橡胶，耐200度高温，每包200个 | 2包 |  |
|  | 火柴 |  | 每盒30根 | 5盒 |  |
|  | 脱脂棉 | 500G | 500G/卷 | 3包 |  |
|  | 大头针 | 25mm | - 大头针25mm盒装金属镀镍 | 3盒 |  |
|  | 药匙 | 16CM | 不锈钢，长度约16CM. | 10根 |  |
|  | 医用摄子 | 16CM | 不锈钢圆头带齿，长度约16CM. | 5个 |  |
|  | 搪瓷盘 | 20*30CM | 瓷盘长宽尺寸约：20CM*30CM | 2个 |  |
|  | 锤子 |  | T形木质 | 1个 |  |
|  | 移液器吸头 | 2.5ul | 1000支/包, 容量：2.5ul | 1包 |  |
|  | 移液器吸头 | 10ul | 1000支/包, 容量：10ul | 1包 |  |
|  | 移液器吸头 | 100ul | 1000支/包, 容量：100ul | 1包 |  |
|  | 移液器吸头 | 200ul | 1000支/包，容量：200ul | 1包 |  |
|  | ELISA试剂盒 | 96T | 1. 检测范围：2.5 U/L – 80 U/L。 2. 灵敏度：最低检测浓度小于 0.1 U/L。 3. 特异性：不与其它可溶性结构类似物交叉反应。 4. 重复性：板内变异系数小于 10% ，板间变异系数小于 15% 。 | 30盒 |  |
|  | 定量PCR试剂盒 | 96T | 1. 即开即用，用户只需要提供 DNA 模板。 2. 引物经过精心优化，专一性强，只扩增免疫缺陷病毒染料法荧光定量RT，与其他植物没有交叉反应。 | 30盒 |  |
|  | 酚酞指示剂 | 50mL | AR,50g | 3瓶 |  |
|  | 碳酸氢钠 | 500g | AR,500g | 2瓶 |  |
|  | 乙二胺四乙酸二钠盐 | 500g | AR,500g | 2瓶 |  |
|  | 钼酸铵 | 500g | AR,500g | 1瓶 |  |
|  | 邻苯二甲酸氢钾 | 250g | AR,250g | 1瓶 |  |
|  | KH2PO4 | 500g | AR,500g | 1瓶 |  |
|  | 10%盐酸羟胺 | 500ml | AR,500mL | 1瓶 |  |
|  | EDTA（二钠） | 500g | EDTA（二钠）AR500g | 1瓶 |  |
|  | KI | 500g | 碘化钾AR500g | 1瓶 |  |
|  | KSCN | 500g | 硫氰酸钾AR500g | 1瓶 |  |
|  | K3 [Fe(CN)6] | 500g | AR500g | 瓶1 |  |
|  | 二氯化钡 | 500g | AR500g | 1瓶 |  |
|  | ZnSO4 | 500g | AR500g | 1瓶 |  |
|  | CuSO4 | 500g | AR500g | 1瓶 |  |
|  | 淀粉 | 500g | AR500g | 1瓶 |  |
|  | 苯甲酸 | 500g | AR500g | 1瓶 |  |
|  | 蔗糖 | 500g | AR500g | 2瓶 |  |
|  | 生石灰 | 500g | AR500g/瓶 | 1瓶 |  |
|  | 甘油 |  | AR500mL/瓶 | 1瓶 |  |
|  | 酚酞 |  | 25g/瓶 | 1瓶 |  |
|  | 氯化钠 | 500g | AR500g/瓶 | 1瓶 |  |
|  | 无水氯化钙 | 500g | AR500g/瓶 | 2瓶 |  |
|  | 沸石 | 500g | AR500g/包 | 1包 |  |
|  | 碳酸氢钠 | 500g | AR500g/瓶 | 2瓶 |  |
|  | 碳酸钠 | 500g | AR500g/瓶 | 1瓶 |  |
|  | 草酸 | 500ml | AR500mL/瓶 | 2瓶 |  |
|  | 干燥器 | 30mm | 直径30mm | 2个 |  |
|  | 干燥器 | 50mm | 直径50mm | 2个 |  |
|  | 玻璃仪器气流烘干器 | KQ-C | 20孔玻璃仪器气流烘干器 | 1个 |  |
|  | 电热套 | 250ml | 容积：250ML，加热范围：室温-300度 | 2台 |  |
|  | 防毒面具 7件套装 | 6200 | 3M 6200 | 3套 |  |
|  | 无粉丁腈橡胶手套 | 中码 | 灭菌中码，25对/盒 | 20盒 |  |
|  | 无粉丁腈橡胶手套 | 小码 | 灭菌小码，25对/盒 | 20盒 |  |
|  | 一次性活性炭口罩 |  | 独立包装，50个/盒 | 20盒 |  |
|  | 一次性无菌注射器 | 1ml | 带针 1ml，100支/盒 | 10盒 |  |
|  | 一次性无菌注射器 | 2ml | 带针 2ml,100支/盒 | 10盒 |  |
|  | 一次性防滑聚乙烯(PE)手套 |  | 粉红袋，一次性防滑聚乙烯(PE)手套 | 20包 |  |
|  | 接种针（环） | 3mm | - 镍铬丝, 直径3mm | 1包 |  |
|  | 放大镜 | 100倍 | 直径90MM，放大倍数：100倍 | 2个 |  |
|  | 小玻璃珠 | 4mm | 4mm直径 | 1包 |  |
|  | 取样袋 | 28*40mm | 取样袋尺寸：28*40mm | 10（100/包） |  |
|  | 纱布 | 10米 | 82*1000CM 10米/卷 | 10卷 |  |
|  | 灭菌筒 | 60*380MM | 吸管灭菌尺寸：60*380MM | 2个 |  |
|  | 灭菌筒 | 30CM | 培养皿灭菌直径：30CM | 2个 |  |
|  | 试验用白大褂 |  | 中号，大号 | 20（中号15件，大号5件） |  |
|  | 医用小推车 |  | 二层护士车750*500*800+80mm轮高 | 1个 |  |
|  | 护目镜 |  | 聚碳酸酯镜片防雾防尘护目镜180°大视窗可调节头 | 2个 |  |
|  | 金属清洗篮 | 20*38cm | 金属清洗篮尺寸：20*38cm | 2个 |  |
|  | 棉线绳 | 100米 | 白色*3毫米100米 | 1卷 |  |
|  | 平板计数琼脂 | 500g | BR 500g/瓶 | 3瓶 |  |
|  | 记号笔（油性） |  | 黑色油性记号笔 | 6支 |  |
|  | 乳糖胆盐发酵培养基 | 500g | BR500g/瓶 | 3瓶 |  |
|  | 伊红美蓝琼脂培养基(EMB) | 500g | BR500g/瓶 | 1瓶 |  |
|  | 革兰氏染色液1 | 10mL×4 | 10mL×4瓶 | 1瓶 |  |
|  | 煮锅 | 30*30cm | 外形尺寸：30*30cm | 1个 |  |
|  | 废液桶 | 10L | 29*29*41CM，容积：10L | 3个 |  |
|  | 广口样品瓶 | 500ml | 玻璃材质，容量：500ml | 20个 |  |

特别说明：

1.上表中“尺寸（单位cm）”一栏中所要求的设备的“长/宽/高”等尺寸数据是根据设备相关的国家标准或行业标准等的基础上，结合本项目所采购设备需安装的现有建筑空间及其装修环境进行拟制。除必须满足的强制性标准或符合法定公差值范围以外，其他尺寸数据允许偏离，但投标人需保证所投产品尺寸在中标后能够符合采购人现有的设计条件和规范，保证设备的使用目标。

2.上表中“技术参数要求及指标”的相关要求，仅供投标人参考，如果中标人提供货物确实不能适用于采购人要求的仪器或项目等的使用，采购人有权拒绝该货物，造成的损失由中标人负责。

3.投标人应在投标文件中列明各种货物的具体产地、生产厂家、品牌、型号、技术参数、数量、单价和合价等。

★4.凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。（以提供承诺函形式响应该条款，承诺函格式见投标文件格式）

四、采购项目的相关要求

（一）货物的一般要求

1.中标人须负责提供完成本项目所需的一切配套设备、材料和所有相关的附件，并负责运输、安装、调试并接受采购人组织的验收，承诺在规定期限内的保修、维护、技术服务和免费人员培训。

2.投标人必须在投标文件中提供所投设备的生产厂家提供的详细彩页技术资料，并详细标明货物的材质、实际规格、部件构成及详细技术参数。

3.投标人提供的货物必须为目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新的（包括所有零部件、专用工具等）、符合国家以及该产品的出厂标准和满足招标文件有关技术参数及质量标准的货物；且设备外形（外观）尺寸须符合国家及行业标准的公差标准及相关要求，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家监测标准及产品出厂标准，凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的设备需获得相关认证证书。货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4.中标人提供的设备技术性能要求符合或优于“用户需求书”中所列的有关技术性能指标，应对应招标文件要求逐一作出明确的应答说明；无论中标人所投货物与采购要求出现正、负偏离，中标人都应列出所投货物的具体差异数据，并出具质量保证承诺,如果没有列明具体差异则视为全部响应招标文件的要求。如果中标人所提供的货物被有关部门认定为违反国家有关行业安全和质量规定及违法侵权等，由此而引起的一切后果和责任均由中标人负责。

5.中标人必须确保货物及所有配套件的完整性；对于影响货物正常常运行和维护必不可少的且属于货物配带的部件、配件等，无论在技术规范中指出与否，中标人都应提供并在投标文件中明确列出。

6.中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

7.设备正确安装后，能确保在正常使用过程中安全、节能、稳定可靠。

8.在实际供货时，中标人投标时所提供的货物若已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），且未能按原价提供同等质量或更优质的货物，则按违约处理。

9.在实际供货时，若中标人提供的货物未能达到招标文件的要求和投标文件中的有关承诺，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标人所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

10.中标人负责将货物到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运；货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

11.中标人保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则中标人须承担对第三方的专利或版权的侵犯责任并承担因此而发生的所有费用。

（二）配送要求及伴随服务

1.为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2.中标人应具有仓储配送能力，具备满足本项目配送需求的运输车辆，保证准时、准点将设备妥善送达采购人指定交货地点，并负责设备的运输、搬运及装卸等服务工作及由此产生的一切费用也由中标人负责。

3.在设备交付采购人之前的运输安全及保管工作由中标人自行负责。

4.中标人不得将本项目转包或分包给他人，一经发现，采购人有权终止合同,由此产生的一切经济损失由中标人自行承担。

5.中标人应按照与采购人签订的供应合同规定的名称、生产企业、质量层次、有效期、数量等要求及时供货。

6.具体品种及数量由采购人电话通知（双方均要做好记录）或书面订货单确定。

7.有效期：除非采购人对有效期另有规定，配送采购物资的剩余有效期原则上占其有效期的二分之一以上。

8.包装要求

（1）除非对包装另有规定，中标人提供的全部采购物资均应按标准保护措施进行包装，以防止采购物资在转运中损坏或变质，确保采购物资安全无损运抵指定地点。包装质量要求不得低于投标时的包装质量标准。包装规格与中标时包装规格一致，不得更改。

（2）包装、标记和包装箱内外的单据应符合法定的要求。

9.伴随服务要求

（1）采购物资的现场搬运或入库。

（2）提供采购物资开箱或分装的用具。

（3）对开箱时发现的破损、近效期采购物资或其他不合格包装采购物资应及时更换。

（4）在采购人指定地点为所供采购物资应用进行现场讲解或培训。

（5）中标人应提供的其他相关服务项目。

（三）退换货要求

1.如发现中标人所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的招标文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况，采购人有权提出退换货处理或按违约处理。

2.由中标人负责对需退换货的产品做好相关记录，经中标人、采购人双方签字确认后，方可进行退换货品的工作。

3.中标人须在确认当天完成所有的退换货工作，退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等，且由此产生的一切费用由中标人承担。

4.本项目换货后的产品须满足招标文件要求及投标文件承诺，不得低于原货品的标准要求；中标人也可经采购人同意后，选择同类设备或优于原货品的同类产品替换原货品。

（四）商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（五）安装、调试及验收要求

1.中标人负责此次采购设备及相关配套设施的安装与调试工作，并实行“三包”：包质量、包工期、包安全。由中标人承担项目安装服务及全过程监管，承担项目实施全过程的相关人员和安全等有关责任。所有设备包安装、包调试、包安装所需的线材和耗材。

2.中标人须保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求，所有安装要求须严格按照国家相关标准。

3.中标人应提供安装调试工艺流程、质量控制程序和检验方法，处理关键点、难点的对策及措施，实施前须得到采购人批准方能施行。其内容应对所有货物的安装、调试及现场验收做出详尽安排和说明，并包括参与或派出人员人数、参与时间、责任和工作内容等。

4.中标人在实施全过程中应服从采购人现场代表的统一管理和监督检查。

5.安装现场工作和生活条件由中标人自行解决。

6.货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

7.本项目验收包括三阶段：一是货物进场验收；二是安装调试后初步验收；三是通过初验后交付采购人试用后的最终验收。通过最终验收后交付采购人使用，进入质保期。根据国家颁布的最新检定规程执行，其称量精度应满足合同相关指标。

8.采购人组织验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

9.验收内容由中标人给出具体的验收计划、测试的内容和方法，并得到采购人的认可，方可进行验收测试。

10.验收标准按照国内、国际最新相关标准实施，要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。双方将依据有关规定，对到货的规格、数量等进行检验。中标人应对其全部产品、零件、配件，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

11.所有货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物；所有货物在开箱检验时必须完好，为原厂商未启封全新包装，无破损，货物外观清洁，标记编号以及字体清晰、明确等，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全，配置与装箱单相符。

12.验收测试的过程和结果必须详细记录，测试中如发现货物性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，采购人有权按违约处理,且中标人需赔偿因此给采购人带来的损失和一切后果与责任。

13.中标人必须将所有设备的培训资料及原厂技术资料、设备检验合格报告、测试报告、电子版使用说明书、操作手册、维护手册、合格证明书、装箱单、保修单、有关单证资料、安装、验收报告等技术文件和资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。属于国家强制性产品认证目录内的产品，在供货验收时中标人必须提供所有此类产品的3C认证证书复印件并加盖制造商公章；若未能提供属于国家强制性产品认证目录内的产品的3C认证证书复印件则按中标人违约处理。

14.布线、安装设备应规范、合理、美观、牢固，所有电源线、信号线都必须穿线槽或线管铺设。设备安装调试后，即进行运行考核。运行正常，并且运行无故障，达到合同性能保证值和技术条件要求，采购人、中标人双方确认签署验收报告并完成交接手续。

15.中标人在安装调试期间应将其过程中产生的垃圾运走，将现场清理干净，以保证安装调试现场的清洁。

16.当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

（1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

（2）货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

（3）货物具备产品合格证。

17.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

18.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

（六）质保期要求

1.除特别标明之外，所有货物保证在最终验收合格并交付用户使用之日起，提供1年全免费售后服务质量保证期，包括现场维修保养服务、系统技术支持及升级服务（含人工和零件维修更换），所有保修服务方式均为中标人或原厂家上门保修，即由中标人或原厂家派人员到用户设备或软件使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。若国家或生产厂家对本项目所涉及设备的质保期规定高于本项目要求的，应按照国家或生产厂家的规定执行。质保期内中标人必须进行质量“三包”。零部件因质量原因损坏，中标人应迅速派员解决，并承担由此发生的费用。

2.中标人应有稳定售后服务机构（点）或部门，质保期内指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，提供每周7×24小时服务专线和长期的免费技术支持。在质保期内，接到采购人维修通知后，需在1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内立即派出服务人员上门为采购人服务。若在48小时内仍未能有效解决，提供同类设备代用，否则中标人应赔偿采购人的相应损失。如果需要更换设备配件的则必须免费提供，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类设备的替代品，且更换前应征得采购人同意。

3.质量保证期内非采购方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，不能在规定时间内修复，由中标人负责包退或1个月内包换服务，并承担因此而产生的一切费用。

4.在保修期内，如出现中标人维保服务不到位而导致出现安全责任事故及财物损失的，由中标人承担一切损失与后果。

5.保质期内中标人须对设备进行定期维护和保养，并免费提供设备维修所需的配件及服务；保质期结束后，可收取适当的维保费，如需更换零配件，中标人只收取零配件费。中标人需在投标文件中注明质保期后的维修费用。

6.在质保期内对产品的维修应尽可能在采购人设备现场进行，如确实不具备有关条件,由中标人提供合适场地进行维修，由此所产生的所有费用由中标人自行承担。

7.中标人应保证提供优质的售后服务及备件。中标人须做好易损部件储备，提出服务承诺及措施。

8.质保期外，采购人可根据需要重新与中标人签订产品维护协议，确保所投货物的正常运转，无正当理由，中标人不得拒绝，提供终身维修服务。

9.仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明。

（七）技术服务及培训要求

1.中标人至少指派不少2名专业技术人员为采购人提供免费的技术服务及培训服务。专业技术人员需有扎实的专业技术能力、熟悉设备性能及有良好的服务态度及沟通能力，主要负责指导所供设备的现场安装，全面负责设备系统的检查、受电、调试直至投入运行及提供技术培训等服务。

2.中标人对采购人提供免费技术培训和操作指导,具体的培训时间、地点、人数届时由双方商定。中标人需保证采购人的培训人员能熟悉整个设备的操作、维护及检修等技能。

3.中标人需有稳定、专业的服务团队，须指派1名项目负责人全程跟踪管理本项目，与采购人保持良好的的沟通。项目负责人应有丰富的类似项目经验、扎实的专业技术能力熟悉设备性能及有良好的服务态度及沟通能力。

4.原则上项目负责人不得随意更换（除离职、生病等不可抗力外），如确需更换应提前3个工作日书面通知采购人，征得采购人同意后方可更换，而且更换后的人员水平不得低于原人员。

（八）实施要求：合同签订生效后50个自然日内完成所有设备的安装、调试、验收并交付使用。

（九）实施地点：广东省广州市从化区江埔街荔博园实验楼指定地方，运送所产生的所有费用由中标人承担。

（十）报价要求：报价应包含供货、包装、运输、储存、保管、搬运就位、验收、质保期、税费、利润、合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务的费用。还应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。如果中标人签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人无条件免费提供，采购人将不再支付任何费用。

（十一）付款方式：

由采购人按下列程序付款：

1.合同签订之日起10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的30%为预付款。

2.设备交货并通过验收后10个工作日内，采购人向中标人支付至合同总额的100%。

3.中标人同时凭以下有效文件由采购人申请支付款：

①合同；

②中标人开具的货物类发票；

③采购人依法组织验收的验收报告（加盖采购人公章）；

④中标通知书。

因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。中标人不能因此主张采购人违反合同约定，不能因此主张解除合同。