ICS 65.020.01…

CCS  B 04…

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—XXXX

植物源性食品中抗性淀粉的测定 分光光度法

Determination of resistant starch in plant oringinated food-Spectrophotometry method

（本稿完成日期2021年7月30日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农产品质量安全监管司提出。

本文件由农业农村部农产品营养标准专家委员会归口。

植物源性食品中抗性淀粉的测定 分光光度法

# 范围

本标准规定了植物源性食品中抗性淀粉测定的分光光度法。

本方法适用于植物源性食品中抗性淀粉含量大于1%的样品的测定

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中, 注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

# 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

# 原理

用α-胰腺淀粉酶和淀粉葡萄糖苷酶将试样中非抗性淀粉水解为葡萄糖，然后加入乙醇经离心获得抗性淀粉颗粒，将之溶于氢氧化钾溶液，用淀粉葡萄糖苷酶水解成葡萄糖后，与葡萄糖氧化酶一过氧化物酶反应产生显色复合物，在510mm测定其吸光度值，吸光度值与抗性淀粉含量成正比。

# 试剂和材料

除非另有规定，仅使用分析纯试剂，水为GB/T 6682规定的三级水。

5.1  试剂

5.1.1  氢氧化钠（NaOH）。

5.1.2  氢氧化钾（KOH）。

5.1.3  二水合氯化钙（CaCl2·2H2O）。

5.1.4  叠氮化钠（NaN3）。警告—叠氢化钠为剧毒物品，操作不当可引起爆炸。

5.1.5  磷酸二氢钾（KH2PO4）。

5.1.6  盐酸（HCl）。

5.1.7  马来酸（C4H4O4）。

5.1.8  苯甲酸（C7H6O2）。

5.1.9  4-氨基安替比林（C11H13N3O）。

5.1.10  对羟基苯甲酸（C7H6O3）。

5.1.11  乙醇（CH3CH2OH）。

5.1.12  冰乙酸(CH3COOH)。

5.1.13  α-胰腺淀粉酶。

5.1.14  葡萄糖氧化酶。

5.1.15  过氧化物酶。

5.1.16  D-葡萄糖标准品（C6H12O6，纯度：99.5%，无结晶水，分析纯）。

5.2  试剂配制

5.2.1  氢氧化钠溶液[c（NaOH）= 4.0 mol/L]：称取160.0 g氢氧化钠（5.1.1）加适量水溶解后定容至1 000 mL。

5.2.2  氢氧化钠溶液[c（NaOH）= 2.0 mol/L]：称取80.0 g氢氧化钠（5.1.1）加适量水溶解后定容至1 000 mL。

5.2.3  氢氧化钾溶液[c（KOH）= 2.0 mol/L]：称取112.2 g氢氧化钾（5.1.2）加适量水溶解后定容至1 000 mL。该溶液在室温下可保存12个月。

5.2.4  盐酸溶液[c（HCl）= 2.0 mol/L]：量取180.0 mL盐酸（5.1.6），加适量水并稀释至1 000 mL。

5.2.5  苯甲酸溶液[c（C6H5COOH）= 0.2%]：称取0.2 g苯甲酸（5.1.8）溶于水定容至100 mL。

5.2.6  马来酸钠缓冲液[c（C3H3O2COONa）= 100 mmol/L，pH6.0]：称取23.2 g马来酸（5.1.7）溶于1 600mL水中，用氢氧化钠溶液（5.2.1）调至pH为6.0，然后加入0.6 g二水合氯化钙（5.1.3）和0.4g叠氮化钠（5.1.4），最后定容至2 000 mL。该溶液在4 ℃可保存12个月。

5.2.7  乙酸钠缓冲液[c（CH3COONa）= 1.2 mol/L，pH3.8]：量取70 mL冰乙酸（5.1.12）至800 mL水中，用氢氧化钠溶液（5.2.1）调至pH为3.8，最后定容至1 000 mL。该溶液在室温下可保存12个月。

5.2.8  乙酸钠缓冲液[c（CH3COONa）= 100 mmol/L，pH45]：量取5.8 mL冰乙酸（5.1.12）至900 m1水中，用氢氧化钠溶液（5.2.1）调至pH为4.5，最后定容至1 000 mL。该溶液可在4 ℃保存2个月。

5.2.9  乙醇溶液[c（CH3CH2OH）= 50%，体积分数]：500mL无水乙醇（5.1.11）加水定容至1 000 mL。该溶液在室温下可保存12个月。

5.2.10  淀粉葡萄糖苷酶原液AMG（3 300 U/ mL）：直接购买使用。该溶液在4 ℃可保存5年。

5.2.11  淀粉葡萄糖苷酶使用液（300U/mL）：吸取2.0 mL AMG（5.2.10）用马来酸钠缓冲液（5.2.6）稀释至22 mL，分装于聚丙烯塑料管，放于-20 ℃保存。

5.2.12  α-胰腺淀粉酶悬浮液[10 mg（30U/mL）+ AMG（3U/mL）]：称取1.0 g α-胰腺淀粉酶（5.1.13）溶于100 mL马来酸钠缓冲液（5.2.5）中，搅拌5min。加入1.0 mL淀粉葡萄糖苷酶使用液（5.2.11），混匀后，＞1 500 g离心10 min，取上清液。该溶液现配现用。

5.2.13  GOPOD氨基安替比林储备液：称取136.0 g磷酸二氢钾（5.1.5），42.0 g氢氧化钠（5.1.1）和30.0 g对羟基苯甲酸（5.1.10）至900mL水中溶解，用盐酸溶液（5.2.4）或氢氧化钠溶液（5.2.2）调节该溶液的pH至7.4，定容至1 000 mL，加入1.0 g叠氮化钠（5.1.4），溶解混匀。该溶液于4 ℃可保存3年。

5.2.14  GOPOD—氨基安替比林缓冲液：吸取50.00 mI GOPOD-氨基安替比林储备液（5.2.13）定容至1 000 mL。

5.2.15  GOPOD一氨基安替比林混合液[葡萄糖氧化酶（>12 000U/L）+ 过氧化物酶（>650U/L）+ 4-氨基安替比林0.4 mmol/L]：称取300 mg葡萄糖氧化酶（5.1.14）、4 mg过氧化物酶（5.1.15）和80 mg 4-氨基安替比林（5.1.9）混合，溶于1 000 mL GOPOD一氨基安替比林缓冲液（5.2.14）中。此溶液需避光保存，-20 ℃可保存1年。

5.2.16  D-葡萄糖标准储备液（1.0 g/L）：称取1.00 g D-葡萄糖（5.1.16）至900 mL苯甲酸溶液（5.2.5），定容至1 000 mL。室温下密封保存时间可保5年。

# 仪器设备

6.1  分光光度计。

6.2  分析天平（±0.0001 g）。

6.3  离心机（3000g）。

6.4  pH计。

6.5  组织搞碎机。

6.6  水浴摇床：可设定为100次/min直线运动，振荡距离35mm。

6.7  涡旋振荡器。

6.8  磁力搅拌器。

6.9  磁力搅拌棒（5 mm × 15mm）。

6.10  计时器。

6.11  水浴锅。

6.12  磨粉机。

6.13  温度计[（37士0.1）℃；（50土0.1）℃。

6.14  具螺旋盖塑料离心试管（16 mm × 125 mm）。

6.15  玻璃试管（16 mm × 100 mm）。

# 分析步骤

7.1  试样制备

干试样：取代表性干样约50 g，粉碎，过1.0 mm筛混匀后储于广口瓶中。

湿试样：取有代表性湿样于组织捣碎机中捣成匀浆备用。

7.2  试液制备

做2份平行试液。准确称取干样100 mg（±5 mg）样品，湿样样品约0.500 g于螺旋帽试管中，轻轻拍打试管使样品集中在底部，加人4.0 mL α-胰腺淀粉酶悬浮液，旋紧试管盖，置于涡旋振荡器混匀，卧式放入水浴摇床（与运动方向平行），于37 ℃准确振荡16 h。取出试管擦去外表水分，开启试管盖，加入4.0 mL无水乙醇涡旋，1500 g离心10 min（不加盖）。倾出上清液，加入2.0 mL乙醇溶液，重悬浮，涡旋振荡，再加入6.0 mL乙醇溶液，混合后，1 500 g离心10 min。弃去上清液，重复上述重悬浮和离心步骤。弃去上清液，翻转试管，用滤纸吸除多余的液体。将试管置于冰水中，在各试管中放入磁力搅拌棒并加入2.0 mL氢氧化钾溶液（5.2.3），在冰水状态搅拌20 min后，边搅拌边向各试管中顺序加入8.0 mL的乙酸钠缓冲液（5.2.7）和0.1 mL AMG（5.2.10），混匀。取出试管，于50 ℃水溶30 min，期间2次取出试管涡旋振荡后迅速放回水浴中，对于抗性淀粉含量≥10%的样品，用水全部转移试管里的样品至100 mL容量瓶（当用洗瓶洗涤试管中的溶液时用外磁铁保持试管中的磁力棒），定容，备用。对于抗性淀粉含量<10%的样品，直接离心。

7.3  D-葡萄糖标准比色溶液

将0.1 mL D-葡萄糖标准储备液（5.2.16）和3.0 mL的GOPOD—氨基安替比林混合液（5.2.15）混合。

7.4  空白溶液制备

在璃试管中加入0.1 mL的乙酸钠缓冲液（5.2.8）和3.0 mL的GOPOD—氨基安替比林混合液（5.2.15）混合。

7.5  试液的测定

将上述待测液（7.2）1 500 g离心10 min。吸取上清液0.10 mL置于玻璃试管，加入3.0 mL GOPOD—氨基安替比林混合液（5.2.15），50 ℃水浴20 min后取出，以空白溶液调零点，在510 nm处测定试液（7.2）和D-葡萄糖标准比色液（7.3）的吸光度值。

# 结果计算

试样中抗性淀粉含量以质量分数w (g/100 g，以干重计)，计算按式（1）、式（2）进行计算。

抗性淀粉（g/100 g样品）（含量≥10%）

……………………………………（1）

式中：

A－相对于空白试剂的吸光度值；

F－从吸光度值到到微克的转换[在GOPOD反应中100 μg D-葡萄糖的吸光度值是确定的，F=100（D-葡萄糖的徽克数）/100μg D葡萄糖在 GOPOD反应中的吸光度]，单位为微克（μg）；

m－试样的质量，单位为毫克（mg）；

100－含量≥10%样品的最终体积，单位为毫升（mL）；

162/180－从测定获得的游离D-葡萄糖转换到淀粉中存在的无结晶水-D-葡萄糖的因子；

计算结果保留三位有效数字。

抗性淀粉（g/100 g样品）（含量<10%）

……………………………………（2）

式中：

A－相对于空白试剂的吸光度值；

F－从吸光度值到到微克的转换[在GOPOD反应中100 μg D-葡萄糖的吸光度值是确定的，F=100（D-葡萄糖的徽克数）/100μg D葡萄糖在 GOPOD反应中的吸光度]，单位为微克（μg）；

m－试样的质量，单位为毫克（mg）；

10.3－含量<10%样品的最终体积，单位为毫升（mL）；

162/180－从测定获得的游离D-葡萄糖转换到淀粉中存在的无结晶水-D-葡萄糖的因子；

计算结果保留三位有效数字。

# 精密度

9.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

9.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

# 其他

本文件的检出限：0.6 g/100g。

本文件的定量限：1 g/100g。

_________________________________