# 1810-B型石英双重纯水蒸馏器

(1) 本仪器适合实验制备二次蒸馏水之用。仪器的材料全部采用优质石英玻璃制成。蒸馏的水不与任何金属相接触。因此纯水质量较好。

在初次蒸馏时，接通电源，一次蒸馏先行开始，蒸馏之水流入二次蒸馏瓶中，待水位达到应有高度后（约1小时）插上二次蒸馏电源插头，二次蒸馏开始蒸馏。出来的蒸馏水纯度有进一步提高，

(2)每小时出水量为2000ml—2500ml左右。

附表：金属离子含量分析结果表

| 项目 | ca | Mg | Mn | Fe | Cu | Zn | Al | Co | Ni | Cr | Cd | Pb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双重水(ug/L) | 0.45 | 0.2 | 0.15 | 8.3 | 0.59 | 4.22 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | 0.15 |  |

(3) 1810B型石英双重纯水器示意图