SC-H3智能考种及千粒重仪系统

- 用途

- 用在农业上对作物快速测产、考种等场合，以有效替代人工数粒或机械式自动数粒及千粒重分析。

- 主要技术指标

- 1、配≥11.6寸的500万像素平板电脑拍照种粒，软件自动计数和输出种子数量。适用各类种子计数，如：油菜籽、各种豆类、水稻、小麦、芝麻、玉米粒、花生粒、瓜子等。自动数粒大小1～20mm。

- 2、★自动数粒速度：1000～15000粒/分钟（每次数粒范围：50～3000粒）。

- 3、★自动数粒误差：圆形种子±0.1%，长形种子±0.5%，由添加、删除的个别指点修正，可使数粒达100%准确率。

- 4、★千粒重分析速度：1000～15000粒/分钟

- 5、可存储上万张图片及其对应的数据。可查看结果表、导出至EXCEL、可无线上网来远程发送图片及数据。

6、Windows系统环境，操作人性、简洁、智能。高亮LED灯背光装置使种粒识别更稳定，可长时间工作。

- 三、标准配置

1、SC-H3智能考种及千粒重仪系统软件U盘及软件锁1套

2、≥11.6寸/4G内存/64G固态硬盘/500万像素品牌平板电脑 1台

3、带220V电源适配器的LED背光成像装置 1套

4、带RS232线的电子天平1台（220g量程，精度1mg）1台

5、透明种盘1个

6、赠送方便拍照的支架1付

- 备注：

本技术标书中打★款项必须响应，否则为重大偏离。