XY-30G重金属检测仪

产品概述：

XY-30G重金属检测仪用于水中多种微量重金属的定量分析及测量。采用先进的光谱吸收技术，通过算法分析得出浓度。仪器操作简便，可广泛应用于大、中、小型工矿企业的废水监测，以便控制废水中重金属含量达到规定的水质标准。

技术参数：

产品特点：

| 充电电压 | OUTPUT:DC12V—3.0A |
| --- | --- |
| 待机时长 | 3h |
| 防水等级 | 仪器外壳密封时防水，内部不防水 |
| 环境温度 | 25 ± 5℃ |
| 环境湿度 | ≤ 85% |

可选配件：便携式手提箱和UPS电源