XY-BL100倍率法色度仪

产品概述：

XY-BL100倍率法色度仪用于测量生活或工业用水的黄、橙色水样的稀释倍率，以便控制水的色度达到规定的水质标准。通过微电脑芯片客观计算，有效减小人工目视比较法所引起的误差。

技术参数

| 测量范围 | 1-60 倍 |
| --- | --- |
| 最小示值 | 0.01 倍 |
| 重复性 | <5% |
| 示值误差 | ±10% |
| 电源 | AC 220V 50Hz |

产品特点：

1.微电脑，触摸式键盘使用方便。

2.标准光学试管，稳定性更强。

3.具有日历功能，时间显示，断电时钟不丢失。

4.测量数据保存功能,能保存999个测量数据。

5.全中文菜单,操作简单易懂。