XY-A200型COD氨氮检测仪

产品用途：

XY-A200型COD氨氮检测仪主要测定污水中CODCr和氨氮两个参数，CODCr采用快速消解法，操作过程简单、快速、经济，测定结果与传统滴定法有良好的对比性；氨氮采用纳氏试剂分光光度法，测量时，被测水样加入试剂时，水样变成黄色，仪器根据黄色的深浅读取氨氮的值。此仪器适合大、中、小型污水处理厂的水质检测，可广泛用于工业，化工、环保及制药行业等部门的污水检测，是常用的实验室仪器。

技术参数：

| 序号 | 显示 | 测量范围 | 对应试剂 | 分辨率 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 150-500.0mg/L | B,C,D | 0.1mg/L | ±5% |
|  |  | 5-150 mg/L |  |  |  |
|  |  | 500-5000.0mg/L |  |  |  |
| 2 | 氨氮 | 0-100.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5% |
|  |  | 0-10.00mg/L |  |  |  |

产品特点：

1.   省时，每种参数检测所需时间不到1小时。
2．可自动调零和1～5点自动校准。
3．标准光学玻璃样槽互换性更强。   
4．999次测量存储功能。
5．日期显示功能，每次存储对应一个日期和时间，方便查询。
6．可打印实验结果。
7．全中文菜单，操作简单易懂。

随机送6孔消解器