病理取材台

★作用：取材台是病理实验室中非常重要的安全设备之一，采用304不锈钢材料制作，可有效防水、防腐，根据不同客户需要备有不同的款式及配件，操作实用安全方便；合理的通风系统，可彻底解决取材过程中福尔马林产生的有害气体，为实验人员提供一个洁净安全的取材环境。

★特点

- 厚度为1.2MM的304不锈钢外壳和厚度为1.5MM的304不锈钢台面。 (标配)

- 下排气系统，大功率吸风装置，低噪音。下排风，长条形百叶式耐酸碱不锈钢排气孔。 (标配)

- 射灯。(标配)

- 冷热水伸缩龙头，外接口。(标配)

- 紫外线消毒灯。(标配)

- 日光灯。(标配)

- 台面自动冲洗装置。(标配)

- 深度为180mm的不锈钢水槽，下面有过滤网的下水漏斗。(标配)

- 不锈钢挂钩。(标配)    可选配磁性工具架。

- 外型尺寸（MM）：1000/1500/1800（长）*750（宽）*1950（高），底座高900（可定制）。(标配)

- 粉碎机。（选配）

- 电热水器。（选配）

- 自动感应式烘手机。（选配）

- 洗眼器。（选配）

- 摄像头。（选配）

- 放大镜。（选配）

- 台面距地面的高度900mm

★应用范围：

医院病理科，病理实验室

主要优势：

- 吸风口采用百叶窗式，上开孔实现上部风机吸风，防止气体回流，美观实用。

- 微倾角度工作台侧边排水，方便冲刷台面，排水嘴开关美观耐用；

- 厚度为1.5mm的304不锈钢台面，底部加加强筋，承重，耐腐蚀；

- 底部橱柜为内凹式，方便工作人员坐着操作或记录。

- 整体式水槽，美观，无漏水顾虑；

- 操作台尺寸大，方便操作；可选配解剖板、防溅板等解剖用具；

- 风机转速可调；

- 双层板结构侧板,外观无焊点。

★参数

| 型号规格 技术参数 |  | QCT-1000 | QCT-1500 | QCT-1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率 | W | 3000 |  |  |
| 电源电压 |  | AC220V 50Hz |  |  |
| 排风量 |  | 500-600m3/h |  |  |
| 操作台尺寸 | mm | 995*430 | 1395*430 | 1695*430 |
| 外形尺寸 | mm | 1000*750*1950 | 1500*750*1950 | 1800*750*1950 |