XY-300S高精度色度仪

产品用途：

XY-300S色度仪用于测量、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的色度，以便控制水的色度达到规定的水质标准。本款仪器适用于污水厂等部门，是常用的实验室仪器。

技术参数：

| 测量范围 | 0-50 PCU | 0-500 PCU |
| --- | --- | --- |
| 最小示值 | 0.01 PCU | 0.01 PCU |
| 重复性 | ≤2% |
| 示值误差 | ±5% |
| 电源 | AC 220V 50Hz |

产品特点：

1. 微电脑，触摸式键盘使用方便。

2. 可自动调零和1～5点自动校准。

3. 标准光学石英比色圆管互换性更强。

5. 内置小型打印机，具有打印功能。

6. 具有日历功能，时间显示，断电时钟不丢失。

7. 测量数据保存功能，能保存999个测量数据，并且可以打印。

8. 全中文菜单，操作简单易懂。