XY-C320泳池水质检测仪

产品用途：

XY-C320 多参数水质分析仪即可用于测量悬浮于水（或透明液体）中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质含量的仪器，也适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水，游泳池水的余氯、总氯、化合氯、尿素、氰尿酸，溴化物浓度检测，以便控制水的余氯、总氯、化合氯、尿素、氰尿酸，溴化物达到规定的水质标准。

技术参数：

| 测量参数 | 尿素 | DPD总氯 | DPD余氯 | 氰尿酸 | 溴化物 | 浊度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0-20mg/L | 0-10.0mg/L | 0-10mg/L | 5-50mg/L | 0-10.0 mg/L | 0-20NTU | 0-100NTU |
| 最小示值 | 0.01mg/L |  |  |  |  | 0.01NTU |  |
| 重复性 | ≤ 2% |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差 | ±5% |  |  |  |  | ±10% |  |
| 电源 | AC 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |

产品特点：  
1. 微电脑，触摸式键盘使用方便。
2. 可自动调零和1～5点自动校准。
3. 本仪器采用独特的半导体发光器，其光源寿命较白炽灯（约350小时）高出几个数量级，约几万小时。 
4. 分辨率高。仪表分辨率达到0.01mg/L