参数：

| 切片厚度范围 | 0～60μm |
| --- | --- |
| 修片厚度 | 0～60μm |
| 切片调节最小分度值 | 0.5μm |
| 切片精度 | ±5% |
| 最大样本尺寸 | 50×70(mm) |
| 样本移位 | 水平移位28mm，垂直移位52mm |
| 刀架移位 | 刀架基座移动最大值60mm，刀架左右移动最大值23mm |
| 样本调节方向 | 水平8° 垂直8° 旋转360° |
| 整机尺寸 | 570x462x295(mm) |
| 整机重量 | 29kg |