XY-200A便携式COD快速测定仪

产品用途：

化学需氧量（Chemical Oxygen Demand,即COD）是指在强酸并加热条件下，用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量，以氧的mg/L来表示。

采用快速消解法，操作过程简单、快速、经济，测定结果与传统滴定法有良好的对比性。

本仪器量程0~150mg/L应用于污水处理厂出水的检测，量程0~1500 mg/L广泛用于污水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门的污水检测。

技术参数：

测量范围：0-150-1500mg/L(量程可切换)

最小示值：0.1mg/L

示值误差：≤5%

仪器标定：

仪器出厂已标定，可直接使用，若用户需要重新标定，请自行配备标准溶液。

一体式消解器介绍：有3只试管孔，适合使用3只反应试管,试验操作方便快捷。

产品特点：

1.省时，消解时间只需十几分钟。

2.可自动调零和1～5点自动校准。

3.采用光学比色皿重现性好，精度高。

4.采用半导体发光器,其光源稳定寿命长。

5.仪表分辨率达到0.1。

6.999次测量存储功能。

7.日期显示功能,每次存储对应一个日期和时间,方便查询。

8.全中文菜单,操作简单易懂。