## XY-D310在线BOD快速测定仪

## 产品概述

在线BOD快速测定仪是一款标准工业输出型检测生物化学需氧量BOD快速测量仪器，具有精度高、稳定性好、使用简单的特点，能够广泛的应用于各种行业（工业废水、城市污水、生活污水及江湖流域地表水）废水的检测。

该产品无论从稳定性、准确性、还是测定范围、实用性都有很大的提升。可适合不同用户的多种需求，多项功能并获国家专利，可在化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业排污废水及各种生活排污废水监测应用。

主要参数

| 参数 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0-1000mg/L |
| 测量精度 | 0.5% |
| 测量方式 | 荧光光谱法 |
| 分辨率 | 1mg/L |
| 响应时间（T90，秒） | 1s |
| 波特率 | 2400bps/4800bps/9600bps/19200bps/115200bps |
| 通讯端口 | RS485 |
| 供电电源 | 12V DC |
| 耗电 | ≤0.15W（12V DC , 25℃） |
| 运行温度 | -40℃至+85℃ |
| 工作湿度环境 | 0%-90%RH(相对湿度)、非凝结 |
| 工作压力范围 | 标准大气压 ±10% |
| 探头尺寸 | φ32×201(mm) |
| 探头缆线尺寸 | 5米（默认） |

产品特点：

1、本产品输出信号稳定，精度高。

2、具有测量范围宽、稳定性高。

3、使用方便、便于安装。

4、传输距离远。

选购件：物联网系统

一、功能简介

物联网系统是对水质的实时检测与监测装置，该装置包括 数据检测终端设备和远程数据告知网站，将传感器技术、化 学技术与物联网信息技术有机很好的结合在一起，实时监测水质变化，若数据告知网站发现水质不合格，便会显示相应 的提示。

二、产品特点：

1、实时性   远程数据告知网站能够实时更 新水质情况。数据告知网站以每秒 一次的速度，更新显示数据采集终 端上传的水质参数的检测值，即各 水质参数浓度，同时将更新过后的 水质参数浓度与设定的标准值进行 对比，若发现异常，告知网站会立 即做出提示，通知管理员采取措施。

2、便捷性   远程数据告知网站的主要 功能是对水质参数的浓度进行告知和监测，无需下载客户端， 只需用户在移动终端的浏览器中输入网址并登录，便可进入该网站查看水质情况，实现远程监视水质的功能。所述移动终端为一切具有浏览器且可连网的设备。

3、灵活性  远程数据告知网站具有极佳的用户体验感，每个用户可以自己注册账号， 并通过点击“添加设备”的功能并输入 设备编号和密码完成数据采集终端的绑定（设备编号和密码由开发人员提供），绑定成功后即可查看水质情况，成为该 网站的真实用户而非“游客”。每个真实用户可绑定多个设备，若真实用户需 要修改标准值，通过“设置标准值”的 功能自主设置各设备的水质参数的标准 值，无需开发人员上门设定。