XY-X30悬浮物测试仪

产品用途：

XY-X30悬浮物测试仪用于测量悬浮于水（或透明液体）中不溶性颗粒物质所产生的光的衰减程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质含量的仪器。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等污水行业，是常用的污水悬浮物检测仪器。

技术参数：
测量范围：0-100-1000ppm

最小示值：0.1ppm

重复性：≤2%

精度：≤±5%FS

充电器：AC 220V 50Hz

产品特点：

1.全中文菜单、微电脑，轻触式键盘，LCD液晶数字清晰显示，使用方便。
2.采用分光光度的光电比色原理，水样放入仪器后即可读数，数字显示测定值。
3.本公司特制的LED光源自动控制电路，光源稳定，解决了开机必须预热问题。其光源寿命长达20年，开机时无需预热，可直接使用。 
4.主机内置大功率锂电池，可用于野外现场定量测量，充电4小时可连续使用4小时，即充即用。 
5.仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ，具有断电保护，标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正，数据有非线性处理及数据平滑功能，仪表最小读数为0.01ppm。