产品名称：在线自清洗叶绿素传感器​

型号：LH-T615

产品简介：

自清洁叶绿素数字传感器，采用我公司领先的光学技术，带有自动清洁刷，一体化设计，具有高效率的电源管理、坚固的结构、稳定的传感器性能，免于维护和频繁校准，可长期在线使用。可用于河流、湖泊、池塘、海洋调查、养殖业、

饮用水源、藻类和浮游植物状况的研究、调查和监测。

主要特点：

1、RS-485传输接口，MODBUS-RTU通讯协议，双向通讯。

2、电源及输出隔离设计，确保电气安全性。

3、内建保护电路，增强抗干扰能力，以适应复杂的环境。

4、通信协议简单易用，能够输出更多电极诊断信息，更为智能化。

5、低功耗的设计以应对更多的使用场合，内部存储器在断电情况下能够保存校准及设置信息。

6、无需试剂，无污染，更经济环保。

7、带自动清洁刷，防止沾污，去除气泡。

8、可在线连续监测，实时掌控水质动态。

技术参数：

| - 名称 | - 自清洁叶绿素传感器LH-T615 |
| --- | --- |
| - 原理 | - 荧光法 |
| - 量程范围 | - 0~500µg/L |
| - 精度 | - ±5% |
| - 分辨率 | - 0.1 µg/L |
| - 线性度 | - R²>0.999 |
| - 防护等级 | - IP68 |
| - 最大耐压 | - ≤1bar |
| - 温度范围 | - 0 ~ 50℃（不结冰） |
| - 传感器接口 | - 支持RS-485， MODBUS协议 |
| - 装配 | - G3/4螺纹，浸入式安装 |
| - 电源信息 | - DC 9~12V，电流<50mA（非清洗时） |
| - 功耗 | - <1W |
| - 尺寸 | - Φ33mm*156mm |
| - 探头线缆长度 | - 10米（默认），可定制 |
| - 外壳材料 | - POM |
| - 自清洁系统 | - 标配自清洁刷，可设置清洁频率 |
| - MTPF | - ≥720 h/次 |
| - 光学窗口 | - 光纤 |
| - 标定方式 | - 一点、两点、零点或水样标定 |