混凝土导热系数测定仪主要技术参数

混凝土导热系数测定仪符合《DL/T5150—2001水工混凝土试验规程》，《SL352-2006》所确定的方法及有关参数而设计的，该仪器采用触摸屏控制，具有操作简便、测试性能稳定可靠、自动跟踪温度、实时显示曲线、历史曲线、测试精度高等优点，是用来测定混凝土导热系数仪器。

主要技术参数

★电源电压：220V 50Hz

★温度控制精度：≤±0.1℃

★环境条件：温度0~40℃相对

★试验桶内胆尺寸：Φ300×420mm

★整体尺寸：890×650×900mm

★触摸屏自动控制。

★试件尺寸：Φ200×400mm

★仪器重量：140Kg

上海荣计达仪器科技有限公司经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。公司产品凭借过硬的质量、完善的售后服务、合理的价格畅销各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑，用户遍布国内近三十个省市、自治区，并远销国外，与用户建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚，重信用、守合同。有健全的管理制度和完善健全的质量管理体系。并有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以优异的品质为客户服务。