防火门可靠性检测设备技术参数与特点

产品简介：根据新的防火门标准《GB12955-2008》要求，查阅了大量有关可靠性测试装置要求和各种数据，针对性的研制成功了防火门500次开启、关闭可靠性测试装置，对防火门的门扇、闭门器、合页、顺序器等五金件进行测试。

技术参数：

■防火门自动开启、关闭次数：500次。

■防火门开启、关闭一周期8s-14s

■防火门开启角度：≥70°

■固定装置净尺寸（内）：宽1.5-2.2m 高 2.3-2.6m

设备特点：

■自动控制门的开启

■关门时对合页及闭门器无外加作用

■自动累计防火门开启次数

■防火门开启、关闭为一个周期；门扇、闭门器、合页、顺序器等五金件出现故障，则停止累计。