名称：粒状木质纤维筛分磨损试验仪 分类：混凝土

型号：MH-533L    15000元

上海荣计达仪器科技有限公司经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。公司产品凭借过硬的质量、完善的售后服务、合理的价格畅销各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑，用户遍布国内近三十个省市、自治区，并远销国外，与用户建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚，重信用、守合同。有健全的管理制度和完善健全的质量管理体系。并有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以优异的品质为客户服务。

一、纤维磨耗机简介：

纤维磨耗机适用于粒状木质纤维的筛分和磨损试验。由振筛系统和磨损系统组成，整机结构简单操作方便，运行时间可调。

二、结构组成：

纤维磨耗机由研磨系统、振筛系统、控制系统和电机组成。

三、技术参数：

★振筛系统

★筛孔直径：4mm（适用直径为6.5mm粒状木质纤维）

★筛孔直径：2.8mm（适用直径为645mm粒状木质纤维）

★振频：50Hz

★振幅：2mm

★研磨系统：

★由进料口、出料口、研磨室、研磨轮等组成

★研磨轮宽度4mm, 直径280mm,

★研磨室内径：300mm

★研磨轮与研磨室侧壁间距：48mm

★研磨轮卷曲：长度50mm, 宽度15mm,

★研磨轮旋转平面夹角30°.

★研磨轮转速为 450±50r/min