DYM3平原空盒气压表

产品介绍

DYM3型空盒气压表是以变形元件作感应的一种大气压测量仪器。是由随大气压力变化而产生轴向移动的空盒组作为感应原件，它通过拉杆和传动机构带动指针、指示出当时的大气压力值。广泛地应用于气象、军事、航空、航海、农业、测量、地质、工矿企业和科研等领域，成为测量大气压力的常规仪器。

性能特点

- 携带方便、测量准确； 
2、结构简单，工艺性强； 
3、适合野外操作。

技术参数

1. 测量范围：800～1064hpa

2. 使用温度范围：-30 ~ +40℃

3. 经过温度、示度和补充订正后的测量误差不大于3.3hpa

4. 示度盘最小分度值：2hpa

5. 附温表最小分度值：1℃

6. 仪器重量不大于1.5Kg

7. 仪器尺寸：156mm×156mm×115mm

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！