SMU-1208FM  一键式闪测仪

该机型适用于电子、五金、塑料等领域小工件尺寸的多产品快速测量

仪器主要技术参数及产品特点：

| 型 号 | SMU—1208FM |
| --- | --- |
| 视野 | 100*80mm (圆形) |
| Z轴行程 | 调焦行程45mm（电动）,工作距离120mm |
| 视野 | 100*80mm (圆形) |
| X/Y线性测量精度 | ±2um |
| XY轴重复精度： | ±2um |
| 一次性测量数量 | <99 处 |
| 最大测量速度 | 100 个尺寸内 3-5S |
| 摄像机 | 2000 万像素工业相机 |
| 镜头 | 千万像素级双远心镜头 |
| 光源系统 | 表面光源：环形面光 |
|  | 轮廓光源：远心平行底光 |