PPG-435ELS 电动电池测厚仪

该机型适用于软包装动力电池、电芯以及各种非电池类柔性薄片状产品等领域工件厚度的精密测量

仪器主要技术参数及产品特点：

| 型 号 | PPG-435ELS |
| --- | --- |
| 测试有效范围 | L400mm×W300mm（可根据客户需求定制） |
| 测试厚度范围 | 0~50mm |
| 测试空间高度 | ≤60mm |
| 工作平面 | 00级济南大理石 |
| 测试压力测试范围 | 0g～500kgf（可根据客户需求定制） ±0.5% |
| 综合测试误差 | ≤0.003mm |
| 单点测试误差 | ≤0.005mm |
| 压力方式 | 伺服施压,压力可调。上压板速度可调节同时可设定分区段速度下压。 |
| 分辨率 | 0.0005mm |
| 测试效率 | ≤20S（时间随测试压力及行程大小有所区别） |