名称: 混凝土芯样切割机

其他名称：混凝土芯样切片机，混凝土芯样切割机价格，混凝土芯样切片机参数

型号：HQP-150

荣计达产品编号：HT30

混凝土芯样切割机是专业混凝土检测仪器，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请于我公司客服人员联系。混凝土芯样切割机由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

HQP-150混凝土芯样切割机用途：

该机广泛用于建筑工程质量检验，公路工程质量检测取芯法取出芯样的锯切工作，也可用于建筑施工中异型砖的锯切工作。

HQP-150混凝土芯样切割机机主要技术参数：

锯切试件直径：50、75、100mm

锯切试件长度：47.5-205mm

主轴转速：2300r/min

电机额定功率：2.2kw

锯片直径：400mm

HQP-150混凝土芯样切割机机主要特点:

1、设计紧凑的独立控制面板有效控制所有重要的操作。

2、机身内置的控制面板和独立的控制面板完全同步，液晶显示屏上可提示切片厚度总计和切片总计，修块厚度，切片厚度，并提示重要操作状态。

3、两个样本垂直停止位（上、下）

4、五种切片模式：单一、连续、步进、半刀、编程

5、切片速度根据切片厚度自动调节。

6、修块功能可关闭。在自动状态下，修块的参数自动调节，手动状态下，修块的参数可以编程决定。

HQP-150混凝土芯样切割机使用说明：

1、切片厚度和修块厚度可独立选择并储存。

2、可视信号和声音信号提示进样时前进后退的极限和剩余进样距离,可选配冷光源，放大镜或体视   镜以满足半薄切片的需要，选配超低温液氮冷冻系统可进行