- 混凝土透水系数测定仪

- 产品简介：

混凝土透水系数测定仪是专业检测透水混凝土而开发，主要针对建设海绵城市建设过程中对透水混凝土的检测要求制造，适用于混凝土试样的透水系数试验测定，也可做透水砖透水系数试验。产品具有快速安装，自动测量，测量准确性能强等特点。

二、技术参数：

1、触摸屏全自动控制

2、透水时间可以任意设定

3、系统自动测量

4、温度精度：±0.1℃

5、时间精度：±1s

6、称重范围：0~30 kg

7、试件尺寸：100×100×100或150×150×150(mm)