PCT高压加速老化试验箱高温高湿蒸煮测试仪

高温高压pct加速老化试验箱蒸煮仪器

PCT 高温高压加速老化试验箱   高压蒸汽老化试验箱

一、产品简介：

PCT 高温高压加速老化试验箱(又称“PCT试验箱”):是由一个圆形的压力容器及水加热系统组成。主要用于测试产品在高温、高湿及高压的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能试验，用于对电工、电子产品、元器件、零部件、IC 半导体、磁性材料、高分子材料、金属材料、EVA 材料、连接器、光伏组件及其材料在模拟高温、高湿及压力的气候条件下，对产品的物理以及其它相关性能进行测试，测试后通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计、改进检定及出厂检验使用。

二、技术参数：

1、外形尺寸：1920*1920*950mm

2、内箱尺寸：φ400*475mm

3、温度范围：+105℃～+132℃

4、温度波动度：土0.5℃

5、温度均匀度：±2℃

6、安全压力容量:4kg/cm₂=1个环境大气压+3kg/cm₂

7、循环方式：水蒸气自然对流循环

8、测时间设置：0～999Hr

9、加压时间：0.00kg/cm₂～2.00kg/cm₂约45分钟

10、升温时间：由常温升至+132℃约35分钟内非线性空载

11、温度变化速率：空气温度平均变化速率,而非产品温度变化速率

三、产品特点：

1.圆型内箱，不锈钢圆型试验内箱结构，符合工业安全容器标准可防止试验中结露滴水设计。2.圆幅内衬，不锈钢圆幅型内衬设计，可避免蒸气潜热直接冲击试品。

3.精密设计，气密性良好，耗水量少，每次加水可连续200H

4.自动门禁，圆型门自动温度与压力检知安全门禁锁定控制，高压蒸煮老化试验机，安全门把设计，箱内有大于常压时测试们会被反压保护

5.箱内压力愈大时，PACKING会有反压会使其与箱体更紧密结合，高压蒸煮老化试验机与传统挤压式完全不同，可延长PACK-ING寿命。

6.实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入过滤蕊过滤之新空气(PARTICAL<1MICORN)。以确保箱内之纯净度

7.临界点LIMIT方式自动安全保护，异常原因与故障指示灯显示，PCT试验箱可以加速试验，缩短试验时间