名称：路面标线厚度测定仪

名称：路面标线厚度测定仪
其他名称：
型号：STT-950
荣计达产品编号：JT14
路面标线厚度测定仪是上海荣计达实验仪器有限公司专为生产、质量监督、工程施工和监理等单位测量标线厚度而设计和生产的。STT-950标线厚度测定仪符合我国标线技术标准GB/T16311-2005的要求，
路面标线厚度测定仪主要特点包括：
1、结构合理
2、操作简单
3、具备数字保持功能
4、测量精度高
5、测量安全
6、可靠性好　
路面标线厚度测定仪技术参数
测量范围：0 ~ 12 毫米
测量精度：0.01 毫米
路面标线厚度测定仪结构组成
STT-950标线厚度测定仪主要由数字式高精度百分比表头，测厚度机构和百分表锁止螺钉组成。