名称: 地坪涂装材料防滑性能试验机

型号：FH-50

一、地坪涂装材料防滑性能试验机简介

用于测量地坪涂装材料、地面石材、陶瓷砖、塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。通过测量材料的滑爽性，可以控制调节材料生产质量工艺指标，满足产品使用要求。另外还可用于日化用品的滑爽性能测定。采用触摸屏控制，友好的人机操作界面。仪器内部设有行程限位和正负力值过载保护功能。具有测试速度可调、负荷测量精度高、操作方便等特点。

二、地坪涂装材料防滑性能试验机技术参数

1.测力范围：0-100N、0-200N、0-500N（可选）

2.测力精度：0.1

3.重块重量：50N，4.5KG、2700g（可选）

4.功率：240W

5.电源：220V，

6.电动均匀施力。

三、地坪涂装材料防滑性能试验机配置：

主机1台，

砝码1件，

400号碳化硅砂纸2张，

P220碳化硅粉1包，

150*150*5mm及100*100*5mm浮法玻璃各1块。