报价单

询价单位：

联 系 人：

日期：

电话：

2018-01-17

| 产品名称 | 承载比试验仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 产品型号 | CBR-V |  |
| 品 牌 | 荣计达仪器 |  |
| 单 价 | 7000.00 |  |
| 交货周期 | 7天 |  |
| 安装调试 | 否 |  |
| 体积/重量 | 35KG |  |
| 电压/功率 | 220V |  |
| 运 费 | - 含运费 |  |
| - 备注 |  |  |
| 功能介绍 | 适用于各种土和混合料（粒径小于40mm的土）在规定的试筒模内压实后进行承载比试验，以确定所设计的路面、路面基层，底基层，路基材料层的承载能力，是土工试验必配仪器之一。仪器由主机、测力装置及贯入杆、加栽板、膨胀量测定装置等组成。仪器具有体积小，出力大，操作方便等特点。 |  |
| 技术参数 | 1、速度：1mm/min 最大压力3T 2、贯入杆：端面直径φ50mm。内径φ52mm 长100mm 3、多孔板：两块 4、百分表：0~10mm，三只φ 5、载荷板：6块（外径φ150mm，内径φ52mm，每块1.25Kg）. 6、试筒：内径φ125mm，高170mm，垫块φ151mm,高50mm同重型击实试验试筒。 |  |

报价：王林   电话：021-61997300  13761118616   QQ：289239104    有效期：7天