名称:智能光泽度仪

其他名称：镜向光泽度仪，高精度光泽度计

型号：YG60

荣计达产品编号：TL131

智能光泽度仪产品型号：YG60

测量角度：60°

测量光斑(mm)：60°:9X15

测量量程：60°:0～1000GU

分度值：0.1GU

智能光泽度仪特性

可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和光泽度数据传递。

测量模式：基本模式，统计模式，连续模式，质管模式

测量时间：0.5秒

重复精度：0～100GU，±0.2GU  100～1000GU:±0.2%GU

准确性：满足JJG 696一级工作光泽度仪要求

自动关机时间：30～120秒可选

校准：开机自动检验并校准/手动校准

语言：简体中文、英语、繁体中文

存储数据：35000条（基本模式和连续模式15000条，质管模式10000条，统计模式10000条）

显示屏：2.3 inch 黑白显示屏

尺寸：160X52X84mm

重量：约300g(含校正盒与电池)

电源：1节5号电池(AA碱性电池或镍氢充电电池),可测10000次以上;或使用USB端口

接口：USB

PC软件：GQC6品质管理软件，质检报告打印，更多功能扩展

操作温度范围：0～40℃（32～104°F）

存储温度范围：-20～50℃（-4～122°F）

湿度：小于85%RH，无凝露

标准附件：USB数据线、说明书长时间不用，应取出电池，妥善保管。