名称: 低温脆性试验仪

其他名称：橡胶低温脆性试验仪

型号：CX-70

荣计达产品编号：FS17

低温脆性试验仪符合HG2-162-1965塑料低温冲击压缩试验方法和GB5470-2008塑料冲击脆化温度试验方法等国家标准。橡胶、塑料、防水卷材在规定条件下试样受冲击出现破坏时的最高温度，即为脆性温度，可以对塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定。可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。因此无论在科学研究材料及其制品的质量检验，生产过程的控制等方面均是不可缺少的。低温脆性试验仪各项技术指标符合GB/T 1682-1994硫化橡胶低温脆性单试样法等国家标准的要求。本仪器再原有设计中，增加了冷井搅拌器，使容器四周温度更均匀，下降温度更快，节约时间，降低了能耗。

低温脆性试验仪技术参数

- 试验温度：-40℃—0℃

2、冲击速度：2m/s±0.2m/s

3、恒温后，试验3min时间内温度波动：＜±0.5℃

4、冲击器中心到夹持器下端距离：11±0.5mm

5、外型尺寸：720×700×1380mm

6、功率：1100W

7、冷井容积：3L

低温脆性试验仪结构原理

1 升降夹持器

升降夹持器由带有夹持器的气缸和气缸座组成。

从试样受冲击部位，到夹持器下端的距离为11.0±0.5mm

2冲击装置

冲击装置由弹簧器和冲头组成。

3冲击器

冲击器头部形状和尺寸。冲击器的重量为200±20g，其工作行程为40±1mm。冲击气缸在复位状态下，冲击器端部到试样的距离为25±1mm。

低温脆性试验仪使用方法

1接通电源，温控仪和计时器显示灯亮。

2向冷井中注入冷冻介质（一般为工业乙醇），其注入量应保证夹持器的下端到液面的距离为75±10mm。

3将试样垂直夹在夹持器上。夹的不宜过紧或过松，以防止试样变形或脱落。

4按下夹持器，开始冷冻试样，同时启动时序控制开关（或按动秒表）计时。试样冷冻时间规定为3.0±0.5min。试样冷冻期间，冷冻介质温度波动不得超过±1℃。

5提起升降夹持器，使冲击器在半秒钟内冲击试样。

6取下试样，将试样按冲击方向弯曲成180°，仔细观察有无破坏。

7试样经冲击后（每个试样只准冲击一次），如出现破坏时，应提高冷冻介质的温度，否则降低其温度，继续进行试验。

通过反复试验，确定至少有两个试样不破坏的最低温度和至少一个试样破坏的最高温度，如这两个结果相差不大于1℃时，即试验结束。

低温脆性试验仪试验标准

1规格

试样的长为25.0±0.5mm，宽为6.0±0.5mm，厚为2.0±0.3mm。

2要求

试样的表面应光滑，无外来杂质及损伤。成品应经打磨后裁制成相应尺